仁化县三佳畜牧有限公司高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目环境影响报告书专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容及页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目编制依据、项目周边水系图等，补充项目环境保护目标图表、评价范围图、四至图 | P9~13：完善了编制依据； P14：完善了项目水系图； P26-17：补充了目环境保护目标图表、评价范围图； P61：补充了项目四至图。 |
| 2 | 完善项目总平面布置图，补充雨污管网图 | 附图：完善了项目总平面布置图，补充了与污管网图。 |
| 3 | 完善地表水、地下水、大气环境质量现状调查及环境影响预测与评价 | P62-77：完善了地表水、地下水和大气环境质量现状调查； P83-104：在核实污染源强的基础上，重新完善了环境影响预测与评价 |
| 4 | 加强工程分析，核实项目污染源源强，完善水平衡图表 | P39-41：核实了项目养殖、粪污、病死猪处理等工艺； P46-55：在核实项目工艺的基础上，进一步细化了污染源源强； P52：重新完善了水平衡图表 |
| 5 | 细化异位发酵床工艺及臭气处理工艺介绍、明确无害化处理设施废气处理情况，进一步分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、厂区稳定运行和达标排放的可靠性 | P40、P120：细化了异位发酵床工艺； P116-118：细化了臭气处理工艺，进一步分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、厂区稳定运行和达标排放的可靠性案 |
| 6 | 完善“三同时”验收一览表及监测计划 | P144：完善了“三同时”环保设施验收一览表； P142：完善了监测计划； |
| 7 | 规范有关图表、数据及文字表述 | 全文：对相关图表进行核实完善，核实了相关数据，并对相关文字表述进行调整 |
| 8 | 专家提出的其他意见 | 全文：根据专家提出的意见，一一进行了修改。 |