## 扉-3 投标总价扉页
样品间与仪器间维修维护工程
预 算 总 价
招 标 人： | 广东省韶关生态环境监测中心站
工 程 名 称： | 样品间与仪器间维修维护工程
预 算 总 价 | （小写）： |  | 198500.86
| （大写）： |  | 壹拾玖万捌仟伍佰元捌角陆分
编 制 单 位：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目预算报价汇总表
工程名称：样品间与仪器间维修维护工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 样品间与仪器间维修维护工程 | 198500.86 |  | 3730.56
1.1 | 装修 | 174294.19 |  | 2172.76
1.2 | 水电 | 24206.67 |  | 1557.8
合计 |  | 198500.86 |  | 3730.56
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【装修】
单位工程预算报价汇总表
工程名称：装修 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 156560.22
1.1 | 仪器室、天花吊顶高3000 | 41596.00
1.2 | 样品间，原建筑内空高度：H3200，设计天花高度：H2600，原建筑内空高度：H2850 | 60578.26
1.3 | 其他 | 54385.96
2 | 措施合计 | 2172.76
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2172.76
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1169.95 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1169.95
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 159902.93
5 | 增值税销项税额 | 14391.26 |  |  | －
6 | 总造价 | 174294.19
7 | 人工费 | 14461.21
合计=1+2+3+5 |  | 174,294.19 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装修】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 仪器室、天花吊顶高3000 | [6 empty] | 41596
1 | 010605002001 | 新建50厚机制玻镁彩钢板墙 | 1.名称:新建50厚机制玻镁彩钢板墙 2.品种、厚度:双面玻镁彩钢板 钢板厚0.426mm，板厚50mm |  | m2 | 73.5 |  | 261.25 | 19201.88
2 | 011302001001 | 50厚机制玻镁彩钢板吊顶(含吊杆、龙骨) | 1.面层材料品种、规格:50厚机制玻镁彩钢板吊顶(含吊杆、龙骨) |  | m2 | 33.22 |  | 261.25 | 8678.73
3 | 011302001002 | 铝合金固定型材底座，包含铝合金圆弧过渡处理 | 1.铝合金固定型材底座，包含铝合金圆弧过渡处理 |  | m2 | 106.72 |  | 40 | 4268.8
4 | 011302001003 | 密封处理 | 1.密封处理 |  | m2 | 106.72 |  | 5 | 533.6
5 | 010802001001 | 钢制洁净门 | 1.名称:钢制洁净门 2.门代号及洞口尺寸:1500*2100mm |  | 樘 | 1 |  | 3000.39 | 3000.39
6 | 011101005001 | 3.0mm自流坪铺2.0MM厚地板胶 | 1.3.0mm自流坪铺2.0MM厚地板胶 |  | m2 | 33.22 |  | 175.72 | 5837.42
7 | 011502001001 | 铝合金T字压边条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金T字压边条 |  | m | 1.5 |  | 50.12 | 75.18
|  | 样品间，原建筑内空高度：H3200，设计天花高度：H2600，原建筑内空高度：H2850 | [6 empty] | 60578.26
8 | 011707007001 | 现有不锈钢门成品保护 | 1.保护部位:现有不锈钢门成品保护 |  | 樘 | 1 |  | 250 | 250
9 | 011610002001 | 拆除现有铁艺窗 | 1.名称:拆除现有铁艺窗 2.门窗洞口尺寸:800*1000 |  | 樘 | 1 |  | 150 | 150
10 | 011601001001 | 拆现有砌墙扩窗洞 | 1.名称:拆现有砌墙扩窗洞 |  | m2 | 1 |  | 400 | 400
本页小计 | [8 empty] | 42396
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011101005002 | 3.0mm自流坪铺2.0MM厚同透PVC地板胶 | 1.3.0mm自流坪铺2.0MM厚同透PVC地板胶 |  | m2 | 42 |  | 175.72 | 7380.24
12 | 010605002002 | 新建50厚机制玻镁彩钢板墙 | 1.名称:新建50厚机制玻镁彩钢板墙 2.品种、厚度:双面玻镁彩钢板 钢板厚0.426mm，板厚50mm |  | m2 | 115.23 |  | 261.25 | 30103.84
13 | 011302001004 | 50厚机制玻镁彩钢板吊顶(含吊杆、龙骨) | 1.面层材料品种、规格:50厚机制玻镁彩钢板吊顶(含吊杆、龙骨) |  | m2 | 42 |  | 261.25 | 10972.5
14 | 011302001005 | 铝合金固定型材底座，包含铝合金圆弧过渡处理 | 1.铝合金固定型材底座，包含铝合金圆弧过渡处理 |  | m2 | 157.23 |  | 40 | 6289.2
15 | 011302001006 | 密封处理 | 1.密封处理 |  | m2 | 157.23 |  | 5 | 786.15
16 | 010807001001 | 铝合金趟窗 | 1.名称:铝合金趟窗 2.窗代号及洞口尺寸:1100*1500 |  | 樘 | 1 |  | 1496.33 | 1496.33
17 | 010808004001 | 窗套0.8mm拉丝不锈钢包面 | 1.窗代号及洞口尺寸:1100*1500 2.面层材料品种、规格:窗套0.8mm拉丝不锈钢包面 |  | m2 | 1.5 |  | 500 | 750
18 | 010805007001 | 电箱检修门 | 1.名称:电箱检修门 2.门代号及洞口尺寸:800*1000 |  | 扇 | 2 |  | 1000 | 2000
|  | 其他 | [6 empty] | 54385.96
19 | 粤011701012001 | 施工脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 1070 | 1070
20 | 010103002001 | 拆除及施工垃圾清理及外运（全专业） |  |  | 车 | 1 |  | 1348.42 | 1348.42
21 | 010103002002 | 现场清洁 |  |  | m2 | 33.22 |  | 8 | 265.76
本页小计 | [8 empty] | 62462.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011207001001 | 定制储物空间一 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末 |  | m2 | 67.45 |  | 332.88 | 22452.76
23 | 011207001002 | 定制储物空间二 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18mm中纤板双贴面三聚氰胺板，四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料（PVC） |  | m2 | 99.5 |  | 293.96 | 29249.02
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 51701.78
合 计 | [8 empty] | 156560.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装修】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  | 2172.76 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 2172.76
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装修】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1169.95
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1169.95 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装修】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 159902.93 | 9 |  | 14391.26
合 计 | [6 empty] | 14391.26
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【水电】
单位工程预算报价汇总表
工程名称：水电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 20214.64
1.1 | 仪器室强电 | 8302.14
1.2 | 样品间强电 | 9279.41
1.3 | 实验室给排水 | 2633.09
2 | 措施合计 | 1557.80
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1557.80
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 435.51 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 435.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 22207.95
5 | 增值税销项税额 | 1998.72 |  |  | －
6 | 总造价 | 24206.67
7 | 人工费 | 4288.56
合计=1+2+3+5 |  | 24,206.67 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【水电】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 仪器室强电 | [6 empty] | 8302.14
1 | 030404017001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:按图 3.配置：详系统图 4.安装方式:安装 |  | 台 | 1 |  | 750 | 750
2 | 030412001001 | LED面板灯（带应急） | 1.LED面板灯（带应急） 2.型号:成套型 3.规格:600*600 48W 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1 |  | 275 | 275
3 | 030412001002 | LED面板灯 | 1.LED面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 48W 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 8 |  | 175 | 1400
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式暗装 |  | 个 | 1 |  | 22.5 | 22.5
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 7 |  | 22.5 | 157.5
6 | 030411006001 | 地面接线盒 | 1.名称:地面接线盒 2.规格:IP65 85*85*50 3.安装形式:地面安装 |  | 个 | 1 |  | 10 | 10
7 | 030404017002 | 断路器开关箱 | 1.名称:断路器开关箱 2.规格:D25A/3P 3.安装形式:墙面安装 |  | 台 | 1 |  | 179.14 | 179.14
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZC-BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 130 |  | 4.5 | 585
本页小计 | [8 empty] | 3379.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZC-BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 180 |  | 6 | 1080
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 |  | m | 14 |  | 27 | 378
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌管，厚度1.2mm 3.规格:JDG20 |  | m | 40 |  | 17.5 | 700
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌管，厚度1.2mm 3.规格:JDG25 |  | m | 60 |  | 20 | 1200
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌管，厚度1.2mm 3.规格:JDG32 |  | m | 14 |  | 22.5 | 315
14 | 030404033001 | 吸顶式排风扇 | 1.名称:吸顶式排风扇 2.规格:220V-200m³/h |  | 台 | 2 |  | 350 | 700
15 | 030702005001 | 排风软管 | 1.名称:排风软管 2.规格:110 |  | m | 20 |  | 15 | 300
16 | 030507008001 | 防爆摄像头拆除安装 | 1.名称:拆除一套防爆摄像头 |  | 项 | 1 |  | 250 | 250
|  | 样品间强电 | [6 empty] | 9279.41
17 | 030404017003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:按图 3.配置：详系统图 4.安装方式:安装 |  | 台 | 1 |  | 1000 | 1000
本页小计 | [8 empty] | 5923
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030412001003 | LED面板灯（带应急） | 1.LED面板灯（带应急） 2.型号:成套型 3.规格:600*600 48W 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 3 |  | 275 | 825
19 | 030412001004 | LED面板灯 | 1.LED面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 48W 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 4 |  | 175 | 700
20 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 |  | 22.5 | 45
21 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 |  | 22.77 | 22.77
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 |  | 22.5 | 135
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 |  | 22.5 | 45
24 | 030404017004 | 断路器开关箱 | 1.名称:断路器开关箱 2.规格:D25A/3P 3.安装形式:墙面安装 |  | 台 | 1 |  | 179.14 | 179.14
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZC-BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 120 |  | 4.5 | 540
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZC-BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 160 |  | 6 | 960
本页小计 | [8 empty] | 3451.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 |  | m | 13 |  | 27 | 351
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 |  | m | 18 |  | 40.5 | 729
29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌管，厚度1.2mm 3.规格:JDG20 |  | m | 40 |  | 17.5 | 700
30 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌管，厚度1.2mm 3.规格:JDG25 |  | m | 50 |  | 20 | 1000
31 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌管，厚度1.2mm 3.规格:JDG32 |  | m | 31 |  | 22.5 | 697.5
32 | 030404033002 | 吸顶式排风扇 | 1.名称:吸顶式排风扇 2.规格:220V-200m³/h |  | 台 | 3 |  | 350 | 1050
33 | 030702005002 | 排风软管 | 1.名称:排风软管 2.规格:110 |  | m | 20 |  | 15 | 300
|  | 实验室给排水 | [6 empty] | 2633.09
34 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 dn20 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 4 |  | 32.5 | 130
本页小计 | [8 empty] | 4957.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 dn25 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 12 |  | 37.49 | 449.88
36 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:PVC排水管 De50 4.连接形式:胶接 |  | m | 5 |  | 45 | 225
37 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN25 1.6MP 4.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 1 |  | 17.5 | 17.5
38 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铸铁材质 3.规格、压力等级:DN15/25 1.6MP 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 3 |  | 48.56 | 145.68
39 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:连接软管 2.规格：DN15/25 长600mm |  | 条 | 3 |  | 30 | 90
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、材质:S型存水弯 2.型号、规格:De50 |  | 个 | 3 |  | 25.01 | 75.03
41 | 031004014002 | 地面挖槽及修复 | 1.埋地敷设De50管3.2米，dn25管9米 |  | 项 | 1 |  | 1500 | 1500
措施项目
42 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2503.09
合 计 | [8 empty] | 20214.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【水电】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 1557.8 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 1557.8
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【水电】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 435.51
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 435.51 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【水电】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 22207.95 | 9 |  | 1998.72
合 计 | [6 empty] | 1998.72
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13