## 1
韶关市生态环境监测站乐昌分站拟采购实验室耗材单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 产地 | 备注
1 | 一级滤芯E00201012 | 适用普析GWB-1T纯水机 | 个 | 20 |  | 普析
2 | 气量调节阀 | 适用艾特真空泵，二通，8mm | 个 | 20 |  | 艾特
3 | 真空橡胶管 | 适用艾特真空泵，6*12mm | 米 | 5 |  | 艾特
4 | 干燥器（白） | 35cm | 个 | 1 |  | 齿轮 | 白色
5 | 一次性定制塑料铅封扎带(地氨氮） | 28cm（100条/包）白色 | 包 | 2 |  | 山东
6 | 一次性定制塑料铅封扎带(地石油类） | 28cm（100条/包）黄色 | 包 | 2 |  | 山东
7 | 一次性定制塑料铅封扎带(地阴离子） | 28cm（100条/包）蓝色 | 包 | 2 |  | 山东
8 | 一次性定制塑料铅封扎带(地挥发酚） | 28cm（100条/包）绿色 | 包 | 2 |  | 山东
9 | 一次性定制塑料铅封扎带(地总磷） | 28cm（100条/包）浅黄色 | 包 | 4 |  | 山东
10 | 一次性定制塑料铅封扎带(地硫化物） | 28cm（100条/包）紫色 | 包 | 4 |  | 山东
11 | 一次性定制塑料铅封扎带(地BOD5） | 28cm（100条/包）红色 | 包 | 4 |  | 山东
12 | 尼龙扎带（红） | 长20cm宽4mm（100条/包）红色 | 包 | 5 |  | 力泰
13 | 石墨炉热解石墨管 | 适用普析原子吸收仪，III型（10个/盒） | 盒 | 1 |  | 普析
14 | 具塞比色管 | 天玻50ml，12支/盒 | 盒 | 10 |  | 天玻
15 | 具塞比色管 | 天玻100ml，12支/盒 | 盒 | 5 |  | 天玻
16 | 单标(大肚)移液管 | 天玻10ml，10支/盒 | 盒 | 2 |  | 天玻
17 | 比色管架 | 有机玻璃50ml，12孔 | 个 | 5 |  | 广东
18 | 单标(大肚)移液管 | 天玻5ml，10支/盒 | 盒 | 1 |  | 天玻
19 | 单标(大肚)移液管 | 天玻25ml，10支/盒 | 盒 | 1 |  | 天玻
20 | 刻度移液管 | 天玻10ml，10支/盒 | 盒 | 2 |  | 天玻
21 | 刻度移液管 | 天玻5ml，10支/盒 | 盒 | 1 |  | 天玻
22 | 刻度移液管 | 天玻25ml，10支/盒 | 盒 | 1 |  | 天玻
23 | 石英比色皿 | 30mm | 盒 | 2 |  | 江苏
24 | 石英比色皿 | 20mm | 盒 | 2 |  | 江苏
25 | 定性滤纸(中速) | 15cm | 盒 | 20 |  | 双圈
26 | 三角烧瓶（广口） | 250ml | 个 | 30 |  | 北玻
27 | 薄型短颈三角漏斗 | φ90ml | 个 | 30 |  | 上海
28 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 2 |  | 国药
29 | 碘化汞 | AR100g | 瓶 | 4 |  | 贵州铜仁
30 | 酒石酸钾钠4水 | AR500g | 瓶 | 4 |  | 国药
31 | 无菌采样瓶（含硫代硫酸钠） | 100ml,100个/箱 | 个 | 500 |  | 奎泰斯特
32 | 塑料瓶（透明） | 500ml | 个 | 2000 |  | 广东 | 100个/箱
33 | 塑料瓶（透明） | 1000ml | 个 | 500 |  | 文塑 | 光身瓶（60个/箱）
34 | 吹扫瓶 | 40ml | 个 | 500 |  | 深科
35 | 棕色蓝盖蜀牛玻璃瓶 | 500ml | 个 | 200 |  | 蜀牛
36 | 白色黄盖蜀牛玻璃瓶 | 500ml | 个 | 50 |  | 蜀牛
37 | 棕色溶解氧瓶 | 500ml | 个 | 50 |  | 蜀牛
38 | 棕色蓝盖蜀牛瓶 | 1000ml | 个 | 50 |  | 蜀牛
39 | 金刚采水器（有机玻璃） | 3L | 个 | 5 |  | 格雷斯普
40 | 烟尘仪热敏打印纸 | 55mm宽，匹配烟尘采样仪 | 卷 | 50 |  | 广东 | 如图
41 | 黑色带框墨盒条 | 匹配爱华噪声仪打印机 | 条 | 20 |  | 爱华
42 | 热敏打印纸 | 匹配爱华噪声仪打印机 | 卷 | 20 |  | 爱华 | 20卷-组
43 | 微孔滤膜 | 100mm、0.45um，50片/盒 | 盒 | 50 |  | 北裕 | 混合纤维膜
44 | pH校准标样 | （PH4.00、6.86、9.18）3瓶/套、250ml | 套 | 5 |  | 雷磁
45 | 电导率校准标样 | 包含浓度1413、100、200 | 套 | 5 |  | 计量院 | 只有：12.868 mS/cm，19.76 uS/cm，50.46 uS/cm，110.64 mS/cm
46 | SO2标准气体（二氧化硫） | 20mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
47 | SO2标准气体（二氧化硫） | 50mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
48 | SO2标准气体（二氧化硫） | 600mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
49 | NO2标准气体（二氧化氮） | 400mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶+不锈钢阀门
50 | CO标准气体（一氧化碳） | 400mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
51 | CO标准气体（一氧化碳） | 1000mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
52 | CO2标准气体（二氧化碳） | 4mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
53 | CO2标准气体（二氧化碳） | 10mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
54 | CO2标准气体（二氧化碳） | 16mg/m3，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
55 | O2（氧气） | 6%，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
56 | O2（氧气） | 8%，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
57 | O2（氧气） | 15%，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
58 | N2（氮气） | 99.99%，4L | 瓶 | 1 |  | 高能达 | 包瓶
59 | 铬黑T（依来铬黑T） | IND/25g | 瓶 | 1 |  | 国药
60 | 氨磺酸(氨基磺酸） | AR100g | 瓶 | 1 |  | 国药
61 | N-1-萘乙二胺二盐酸盐（N-（1-萘基）乙二胺，二盐酸盐） | AR10g | 瓶 | 1 |  | 国药
62 | 无水对氨基苯磺酸 | AR100g | 瓶 | 1 |  | 国药 | 是右图这种吗？
63 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 3 |  | 国药
64 | CDTA（1,2-环己二胺四乙酸） | 98%，25g | 瓶 | 2 |  | 沃凯 | Cas号：482-54-2
65 | 氯化钠 | GR500g | 瓶 | 1 |  | 国药
66 | 氢氧化钠 | GR500g | 瓶 | 1 |  | 科密欧
67 | 量筒 | 50ml | 个 | 5 |  | 天玻
68 | 长效浊度校准套装 |  | 套 | 5 |  | 雷磁 | 如右图第二行
69 | 亚硫酸钠，无水 | AR500g | 瓶 | 1 |  | 国药
70 | 草酸钠标准溶液 | 0.100mol/L,1L | 瓶 | 2 |  | 博林达
71 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.100mol/L,1L | 瓶 | 2 |  | 博林达
72 | 盐酸副玫瑰苯胺（PRA) | 2.0g/L,100ml | 瓶 | 2 |  | 科密欧
73 | 草酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  | 国药
74 | COD水质快速检测包 | 0-250mg/L | 盒 | 3 |  | 长隆
75 | 二氧化硫标准样品（甲醛法，空气监测标样） | 0.1-10mg/L，20ml | 支 | 5 |  | 北京 | 0.738/0.305mg/L,有效期至2025-4
76 | 氮氧化物标准样品（空气监测标样） | 0.1-10mg/L，20ml | 支 | 5 |  | 北京 | 0.378/0.494mg/L
77 | 带旋钮盖比色管 | 50ml | 盒 | 2 |  | 亚迈
78 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 5 |  | 北玻
79 | 可调试移液枪 | 100ul-1000ul | 支 | 3 |  | 艾本德
80 | 可调试移液枪 | 0.5ml-5ml | 支 | 2 |  | 艾本德
81 | 可调试移液枪 | 1ml-10ml | 支 | 1 |  | 艾本德
82 | 透明度塞氏盘 | SD20加厚双层盘 | 个 | 2 |  | 上海 | 直径20cm，带手摇卷尺30米
83 | 表层温度计 | 304不锈钢套 | 个 | 2 |  | 汉众 | 可过检
合计： |  |  |  | 4271 | 0