2024年清洗空调设备项目报价表

| 序号 | 规格 | 服务项目 | 数量（套） | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花机 | 深度清洗： 1.对内机的蒸发器内部部件、风叶、过滤网及外壳部件表面的深度清洗； 2、保养外机（含高空作业），对外机面板、冷凝器、地盘、风叶表面深度清洗； 3、清洁剂要求：使用中性清洁剂。 | 16 |  |  |
| 2 | 柜机 |  | 12 |  |  |
| 3 | 挂机 |  | 51 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

日    期：