背景站网络监控设备维修维护服务

- 概况

- 南岭背景站主场所现有室外摄像4个、室外监控4个、室内监控5个，于2018年安装。运行多年，日晒雨淋，现存在部分监控设备故障、线路老化联网异常问题，申请委托维修维护，以保障背景站网络监控设备运行正常。

- 二、维修维护内容

1、红外变焦摄像机，型号DS-2CD4224T-FY，2个，均需维修更换摄像机电源主板，网络模块，红外灯板。

2、7寸400万23倍红外星光POE球机，型号DS-2DC7423IW-AE(S6)，1个，需维修更换摄像机电源主板，网络模块，红外灯板。

3、对现有监控设施重新布线，需使用六类网线，更换监控用浪涌保障器、老化电源线。

4、安装调式，包括存储正常、在线正常、巡航正常。

二、服务地点：南岭背景站（乳源天井山林场722电视台旁）

三、服务内容：见附表。

四、资格要求：具备承担本服务内容的能力，并能提供相应证明材料。

五、预算费用：5000元。

2024年10月28日

附表

| 序号 | 名称 | 型号 | 内 容 描 述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外变焦摄像机 | DS-2CD4224T-FY | 维修（更换摄像机电源主板，网络模块，红外灯板） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 7寸400万23倍红外星光POE球机 | DS-2DC7423IW-AE(S6) | 维修（更换摄像机电源主板，网络模块，红外灯板） | 台 | 1 |  |  | 含支架 |
| 3 | 六类网线 | DS-1LN6E-UE | DS-1LN6E-UE 六类非屏蔽室内网线，线径0.565，无氧铜 305米 | 米 | 210 |  |  |  |
| 4 | 浪涌保护器 | 国产 | POE浪涌保护器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 电源线-(60227 IEC 53(RVV) 3x1.5)-黑色-200M | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 额定温度不高于70℃,电缆敷设温度不低于0℃。 符合CCC认证。 导体均符合GB/T3956中第五种导体的要求。 介电强度2000VAC。 绿色环保，材料符合RoHS2.0和REACH。 | 米 | 55 |  |  |  |
| 6 | 安装调试 |  | 现有监控设备和监控平台，包括存储正常、在线正常、巡航正常 | 项 | 1 |  |  |  |