# 附件1 报价文件格式

韶关市妇幼保健院询价采购

报价文件

项目名称：2024年韶关市妇幼保健院孕期个体营养健康管理仪院内采购项目

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

## 附件2报价函

韶关市妇幼保健院：

根据你们采购 2024年韶关市妇幼保健院孕期个体营养健康管理仪院内采购项目(项目名称)的要求，        (全名及职务)经正式授权并以报价人                  (报价人名称、地址)的名义报价。提交报价文件1式4份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本项目各项规定，供应符合用户需求中所指定的需求，总报价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本报价自报价截止日起60天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

3、我们已经详细地了解用户需求，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供采购单位要求的有关报价的其他资料。

5、如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6、我们理解，采购人并无义务必须接受最低报价的报价或其他任何报价。

授权代表（签名）：

职务：

报价人名称：

报价人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 附件3报价一览表

项目名称：2024年韶关市妇幼保健院孕期个体营养健康管理仪院内采购项目

最高限价  80000 元

| 报价人名称 | 报价总价 （元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ￥ | 签订合同后 天内 |  |
| 报价总价：（大写）人民币 。 |  |  |  |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职务：

日期：

注：报价人的报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件4详细报价清单（单项报价不可超过预算价）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 预算 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件5 售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、公司简介

2、免费保修期

3、维护技术人员情况

4、应急维护时间安排（响应及维护时间，维修点地址、联系电话、联系人）

5、维护服务收费标准

6、主要零配件及易耗品价格

7、保修期内服务内容和方式

8、保修期外服务内容和方式

9、制造商的技术支持

## 附件6法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就韶关市妇幼保健院采购             的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，从报价截止之日起，有效期为    天，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖私章：

职务：

报价代表人（被授权人）签字或盖私章：

职务：

注：

1、须附上报价代表人（被授权人）身份证复印件。

2、法定代表人授权委托书的有效期必须大于本项目报价有效期（从报价截止之日起，本项目报价有效期为60天）。

## 附件7资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件复印件（包含但不限于以下内容）：

*1.投标单位有效的经营资质证明文件

*2.产品厂家生产的相关资质证明文件

*3.产品授权经营证明文件

*4.承诺函（模板）

注：1、以上带“*”的为必须提交的文件。

2、报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

# 承诺函

# 韶关市妇幼保健院：

我方（                       ）公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

5.符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.本项目不存在与其他具有同一法人、直接控股人、股东等关系人员的公司参与。未与其他公司存在串标围标行为。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华大民共和国政府采购法》、规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担铁精度。

特此承诺。

# 公司名称（签章）：

日期：

附件8参数响应表：

| 序号 | 要求参数描述 | 投标人相应描述 | 偏离情况（正偏离/完全响应/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孕期个体营养健康管理仪参数: |  |  |  |  |
| 一、非功能性技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | - 国产设备，具备二类医疗器械注册证，硬件设备和营养系统需实现良好的兼容性。 |  |  |  |
| 2 | 储存能力：不少于500万条记录 |  |  |  |
| 3 | 操作语言：中文 |  |  |  |
| 4 | 测试时间：≤60s |  |  |  |
| 5 | 临床决策支持系统： - 1）多频段测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；（误差范围±5%，提供检验报告） - 2）五段测量：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢 - 3）应用原理：生物阻抗检测方法（DSM-BIA） - 4）电极片：八点接触式电极 - 5）阻抗值测量范围：10～1200Ω（误差范围≤±6%，提供检验报告） 6.▲手脚数据采集器：符合人机工程设计，有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω(提供检验报告）； 7.▲检测数据为实测值，非经验值估算值； 8.体重秤：量程：10～250kg（误差≤±1%，并提供检测报告） 9.扫码枪：高精度扫码枪 10.设备屏幕：触摸电容屏≥12.1英寸； 11.工作站配置：笔记本电脑或台式机可选；处理器：i5-10代及以上；内存：16G；硬盘：SSD512G |  |  |  |
| - 二、功能性技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 用户管理模块——档案管理：扫码建档、身份证建档、手动建档；档案查询. 1）健康档案建立：通过3种建档方式后，可录入姓名、年龄、身高、时期（备孕期、成年女性、孕期、产褥期、哺乳期、产后恢复期）、孕前体重、孕前BMI、胎数、孕周等建立个性化女性营养档案。 2）档案查询：可基于女性ID、手机号码、姓名、身份证号、就诊时间进行营养病例检索。 3）营养档案：支持查询检测结果查询，包含：主诉、体重增长、营养诊断、膳食分析结果、运动分析结果、实验室检测指标、心理评估结果、营养干预方案、营养处方笺、生活方式指导及运动处方等。 |  |  |  |
| 2 | 营养数据库：大于等于23万条数据，包括：食物、菜品、营养补充剂及预包装食品，营养数据库与疾病、时期及不同人群建立知识图谱关系。（提供文件证明） |  |  |  |
| 3 | 膳食调查方法： - 膳食回顾法 - 频次法 - 人工智能图像识别结果扫描法（提供参与国家十三五课题文件证明） - 刻度尺参照法 |  |  |  |
| 4 | 运动调查： - 运动种类≥110 - 快速调查、详细调查、智能扫码调查（小程序记录）。 |  |  |  |
| 5 | - 生活方式调查 - 1）手动调查 - 2）扫码调查。 |  |  |  |
| 6 | 五色风险评估:智能评估高危孕产妇风险等级。 |  |  |  |
| 7 | - 女性专病营养指导 - 针对女性不同健康目标，给出妇女日常保健、更年期健康管理、围产保健、孕期五色风险对应策略等营养解决方案； - 针对女性不同时期（备孕期、孕期、哺乳期、产后女性、围绝经期）给出个性化营养指导方案。 - 针对女性常见营养代谢疾病（≥11种），进行个性化营养指导。 - 针对女性常见营养不良症状（≥8种），进行个性化营养指导。 |  |  |  |
| 8 | - 实验室生化指标：支持记录空腹血糖、餐后一小时血糖、餐后两小时血糖；血压（收缩压、舒张压）、血常规、尿常规、肝肾功能、凝血功能等常见实验室指标。 |  |  |  |
| 9 | - 体重管理及控制目标：按照预先选择的国际/国内2种体重增长标准，依据孕前BMI，结合检测者的所处孕周个性化的出具孕期体重增长范围曲线，每周体重适宜增长范围，目前整体体重增长情况，给出不同时期体重增长建议 |  |  |  |
| 10 | - 宫高腹围管理及控制目标：孕期宫高、腹围增长范围曲线指导及评价，给出合理的宫高腹围增长建议 |  |  |  |
| 11 | - 提供女性体成分检测及能量代谢分析： 1）可面向女性不同阶段，检测43≥种体成分数据，包括基础代谢率、细胞内水分、细胞外水分、总体水分、左/右上肢细胞外液率、左/右上肢细胞外水分率、左/右下肢细胞外液率、左/右下肢细胞外水分率、躯干细胞外液率、躯干细胞外水分率、蛋白质、肌肉量、无机盐、去脂体重、体脂肪、体脂百分比、腰臀比、BMI、体重、细胞量、骨骼肌、骨内矿物质含量、节段肌肉分析，节段脂肪分析，浮肿程度，内脏脂肪面积等； 2）针对女性不同时期提供不同对照标准。 |  |  |  |
| 12 | 膳食评价： - 可针对膳食回顾法、人工智能图像识别结果扫描法进行营养膳食分析 - 分析结果包含：膳食6餐次能量供能比分析评价，营养素摄入情况分析评价≥24种；膳食食物种类摄入评价≥10种 - 营养评价：提供不同人群的营养素推荐摄入量、参考范围及评价结果。 |  |  |  |
| 13 | 个性化智能营养方案：结合女性的体质情况、营养状况、疾病状况、地域特色等围度，综合出具智能营养解决方案。 1）食物交换份法：针对不同情况出具不同食物交换份食谱，将食物分为五大类，提供每种食物之间交换原则及份数指导。 2）个性化带量食谱：综合女性不同时期及身体状况，智能推荐个性化1/3/7日六餐带量食谱，包括具体菜品名称及食材克重。 3）手掌估量指导：提供简单、直观、易操作的手掌估量饮食指导方法。 4）智能个性化运动处方及减重方案：基于女性不同时期及身体状况智能出具个性化运动处方及减重方案；包含运动频率、运动强度、运动时间、运动方式、注意事项及运动禁忌等； |  |  |  |
| 14 | 妊娠结局统计：针对妊娠结局的体重增长、血糖指标、胎儿大小、运动量、转诊、并发症（疾病）、分娩情况进行统计。 |  |  |  |
| 15 | 居家营养服务平台（小程序）功能： 1）建立用户档案：利用医院小程序平台等工具，用户自助建档可对接临床决策系统； 2）营养宣教：医院可通过平台对目标人群进行营养知识科普和宣教； 3）复诊消息提醒：对指标异常用户进行监控预警，邀约回院复查； 4）指标记录：可自助记录每日体重、血压、血糖，智能分析波动情况； 5）运动数据监控：记录每日运动数据，并根据运动情况计算能量消耗； 6）医生端监护：基于绑定医生的患者，医生可查看患者所记录的饮食，医生可对患者进行分类管理，对饮食不合理情况及时发现并进行矫正。 7）医生端数据报告：医生可查看患者营养、体征数据趋势图。 8）营养风险筛查：使用特定营养风险筛查量表（高危风险筛查量表、NRS2002营养不良筛查量表）等筛查用户营养风险。 ▲9）智能膳食采集：可使用小程序拍照功能进行膳食智能记录，可人工进行补录，可生成膳食二维码。(有相关国家项目作为技术佐证材料) 10）膳食营养分析：通过对用户一日三餐的数据分析，对用户每餐能量、碳水、蛋白质、脂肪进行评估，全天营养素（能量、蛋白质、碳水化合物、脂肪、膳食纤维5类宏量元素，钙、铁、锌、硒、叶酸等24类微量元素）、膳食结构（六大类）、油/盐/糖摄入进行量化分析。 11）膳食建议：结合个体膳食分析和体成分数据，对用户给于膳食的指导和建议； 12）个性化营养食谱：根据用户个体指标、疾病、运动量、饮食喜好，制定疗程内每天的个性化三餐带量食谱； 13）营养综合报告：结合膳食分析、肌肉、脂肪、基础代谢等体成分数据、用户摄入膳食营养素等要素，对用户营养情况进行综合分析。可通过医院小程序平台查看报告，也可在医院打印报告。 |  |  |  |

# ▲条款作为现场专家评标参考标准

# ★条款为必须响应条款，若不响应可取消供应商资格。

购 销 合 同

合同编号:

采购项目编号： SGFY-XJ202401

项目名称：韶关市妇幼保健院孕期个体营养健康管理仪设备采购项目

甲    方：韶关市妇幼保健院

电    话：0751-8711811  传真：0751-8746051  地址：韶关市武江区西联镇育才路1号

乙    方：                    
电    话：              传真：              地址：

项目名称：

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：________元（￥____元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③符合货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、故障代码、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.若设备需连接医院信息系统进行数据采集,乙方应负责设备连接医院信息系统相关接口的技术支持和费用。（包括但不限于DICOM协议接口、HIS接口、LIS接口等）。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：根据医院实际情况而定。

2.交货方式：根据医院实际情况而定。

3.交货地点：韶关市妇幼保健院

五、付款方式

- 1、分期付款：

第一期：设备到货并安装调试结束，且经甲方验收合格之日起20个工作日内支付合同总额的95%。

- 第二期：设备使用一年后，乙方向甲方提交付款申请资料之日起20个工作日内一次性无息付清合同总额5%。

- 若第一期款项支付前乙方可提供产品原厂质量承诺服务函，则一次性支付合同总额的100%。

- 乙方应在每次付款条件成就前5个工作日向甲方提交付款申请资料及合同全额的正式发票（第二期可用复印件），甲方审核无误后再安排付款。如乙方逾期提交付款申请、发票或提供申请材料、发票不符合甲方财务制度的，甲方付款期限相应顺延，且不承担违约责任。

2.中标人凭以下有效文件与甲方结算：

合同；

乙方开具的正式发票；

验收调试报告；

中标通知书。

收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

3.如果甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为叁年，自验收合格之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 有偿 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算，并每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，直至故障解除。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，需以书面形式给出切实可行的应急方案并加盖公章。乙方应按照经甲方认可的应急方案履行义务，确保甲方诊疗活动不因此收到影响。

4.如果设备需连接医院信息系统进行数据采集，乙方应承担设备与医院信息系统接口费用，并协助医院做好相关系统链接工作。

5.乙方需免费提供相应的设备培训、应用培训及相关学术交流服务。

6.乙方需提供至少每年1次预防性维护服务，需按照设备性能、使用安全、相关参数等条件进行维护并做好记录。

7.进口产品的生产日期应在6个月内；国产产品的生产日期应在3个月内。（计算生产日期有效期时间以收货时间为准。）

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。对甲方工作人员进行培训，使他们熟练掌握操作技能。前述工作完成后，乙方以书面形式通知甲方组织验收。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）货物已完成安装、调试并达到正常运行的最佳状态，甲方工作人员经过培训已熟练掌握了设备、系统的操作技能。

6）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收期限为收到货物后2个月之内完成。因货物质量问题发生争议时，先由甲方提出书面整改要求，并双方约定整改期限，验收期限由此顺延。整改未达到甲方要求，甲方可申请由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

# 7）验收时，乙方需提供送货单、合格证、验收单、培训单、安装报告、装箱清单、厂家承诺函、报关单、入境检验证明。厂家证明（注册证、营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证）。厂家授权总代证明、总代证明（营业执照、医疗器械经营许可证、一二类医疗器械经营备案凭证）。总代授权经销商证明。经销商证明（营业执照、医疗器械经营许可证、一二类医疗器械经营备案凭证）等。

# 九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。甲方如因此遭受经济损失，乙方还应承担赔偿责任。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

# 3）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

4）乙方在履行本合同过程中获悉的甲方或第三人（包括医患方）的医疗、商业或个人隐私等秘密负有保密义务，未经甲方或其他权利人书面同意不得对外透露或擅自通过信息手段获取任何信息，否则，应当承担赔偿及法律责任。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可将争议提交甲方所在地法院进行诉讼。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式  3  份，甲方执2份，乙方执 1份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表（签章）：                                 代表（签章）：

签定地点：

签定日期：     年    月   日                 签定日期：  年   月     日

开户名称：韶关市妇幼保健院    开户名称：

银行帐号：44001620738059666666              银行帐号：

开 户 行：建设银行韶关市分行                开 户 行：

统一信用代码：124402004559048232            联系人手机：

# 附件：配置清单