2024年粤菜师傅技能培训基地设施设备深度清洗服务项目报价表

| 序号 | 子项名称 | 计量单位 | 数量 | 价格 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗运水烟罩清洗 | 米 | 32 |  |  | 二楼，32米(深度清洗) |
| 2 | 清洗排油沟清洗 | 米 | 32 |  |  | 二楼，32米(深度清洗) |
| 3 | 清洗抽油机托盘清洗 | 米 | 32 |  |  | 一二楼，须拆卸后清洗 |
| 4 | 清洗横烟管道清洗 | 米 | 32 |  |  | 一二楼，须深度清洗 |
| 5 | 清洗送风管道清洗 | 米 | 32 |  |  | 一二楼，清洗表面 |
| 6 | 风轮清洗 | 个 | 3 |  |  | 三楼，须拆除挡板清洗 |
| 7 | 风轮储油箱清洗 | 个 | 3 |  |  | 三楼，须拆除挡板清洗 |
| 8 | 净化器清洗 | 个 | 5 |  |  | 三楼，须拆卸后清洗 |
| 9 | 净化器储油箱清洗 | 个 | 5 |  |  | 三楼，深度清洗 |
| 10 | 排风管内面清洗 | 米 | 30 |  |  | 三楼，须进入管道内清洗 |
| 11 | 净化器，风轮箱托盘清洗 | 个 | 8 |  |  | 三楼，须拆卸后清洗 |
| 12 | 清洗炉灶工作台面、擦洗设备表面 | 项 | 1 |  |  | 一二楼，深度清洗 |
| 13 | 清洗厨房地面 | 项 | 1 |  |  | 一二楼，清洗表面 |
| 14 | 清洗厨房排水沟 | 项 | 1 |  |  | 一二楼，清洗表面 |
| 15 | 清洗厨房墙面 | 项 | 1 |  |  | 一二楼，清洗表面 |
| 16 | 清洗排风管道（格栅上面） | 米 | 72 |  |  | 二楼，须切割开口深度清洗，修补烟管开口 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

日    期：