## Sheet1
附件1：报价表
韶关市职业技能服务中心2024年消防设施整改项目报价表
序号 | 设施设备名称 | 参数、要求 | 品牌 | 型号 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） | 小计（元） | 备注
1 | 火灾报警系统控 制主机 | 1.名称:自动报警主机 2.控制回路:256点以下 |  |  | 台 | 1 |  |  | 明敷至门 口值班室 安装主 机，线路 不破路面 沿墙边敷 设。
2 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.其他:按设计图纸、技术需求书 及施工规范要求综合考虑 |  |  | 米 | 200
3 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.含底盒 3.规格：总线制可编码型、工作电压DC24V 4.其他:按设计图纸、技术需求书 及施工规范要求综合考虑 |  |  | 个 | 64
4 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮（含接线盒） 2.规格：总线制可编码型、工作电压DC24V |  |  | 个 | 12
5 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器（含接线盒） 2.规格：总线制可编码型、工作电压DC24V |  |  | 个 | 12
6 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.规格：总线制可编码型、工作电压DC24V 3.其他:按设计图纸、技术需求书 及施工规范要求综合考虑 |  |  | 个 | 6
7 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZN-RVV-2*1.5 |  |  | 米 | 200
8 | 自动报警系统调 试 | 1.点数:自动报警系统装置调试256点以下 |  |  | 系统 | 1
9 | 自动报警主机电源盒 | 24V电源盒、含安装 | 海湾 | HZA300-220D27-01R1 | 个 | 1 |  |  | 此项配件需适配原有设备，供应商需按指定品牌、型号供货
10 | 点型探测器 | 含底盒、安装 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 套 | 2 |  |  | 此项配件需适配原有设备，供应商需按指定品牌、型号供货
11 | 模块 | 含安装 | 海湾 | GST-LD-8300B | 套 | 1 |  |  | 此项配件需适配原有设备，供应商需按指定品牌、型号供货
12 | 多线板 | 含安装 | 海湾 | F7.820.1507a | 套 | 1 |  |  | 此项配件需适配原有设备，供应商需按指定品牌、型号供货
合计：