附件2

**韶关市中医院（原广东韶州人民医院）淋浴器（花洒）采购需求**

一、项目概况：

1、项目名称：韶关市中医院（原广东韶州人民医院）淋浴器采购项目

2、范围和内容：主要包括各病房、值班室的花洒头及其相关配件（包括花洒架、花洒软管）。

3、预算金额：25000.00元

4、样品要求

技术标准与要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| 1 | **采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **计量单位** | **数量** | **所属区域** |
| 1 | 花洒头 | 只 | 491 | 各病房、值班室淋浴间 |
| 2 | 花洒架 | 只 | 491 | 配合花洒头使用 |
| 3 | 花洒软管 | 1.5米/条 | 491 | 配合花洒头使用 |

 |
| 2 | **技术参数要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** |
| 1 | 淋浴器（花洒头） | 每分钟出水量符合《淋浴器水效限定值及水效等级》（GB 28378-2019）2级要求（≤6.0L/min) |
| 2 | 花洒软管 | 不锈钢软管 |
| 3 | 花洒架 | 不锈钢，免打孔安装 |

 |

5、其它：包安装。