附件1

监理服务采购需求

一、供应商资格：

投标人须具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质（专业范围包含工程测量）。

- 二、项目概况

为查清我市中心城区范围内地下市政基础设施及地上相关设施现状，根据《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号），我市开展“2024年韶关市中心城区地下市政基础设施普查项目”，按照节约、集约的原则，充分利用现有地下管线、地下空间基础设施普查成果，开展地下管线既有工作评估及信息属性升级、信息化建库技术标准编制等工作，进一步加强地下市政基础设施建设全流程监管，为我市城市安全有序运行打下提供基础数据保障，为城市高质量发展奠定基础。

三、监理工作目标

本项目对2024年韶关市中心城区地下市政基础设施普查项目进行全过程监理和检查，确保韶关市中心城区地下市政基础设施普查项目能按时保质保量完成任务。

- 四、监理内容及范围

| 序号 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 子项一 | 地下市政基础设施普查技术标准的制定 |
| 子项二 | 地下市政基础设施普查和地下管线数据收集、整理、更新及入库 |
| 子项三 | 城市管理部件普查服务 |
| 子项四 | 中心城区结建人防工程普查 |
| 子项五 | 地下市政基础设施信息共享及更新等规范性管理文件的编制 |
| 子项六 | 地下管线数据脱敏处理服务 |
| 子项七 | 韶关市中心城区地下市政基础设施综合管理信息平台（地下市政基础设施一张图）和地下管线开挖会签系统（暂定名）数据更新和运行维护服务 |

- 五、监理服务期

- 自签订合同之日起至“2024年韶关市中心城区地下市政基础设施普查项目”通过验收之日止。

六、监理服务应遵守的基本准则

- （一）技术依据

- 《关于印发城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册的函》（建办城函〔2021〕208号）；

- 《广东省地下市政基础设施普查技术导则》；

- 《广东省地下市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则》；

- 《广东省地下市政基础设施隐患排查技术导则》；

- 《韶关市地下管线普查导则》；

- 《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T15－134-2018）；

- 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

- 《城市地下空间测绘规范》（GB/T35636）；

- 《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)；

- 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1）；

- 《管线测绘工程监理规程》（CH/T6009）；

- 《城市工程地球物理探测规范》（CJJ/T 7-2017）；

- 《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T1033）；

- 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356）；

- 其他国家、行业和地方相关技术标准、规范。

- 七、监理工作要求

- （一）总体工作要求

1.坚持以“质量第一、预防为主，科学、公正、守法”作为监理工作原则，以“一协调：组织协调；二管理：合同管理、信息管理；三控制：投资控制、进度控制、质量控制”作为指导思想，协调相关任务。

2.严格遵守质量监督检查规范、国家现行的有关强制标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展监理工作，维护业主和普查单位的合法权益。

3.对工程的重点、难点，提出相应的质量监督检查控制手段和措施及有参考价值的建议，投标人编写的项目监理方案应包括：工程概况、质量监督检查范围、目标、措施、对工程的理解、投资、进度及质量控制、合同管理、组织协调、检测设备仪器、针对性监控难点、合理化建议、项目质量监督检查机构、组织机构、质量监督检查人员等内容。

- （二）作业进度监理

根据业主对韶关市中心城区地下市政基础设施普查项目的要求，对测区工作各项内容的计划执行情况进行监理。督促普查单位按计划组织生产；定时向业主报告普查单位各作业阶段各道工序的实际进度，如实反映作业状态和工作进展；与普查单位一起分析影响作业进度的各种问题，制定解决问题的方案并及时将执行结果向业主报告。要求凡属生产过程的协调问题一律就地解决。

(三)作业过程质量监理要求

1.对普查单位作业人员的生产和质量管理体系是否完善和运作情况进行监理。

2.投入作业项目的管理和作业人员是否以不低于合同或投标文件所承诺的配置及时到位并长期在岗，设备投入和运行是否正常等进行现场考察、查验和记录。

3.采取巡视、旁站的监理方法对普查单位作业过程中执行技术标准的规范性、符合性进行实时检查，检查普查单位对有关资料的分析利用是否充分、作业流程是否合理和规范、产品质量分级自检（互检）制度是否得到有效执行等情况要进行现场考察和记录。

4.中选单位应及时与普查单位一起分析并协助其解决作业现场发现的问题，定期向业主报告。

(四)作业成果质量监理

在作业过程（现场）质量监理的基础上，对各项测绘项目内容阶段性成果进行平行质量检查，检验各项成果质量符合规范和设计的情况。

(五)项目投资的控制

1.通过对项目实施方案和计划的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2.审核普查单位实际完成工作量。

(六)合同管理

1.协助业主签订合同；

2.跟踪检查合同的执行情况，确保普查单位按时履约；

3.对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

4.根据合同约定，对普查单位提交的付款申请，提出付款建议。

(七)项目信息管理

1.及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

2.建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3.督促、检查普查单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

4.转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单。

(八)项目文件的管理

1.中选人应负责以下文档的编写：

（1）项目建设监理日记、周报、月报(包括反映业务需求的处理情况)及项目大事记；

（2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

（3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

（4）项目生命周期环节中，对里程碑阶段（成果性文件评审、合同验收）产生的文档，要求中选人根据相关规范制定里程碑阶段文档标准，并对所监理的项目进行统一规范。

2.中选人应参与以下文档的管理：

（1）项目实施期间各类技术文件；

（2）合同执行过程中的各类往来文件及存档。

(九)项目安全的管理

1.负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

2.负责项目实施过程中安全控制，确保不出现安全事故。

3.须对工作人员加强管理，进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规。施工中不得损坏一切管线及其他设施（特别是军用光纤），如有损坏则由中标方全额赔偿并承担所有责任。

(十)知识产权的管理

1.确保项目实施过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

2.确保相关成果的合法使用授权。

(十一)项目会议制度

1.为保证监理工作的开展和实施协调，中选人可组织必要的会议来保证：

（1）项目协调会；

（2）项目周例会；

（3）项目专题研讨会；

（4）项目问题通报会；

（5）项目阶段及最终验收会。

2.中选人还应积极参加以下会议：

（1）项目专家论证评审会；

（2）项目阶段工作总结会；

3.要求中选人必须在会议中做好记录，并于会议结束前整理出会议纪要，给各方当场签证确认。

(十二)组织协调

1.监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

2.建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

3.确立项目安全监督的工作目标。

八、监理工作分阶段要求

(一)文字资料

- 监理方案

- 监理日志、监理周报、监理月报等

- 仪器设备调查（清单）表

- 项目监理、质检原始资料

- 项目阶段性监理和质检报告

- 质量、进度问题处理意见记录表

7、项目质量监理报告

8、监理工作总结

(二)电子资料

上述文字资料的电子版。

(三)提交成果主要内容为以上纸质文字资料一套、电子资料一套。

九、项目验收

由业主组织专家验收会进行验收。

十、监理工作质量要求

中选人根据项目技术指标和要求，对普查单位提交的最终成果进行质量检验并提出书面项目质量监理报告，并将最终成果经专家验收会通过。

十一、人员配备要求

1．应派驻现场监理负责人，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理工作，应具备测绘相关专业的高级（含）以上资格，并曾担任过同类项目的项目负责人或技术负责人职务；

2．专业监理工程师必须具备测绘相关专业的中级（含）以上资格，曾参与完成过测量项目工作，各专业配备人员应满足项目各工序作业时的监理和质量监督检查需要；

3．需为本项目配备足够的技术人员，至少指派1名项目总监，1名专业监理工程师，1名监理技术人员。

4．项目人员不得随意更换，如确需更换须经业主同意，且拟更换人员应具备同等或以上专业技术资格。项目执行期间更换数量不得超过项目人员总数的20％。

5．中选人派出的人员不能胜任业主工作的，业主有权要求调换。

6．中选人派出的人员违反有关法律、法规或业主制定的工作纪律、或被有效投诉的，业主除相应扣减要支付给中选人的费用外，可视情节解除与中选人的服务协议。

十二、保密要求

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）： 本项目在开展数据收集、测量、分析、整理、更新、建库等环节中涉及的保密数据和资料包括管线资料、测量控制资料、地形图资料、作业过程资料和业主在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料。全部技术成果，包括各种因使用本项目经费而获得的资料、技术成果的文本与电子文件（已公开公示或业主主动公开公示或业主同意公开公示的除外）。

2、涉密人员范围： 工作与该项目成果完成有关的特定人；中选人应与涉密人员签署保密协议，并报业主备案。

3、保密期限：长期，保密义务在本合同期满，解除或终止后仍然有效。

4、泄密责任：中选人应当采取必要的保密措施（包括但不限于按国家相关法律法规的要求，建立健全测绘地理信息安全保密管理制度，明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人。涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理等），严格控制有关资料和数据，仅限特定人传阅、使用，并加强对项目成果和有关文件的管理。因违反合同约定保密义务的，应承担由此给业主造成的损失。

5、中选人发生涉密数据外传、丢失、被盗或者造成泄密事故的，应采取有效措施，及时补救，并及时向业主报告；造成后果的，由中选人承担所有责任。

6、中选人对于工作期间知悉业主的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。中选人应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还业主，并销毁所有复制件。

7、严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

8、中选人的保密义务延及中选人聘用的员工、工作人员，如因其员工、工作人员导致本合同保密义务的违反或商业秘密的泄露，由中选人承担全部违约责任。

十三、付款方式

1.合同签订且项目预算下达后，支付合同金额的20%作为项目预付款；

2.项目验收通过且项目最终成果提交业主单位后，支付合同金额的80%。

3.因业主使用的是财政资金，业主在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为业主已经按期支付，法律、法规、规章和政策对支付进度另有规定的，从其规定。