附件4

**韶关市中医院（原广东韶州人民医院）旗杆采购需求**

**一、项目概况：**

1、项目名称：韶关市中医院（原广东韶州人民医院）旗杆采购项目

2、范围和内容：主要为新院主出入口铭牌后三支旗杆（包括配套部件）采购。

3、预算金额（元）：15000.00元

**4、样品要求**

**技术标准与要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| 1 | **采购清单：**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **货物名称** | **计量单位** | **数量** |  | | 1 | 旗杆 | 支 | 3 |  | |
| 2 | **技术参数要求：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** | | 1 | 旗杆1 | 下口径200、上口径80锥形无缝拉丝304不锈钢旗杆1支，地下1米，地上12.8米，厚度2.5mm，配无缝焊接不锈钢球头、不锈钢扶手、不锈钢穿旗小挂杆、升降钢丝绳等配件。已预埋230x10钢套管，长1000mm | | 2 | 旗杆2 | 下口径200、上口径80锥形无缝拉丝304不锈钢旗杆2支，地下1米，地上12米，厚度2.5mm，配无缝焊接不锈钢球头、不锈钢扶手、不锈钢穿旗小挂杆、升降钢丝绳等配件。已预埋230x10钢套管，长1000mm | |

5、其它：包安装。