附件2：

- 市政行业建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 |  | 单位 |  | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程 | 净水厂 | 万立方米/日 |  | ≥10 | 10～5 | ＜5 | 地表水或地下水取水，如需处理才可供水，按净水厂规模确定；如不需处理，直接取地下水，按泵站规模确定。给水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。给水工程含再生水利用工程。 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥20 | 20～5 | ＜5 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1600 | 1600～1000 | ＜1000 |  |
| 2 | 排水工程 | 处理厂 | 万立方米/日 |  | ≥8 | 8～4 | ＜4 | 排水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。排水工程含再生水利用工程。 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥10 | 10～5 | ＜5 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1500 | 1500～1000 | ≤1000 |  |
| 3 | 燃气工程 | 城市燃气输配系统 | 万立方米/年 |  | ≥10000 （高、次高、中、低压） | ＜10000 （次高、中、低压） | 小区管网及户内管（中、低压） | 门站、储备站、调压站、各级压力管网系统的整体项目均属大型项目 |
|  |  | 人工气源厂 | 万立方米/日 |  | ≥30 | ＜30 | \ | 含燃气汽车加气站 |
|  |  | 城市液化石油气储备站 | 瓶/日罐装能力 |  | ≥4000 | 1000～4000 | ＜1000 |  |
| 4 | 热力工程 | 热源厂 | MW |  | 热水锅炉，≥3×58 | 热水锅炉，3×14～3×58 | \ | 以供热、制冷为主,单台≦25MW的小型热电厂 也属大型项目 |
|  |  |  | t/h |  | 蒸气锅炉，≥3×75 | 蒸气锅炉，3×20～3×75 | \ |  |
|  |  | 热网系统 | 毫米 |  | 城市供热一级网，DN≥800毫米； 热力站 | 城市供热一级网， DN＜800毫米 | 城市供热二级网，DN≤400毫米 |  |
|  |  | 供热面积 | 万平方米 |  | ≥500 | 150～500 | ＜150 |  |
| 5 | 道路工程 |  | 等级 |  | 城市快速路、主干道、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施） | 城市次干路、简单立体交叉工程（含交通工程设施） | 城市支路（含交通工程设施） | 道路工程等级标准参见《城市道路设计规范》（CJJ37－90） |
| 6 | 桥梁工程 |  | 米 |  | 单跨≥40米、 总长≥100米的桥梁 | 单跨＜40米、 总长＜100米的桥梁 | \ |  |
| 7 | 城市隧道工程 |  | \ |  | \ | \ | \ | 城市隧道工程均属 大型项目 |
| 8 | 公共交通工程 | 快速公交系统（BRT） | \ |  | \ | \ | \ | 快速公交系统（BRT）工程均属大型项目 |
|  |  | 电车系统 | \ |  | \ | \ | \ | 电车系统工程含机电设备系统、轨道系统，均属大型项目 |
|  |  | 公共交通专用道 | \ |  | \ | \ | \ | 公共交通专用道工程均属大型项目 |
|  |  | 公交场站 | 平方米 |  | ≥6000 | ＜6000 | \ |  |
|  |  | 公交枢纽 | \ |  | \ | \ | \ | 公交枢纽工程均属 大型项目 |
| 9 | 轨道交通工程 |  | \ |  | \ | \ | \ | 轨道交通工程工程均属大型项目 |
| 10 | 环境卫生工程（含固体废弃物处理工程） | 生活垃圾焚烧工程 （含热能利用） | \ |  | \ | \ | \ | 生活垃圾焚烧工程均属大型项目 |
|  |  | 卫生填埋 | 吨/日 |  | ≥500 | 200～500 | ＜200 |  |
|  |  | 堆（制）肥工程 | 吨/日 |  | ≥300 | ＜300 | \ |  |
|  |  | 转运站 | 吨/日 |  | ≥400 | 150～400 | ＜150 |  |
|  |  | 危险废弃物处理 | \ |  | \ | \ | \ | 危险废弃物处理工程均属大型项目 |
|  |  | 医疗废弃物 | 吨/日 |  | ≥5 | ＜5 | \ |  |

- 建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 般 公 共 建 筑 | 单体建筑面积 | 20000㎡ 以上 | 5000～20000㎡ | ≤5000㎡ |
|  |  | 建筑高度 | ≥50m | 24～50m | ≤24m |
|  |  | 复杂程度 | 1、大型公共建筑工程 | 1、中型公共建筑工程 | 1、功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程 |
|  |  |  | 2、技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程 | 2、技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 | 2、高度＜21m 的一般公共建筑工程 |
|  |  |  | 3、高度＞50m 的公共建筑工程 | 3、高度24～50m 的一般公共建筑工程 | 3、小型仓储建筑工程 |
|  |  |  | 4、相当于四、五星级饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程 | 4、仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 | 4、简单的设备用房及其它配套用房工程 |
|  |  |  | 5、高标准的古建筑、保护性建筑与地下建筑工程 | 5、大中小型仓储建筑工程 | 5、简单的建筑环境设计及室外工程 |
|  |  |  | 6、高标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、一般标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程 |
|  |  |  | 7、技术要求复杂的工业厂房 | 7、跨度小于30米 、吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库；跨库小于12米、6层以下的多层厂房或仓库 | 7、跨度小于24米 、吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库；跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库。 |
|  |  |  |  | 8、相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程 |  |
| 2 | 住宅 宿舍 | 层数 | ＞20 层 | 12～20 层 | ≤12层（其中砌块建筑不得超过抗震规范层数限值要求） |
|  |  | 复杂程度 | 20层以上居住建筑和 20层及以下商标准居住建筑工程 | 20层及以下一般标准的居住建筑工程 |  |
| 3 | 住宅小区工厂生活区 | 总建筑面积 | ＞30万㎡规划设计 | ≤30万㎡规划设计 | 单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行 |
| 4 | 地下工程 | 地下空间（总建筑面积） | ＞1万㎡ | ≤1万㎡ |  |
|  |  | 附建式人防（防护等级） | 四级及以上 | 五级及以下 | 人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程 |

- 建筑行业（人防工程）建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各级人防工程 | 万元 | ＞1000（含） | ＜1000 |  | 各级人防工程 |
| 2 | 医疗救护工程 | 万元 | ＞2000（含） | 600（含）～2000 | 200（含）～600 |  |
| 3 | 防空专业队工程 | 万元 |  |  |  |  |
| 4 | 人员掩蔽工程 | 万元 |  |  |  |  |
| 5 | 人防配套工程 | 万元 |  |  |  |  |