- 维修内容清单

| 站点名称 | 存在问题 | 维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苍村水库 | 站房屋顶四周飘板墙面破损造成钢筋裸露，长期裸露容易造成墙体脱落，站房损坏 | 水站站房两层高，需搭建铜管排栅进行维修 |  |
|  |  | 人工清理四周飘板墙面起鼓批荡层 |  |
|  |  | 四周飘板墙面批荡 |  |
|  |  | 四周飘板墙面刷漆两遍 |  |
|  | 通往楼顶的天面出口防雨盖损坏，造成下雨天时漏水 | 制作安装不锈钢防雨盖 |  |
|  | 一楼大门口台阶损坏 | 人工凿除破损瓷片 |  |
|  |  | 重新捣制混凝土 |  |
| 桂头 | 取水口无警示牌，存在安全隐患 | 制作安装两块不锈钢警示牌 | 见附图 |
|  | 取水口处的水泵保护箱的四边尖锐锋利，存在安全隐患 | 对尖锐处进行处理，加装封边胶条 |  |
|  | 取水口门扇需加封不锈钢板 | 加封不锈钢板 |  |
|  | 站房四周长满杂草，杂树 | 人工除草，砍树 |  |
|  | 站房铁护栏维修维护 | 进入后院安装制作铁门 |  |
|  |  | 站房铁护栏刷防锈漆 |  |
|  | 仪器间排水沟维修维护 | 加装排水沟保护盖 |  |
|  |  | 更换两块损坏的瓷片 |  |
|  | 更换仪器间原有易燃布料窗帘 | 仪器间换成防火材质窗帘 |  |
|  | 水站LOGO标识牌损坏 | 制作安装楼顶LOGO标志牌 | 见附图 |
| 白沙 | 站房原有吊顶多处损坏，需更换 | 人工拆除原有吊顶天棚 |  |
|  |  | 重新安装站房吊顶 |  |
|  | 简易板房防水维修 | 彩钢板站房四周，护脚打防水胶及破水彩钢板修复 |  |
|  | 原有智能锁损坏，需更换 | 更换新的智能密码锁 |  |
| 昌山变电站 | 更换仪器间原有易燃布料窗帘 | 仪器间换成防火材质窗帘 |  |
|  | 一楼消防控制主机显示备电故障 | 更换备用电池 |  |
|  | 原有取水浮桥，现在处于停用状态，长期放置河边容易被洪水冲走 | 拆除原有取水浮桥 |  |
|  | 取水口周边除草和垃圾清运 | 除草 |  |
|  |  | 河边淤泥清运 |  |
|  | 站房院墙下建筑垃圾清理外运 | 站房院墙下建筑垃圾清理外运 |  |
|  | 仪器间排水沟漏水维修 | 刷堵漏王 |  |
|  |  | 更换PVC管 |  |
|  |  | 更换弯头 |  |
|  | 一楼墙体破损 | 铲除原破损墙体，并重新刮塑1遍，粉刷1遍防霉防潮墙漆 |  |
|  | 站房三楼卫生间漏水维修 | 人工凿除卫生间瓷砖，找到漏水点后做防水，试水后恢复原样 |  |

附图：水站受损/需维修（整改）情况

| 苍村水库屋顶四周飘板钢筋裸露 | 苍村水库一楼大门口台阶损坏 |  |
| --- | --- | --- |
| 苍村水库屋顶四周飘板钢筋裸露 | 苍村水库天面出口防雨盖损坏 |  |
| 桂头取水口无警示牌，水泵保护箱周边锋利 | 桂头站房四周杂草情况 |  |
| 桂头站房铁护栏生锈，损坏 | 桂头LOGO标识牌损坏 |  |
| 桂头仪器间瓷片损坏 | 桂头仪器间排水沟和布料易燃窗帘 |  |
| 桂头水站LOGO标识牌制作要求 |  |  |
|  |  | 警示牌尺寸：0.6×0.8米，厚度1mm，304不锈钢材质 |
| 桂头水站警示牌制作要求 |  |  |
| 昌山变电站三楼卫生间漏水 | 昌山变电站仪器间排水沟漏水 |  |
| 昌山变电站一楼墙体破损 | 昌山变电站取水口情况 |  |
| 昌山变电站取水浮桥 | 昌山变电站灭火控制器备电故障 |  |
| 昌山变电站站房旁建筑垃圾 | 昌山变电站仪器间原有窗帘 |  |
| 白沙站房吊顶损坏1 | 白沙站房吊顶损坏2 |  |
| 白沙简易板房站房情况1 | 白沙简易板房站房情况2 |  |