| 科室名称 | 设备型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生殖中心 | TBC152KHW | 1 | 天加 |
|  | TBC1521CHW/TBC1319CHW | 2 |  |
|  | TAC1014CHW | 1 |  |
|  | TAC0713CHW | 1 |  |
| 手术室 | KZW1307DH | 1 |  |
|  | KZW1307DH | 1 |  |
|  | KZW1610DH | 1 |  |
|  | KZW1006DH | 1 |  |
|  | KZW1510DH | 1 |  |
|  | KZW1509DH | 1 |  |
|  | KZW1610DH | 1 |  |
| 供应室 | ZYJ-14-W-T | 1 |  |
|  | ZYJ-2-W-T | 1 |  |
| 遗传检验科 | ZYJ-4-W-T | 1 |  |
|  | ZYJ-2-W-T | 1 |  |
|  | ZYJ-9-W-T | 1 |  |
| 遗传PCR | ZYJ-2-W-T | 1 |  |
|  | ZYJ-2-W-T | 1 |  |
| 产前诊断 | ZYJ-1-W-T | 1 | 欧博 |
| 发热门诊 | ZYJ-2-W-T | 1 |  |
|  | ZYJ-8-W-T | 1 |  |

韶关市妇幼保健院层流净化系统设备清单