附件1

韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场地下水

环境状况详细调查项目采购需求

一、项目采购要求

对填埋场地下水环境状况进行详细调查，进一步确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布，摸清地下水走向，编制《花拉寨生活垃圾卫生填埋场地下水环境状况详细调查评估报告》，提出风险管控措施建议，为垃圾填埋场运营管理提供支撑。

二、项目履行期限

合同生效后3个月内完成地下水监测井建设、土壤及地下水样品检测及《填埋场地下水环境状况详细调查评估报告》编制工作，并通过专家评审。

三、提交工作成果

（1）《地下水环境状况详细调查评估报告》及相关图件；

（2）地下水、渗沥液、地表水和土壤的检测报告。

四、现有井位分布图