## 包组一
韶关市生态环境监测站乐昌分站实验室水质分析试剂、耗材采购项目清单预算：99300元
采购单位：韶关市生态环境监测站（乐昌分站）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注
1 | 粪大肠菌群检测试剂盒 | 100个/包 | 包 | 2 | 奎泰期特
2 | 无菌定量盘（97孔） | 100个/箱 | 箱 | 5 | 奎泰期特
3 | 自封袋（100个/包） | 15*20cm（加厚） | 包 | 1 | 广东
4 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 直径90mm孔径5um，50片/盒 | 盒 | 2 | 兴亚
5 | 样品保温箱 | 108L，（带合页、提手、锁扣）配5个冰盒 | 个 | 2 | 广东
6 | 样品保温箱 | 62L，（带合页、提手、锁扣）配5个冰盒 | 个 | 2 | 广东
7 | 折叠式监测警示牌 | 高60cm | 个 | 2 | 浙江
8 | 户外水质监测椅 | 折叠式 | 套 | 1 | 赛鹰 | ABS+钢管，约5kg
9 | RO膜 | 普析GWB-1T 300加仑 | 个 | 2 | 普析 | 含一次工程师上门安装费
10 | UP包 | 普析GWB-1T WP-UP-1 | 组 | 2 | 普析
11 | 无菌过滤器 | 普析GWB-1T 0.22μm | 个 | 2 | 普析
12 | 联接管 | 普析GWB-1T | 米 | 10 | 普析
13 | 真空橡胶管 | 适用艾特真空泵，6*12mm | 米 | 20 | 上海
14 | 三通阀 | 8mm | 个 | 30 | 广东
15 | 比色管架 | 10ml，12孔 | 个 | 2 | 广州 | 有机玻璃
16 | 挥发酚试剂包 | 适用于宝德BDFIA-8000 | 包 | 10 | 宝德
17 | 废液桶 | 50L | 个 | 10 | 坚盾
18 | 磷酸 | GR/500ml | 瓶 | 3 | 国药
19 | 盐酸 | GR/500ml | 瓶 | 20 | 广试 | 易制毒
20 | 硝酸 | GR/500ml | 瓶 | 20 | 广试 | 易制爆
21 | 硫酸 | GR/500ml | 瓶 | 20 | 广试 | 易制毒
22 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | 40 | 广试 | 易制毒
23 | 便携式热敏标签打印纸 | 75*50*120 | 卷 | 100 | 佳博
24 | 定性滤纸慢速 | 12.5cm | 盒 | 5 | 双圈
25 | BOD5快速检测包 | 0-500mg/L，50次/盒 | 盒 | 2 | 长隆
26 | COD快速检测包 | 0-100mg/L，50次/盒 | 盒 | 2 | 长隆
27 | COD快速检测包 | 0-250mg/L，50次/盒 | 盒 | 2 | 长隆
28 | 烧杯 | 500ml | 个 | 4 | 北玻
29 | 烧杯 | 100ml | 个 | 4 | 北玻
30 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 | 天玻
31 | 白容量瓶 | 100ml | 个 | 20 | 天玻
32 | 白色容量瓶 | 20ml | 个 | 5 | 天玻
33 | 棕色容量瓶 | 100ml | 个 | 20 | 天玻
34 | 1,2环已二胺四乙酸（CDTA） | 25g | 瓶 | 2 | 沃凯
35 | 反式1,2-环已二胺四乙酸（CDTA） | 25g | 瓶 | 2 | 国药
36 | 盐酸副玫瑰苯胺2.0g/L | AR/100ml | 瓶 | 2 | 科密欧
37 | 硫酸亚铁铵（六水） | AR500g | 瓶 | 1 | 国药
38 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | 2 | 国药 | 易制爆
39 | 硫酸汞 | AR250g | 瓶 | 1 | 国药
40 | 硫酸银 | AR100g | 瓶 | 2 | 国药
41 | 亚甲基蓝，三水 | ind25g | 瓶 | 1 | 国药
42 | 甲醛 | AR500ml | 瓶 | 2 | 国药
43 | 邻苯二甲酸氢钾 | GR500g | 瓶 | 1 | 国药
44 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药
45 | 氢氧化钾 | GR500g | 瓶 | 1 | 国药
46 | 甲醇（色谱纯） | HPLC/500ml | 瓶 | 1 | 科密欧
47 | 草酸钠0.1mol/L | 1000ml | 瓶 | 2 | 博林达
48 | 高锰酸钾0.1mol/L | 1000ml | 瓶 | 2 | 博林达
49 | pH值缓冲溶液 | （PH4.00、6.86、9.18）3瓶/套、250ml | 套 | 12 | 雷磁
50 | 电导率校准液 | 84μS/cm，250ml | 瓶 | 12 | 雷磁
51 | 电导率校准液（1413us/cm) | 250ml | 瓶 | 12 | 雷磁
52 | 长效浊度校准套装（20-500NTU） | φ25*60，（20/200/500）NTU | 套 | 12 | 雷磁
53 | pH值标准样品（7.0左右） | 20ml | 支 | 30 | 北京 | 7.35
54 | pH值标准样品 | 2.73，50ml | 支 | 6 | 伟业
55 | 氢氧化钙pH标准溶液 | 12.460，5支/盒 | 支 | 6 | 中测
56 | pH值标准样品（4.0左右） | 20ml | 支 | 3 | 北京 | 4.13
57 | pH值标准样品（9.0左右） | 20ml | 支 | 2 | 北京 | 9.1
58 | 正己烷光谱级（石油类紫外分析用) | HPLC级 1L 99% | 瓶 | 20 | 安谱
59 | 四氯乙烯光谱级（石油类红外分析用） | 环保级500ml | 瓶 | 20 | 科密欧
60 | 阴离子表面活性剂标样 | 20ml | 支 | 4 | 北京
61 | 五日生化需氧量标样 | 20ml | 支 | 4 | 北京
62 | 全盐量标准溶液 | 20g/L,100ml | 支 | 2 | 众创众睿
63 | 全盐量标准样品 | 300.2mg/L,100ml | 支 | 2 | 众创众睿
64 | 高锰酸盐指数标样 | 20ml | 支 | 5 | 北京
65 | 粪大肠菌群标样 | B0511，1支/盒 | 盒 | 1 | CICC
66 | 二氧化硫标样 | 20ml | 支 | 2 | 北京
67 | 二氧化硫标液 | 100mg/L,20ml | 支 | 2 | 北京
68 | 硝酸盐氮标液 | 500mg/L,20ml | 支 | 2 | 北京
69 | 氯化物标样 | 20ml | 支 | 3 | 北京
70 | 氯化物标液 | 500mg/L,20ml | 支 | 2 | 北京
71 | 锑标准溶液 | 100mg/L,20ml | 支 | 2 | 北京
72 | 汞标液 | 100mg/L,20ml | 支 | 2 | 北京
73 | 砷标样 | 20ml | 支 | 4 | 北京
74 | 8种金属标准样品 | 20ml | 支 | 1 | 坛墨
75 | 锑标准样品 | 20ml | 支 | 2 | 北京
76 | 总氮标准溶液 | 500mg/L,20ml | 支 | 5 | 北京
77 | 氟化物标样 | 20ml | 支 | 4 | 北京
78 | 硒标准溶液 | 100mg/L,20ml | 支 | 2 | 北京
79 | 铅标准样品 | 20ml | 支 | 1 | 北京
80 | 铅标准溶液 | 20ml | 支 | 1 | 北京
81 | 水中氰标液 | 50ug/ml 40ml | 支 | 2 | 计量院
82 | 硫化物标准样品 | 20ml | 支 | 20 | 北京
83 | 硫化物标准溶液 | 100mg/L,20ml | 支 | 10 | 北京
84 | 水质采样器（石油类） | 可升降款，500ml（带球+20米绳） | 套 | 1 | 安徽
85 | 伸缩采样器（配1L采样桶） | 3米 | 套 | 3 | 河南 | 塑料采样桶
86 | 棕色玻璃瓶（实心盖） | 200ml | 个 | 200 | 江苏
87 | 棕色玻璃瓶（大麿口盖） | 500ml | 个 | 200 | 华欧
88 | 溶解氧采样瓶（棕色实心盖） | 1000ml | 个 | 200 | 蜀牛
89 | 白色玻璃瓶（蓝盖） | 250ml | 个 | 50 | 蜀玻
90 | 塑料采样瓶 | 500ml，100个/箱 | 个 | 2000 | 广东
91 | 塑料采样瓶 | 1000ml，60个/箱 | 个 | 120 | 文塑
92 | 氢氧化钠（粒状） | GR/500g | 瓶 | 3 | 科密欧
93 | 氢氧化钠（片状） | AR/500g | 瓶 | 2 | 国药
94 | PP塑料容量瓶 | 50ml，2个/盒 | 盒 | 1 | 普兰德
95 | PP塑料容量瓶 | 100ml，2个/盒 | 盒 | 1 | 普兰德
96 | PP塑料容量瓶 | 250ml，2个/盒 | 盒 | 1 | 普兰德
97 | PP塑料容量瓶 | 1000ml，1个/盒 | 个 | 2 | 普兰德
98 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混标 | 20ml | 支 | 5 | 北京
99 | 硫酸盐标准溶液 | 5000mg/L,20ml | 支 | 3 | 北京
100 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 4 | 国药
101 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 5 | 广试
102 | 水质分析电子秒表 | DM1-010 | 个 | 2 | 钻石
103 | 生态环境监测资质认定方法验证实例 |  | 本 | 2 | 中国环境