附表  南雄分站2025年第二批实验试剂和耗材采购清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 所属项目 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EC肉汤 | BR 250g | 瓶 | 2 | 粪大肠菌群 | 环凯 |  |  |  |
| 2 | pH标准缓冲溶液 | 4.0，500ml | 瓶 | 1 | pH值 | 博林达 |  |  |  |
| 3 | pH标准缓冲溶液 | 7.0，500ml | 瓶 | 1 | pH值 | 博林达 |  |  |  |
| 4 | pH标准缓冲溶液 | 10.0，500ml | 瓶 | 1 | pH值 | 博林达 |  |  |  |
| 5 | pH精密试纸 | 0.5-5.0 | 本 | 4 | pH值 | SSS |  |  |  |
|  |  | 3.8-5.4 | 本 | 4 | pH值 | SSS |  |  |  |
|  |  | 5.4-7.0 | 本 | 4 | pH值 | SSS |  |  |  |
|  |  | 5.5-9.0 | 本 | 4 | pH值 | SSS |  |  |  |
|  |  | 9.5-13.0 | 本 | 4 | pH值 | SSS |  |  |  |
| 6 | 紫外石油类 | 1000ug/ml | 支 | 10 | 石油类 | 环保所 |  |  |  |
| 7 | 正己烷 | 500ml | 瓶 | 10 | 石油类 | 科密欧 |  |  |  |
| 8 | 无菌采样袋 | 每袋10个装 | 袋 | 10 | 粪大肠菌群 | 清时捷 |  |  |  |
| 9 | 四氯乙烯 | 500ml | 瓶 | 25 | 石油类 | 科密欧 |  |  |  |
| 10 | 氢氧化物 | 500g，优级纯 | 瓶 | 4 | 硫化物、氨 | 科密欧 |  |  |  |
| 11 | 0.45um滤膜 | 100mm | 盒 | 10 | 现场采样 | 新亚 |  |  |  |
| 12 | 二氧化硫标准气体 | 20mg/m3,8L | 瓶 | 1 | SO2 | 科的 |  |  |  |
| 13 | 二氧化硫标准气体 | 90mg/m3,8L | 瓶 | 1 | SO2 | 科的 |  |  |  |
| 14 | 二氧化硫标准气体 | 400mg/m3,8L | 瓶 | 1 | SO2 | 科的 |  |  |  |
| 15 | 一氧化氮标准气体 | 20mg/m3,8L | 瓶 | 1 | NO | 科的 |  |  |  |
| 16 | 一氧化氮标准气体 | 90mg/m3,8L | 瓶 | 1 | NO | 科的 |  |  |  |
| 17 | 一氧化氮标准气体 | 400mg/m3,8L | 瓶 | 1 | NO | 科的 |  |  |  |
| 18 | 二氧化氮标准气体 | 20mg/m3,8L | 瓶 | 1 | NO2 | 科的 |  |  |  |
| 19 | 二氧化氮标准气体 | 90mg/m3,8L | 瓶 | 1 | NO2 | 科的 |  |  |  |
| 20 | 二氧化氮标准气体 | 400mg/m3,8L | 瓶 | 1 | NO2 | 科的 |  |  |  |
| 21 | 氧气标准气体 | 10%,8L | 瓶 | 1 | 烟气 | 科的 |  |  |  |
| 22 | 硫酸汞 | 分析纯、100g | 瓶 | 10 | CODcr | 铜仁 |  |  |  |
| 23 | 乳糖蛋白胨培养基。 | BR、250g | 瓶 | 2 | 粪大肠菌群 | 环凯 |  |  |  |
| 24 | 纳氏试剂 | 混合型500ml | 瓶 | 3 | 氨 | 迪安特 |  |  |  |
| 25 | 酒石酸钾钠（KNaC4H6O6·4H2O） | 500g，优级纯 | 瓶 | 2 | 氨 | 麦克林 |  |  |  |
| 26 | 棕色样品瓶 | 棕色螺纹口40ml样品存储瓶(EPA样品瓶）（带书写）100只/盒，货号VAAP-340024E-2895A-100 | 盒 | 2 | 水中VOCs | CNW |  |  |  |
| 27 | 白色硅胶隔垫 | VFAP-610050ULB-24-100 | 袋 | 3 | 水中VOCs | 产地CNW |  |  |  |
| 28 | 一次性丁腈手套 | L（大号）100只 | 盒 | 4 | 废水现场采样 | 爱马斯 |  |  |  |
| 29 | 高纯氮气 | 8L | 瓶 | 1 | 烟气含氧量 | 科的 |  |  |  |
| 30 | 五日生化需氧量采样瓶（需水封） | 1000ml，棕色 双盖 | 个 | 80 | 五日生化需氧量 | 北玻 |  |  |  |
| 31 | 容量瓶 | 20ml | 盒 | 5 | 石油类 | 天玻 |  |  |  |
| 32 | 10毫升移液抢头 | 10ml | 袋 | 20 | 化学需氧量、总氮等 | 适用用BRAND品牌，国产即可 |  |  |  |
| 33 | 石墨炉进样针 | 岛津6300 | 个 | 20 | 镉 | 岛津 |  |  |  |
| 34 | 四氯乙烯中石油类标准样品 | 不同浓度各3支 | 支 | 6 | 石油类 | 环保所 |  |  |  |
| 35 | 4种阴离子标准样品氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 不同浓度各2支 | 支 | 6 | 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根 | 环保所 |  |  |  |
| 36 | 五日生化需氧量 | 不同浓度各2支 | 支 | 4 | 五日生化需氧量 | 环保所 |  |  |  |
| 37 | 总氮 | 不同浓度各2支 | 支 | 6 | 总氮 | 环保所 |  |  |  |
| 38 | 正己烷中石油类（紫外法） | 不同浓度各2支 | 支 | 8 | 石油类 | 环保所 |  |  |  |
| 39 | pH值标准样品 | 4.0左右 | 支 | 4 | pH值 | 环保所 |  |  |  |
| 40 | 扎带 | （需印字地表水（绿色2000条）、废水（黄色1000条） | 条 | 3000 | 现场采样 | 印字（南雄分站地表水、南雄分站废水） |  |  |  |
| 41 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片Ⅰ | 接种量为55.5ml | 份 | 100 | （粪）大肠菌群 | 达元绿洲 |  |  |  |
| 42 | 聚乙烯样品瓶 | 1000ml | 个 | 100 | 现场采样 | 佛山 |  |  |  |
| 43 | 移液枪 | 0-10ml | 个 | 3 | 实验室 | BRAND |  |  |  |
| 44 | 移液枪头 | 5ml | 包 | 20 | 实验室 | 适用用BRAND品牌，国产即可 |  |  |  |
| 45 | 一次性丁腈手套 | s小号）100只 | 盒 | 6 | 实验室 | 爱马斯 |  |  |  |
| 46 | 一次性丁腈手套 | M（中号）100只 | 盒 | 6 | 实验室 | 爱马斯 |  |  |  |
| 47 | 棕色大口试剂瓶 | 2.5L | 个 | 24 | 现场采样 | 华欧品牌 |  |  |  |
| 48 | 聚四氟乙烯采样瓶 | 150ml | 个 | 6 | 现场采样 | - |  |  |  |
| 49 | 一次性丁腈手套 | L（大号）100只 | 盒 | 6 | 实验室 | 爱马斯 |  |  |  |
| 50 | 一水合磷酸二氢钠 | ACS 优级品 500g | 盒 | 2 | 阴离子表面活性剂 | 阿拉丁 |  |  |  |
| 51 | 异丙醇 | AR 500ml | 瓶 | 2 | 阴离子表面活性剂 | 阿拉丁 |  |  |  |
| 52 | 温湿度计 | TH604F | 个 | 10 | 是 | 美德时 |  |  |  |
| 53 | 一次性抽滤器 | 10ml | 个 | 10 | 挥发性有机物 | 锋利 |  |  |  |
| 54 | 0.45 μm 聚四氟乙烯有机相针式滤器（滤嘴） | 0.45um 25mm 100个/盒 | 盒 | 1 | 挥发性有机物 | 津腾 |  |  |  |
| 55 | 量筒 | 200ml | 个 | 8 | 实验室 | 北玻 |  |  |  |
| 56 | 接种液和稀释液 | 500ml/瓶，接种液和稀释液各1瓶 | 套 | 1 | 五日生化需氧量 | 海渝 |  |  |  |
| 57 | Epp保温箱 | 45L,合页提手锁扣加2个蓝冰板加厚 | 个 | 3 | 现场采样 | 超昆 |  |  |  |
| 58 | 白色硅胶隔垫 | VFAP-610050ULB-24-100 | 袋 | 3 | 现场采样 | CNW |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |