附件3

阴凉柜采购需求参数

阴凉柜800L双开门

外尺寸：1210*585*1920

内尺寸：1120*495*1470

门尺寸:590*1525

温度范围：阴凉8-20冷藏2-8

湿度范围：35-75