附件3

保险柜采购需求参数

1、 设有自动温控制系统；

2、 2 级别2 组4-12 位电子密码锁；

3、 防撞安全设计确保有毒药品试剂安全；

4、 红外自动报警；

5、 滤毒保使用者安全，警示设计确保消防安全；

6、 工作环境温度：0∽35℃

7、 相对湿度：0∽80%

8、 无线遥控距离>10m

9、 尺寸：610*535*1360mm；容量：180L