
仁化县新增农村集中式饮用水
水源保护区划分方案

仁化县人民政府

2025年11月

仁化县新增农村集中式饮用水

水源保护区划分方案

根据《广东省水污染防治条例》规定“新建、改建、扩建的农村集中供水工程，应当同步开展饮用水水源保护区的划定工作。”仁化县长江镇、大桥镇、周田镇结合农村集中供水工程的实施情况，提出《仁化县新增农村集中式饮用水水源保护区划分方案》（简称《划分方案》）。《划分方案》的有关情况如下：
一、基本情况
结合仁化县长江镇、大桥镇、周田镇千人以上供水工程实际情况，本次新增6宗农村集中式饮用水水源保护区，全部为千人以上集中式饮用水水源地，供水对象主要为长江镇木溪村、河田村、里周村、陈欧村，大桥镇古洋村及周田镇上道村，本次划分后仁化县饮用水水源保护区面积增加122.75hm2，其中一级保护区面积增加69.9hm2，二级保护区面积增加52.85hm2。

二、划分方案

（一）划分依据。

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《广东省水污染防治条例》《韶关市农村饮用水水源保护条例》等法律法规，同时，按照《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》《饮用水水源保护区划分技术规范》《地表水环境质量标准》等规定开展相关工作。

（二）划分原则。

1.统筹区划，突出重点

在全面调查饮用水水源基本情况和基础环境状况的基础上，根据自然地理条件、水资源条件、国土空间规划、供水现状和相关发展规划，分析现有饮用水源水质安全存在的主要问题，把改善重要的和突出的饮用水源安全问题作为重点，将加强饮用水水源保护、确保水源水质达标和安全作为前提条件和根本目标。

2.科学前瞻，实用可行

针对不同饮用水水源的特点，结合各地实际情况，与流域水资源保护规划、乡镇总体规划及经济社会发展需要相协调，严格按照国家和省相关技术规范和指引，科学划定饮用水水源保护区。区划方案力求明确简单，既便于主管部门管理，也便于公众参与饮用水水源保护区的监督。

3.防治并重，注重管理

坚持饮用水水源保护区风险防范和综合治理并重的原则，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，合理配置相应工程和管理措施，对饮用水水源地实行精准严格管理。综合利用法律、行政、技术等手段，加强饮用水水源保护区的监督管理。

（三）划分方案。

主要依据《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），确定饮用水水源保护区划分方案（具体划分方案见表1，水源保护区范围图见附图）。

三、水源保护区划定后的建设管理
（一）建设基础保护设施。根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，结合实地踏勘，设置界标、警示牌和宣传牌等标识，并在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

（二）提升监测预警能力。按照各级生态环境主管部门每年下达的监测计划开展集中式饮用水水源地水质监测，对监测数据出现异常变化，发现污染事故或环境安全隐患苗头的以一事一报的形式提交专题分析报告，逐级向上级主管部门报告。
（三）开展风险防控与提升应急能力。建立完善乡镇、水务、生态环境、卫生健康等部门共同参与的饮用水水源地环境管理体系，制定完善仁化县农村集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，配备应急监测器材及相关防护装备，建设应急物资（装备）储备库，建立有效的风险应对措施，一经发现饮用水水源地环境污染现象，立即启动应急响应机制，确保饮用水水源地环境安全。

表1 
仁化县新增6宗农村集中式饮用水水源保护区划分方案

	序号
	行政区
	保护区名称
	水源地类型
	类型
	保护区级别
	保护区面积（hm2）
	保护区范围

	
	
	
	
	
	
	
	水域
	陆域

	1
	长江镇
	木溪村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	新划定
	一级保护区
	8.68
	取水口1拦水坝以上全部水域范围（取水口1以上河段及上游汇水沟最长396米）；取水口2拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50米的陆域集雨范围，不含耕地及高标准农田

	
	
	
	
	
	二级保护区
	2.38
	取水口2所在一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口2以上河段及上游汇水沟最长712米）
	相应一级和二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围，不含一级保护区陆域

	2
	长江镇
	河田村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	新划定
	一级保护区
	8.05
	取水口拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，不含永久基本农田及耕地

	
	
	
	
	
	二级保护区
	9.34
	一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口以上河段及上游汇水沟最长1039米）
	相应一级和二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围，不含一级保护区陆域

	3
	长江镇
	里周村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	新划定
	一级保护区
	5.00
	取水口拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围

	
	
	
	
	
	二级保护区
	4.85
	一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口以上河段及上游汇水沟最长985米）
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围

	4
	长江镇
	陈欧村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	新划定
	一级保护区
	15.39
	取水口1、取水口2拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50米的陆域集雨范围

	
	
	
	
	
	二级保护区
	3.78
	取水口1所在一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口1以上河段及上游汇水沟最长706米）；取水口2所在一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口2以上河段及上游汇水沟最长604米）
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围

	5
	大桥镇
	古洋村古洋水厂饮用水水源保护区
	河流型
	新划定
	一级保护区
	23.44
	取水口1、取水口2和取水口3拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50米的陆域集雨范围

	
	
	
	
	
	二级保护区
	26.38
	取水口1所在一级保护区水域上游边界向东侧支流上溯500米的水域范围，向西侧支流上溯至取水口2（河段长度323米）的水域范围；取水口2所在一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口2以上河段及上游汇水沟最长1009米）；取水口3所在一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口3以上河段及上游汇水沟最长880米）
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50米的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围

	6
	周田镇
	上道村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	新划定
	一级保护区
	9.34
	取水口拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围

	
	
	
	
	
	二级保护区
	6.12
	一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（取水口以上河段及上游汇水沟最长896米）
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围


附图

[image: image1.jpg]AT B FTIER AT E P IR A K IKIRRIF X X E LIE

MX02Y
03Y
04Y
01Y

5%

| Mooy |
| MxosY |

7Y
08Y
09Y
10Y
{11Y
12Y
13Y
14Y
6Y

[~

15Y
8
19

[N

dadddaddaaddaad e

AR ZEH R K H kKR

M
e

38496253
38496220
38496215
38496230
38496128
38496039
38495943
38495859
38495914
38496024
38496114
38496115
38495871
38495853
38496081
38496181
38495857
38495806
38495721
38495660
38495655
38495684
38495750
38495821
38496224
38496253
38496278
38496201
38496196
38496190
38496179
38496179

2807641
2807774
2807949
2807636
2808036
2808136
2808225
2808170
2808100
2808036
2807911
2807887
2807939
2807892
2807793
2807624
2807837
2807927
2807961
2807969
2807869
2807868
2807837
2807824
2807708
2807708
2807648
2807809
2807804
2807821
2807834
2807841

113.962767
113.962439
113.962389
113.962537
113.961521
113.960639
113.959686
113.958856
113.959396
113.960496
113.961385
113.961399
113.958972
113.958796
113.961061
113.962054
113.958835
113.958326
113.957484
113.956872
113.956826
113.957119
113.957772
113.958474
113.962480
113.962770
113.963020
113.962256
113.962203
113.962142
113.962032
113.962033

2
H

25.375413
25.376610
25.378190
25.375363
25.378977
25.379880
25.380684
25.380187
25.379553
25.378977
25.377847
25.377629
25.378099
25.377676
25.376780
25.375257
25.377181
25.377987
25.378299
25.378370
25.377469
25.377456
25.377174
25.377060
25.376018
25.376019
25.375469
25.376925
25.376881
25.377030
25.377148
25.377216

MX07Y

MX06Y

JMXI10Y 3 MXO05Y

MXo04Y

MX Y
" MX12Y

MX32,MX3]

MX30%. MX28
ARsloT “MX29

° MX03Y

MX25
Qral)
MX26

)
MX02Y
BTy, e

‘MX01Y

AREFTHFRIK R A 7K IKR T 2 0 %

0 0.10.1 0.2
e e oK

—

Q@ #iln

@ HukO

TR SF R
—YARIX
Y fRIX

PRI S5

B — gty x
Yl






木溪村地表水饮用水水源保护区拐点坐标
	名称
	X
	Y
	经度
	纬度

	MX02Y
	38496253 
	2807641 
	113.962767 
	25.375413 

	MX03Y
	38496220 
	2807774 
	113.962439 
	25.376610 

	MX04Y
	38496215 
	2807949 
	113.962389 
	25.378190 

	MX01Y
	38496230 
	2807636 
	113.962537 
	25.375363 

	MX05Y
	38496128 
	2808036 
	113.961521 
	25.378977 

	MX06Y
	38496039 
	2808136 
	113.960639 
	25.379880 

	MX07Y
	38495943 
	2808225 
	113.959686 
	25.380684 

	MX08Y
	38495859 
	2808170 
	113.958856 
	25.380187 

	MX09Y
	38495914 
	2808100 
	113.959396 
	25.379553 

	MX10Y
	38496024 
	2808036 
	113.960496 
	25.378977 

	MX11Y
	38496114 
	2807911 
	113.961385 
	25.377847 

	MX12Y
	38496115 
	2807887 
	113.961399 
	25.377629 

	MX13Y
	38495871 
	2807939 
	113.958972 
	25.378099 

	MX14Y
	38495853 
	2807892 
	113.958796 
	25.377676 

	MX16Y
	38496081 
	2807793 
	113.961061 
	25.376780 

	MX17Y
	38496181 
	2807624 
	113.962054 
	25.375257 

	MX15Y
	38495857 
	2807837 
	113.958835 
	25.377181 

	MX18
	38495806 
	2807927 
	113.958326 
	25.377987 

	MX19
	38495721 
	2807961 
	113.957484 
	25.378299 

	MX20
	38495660 
	2807969 
	113.956872 
	25.378370 

	MX21
	38495655 
	2807869 
	113.956826 
	25.377469 

	MX22
	38495684 
	2807868 
	113.957119 
	25.377456 

	MX23
	38495750 
	2807837 
	113.957772 
	25.377174 

	MX24
	38495821 
	2807824 
	113.958474 
	25.377060 

	MX25
	38496224 
	2807708 
	113.962480 
	25.376018 

	MX26
	38496253 
	2807708 
	113.962770 
	25.376019 

	MX27
	38496278 
	2807648 
	113.963020 
	25.375469 

	MX28
	38496201 
	2807809 
	113.962256 
	25.376925 

	MX29
	38496196 
	2807804 
	113.962203 
	25.376881 

	MX30
	38496190 
	2807821 
	113.962142 
	25.377030 

	MX31
	38496179 
	2807834 
	113.962032 
	25.377148 

	MX32
	38496179 
	2807841 
	113.962033 
	25.377216 


注：饮用水水源保护区拐点坐标均采用国家大地2000坐标系。

[image: image2.jpg]CHEFMERFEFINRAKKIBRRIP XX EIE

] AT 2R K ER B 7K KRR P X 42 = 0 F

0 50 100
T E—

1 H 3 3 7K SR A 7K oK iR it —\/_\'/
&% | X | VY | #g | 48 |
it
s HT04Y
e | o | s | mre | HTOZY. 1)\. . pymogy oo HI31 el SotiTsd
38494707 2807530 113.947406 25374385 HT27 Hi7$< HT30 HT.35
38494724 2807612 113947579 | 25375143
38494830 2807741 113948633 | 25376309
38494865 2807779 113948972 | 25376653
38494779 2807831 113948121 | 25377119 i ey
HT2L | 38494715 207725 | 11394748 | 25376167 PRI X 252K
38494550 2807598 113945846 | 25375013 P \ P77 — 94X

38494463 2807443 113944984 | 25373614 ——
S L ZHRIPX
HI4Y | 38404332 2807316 113943634 | 25372472

Y 38494231 2807320 113.942677 25.372505

38494369 2807204 113.9440518 25.37146276
38494391 2807205 113.944271 2537146593
38494389 2807202 113.944248 25.37144001
04415 2807199 113.944505 25.37141347
94449 2807194 113.9448495 2537136673

38494464
| ssaoasos | asomio | 130462053 [ 2537150018 |

]

27

(<=}

lﬁ;é

ddddd






河田村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	名称
	X
	Y
	经度
	纬度

	HT01Y
	38494231 
	2807254 
	113.942677 
	25.371912 

	HT02Y
	38494235 
	2807220 
	113.942721 
	25.371602 

	HT03Y
	38494352 
	2807208 
	113.943879 
	25.371499 

	HT04Y
	38494588 
	2807239 
	113.946231 
	25.371780 

	HT05Y
	38494564 
	2807315 
	113.945988 
	25.372458 

	HT06Y
	38494462 
	2807294 
	113.944972 
	25.372271 

	HT07Y
	38494517 
	2807339 
	113.945525 
	25.372675 

	HT08Y
	38494693 
	2807337 
	113.947267 
	25.372660 

	HT09
	38494969 
	2807485 
	113.950013 
	25.373998 

	HT10
	38495091 
	2807694 
	113.951226 
	25.375888 

	HT11
	38495027 
	2807771 
	113.950583 
	25.376577 

	HT12
	38494911 
	2807569 
	113.949437 
	25.374760 

	HT13Y
	38494677 
	2807436 
	113.947112 
	25.373552 

	HT14Y
	38494568 
	2807440 
	113.946030 
	25.373590 

	HT15Y
	38494605 
	2807514 
	113.946392 
	25.374257 

	HT16
	38494707 
	2807550 
	113.947406 
	25.374585 

	HT17
	38494724 
	2807612 
	113.947579 
	25.375143 

	HT18
	38494830 
	2807741 
	113.948633 
	25.376309 

	HT19
	38494865 
	2807779 
	113.948972 
	25.376653 

	HT20
	38494779 
	2807831 
	113.948121 
	25.377119 

	HT21
	38494715 
	2807725 
	113.947489 
	25.376167 

	HT22Y
	38494550 
	2807598 
	113.945846 
	25.375013 

	HT23Y
	38494463 
	2807443 
	113.944984 
	25.373614 

	HT24Y
	38494332 
	2807316 
	113.943684 
	25.372472 

	HT25Y
	38494231 
	2807320 
	113.942677 
	25.372505 

	HT26
	38494369 
	2807204 
	113.9440518
	25.37146276

	HT27
	38494391 
	2807205 
	113.944271
	25.37146593

	HT28
	38494389 
	2807202 
	113.944248
	25.37144001

	HT29
	38494415 
	2807199 
	113.944505
	25.37141347

	HT30
	38494449 
	2807194 
	113.9448495
	25.37136673

	HT31
	38494464 
	2807215 
	113.944995
	25.3715602

	HT32
	38494517 
	2807199 
	113.9455245
	25.37141734

	HT33
	38494552 
	2807222 
	113.9458737
	25.37162232

	HT34
	38494592 
	2807228 
	113.9462685
	25.37167397

	HT35
	38494595 
	2807219 
	113.9462953
	25.37159918


注：饮用水水源保护区拐点坐标均采用国家大地2000坐标系。

[image: image3.jpg]CHEFMERFEFINRAKKBRARIP XX EE

B B+ s K TR B 7k KR i I = 57

—
o Pl
4 oKk
AR X ORI
DR S5

5 e ok ik B kK G P e

s AIRORA X CRlidz)
G mysm
LZ01Y | 38497911 | 2804905 113.979249 25.350712 : jite

AR X

LZ02Y 25351173 | TS
LZ03Y 25353973 3

Lzot | ssor | asussol | 13omISL | 2535009

Lzos | swioTsso | 2s05e2 | 11397552 | 2535800

Lzos | swto7res | 2805196 | 113977574 | 2535875

Lzo7 | w700 | asussio | 113smriss | 2535617

- L708Y 25.353480

LZ09Y 25351582

Lzioy | seness | asorsn | 1397 | 2s3s0uds






里周村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	名称
	X
	Y
	经度
	纬度

	LZ01Y
	38497911 
	2804905 
	113.979249 
	25.350712 

	LZ02Y
	38497853 
	2804956 
	113.978670 
	25.351173 

	LZ03Y
	38497800 
	2805266 
	113.978146 
	25.353973 

	LZ04
	38497801 
	2805501 
	113.978151 
	25.356097 

	LZ05
	38497839 
	2805822 
	113.978532 
	25.358994 

	LZ06
	38497743 
	2805796 
	113.977574 
	25.358755 

	LZ07
	38497700 
	2805510 
	113.977149 
	25.356179 

	LZ08Y
	38497701 
	2805211 
	113.977161 
	25.353480 

	LZ09Y
	38497752 
	2805001 
	113.977670 
	25.351582 

	LZ10Y
	38497833 
	2804842 
	113.978473 
	25.350148 


注：饮用水水源保护区拐点坐标均采用国家大地2000坐标系。

[image: image4.jpg]Sk A R ch Rk B KRR R R T A

BRER A St 2= 7k ok B 7K KR AR I = o

0 0.101 0.2
e e K

iR B ) b 32 7k 4R 7k 7K il b

ACO01Y 38489462 2812436 113.895259 25.418658
ACO02Y 38489501 2812564 113.895644 25.419818
ACO03Y 38489535 2812675 113.895977 25.420818

ACO04Y | 38489632 2812887 113.896943 | 25422731
ACO0S | 38489727 2812935 113897884 | 25423169
ACO06 | 38489779 2813017 113.898403 | 25423904

07 | 38489859 2812957 113899199 | 25423364
ACO08 | 38489801 2812865 113898623 | 25422534
ACO09Y | 38489872 2812806 113.899326 | 25.422003 .. PRy IX
ACOI0Y | 38489786 2812759 113898473 | 25421581 AP X
ACOL1Y | 38489650 2812645 113.897120 | 25420554 s
ACO12Y | 38489599 2812542 113.896614 | 25419617 PRI 5

ACOI3Y | 38489650 2812540 B —autiyix
ACOI4Y | 38489697
ACOLSY | 38489757

38489870

38489890 2812636

38489802 2812570 113.898637 25.419871
38489730 2812479 113.897916 25.419055
38489603 2812440 113.896653 25.418698
38489554 2812388 113.896168 25.418227
BCOO01Y 38489731 2812337 113.897929 25.417767
BCO02Y 38489865 2812440 113.899259 25.418698

BCO03Y 38490002 2812695 113.900618 25.421002
BCO04 38490044 2812791 113.901032 25.421870
BCO0SY 38490139 2812761 113.901982 25.421603

BCO06Y 38490098 2812667 113.901573 25.420753
38489963 2812418 113.900233 25.418500

BCO08Y 38489812 2812269 113.898732 25.417159

BCO0SY 38489757 2812294 113.898185 25.417384

Q
O

ACO19Y
ACO20Y
ACO21Y

>
Q
<
%






 陈欧村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	名称
	X
	Y
	经度
	纬度

	ACO01Y
	38489462 
	2812436 
	113.895259 
	25.418658 

	ACO02Y
	38489501 
	2812564 
	113.895644 
	25.419818 

	ACO03Y
	38489535 
	2812675 
	113.895977 
	25.420818 

	ACO04Y
	38489632 
	2812887 
	113.896943 
	25.422731 

	ACO05
	38489727 
	2812935 
	113.897884 
	25.423169 

	ACO06
	38489779 
	2813017 
	113.898403 
	25.423904 

	ACO07
	38489859 
	2812957 
	113.899199 
	25.423364 

	ACO08
	38489801 
	2812865 
	113.898623 
	25.422534 

	ACO09Y
	38489872 
	2812806 
	113.899326 
	25.422003 

	ACO10Y
	38489786 
	2812759 
	113.898473 
	25.421581 

	ACO11Y
	38489650 
	2812645 
	113.897120 
	25.420554 

	ACO12Y
	38489599 
	2812542 
	113.896614 
	25.419617 

	ACO13Y
	38489650 
	2812540 
	113.897117 
	25.419603 

	ACO14Y
	38489697 
	2812577 
	113.897588 
	25.419940 

	ACO15Y
	38489757 
	2812665 
	113.898180 
	25.420729 

	ACO16Y
	38489870 
	2812734 
	113.899311 
	25.421358 

	ACO17Y
	38489890 
	2812636 
	113.899511 
	25.420473 

	ACO18Y
	38489802 
	2812570 
	113.898637 
	25.419871 

	ACO19Y
	38489730 
	2812479 
	113.897916 
	25.419055 

	ACO20Y
	38489603 
	2812440 
	113.896653 
	25.418698 

	ACO21Y
	38489554 
	2812388 
	113.896168 
	25.418227 

	BCO01Y
	38489731 
	2812337 
	113.897929 
	25.417767 

	BCO02Y
	38489865 
	2812440 
	113.899259 
	25.418698 

	BCO03Y
	38490002 
	2812695 
	113.900618 
	25.421002 

	BCO04
	38490044 
	2812791 
	113.901032 
	25.421870 

	BCO05Y
	38490139 
	2812761 
	113.901982 
	25.421603 

	BCO06Y
	38490098 
	2812667 
	113.901573 
	25.420753 

	BCO07Y
	38489963 
	2812418 
	113.900233 
	25.418500 

	BCO08Y
	38489812 
	2812269 
	113.898732 
	25.417159 

	BCO09Y
	38489757 
	2812294 
	113.898185 
	25.417384 


注：饮用水水源保护区拐点坐标均采用国家大地2000坐标系。

[image: image5.jpg]ETE
38478650
38478601

38478516
38478235

38477778
38477
AGY14 | 38477622
38477507
6 | 38477542
38477676
38477704
38477769
35477811
38477758

/| 38477727
38477879

Ser79261

PR

38478457
38478536

38478744
38478805

AGY35Y| 38478828

s
s
5 SsaTonsL | 275199 [115.79456

A

WK

=]
T CY3

2750676 2750552 [113.785435[24.850809
2730686 2730571 _|113.788397 24.860077
2750636 2750552_|113.789316] 24.859908
2750455 _|113.780235] 24.850028

750220 [113.787763]24.856906

749967 24.854623

1
1
1
1
1

ERGAED
24360481

2749630 [ 113.780049 | 24.851570 38477630 [ 2750693 [113 24.861162
2740721 | 113.780461 [ 24.852390 | AGY45 [ 38477500 | 2750717 [113.777368]24.861379
2749907 [ 113.779934 | 24.854072 38477392 | 2750833 [113.776299]24.862426
2750091 | 113.779620 | 24.855733 38477496 | 2750852 7323[24.862599
2750266 | 113.781123 | 24.857310 8477577 | 2750781 778132[24.861953
35479036 | 2751800 2548[24.871088
2751840 |113.794780 24.871544
2751810 |113.798600]24.871270
2751026 [113.801284]24.872321
2752024 |113.80113124.873213
> =
275193

2751974
2750672

2750260
2750132
2749928
2749380
2749786

2749822

===
fesl

B

«|o

w

=
[
°°I

o k)

===
===
B
[

S|o

35479648
38479910
38470004
38479666
35475281
24.854623 38479098
2749906 24.854073 38478838
2750366 24.858221 38479036 | 2751890 [113.792548[24.871988
2750414 24.858658 38479261 | 2751840 [113.794780(24.871544
2750410 24.858625 2751810 [113.798600] 24.871270
24.872321
[ 35479904 | 2752024 [113.801131]24.873213
1

1
13.798783 | 24.872282
8]24.872432

o[
: ii

W

i

2
2
0
(87

0
N
—
WG
0

b ks =
(%)
B
]

13.70406:
13.793163
13.790602

24.872432
24.872748
24.860992

2749967

s
@
5
I

=

©
Py
©

38478800 | 2750514 |113.790233 | 24.850561 | BGYO08Y | 38479098 | 2751974 |113.793163)24.872748
/| 38478865 | 2730503 [ 113.790881 | 24.850464
o

> AGY48

AGY44
AGY08Y
AGY4X/AGY09Y

AGYAS

AGYO07Y
AGY10Y AGY06Y-

AGYHY”/,
KGY24
AGY12Y
AGY23Y

AGY13Y
AGY22Y

UAGX14
AGY 15 AGY21
AG 7

KAT16 AGYIS
[ AGY20

AGY 19

ACK08
AGY25

IKIKIBEIRIFX X E T1E

~ BGY08Y

: BGY07Y
BGYOLY

BGY02Y

AGYO02Y AGYO1Y AGY42Y
AGYU3Yx

AGY27Y

AGY40Y
AGY&%\;zgY AGY41Y

AGY3SYABYAY.
AGYR¥

AGY04Y
: AGY26Y

A5Y39
’ . AGY38

a4 30 AQIACY3T

/

A3 1
AGY32

BGX03Y

ELFATELFIRT IR A 7KK IR

BGYO05Y

BGY06Y /) BGY04Y

51

TR
o il
€ UK
IR X (]

7K
PRiy1ass

KI5

Prir5E

— TR X

&

I

57512






古洋村古洋水厂饮用水水源保护区拐点坐标

	名称
	X
	Y
	经度
	纬度

	AGY01Y
	38478650 
	2750676 
	113.788750 
	24.861025 

	AGY02Y
	38478601 
	2750686 
	113.788266 
	24.861113 

	AGY03Y
	38478516 
	2750636 
	113.787418 
	24.860658 

	AGY04Y
	38478235 
	2750612 
	113.784640 
	24.860437 

	AGY05
	38478143 
	2750486 
	113.783735 
	24.859304 

	AGY06Y
	38478023 
	2750455 
	113.782545 
	24.859023 

	AGY07Y
	38477821 
	2750516 
	113.780545 
	24.859564 

	AGY08Y
	38477655 
	2750644 
	113.778898 
	24.860722 

	AGY09Y
	38477566 
	2750599 
	113.778019 
	24.860308 

	AGY10Y
	38477729 
	2750460 
	113.779636 
	24.859061 

	AGY11Y
	38477918 
	2750386 
	113.781509 
	24.858399 

	AGY12Y
	38477778 
	2750260 
	113.780125 
	24.857256 

	AGY13Y
	38477635 
	2750132 
	113.778713 
	24.856094 

	AGY14
	38477622 
	2749928 
	113.778589 
	24.854253 

	AGY15
	38477507 
	2749880 
	113.777447 
	24.853817 

	AGY16
	38477542 
	2749786 
	113.777798 
	24.852973 

	AGY17
	38477676 
	2749841 
	113.779121 
	24.853472 

	AGY18
	38477704 
	2749822 
	113.779403 
	24.853297 

	AGY19
	38477769 
	2749630 
	113.780049 
	24.851570 

	AGY20
	38477811 
	2749721 
	113.780461 
	24.852390 

	AGY21
	38477758 
	2749907 
	113.779934 
	24.854072 

	AGY22Y
	38477727 
	2750091 
	113.779620 
	24.855733 

	AGY23Y
	38477879 
	2750266 
	113.781123 
	24.857310 

	AGY24
	38478031 
	2750355 
	113.782629 
	24.858118 

	AGY25
	38478212 
	2750414 
	113.784421 
	24.858650 

	AGY26Y
	38478315 
	2750552 
	113.785435 
	24.859899 

	AGY27Y
	38478614 
	2750571 
	113.788397 
	24.860077 

	AGY28Y
	38478707 
	2750552 
	113.789316 
	24.859908 

	AGY29Y
	38478699 
	2750455 
	113.789235 
	24.859028 

	AGY30
	38478550 
	2750220 
	113.787763 
	24.856906 

	AGY31
	38478457 
	2749967 
	113.786845 
	24.854623 

	AGY32
	38478536 
	2749906 
	113.787630 
	24.854073 

	AGY33Y
	38478744 
	2750366 
	113.789679 
	24.858221 

	AGY34Y
	38478805 
	2750414 
	113.790284 
	24.858658 

	AGY35Y
	38478828 
	2750410 
	113.790515 
	24.858625 

	AGY36
	38479115 
	2750234 
	113.793352 
	24.857038 

	AGY37
	38479199 
	2750253 
	113.794181 
	24.857216 

	AGY38
	38479269 
	2750324 
	113.794879 
	24.857858 

	AGY39
	38479140 
	2750356 
	113.793598 
	24.858143 

	AGY40Y
	38478800 
	2750514 
	113.790233 
	24.859561 

	AGY41Y
	38478865 
	2750503 
	113.790881 
	24.859464 

	AGY42Y
	38478838 
	2750672 
	113.790602 
	24.860992 

	AGY43
	38477555 
	2750615 
	113.777916 
	24.860461 

	AGY44
	38477630 
	2750693 
	113.778649 
	24.861162 

	AGY45
	38477500 
	2750717 
	113.777368 
	24.861379 

	AGY46
	38477392 
	2750833 
	113.776299 
	24.862426 

	AGY47
	38477496 
	2750852 
	113.777323 
	24.862599 

	AGY48
	38477577 
	2750781 
	113.778132 
	24.861953 

	BGY01Y
	38479036 
	2751890 
	113.792548 
	24.871988 

	BGY02Y
	38479261 
	2751840 
	113.794780 
	24.871544 

	BGY03Y
	38479648 
	2751810 
	113.798600 
	24.871270 

	BGY04Y
	38479919 
	2751926 
	113.801284 
	24.872321 

	BGY05Y
	38479904 
	2752024 
	113.801131 
	24.873213 

	BGY06Y
	38479666 
	2751922 
	113.798783 
	24.872282 

	BGY07Y
	38479281 
	2751939 
	113.794968 
	24.872432 

	BGY08Y
	38479098 
	2751974 
	113.793163 
	24.872748 

	AGY42Y
	38478838 
	2750672 
	113.790602 
	24.860992 

	BGY01Y
	38479036 
	2751890 
	113.792548 
	24.871988 

	BGY02Y
	38479261 
	2751840 
	113.794780 
	24.871544 

	BGY03Y
	38479648 
	2751810 
	113.798600 
	24.871270 

	BGY04Y
	38479919 
	2751926 
	113.801284 
	24.872321 

	BGY05Y
	38479904 
	2752024 
	113.801131 
	24.873213 

	BGY06Y
	38479666 
	2751922 
	113.798783 
	24.872282 

	BGY07Y
	38479281 
	2751939 
	113.794968 
	24.872432 

	BGY08Y
	38479098 
	2751974 
	113.793163 
	24.872748 


注：饮用水水源保护区拐点坐标均采用国家大地2000坐标系。

[image: image6.jpg]CHEFMERFE RN KKBRARIP XX EIE

B R IK IR A 7K KIR RS 2 0 1

80 160

AKBEARYTX. (Rl

. (R 5528
k3 N j -
LiEF bR AKER A KK 77— 941X

— TRERIIX
25.008707 RIRIFIX

25.008971 ; IR IX (K3

25.010531 Sk
25.011133 R4 2R

25.011882 \ — —RRPX
25.010497 ' TR IX
25.009767
25.011624
25.012194
25.012751
25.013541
25.012982
25.011251
25.000248
25.014061

iy
%
H

SDO1Y
SD02Y
SD03Y

38483730
38483834
38484054
X 38484133
SDOSY 38484077

DO6Y 38483919
38483767
38483903
38483977
38484051
38484003
38483929
38483718
38483663
38484069
38484147
38484226
38484298
38484170
38484088

2767028
2767057
2767230
2767297
2767380
2767226
2767146
2767351
2767414
2767476
2767563
2767502
2767310
2767088
2767621

113.838816
113.839846
113.842025
113.842809
113.842256
113.840687
113.839183
113.840534
113.841267
113.841994
113.841514
113.840784
113.838694
113.838159
113.842168
2767693 113.842941 25.014713
2767736 113.843728 25.015103
2767663 113.844441 25.014438
2767582 113.843174 25.013713
2767516 113.842361 25.013115

g

IE

SD08Y

10
SD11
SDI12Y
SDI3Y
SD14Y

i

SD18
SD19
SD20

)
i

T
:






上道村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	名称
	X
	Y
	经度
	纬度

	SD01Y
	38483730 
	2767028 
	113.838816 
	25.008707 

	SD02Y
	38483834 
	2767057 
	113.839846 
	25.008971 

	SD03Y
	38484054 
	2767230 
	113.842025 
	25.010531 

	SD04Y
	38484133 
	2767297 
	113.842809 
	25.011133 

	SD05Y
	38484077 
	2767380 
	113.842256 
	25.011882 

	SD06Y
	38483919 
	2767226 
	113.840687 
	25.010497 

	SD07Y
	38483767 
	2767146 
	113.839183 
	25.009767 

	SD08Y
	38483903 
	2767351 
	113.840534 
	25.011624 

	SD09Y
	38483977 
	2767414 
	113.841267 
	25.012194 

	SD10
	38484051 
	2767476 
	113.841994 
	25.012751 

	SD11
	38484003 
	2767563 
	113.841514 
	25.013541 

	SD12Y
	38483929 
	2767502 
	113.840784 
	25.012982 

	SD13Y
	38483718 
	2767310 
	113.838694 
	25.011251 

	SD14Y
	38483663 
	2767088 
	113.838159 
	25.009248 

	SD15
	38484069 
	2767621 
	113.842168 
	25.014061 

	SD16
	38484147 
	2767693 
	113.842941 
	25.014713 

	SD17
	38484226 
	2767736 
	113.843728 
	25.015103 

	SD18
	38484298 
	2767663 
	113.844441 
	25.014438 

	SD19
	38484170 
	2767582 
	113.843174 
	25.013713 

	SD20
	38484088 
	2767516 
	113.842361 
	25.013115 


注：饮用水水源保护区拐点坐标均采用国家大地2000坐标系。

PAGE  

