附件1
韶关市花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场

环境污染隐患风险评估项目采购需求
一、项目采购要求
（一）花拉寨及中厂山填埋场环境污染隐患风险评估与“一场一策”治理方案编制

根据《住房城乡建设部办公厅  生态环境部办公厅关于印发<生活垃圾填埋场环境污染隐患风险评估与治理技术指南>的通知》（建办城〔2025〕60 号）要求，开展花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场环境污染隐患风险评估工作，包括隐患排查、立行立改、风险分级初步评估、分级治理技术选择、编制“一场一策”治理方案并开展治理、治理核查等内容。

1.隐患风险分级评估

需严格对照技术指南覆盖垃圾堆体垮塌、填埋气迁移爆炸、坝体不稳、截排洪设施损毁、渗滤液收集处理系统失效、停用填埋场未启动规范化封场、渗滤液渗漏及地下水污染风险评估等工作。

2.“一场一策”治理方案编制

评估为高风险和中风险的填埋场，按照技术指南提出的隐患风险治理技术要求，编制“一场一策”治理方案，明确治理举措和时限，实施系统治理。

（二）中厂山生活垃圾填埋场封场工程现状评估

参照《封场后生活垃圾填埋场评价规范》（DB33/T 1336—2023）

要求，开展填埋场封场后现状评估。

1. 设施状况评估

包括垃圾坝、边坡与挡墙、垃圾堆体、防渗系统、地下水导排系统、防洪与地表径流导排系统、渗滤液导排收集与处理系统、填埋气体导排处理与利用系统、封场覆盖系统、监测设施等内容；

2.环境状况评估

应包括地表水、地下水、大气、渗滤液、填埋气体等内容；运行管理评估应包括运行记录、档案资料等内容。

3.渗滤液专项评估

渗滤液专项评估的对象包括渗滤液导排收集系统、防渗系统和封场覆盖系统。
二、工作成果交付

需提交花拉寨及中厂山填埋场环境污染隐患风险评估报告和“一场一策”治理方案、中厂山填埋场封场工程现状评估报告，纸质版各3份+电子版1份。

三、询价响应要求

报价函需列明各项评估工作的工程量、单价、取费依据，总报价包含资料收集、现场调查、检测、方案编写、专家评审论证、差旅费等费用，不含后续可能涉及的整改、治理费等，为一次性固定报价。

