
浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水

水源保护区划分方案
韶关市浈江区人民政府
2025年12月

浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水

水源保护区划分方案

根据《广东省水污染防治条例》规定“新建、改建、扩建的农村集中供水工程，应当同步开展饮用水水源保护区的划定工作。”浈江区犁市镇结合农村集中供水工程的实施情况，制定《浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划分方案》（简称《划分方案》）。
一、基本情况
结合浈江区千人以上供水工程实际情况，本次新增2宗农村集中式饮用水水源保护区，全部为千人以上集中式饮用水水源地，供水对象主要为犁市镇下陂村和梅塘村，本次划分后浈江区饮用水水源保护区面积增加45.31hm2，其中一级保护区面积增加27.47hm2，二级保护区面积增加17.84hm2。
二、划分方案

（一）划分依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《广东省水污染防治条例》《韶关市农村饮用水水源保护条例》等法律法规，同时，按照《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》《饮用水水源保护区划分技术规范》《地表水环境质量标准》等规定开展相关工作。
（二）划分原则

1.统筹区划，突出重点

在全面调查饮用水水源基本情况和基础环境状况的基础上，根据自然地理条件、水资源条件、国土空间规划、供水现状和相关发展规划，分析现有饮用水水源水质安全存在的主要问题，把改善重要的和突出的饮用水水源安全问题作为重点，将加强饮用水水源保护、确保水源水质达标和安全作为前提条件和根本目标。

2.科学前瞻，实用可行

针对不同饮用水水源的特点，结合各地实际情况，与流域水资源保护规划、乡镇总体规划及经济社会发展需要相协调，严格按照国家和省相关技术规范和指引，科学划定饮用水水源保护区。区划方案力求明确简单，既便于主管部门管理，也便于公众参与饮用水水源保护区的监督。

3.防治并重，注重管理
坚持饮用水水源保护区风险防范和综合治理并重的原则，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，合理配置相应工程和管理措施，对饮用水水源地实行精准严格管理。综合利用法律、行政、技术等手段，加强饮用水水源保护区的监督管理。

（三）划分方案

主要依据《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），确定饮用水水源保护区划分方案。具体划分方案见表1，水源保护区范围图见附图。

表1 浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划分方案

	序号
	所属乡镇
	保护区名称
	水源地类型
	保护区

级别
	水域保护范围
	陆域保护范围
	面积(hm2)

	1
	犁市镇
	下陂村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游1000米的水域范围（包括汇入的上游支流）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	17.54

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界以上全部水域范围（包括汇入的上游支流）
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	11.85

	2
	犁市镇
	梅塘村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游1000米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	9.93

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界以上全部水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	5.99


三、水源保护区划定后的建设管理
（一）建设基础保护设施
根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，结合实地踏勘，设置界标、警示牌和宣传牌等标识，并在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。
（二）提升监测预警能力

按照各级生态环境主管部门每年下达的监测计划开展集中式饮用水水源地水质监测，对监测数据出现异常变化，发现污染事故或环境安全隐患苗头的以一事一报的形式提交专题分析报告，逐级向上级主管部门报告。
（三）强化风险防控与提升应急能力

建立完善乡镇、水务、生态环境、卫生健康等部门共同参与的饮用水水源地环境管理体系，制定完善浈江区犁市镇农村集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，配备应急监测器材及相关防护装备，建设应急物资（装备）储备库，建立有效的风险应对措施，一经发现饮用水水源地环境污染现象，立即启动应急响应机制，确保饮用水水源地环境安全。

附图

[image: image1.jpg]DULXRATTF AL ESEFIRAKKRERIF XX E L

TR FRIK IR K KRR IF XS 2 53 %0

T B A b 3% 7k R A 7k 7k R '

| x [ v | sE | SE |
1
0;
6
113.529696
113.530227
38
: 452514 113.529645 | 24.992594 [ 55 110
:

38452802 | 2765194 |113.532498 | 24.991499 ﬁu
38452887 113533338 | 24.991598
38452892 113.533388 | 24.991147

G
L
113.532961 | 24.990244 ¢ HukH
3 113.532717 o > -
5099 | 113531813 IKPELRAF X (KO
2765126 | 113.530901 — R X
113.530790 I
113.531003 e TRRPPIX

T KPR X g
XB2oy — o3BAY — R ARAIX

o SRR
KoL o il

38452314 | 2765471 |113.527654 | 24.993983

XB26Y VAB25X
XB41Y | 38452266 | 2765551 |113.527172 | 24.994708
2765672_| 113.526733
XB43Y | 38452219 | 2765733 |113.526705 KB2IA
113.534287 | 24.993171

=]
-~
(=)
v}

(=]
el

i
wr
=

113.537762 K785
113.537779 XB34Y XB33Y XB32Y
113.537795
: 113.534366
38452998 113.534434
XB50 2765230 | 113.536153

ER A #h200022 5 & I HERTERRFEBRAR #HIE





下陂村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	XB01Y
	38452261
	2765759 
	113.527122 
	24.996588 

	XB02Y
	38452303
	2765786 
	113.527539 
	24.996831 

	XB03Y
	38452326
	2765718 
	113.527767 
	24.996215 

	XB04Y
	38452335
	2765646 
	113.527857 
	24.995566 

	XB05Y
	38452358
	2765590 
	113.528083 
	24.995063 

	XB06Y
	38452391
	2765575 
	113.528413 
	24.994926 

	XB07Y
	38452493
	2765608 
	113.529422 
	24.995226 

	XB08Y
	38452520
	2765566 
	113.529696 
	24.994850 

	XB09Y
	38452538
	2765539 
	113.529875 
	24.994605 

	XB10Y
	38452574
	2765537 
	113.530227 
	24.994594 

	XB11Y
	38452586
	2765489 
	113.530349 
	24.994156 

	XB12Y
	38452598
	2765440 
	113.530471 
	24.993719 

	XB13Y
	38452429
	2765465 
	113.528796 
	24.993938 

	XB14Y
	38452514
	2765316 
	113.529645 
	24.992594 

	XB15Y
	38452649
	2765316 
	113.530979 
	24.992597 

	XB16Y
	38452727
	2765356 
	113.531745 
	24.992963 

	XB17Y
	38452909
	2765385 
	113.533546 
	24.993232 

	XB18Y
	38452901
	2765336 
	113.533471 
	24.992785 

	XB19Y
	38452893
	2765287 
	113.533396 
	24.992339 

	XB20Y
	38452729
	2765255 
	113.531771 
	24.992049 

	XB21Y
	38452679
	2765219 
	113.531275 
	24.991721 

	XB22Y
	38452802
	2765194 
	113.532498 
	24.991499 

	XB23Y
	38452887
	2765205 
	113.533338 
	24.991598 

	XB24Y
	38452892
	2765155 
	113.533388 
	24.991147 

	XB25Y
	38452898
	2765105 
	113.533452 
	24.990696 

	XB26Y
	38452872
	2765099 
	113.533190 
	24.990643 

	XB27Y
	38452848
	2765055 
	113.532961 
	24.990244 

	XB28Y
	38452824
	2765011 
	113.532717 
	24.989850 

	XB29Y
	38452733
	2765099 
	113.531813 
	24.990645 

	XB30Y
	38452641
	2765126 
	113.530901 
	24.990885 

	XB31Y
	38452629
	2765116 
	113.530790 
	24.990794 

	XB32Y
	38452650
	2764992 
	113.531003 
	24.989671 

	XB33Y
	38452600
	2764991 
	113.530508 
	24.989659 

	XB34Y
	38452550
	2764990 
	113.530013 
	24.989647 

	XB35Y
	38452529
	2765099 
	113.529801 
	24.990631 

	XB36Y
	38452542
	2765165 
	113.529922 
	24.991235 

	XB37Y
	38452562
	2765192 
	113.530123 
	24.991479 

	XB38Y
	38452455
	2765235 
	113.529061 
	24.991864 

	XB39Y
	38452387
	2765325 
	113.528385 
	24.992673 

	XB40Y
	38452314
	2765471 
	113.527654 
	24.993983 

	XB41Y
	38452266
	2765551 
	113.527172 
	24.994708 

	XB42Y
	38452222
	2765672 
	113.526733 
	24.995795 

	XB43Y
	38452219
	2765733 
	113.526705 
	24.996345 

	XB44
	38452983
	2765378 
	113.534287 
	24.993171 

	XB45
	38453334
	2765400 
	113.537762 
	24.993372 

	XB46
	38453336
	2765350 
	113.537779 
	24.992921 

	XB47
	38453337
	2765300 
	113.537795 
	24.992470 

	XB48
	38452991
	2765278 
	113.534366 
	24.992261 

	XB49
	38452998
	2765217 
	113.534434 
	24.991714 

	XB50
	38453171
	2765230 
	113.536153 
	24.991833 

	XB51
	38453170
	2765180 
	113.536142 
	24.991381 

	XB52
	38453169
	2765130 
	113.536131 
	24.990930 

	XB53
	38452990
	2765117 
	113.534360 
	24.990809 

	XB54
	38453005
	2765060 
	113.534516 
	24.990294 

	XB55
	38453303
	2765085 
	113.537461 
	24.990533 

	XB56
	38453291
	2764986 
	113.537346 
	24.989636 

	XB57
	38453032
	2764955 
	113.534784 
	24.989346 


[image: image2.jpg]DULXRFF AL ESEFIRAKKIRERIF XX ELE

BT R IR A KRR IR IR X 26 = 7

W67 Y137 MT11Y
MT10Y
MT12Y

MPY22/, MT13Y

55 110

E Bl
#3837k K -
- ETHTWE T R
¢ Hukno

113.482804

_ 2 5 s
W56 i ros 5 IKIELRP X (K

X
KPR IX Rz

- IIIII — I RAPIX

MTI"Y _— _

Chemi [ sssrars | arsss [ isarats | ssomas TRARAPIX
e "'@EEN“. o ?ifﬁﬂﬁi

]
_ o6
MTO3Y MTO2Y 25067070

328

b) [ \.u [
i SRR L)
U | | U!

u-

MTO1Y

MT21Y

i ——
MT9 a8
73593 — o

—aern [ ssset | grmen | insaneiis | 2ot
——
m 5 — oo
s
MT3s s.omss
ms s | 270 | ey | soms

- rREBRTRMEERAS

] ua %) L..v |_,, "] L.J u,\

L'J





梅塘村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	MT01Y
	38447819 
	2773322 
	113.482830 
	25.064712 

	MT02Y
	38447825 
	2773372 
	113.482894 
	25.065164 

	MT03Y
	38447726 
	2773368 
	113.481912 
	25.065120 

	MT04Y
	38447654 
	2773498 
	113.481192 
	25.066294 

	MT05Y
	38447590 
	2773598 
	113.480558 
	25.067189 

	MT06Y
	38447536 
	2773639 
	113.480020 
	25.067562 

	MT07Y
	38447531 
	2773683 
	113.479964 
	25.067958 

	MT08Y
	38447510 
	2773804 
	113.479756 
	25.069051 

	MT09Y
	38447446 
	2773959 
	113.479113 
	25.070444 

	MT10Y
	38447353 
	2774010 
	113.478186 
	25.070903 

	MT11Y
	38447300 
	2774033 
	113.477661 
	25.071111 

	MT12Y
	38447287 
	2773984 
	113.477538 
	25.070667 

	MT13Y
	38447275 
	2773935 
	113.477416 
	25.070223 

	MT14Y
	38447353 
	2773910 
	113.478198 
	25.069998 

	MT15Y
	38447414 
	2773771 
	113.478803 
	25.068744 

	MT16Y
	38447439 
	2773731 
	113.479057 
	25.068384 

	MT17Y
	38447446 
	2773585 
	113.479123 
	25.067070 

	MT18Y
	38447547 
	2773502 
	113.480130 
	25.066328 

	MT19Y
	38447598 
	2773411 
	113.480645 
	25.065507 

	MT20Y
	38447697 
	2773269 
	113.481625 
	25.064224 

	MT21Y
	38447812 
	2773273 
	113.482767 
	25.064268 

	MT22
	38447241 
	2773937 
	113.477079 
	25.070241 

	MT23
	38447166 
	2773865 
	113.476346 
	25.069588 

	MT24
	38447109 
	2773827 
	113.475778 
	25.069246 

	MT25
	38447086 
	2773781 
	113.475550 
	25.068826 

	MT26
	38447057 
	2773757 
	113.475269 
	25.068612 

	MT27
	38447036 
	2773654 
	113.475065 
	25.067679 

	MT28
	38447034 
	2773583 
	113.475043 
	25.067042 

	MT29
	38446984 
	2773588 
	113.474550 
	25.067084 

	MT30
	38446934 
	2773593 
	113.474056 
	25.067127 

	MT31
	38446941 
	2773692 
	113.474116 
	25.068018 

	MT32
	38447007 
	2773845 
	113.474762 
	25.069398 

	MT33
	38447037 
	2773902 
	113.475065 
	25.069921 

	MT34
	38447079 
	2773923 
	113.475479 
	25.070107 

	MT35
	38447139 
	2773962 
	113.476075 
	25.070458 

	MT36
	38447181 
	2774040 
	113.476481 
	25.071166 

	MT37
	38447268 
	2774035 
	113.477347 
	25.071128 


浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划定工作





浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划定工作










