韶关市花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场

运营管理项目重点绩效评价报告

评价机构：上海元方智库公共管理咨询有限公司

日期：2025年11月

受韶关市财政局委托，上海元方智库公共管理咨询有限公司组成绩效评价工作组，对韶关市2024年度花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理项目开展了重点绩效评价。根据现有评价材料，结合书面评价、现场座谈及实地勘验情况，韶关市2024年度花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理项目绩效得分为74分，评价等级为“中”。

根据《关于下达2024年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2024〕5号），由韶关市财政局下达的2024年资金679.65万元，资金用于支付韶关市2024年花拉寨生活垃圾卫生填埋场诊治渗液处理厂运维绩效服务费用。

该项目有效解决了韶关市约285万人口的生活垃圾处理问题，垃圾无害化处理率达到100%，符合国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，提升了韶关市城市生活垃圾处理能力。同时，项目运营方按照《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营监管考核实施方案（试行）》和《渗滤液处理厂运维绩效考核》的要求对花拉寨生活垃圾填埋场开展日常项目运维管理工作，根据实际需求建立了“运营管理+环境监理+第三方检测”的三方协同监管机制。项目一定程度上缓解了韶关市长期存在的垃圾处理能力不足问题，改善了城市环境基础设施水平和城市环境卫生状况，降低相关疾病传染风险。

项目主要存在三个问题：一是项目绩效指标设置不周详，缺乏针对性，指标设置无设置三级指标和指标值空白的情况，指标设置流于形式。二是项目前期统筹建设不足出现“重建设，轻经营”的情况，垃圾处理项目场所未能进行统筹规划并相应调整经营运维模式。三是项目第三方独立性缺乏保障，项目服务供应商支付项目废水和地下水等环境检测工作的费用，一定程度上影响检测数据和监测报告的真实有效性。

针对以上问题，提出如下建议：一是加强绩效指标设置的科学性和衡量量化性，对于绩效目标编制设置的工作要设置专人专岗。各业务科室加强学习绩效管理体系和绩效指标设置等方面知识。二是重大的市政项目工程需从城市整体发展的角度进行总体统筹规划，根据政府部门的相应职能进行有效分工，强化市政建设项目的前期可行性研究，对重大市政工程进行多方案比选。此外积极寻求完善项目发展资金的可持续性途径，保障项目工作稳定安全开展。三是改革检测费用支付机制，建议或者由韶关市市政管理中心设立检测专项资金账户，按合同将检测费用全额预存至该专项账户，同时构建三级监管体系，保证项目监督管理到位。