PT电动多功能理疗床参数

- 一、产品尺寸规格：≥190x120x（49－93）cm

- 二、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

- 三、承重：≥240kg，升降高度：49－93cm（±5cm）

- 四、第一段长度65cm（±2cm）可调节角度：0度到65度（±5度）

- 五、专业医用阻燃标准PVC，透气孔加孔塞设计

- 六、伸缩脚轮设计，方便床身移动

- 七、电机 ≥6000N推力，360度环形碰触式升降调节开关方便治疗师操作

- 八、≥7cm直径医用承压轮四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性

- 配置：床体 1台 说明书 1份