## Sheet1
乳源分站标准物质采购登记表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 其他要求
1 | 氨氮标准样品 | 环标所-20ml | 18 | 氨氮 | ≤2mg/L
2 | 氨氮标准溶液 | 环标所-20ml，500mg/L | 4 | 氨氮
3 | 总氮标准溶液 | 环标所-20ml，500mg/L | 4 | 总氮
4 | 标准样品 水质 高锰酸盐指数 | 环保部20ml | 21 | 高锰酸盐指数 | 高、中、低浓度标准样品各7支
5 | 标准溶液 十二烷基苯烷基磺酸钠（结果以LAS记） | 环保部20ml | 6 | 阴离子表面活性剂 | 500mg/L 20mL
6 | 标准样品 水质 挥发酚 | 环保部20ml | 6 | 挥发酚 | 高、中、低浓度标准样品各2支
7 | 标准溶液 水中挥发酚（苯酚） | 环保部20ml | 5 | 挥发酚 | 20mL，500mg/L
8 | 标准样品 水质 总氰化物 | 环保部20ml | 6 | 氰化物 | 高、中、低浓度标准样品各2支
9 | 标准溶液 水中氰 | 坛墨50ml | 3 | 氰化物 | 50mg/L
10 | 质控样品/HJQC-004纸片法/HJ 755/水和废水监测方法(第四版)/定量/有证书/含冰袋运输费 | CICC | 4 | 总大肠菌群和粪大肠菌群
11 | 水质粪大肠菌群阴性质控样品（纸片快速法） | 坛墨 | 6 | 总大肠菌群和粪大肠菌群
12 | 水质粪大肠菌群阳性质控样品（纸片快速法） | 坛墨 | 6 | 总大肠菌群和粪大肠菌群
13 | 标准样品 水质 硫化物 | 环保部20ml | 6 | 硫化物 | 高、低浓度标准样品各3支
14 | 标准溶液 水质 硫化物 | 环保部20ml | 5 | 硫化物 | 100mg/L
15 | 标准样品 水质 汞 | 环保部20ml | 4 | 汞 | 中、低浓度标准样品各2支
16 | 标准溶液 水质 汞 | 环保部20ml | 4 | 汞 | 100mg/L
17 | 标准样品 水质 砷 | 环保部20ml | 6 | 砷 | 高、低浓度标准样品各3支
18 | 标准溶液 水质 砷 | 环保部20ml | 4 | 砷 | 100mg/L
19 | 标准样品 水质 硒 | 环保部20ml | 6 | 硒 | 高、低浓度标准样品各3支
20 | 标准溶液 水质 硒 | 环保部20ml | 4 | 硒 | 100mg/L
21 | 标准样品 水质 锑 | 环保部20ml | 4 | 锑 | 高、低浓度标准样品各2支
22 | 标准溶液 水质 锑 | 环保部20ml | 2 | 锑 | 100mg/L
23 | 标准样品 水质化学需氧量 | 环保部20ml | 6 | COD | 30mg/L以下浓度
24 | 水质 石油类（紫外法）标准样品 | 环保部 | 15 | 石油类
25 | 水质 石油类（紫外法）溶液标准样品 | 环保部 | 15 | 石油类 | 1000ug/mL
26 | 四氯乙烯中石油类 | 环保部 | 6 | 石油类
27 | 标液/四氯乙烯中苯 | BePure-BW | 4 | 石油类 | 100mg/L（有效期至少到2028.06）
28 | 标液/四氯乙烯中异辛烷 | BePure-BW | 4 | 石油类 | 20mg/L（有效期至少到2028.06）
29 | 标液/四氯乙烯中正十六烷 | BePure-BW | 4 | 石油类 | 20mg/L（有效期至少到2028.06）
30 | 甲醇中3种替代物混标（二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯） | AccuStandard 2.0 mg/mL in Methanol | 4 | VOCs
31 | 甲醇中3种同位素混标（氯苯-d5、氟苯、1,4-二氯苯-d4）M-8260A-B-IS-10X | AccuStandard 2.0 mg/mL in Methanol | 2 | VOCs
32 | 甲醇中VOCs混合标准溶液 |  | 2 | VOCs
33 | 水中磷酸盐标液 | 环保部0.02-0.6mg/L | 2 | 磷酸盐
34 | 水中磷酸盐标样 | 环保部500mg/L | 2 | 磷酸盐
35 | 标样所 甲醇中7种苯系物混合 有机物监测标样 | 环保部 | 2 | VOCs
36 | 标样所 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 有机物监测标样 | 环保部 | 10 | VOCs
37 | 甲醇中4-溴氟苯 | 2000ug/mL | 1 | VOCs | 有效期至少到2030.06（环保部或ACCUStandard或Reagecon）
38 | 甲醇中4-溴氟苯 | 25ug/mL | 2 | VOCs | 有效期至少到2028.06
39 | 标准物质/硫化氢溶液(以硫化氢计)/介质:0.01%氢氧化钠 | 100mg/L | 1 |  | 有效期至少到2028.06
40 | 甲醇中3种替代物混标 （二溴氟甲烷（CAS1868-53-7)、甲苯-d8(CAS2037-26-5)、4-溴氟苯(CAS460-00-4)） | 2.0 mg/mL in MeOH（1mL） | 5 | VOCs | ACCUStandard：（Catalog Number：M-8260-SS-10X-PAK）有效期至少到2028.06
41 | 甲醇中57种VOCs | 1000ug/L溶于甲醇;1m1 | 3 | VOCs | 厂家：reagecon。REVOC1275，有效期至少到2028.06
42 | 甲醇中5种卤代烃标液 | 2.0 mg/mL in MeOH（1mL） | 3 | VOCs | 有效期至少到2030.06（环保部或ACCUStandard或Reagecon）
43 | 标准样品水质铁 | 环保部20ml | 4 | 铁 | 高、低浓度标准样品各2支
44 | 标准样品锰 | 环保部20ml | 2 | 锰
45 | 标准样品钡 | 环保部20ml | 2 | 钡 | 高、低浓度标准样品各1支
46 | 标准溶液钡 | 环保部100ml | 1 | 钡 | 高浓度
47 | 标准溶液锡 | 环保部20mL，100mg/L | 2 | 锡
48 | 标准溶液二十四项金属混标 | 有色院100ml | 1 | 原子吸收
49 | 标准样品总磷 | 环保部20ml | 10 |  | 高、中浓度标准样品各5支
50 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样 | 环保部20ml | 5 |  | 低浓度
51 | 甲醛水质标样 | 环保部20ml | 4 |  | 低浓度
52 | 甲醇中微囊藻毒素LR标准样品 |  | 4 |  | 低浓度（越低越好）
53 | 全盐量标准溶液 | ρ=20g/L | 2
54 | 全盐量标准样品 | 环保部20ml | 4 |  | 高、低浓度标准样品各2支
55 | 叶绿素a标准样品 |  | 2 |  | 低浓度（越低越好）
56 | 标准样品银 | 环保部20ml | 3