崂应8040型智能高精度综合校准仪参数配置
	序号
	配置
	参数
	数量

	1
	主机箱
	/
	1

	2
	充电器
	/
	1

	3
	阻力模块
	/
	1

	4
	转接嘴
	/
	1

	5
	打印机
	/
	1

	6
	流量调速器
	/
	1

	7
	一键标定通信线
	/
	1

	8
	仪器检定校准证书
	/
	1

	9
	微小流量
	(10～200)mL/min
	/

	10
	小流量
	(200～2000)mL/min
	/

	11
	中流量
	(20～230)L/min
	/

	12
	微压
	(-2500～2500)Pa
	/

	13
	表压
	(-60～60)kPa
	/

	14
	环境大气压
	(50～130)kPa
	/

	15
	环境温度
	(-40～80)℃
	/

	16
	烟温
	0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃
	/


