## Sheet3
韶关市生态环境监测站南雄分站2026年第一批实验试剂和耗材采购项目预算表
日期：2026年5月27日
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 丙酮 | 分析纯 500ml | 瓶 | 20 | 广州化学试剂厂广州牌 |  |  | 易制毒
2 | 滤膜 | 玻璃纤维，直径47mm，孔径0.45μm | 盒 | 20 | 上海新亚
3 | 氩气减压阀 | 不锈钢材质 | 个 | 3 | 上海减压阀
4 | 草酸钠标准溶液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 4 | BOLINDA |  |  | 用时在发货
5 | 高锰酸钾溶液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 6 | BOLINDA |  |  | 用时在发货
6 | 石墨管 | 岛津AA630C,高密度石墨管 | 个 | 2 | 岛津
7 | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 50 | 北玻 |  |  | 聚四氟活塞
8 | 纳氏试剂 | 混合型 500ml | 瓶 | 3 | 大茂 |  |  | 用时在发货
9 | 白色硅胶隔垫 | VFAP-610050ULB-24-100 | 袋 | 10 | CNW
10 | 瓶盖 | 2ml，安捷伦，100个/包，货号5181-1210 | 包 | 5 | 安捷伦 |  |  | 货号升级为6181-1210
11 | 替代物（二溴氟甲烷、甲苯-D8、4-溴氟苯） | M-8260-SS，0.2mg/l，1ml | 支 | 2 | ACCUSTANDARD
12 | 内标物（氯苯-d5、1，4-二氯苯-d4、氟苯） | M-8260A-B-IS ,0.2mg/l，1ml | 支 | 2 | ACCUSTANDARD
13 | 甲醇种24种挥发性有机物VOC混标 | 100mg/L，2ml，产品编号80001GA | 盒 | 1 | 坛墨
14 | 一次性塑料矿泉水瓶子透明 | 500ml | 个 | 2000
15 | 白色玻璃瓶 | 250ml | 个 | 100 | 蜀牛螺纹盖
16 | 高密度泡沫专用保温箱冷藏 | 108L灰色 | 个 | 4 | 富卢
17 | 相变蓄冷冰板 | 700ml（-12度低温） | 个 | 20 | 冀若森
18 | 不锈钢管架+玻璃离心管 | L5024低速离心机离心管15ml*24支 | 套 | 1 | 山东百欧医疗科技有限公司 |  |  | 旋盖离心管，不与丙酮反应）
19 | 硼氢化钾 | 100g | 瓶 | 2 |  |  |  | 优级纯，易制爆
20 | 实验服 | XXL,XL，L,M,S | 件 | 10 |  |  |  | 各2件
21 | 氧气减压器 | YQY | 个 | 3 | 上海减压器厂有限公司
22 | 隔水膜 | 适用然诺 | 盒 | 2
23 | 过滤膜 | 适用然诺 | 盒 | 2
24 | 石油样品瓶 | 适用然诺 | 个 | 20 |  |  |  | 定制
25 | 过硫酸钾 | GR 100g | 瓶 | 4 | 科密欧
26 | 重铬酸钾 | 100g | 瓶 | 2 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |  |  | 基准纯，易制爆
27 | 氯胺-T | 500g | 瓶 | 2 | 沪试
28 | 4-氨基安替比林 | 25g | 瓶 | 1 | 沪试
29 | 铁氰化钾 | GR 100g | 瓶 | 1 | 科密欧
30 | 硼酸 | GR 500g | 瓶 | 1 | 沪试
31 | 氯化钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 科密欧
32 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 99% 100g | 瓶 | 1 | 沃凯
33 | 异烟酸 | AR 100g | 瓶 | 1 | 沪试
34 | 正己烷 | IR 500ml | 瓶 | 60 | 科密欧 |  |  | 分批送
35 | 四氯乙烯 | IR 500ml | 瓶 | 30 | 科密欧 |  |  | 分批送
36 | BOD5试剂套包 | 接种液、稀释液 | 套 | 3 | 山东海渝
37 | 0.45μm滤嘴 直径25mm | 100个/盒 | 盒 | 2 | 津腾 |  |  | PES材质
38 | 25mL 塑料容量瓶 | 25mL | 个 | 20 | 宁河
39 | 氯化钾电导率标准物质 | 500ml | 瓶 | 1 | 坛墨质检标准物质中心
40 | pH标准缓冲溶液（ph4.01） | 500ml | 瓶 | 1 | 深圳市博林达科技有限公司
41 | pH标准缓冲溶液（ph7.00） | 500ml | 瓶 | 1 | 深圳市博林达科技有限公司
42 | pH标准缓冲溶液（ph10.00） | 500ml | 瓶 | 1 | 深圳市博林达科技有限公司
43 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片Ⅰ | 接种量为55.5ml | 份 | 100 | 达元绿洲
44 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片Ⅱ | 接种量为5.55ml | 份 | 50 | 达元绿洲
45 | 100ml无菌取样瓶/定量瓶 | 100ml | 个 | 200 | 泰林
46 | 97定量监测盘/孔盘 | 97孔 | 箱 | 1 | 立科环保
47 | pH值电极 | WTW,Multi3630IDS | 个 | 3 | WTW
48 | 一次性丁晴手套 | 小码 | 盒 | 20 | 爱马斯 |  |  | 耐用型
49 | 一次性丁晴手套 | 中码 | 盒 | 20 | 爱马斯 |  |  | 耐用型
50 | 一次性丁晴手套 | 大码 | 盒 | 20 | 爱马斯 |  |  | 耐用型
51 | 移液枪头 | 0-10ml，适用BRAND | 包 | 10 | 国产
52 | 移液枪头 | 0-5ml，适用BRAND | 包 | 10 | 国产
53 | 移液枪头 | 0-1ml，适用BRAND | 包 | 5 | 国产
54 | 氨氮 | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
55 | 总氮 | 标准样品 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
56 | 高锰酸盐指数 | 标准样品 | 瓶 | 8 | 环保所优先，其次坛墨
57 | 石油类（紫外法） | 标准样品 | 瓶 | 10 | 环保所优先，其次坛墨
58 | 6种金属元素混标（铜、锌、铅、镉、铬、镉、镍） | 标准样品 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
59 | 化学需氧量 | 标准样品 | 瓶 | 10 | 环保所优先，其次坛墨
60 | 4种阴离子混标（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
61 | pH值 | 标准样品 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
62 | 镉 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
63 | 汞 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
64 | 五日生化需氧量 | 标准样品 | 瓶 | 9 | 环保所优先，其次坛墨
65 | 硫化物 | 标准样品 | 瓶 | 7 | 环保所优先，其次坛墨
66 | 砷 | 标准样品 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
67 | 总磷 | 标准样品 | 瓶 | 10 | 环保所优先，其次坛墨
68 | 挥发酚 | 标准样品 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
69 | 六价铬 | 标准样品 | 瓶 | 12 | 环保所优先，其次坛墨
70 | 铅 | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
71 | 氰化物 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
72 | 硒 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
73 | 甲醇中9种voc混合系列Ⅲ溶液 | 标准样品1000μg/ml | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
74 | 阴离子表面活性剂 | 标准样品 | 瓶 | 11 | 环保所优先，其次坛墨
75 | 四氯乙烯石油类 | 标准样品 | 瓶 | 12 | 环保所优先，其次坛墨
76 | 总磷 | 标准溶液 | 瓶 | 6 | 环保所优先，其次坛墨
77 | 氨氮 | 标准溶液 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
78 | 硫化物 | 标准溶液 | 瓶 | 7 | 环保所优先，其次坛墨
79 | 锌 | 标准溶液 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
80 | 总氮 | 标准溶液 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
81 | 镉 | 标准溶液 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
82 | 铬溶液 | 标准溶液 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
83 | 六价铬 | 标准溶液 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
84 | 铅 | 标准溶液 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
85 | 石油类（紫外法） | 标准溶液 | 瓶 | 8 | 环保所优先，其次坛墨
86 | 四氯乙烯中石油类 | 标准溶液 | 瓶 | 8 | 环保所优先，其次坛墨
87 | 阴离子表面活性剂 | 标准溶液 | 瓶 | 7 | 环保所优先，其次坛墨
88 | 叶绿素 a | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨 |  |  | 分批送
89 | 4种阴离子混标（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 标准溶液F-10.0ug/ml，Cl-和NO3-100ug/ml，SO42- 200ug/ml，介质类型H2O，100ml | 瓶 | 5 | 金属研究院 |  |  | 用时再发
90 | 蒸馏玻璃套装 | 适用TTL-6HS水质硫化物酸化吹气仪 | 套 | 2 | 同泰联
91 | 菌种 | 2918700-CN | 瓶 | 1 | 哈希
92 | 金黄色葡萄球菌 | 质控菌种 | 瓶 | 1 | 环凯微生物 |  |  | 110-1100cfu/瓶
93 | 铬酸钾 | 优级纯 500g | 瓶 | 1 | 沃凯
94 | 硝酸银 | AR 100g | 瓶 | 1 | 广试
95 | 铜灯 | 适用岛津AA6300C | 个 | 1 | 有色院
96 | 镉灯 | 适用岛津AA6300C | 个 | 1 | 有色院
97 | 磷酸 | 优级纯 500ml | 箱 | 1 | 西陇科学
98 | 盐酸 | 优级纯 500ml | 箱 | 2 | 广州化学试剂厂广州牌
99 | 硝酸 | 优级纯 500ml | 箱 | 2 | 广州化学试剂厂广州牌
100 | 氨氮快速检测包 | 0-10mg/l | 盒 | 2 | 芬克
101 | 总磷快速检测包 | 0-1mg/l | 盒 | 2 | 芬克
102 | 高锰酸盐指快速检测包 | 0-30mg/l | 盒 | 1 | 芬克
103 | 化学需氧量快速检测包 | 0-100mg/l | 盒 | 2 | 芬克
104 | 短颈玻璃漏斗 | 直径60mm | 个 | 20 | 北玻
105 | 酒石酸钾钠 | 优级纯 500g | 瓶 | 3 | 麦克林
106 | 塑料吸管 | 2ml 100支/包 | 包 | 10
107 | 津腾溶剂过滤器 | 1L 津腾 | 套 | 2 | 津腾
108 | 采样瓶 | 黑色避光，500ml | 个 | 60 | 垒固
109 | 过氧化氢 | ρ=1.11 g/mL，w∈[25%，30%] | 瓶 | 12 | 广试 |  |  | 优级纯，易制爆，用时再发
110 | 全盐量标样 | 100ml | 瓶 | 2 | 坛墨
111 | 硫酸镉 | 99% 500g | 瓶 | 1 | 麦克林
112 | 三氯化铁 | 99% 500g | 瓶 | 1 | 麦克林
113 | 酶底物法标准样品 | B0522 2支/盒 | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心
114 | 分液器 | 数字可调型，DE-M标志，5-50 ml，含SafetyPrime安全回流阀门 | 把 | 1 | 普兰德
115 | 三氯甲烷 | AR 500ml | 瓶 | 20 | 广试 |  |  | 易制毒
116 | 泵管（橙色/黄色）3个止动器 | 型号6.1826.420 | 根 | 2 | 瑞士万通
117 | 泵管（白色/白色），三个堵头 | 型号6.1826.360 | 根 | 1 | 瑞士万通
118 | 不锈钢开口直比壁容器 | 10L | 个 | 9
119 | 实验用纸 | 450g/卷 | 箱 | 10