## 项目7 实验室消防设施采购
项目7： 实验室消防设施采购（第二次） |  |  |  |  | 注意：采购文件中如存在前后不一致或可能引起歧义的内容，请及时与采购方联系，最终解释权归采购方所有。
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 30公斤感温型，温度达到68℃自动灭火，附有消防编码可通过中国消防产品信息网查询真伪 | 10个 | 提供产品3 C认证、检测报告，并进行称重验收
2 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 20公斤感温型，温度达到68℃自动灭火，附有消防编码可通过中国消防产品信息网查询真伪 | 4个
3 | 烟雾报警器 | 无线款，2秒感应 | 5个
4 | 逃生面罩 | 防护时间30分钟，通过3C认证 | 2套
备注： 1.交货期：合同签订起45日内交付全部货物并安装完毕。 2.付款进度： 货物验收后，乙方提出货物验收并将有关资料送交甲方。甲方审查完毕后，在收到乙方开具发票的15日内支付货款。 3.安装服务要求：悬挂式七氟丙烷气体灭火装置及烟雾报警器需上门安装，做好施工现场障碍物清除、垃圾消纳等工作。 4.验收要求： （1）供应商应完全响应采购人采购需求，不得有偏离。 （2）因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。 （3）产品为全新未使用过的原厂合格正品，表面无划损、无任何缺陷隐患。 （4）质保期3年，在质保期内，非因采购人的原因而出现的货物质量问题由成交供应商负责；供应商交付的货物虽已检验合格入库，但在采购人装配和使用过程中发现的不合格品，供应商仍应承担质量责任，并及时配合采购人采取有效措施予以补救，以满足采购人正常业务需要。 （5）悬挂式七氟丙烷气体灭火装置需提供产品3 C认证、检测报告，并进行称重验收。
预算：32000元，包括包装、运输等一切费用。报价要求详见“采购公告”。