## 重大事故隐患排查及整改情况明细表
2025年养老服务质量“双随机、一公开”联合检查发现问题整改情况表
序号 | 上报地区 | 企业名称 | 隐患描述 | 整改措施 | 已整改（列明第几条） | 未整改（列明第几条） | 未整改原因 | 计划完成整改时间
1 | 武江区 | 四一九医院 | 1.无请销假制度； 2.办公楼顶电线裸露，未套管。 | 1.建立请销假制度；2.联系电工，对院内电路进行排查，对电线裸露进行套管。 | 已全部整改完成
2 | 武江区 | 东岗岭养老院 | 1.有相关老人的心理辅导想法记录，但未形成纸质材料及归档； 2.无24小时值班记录； 3.无突发情况应急预案； 4.无动火审批制度； 5.三楼无疏散指示标志。 | 1.建立相关辅导材料并归档；2.完善24小时值班记录登记；3.制定突发情况应急预案；4.制定动火审批制度；5联系维保在三楼设置疏散指示标志。 | 已全部整改完成
3 | 武江区 | 韶关市社会福利院 | 1.部分医疗器械无使用说明书，无法查看是否在使用期限内使用；2.无食物中毒应急处置流程 | 1.已购置新的器械，替换超出使用年限的器械，并将器械使用说明书专人保管。2.已增加食物中毒应急处置流程。 | 已全部整改完成
4 | 浈江区 | 韶关市启仁养老服务有限公司 | 1.水泵房需更换防火门，做好与隔壁小区的防火分隔；2.避难间需增加设施设备 | 更换防火门增加设施设备 | 第1 | 第2 | 采购中，需9月底到货 | 9月底
5 | 浈江区 | 浈江区社会福利院 | 1.当班值班记录不完善，缺少签名；2.无防火负责人任命书。 | 1.从8月22日起已补充值班签名记录，2.完善记录补充任命书 | 1.2 | 0
6 | 浈江区 | 韶关市康寿养老服务有限公司 | 无 | 无
7 | 曲江区 | 曲江区福星养老有限公司 | 1、1楼防火门闭门器拆除；2、2楼前台竖井未完全封闭；3、值班室持证人员不足。 | 1、1楼防火门闭门器拆除已安装；2、2楼前台竖井已完全封闭；3、已安排人员报名考证。 | 第1.2条 | 第3条 | 已安排人员报名考证 | 9月底
8 | 曲江区 | 马坝镇敬老院 | 值班室持证人员不足 | 已安排人员报名考证 | 0 | 1 | 已安排人员报名考证 | 9月底
9 | 曲江区 | 曲江区人民医院医养结合中心 | 1、向老人和工作人员提供心理疏导等无记录；2、无独立灭火和疏散应急预案；3、防火门不能联动断电；4、避难间消防电话故障，5、避难间缺防烟面罩等设施设备；6、监控室未反馈故障。 | 1、定期为老人开展心理疏导服务，完善相关服务记录；2、已建立完善灭火和疏散应急预案；3、防火门已安装联动断电；4、避难间消防电话故障正在整改中；5、避难间已配备防烟面罩等设施设备；6、加强对监控室工作人员培训。 | 第1、2、3、4、5、6条 | 无
10 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县中医医院（医养中心） | 1.未见院内老人一人一册健康档案； 2.没有向老人开展心理咨询等相关服务记录； 3.无动火审批制度； 4.未上传消防演练、消防培训的相关活动记录到省养老服务管理系统； 5.与服务对象家属签订的协议不规范； 6.食堂外围卫生标准较差，有杂物。 | 1.完善院内老人一人一册健康档案； 2.定期为老人开展心理咨询服务，完善相关服务记录； 3.建立完善动火审批制度； 4.上传消防演练、消防培训的相关活动记录到省养老服务管理系统； 5.按照文件要求重新与服务对象家属签订规范的协议； 6.清理食堂外围卫生，确保干净整洁 | 已整改第3、4、5、6项问题整改 | 1、2问题未整改 | 问题1和2正在推进整改中 | 问题1预计11月30日前完成整改，问题2预计10月31日前完成整改
11 | 乳源县 | 桂头镇敬老院 | 1.没有与医疗机构签订协议； 2.未上传消防演练、消防培训的相关活动记录到省养老服务管理系统； 3.消防控制室值班人员未持证； 4.院内部分老人未做入院评估工作； 5.食品安全管理员无健康证； 6.院内老人未建立一人一册健康档案。7.卫生间卫生不够好，有蚊子。 | 1.按文件要求于当地卫生院积极沟通协调签订协议； 2.上传消防演练、消防培训的相关活动记录到省养老服务管理系统； 3.安排工作人员考取消防设施操作员中级证； 4.完善院内部分老人入院评估工作； 5.食品安全管理员尽快办理健康证； 6.完善院内老人一人一册健康档案；7.立即安排人员将卫生间卫生搞好 | 已整改第2、7项问题 | 1、3、4、5、6问题未整改 | 1.已跟镇中心卫生院衔接好,在9月13日前签好协议;3.消防控制室值班人员已报名考试，初考未通过，现已重新报名排考。 4. 院内部分老人未做入院评估，需镇中心卫生院和民政工作人员一起完成评估，在9月20日前完成 评估工作。 5.食品安全管理员在9月12日前办理健康检疫证。 6.完善院内老人一人一册健康档案，于在9月20日前完善。 | 问题3预计2025年12月31日前完成整改，问题1、4、5、6预计2025年9月20前完成整改
12 | 乳源县 | 第一养老护理服务（深圳）有限公司乳源分公司 | 1.没有与医疗机构签订协议； 2.未见食品安全从业人员具体培训内容； 3.未上传消防演练、消防培训的相关活动记录到省养老服务管理系统; 4.部分房间有异味，卫生间有蚊子 | 1.按文件要求于当地卫生院积极沟通协调签订协议； 2.完善食品安全从业人员具体培训内容； 3.上传消防演练、消防培训的相关活动记录到省养老服务管理系统； 4.立即安排人员将卫生间卫生搞好，加强环境卫生管理，保障老人房间卫生干净无异味。 | 已整改第3、4项问题整改 | 1、2项问题正在整改中 | 1、已和乡镇卫生院沟通协调签约事宜，预计9月30日前完成协议签订；2、完善食品安全从业人员具体培训内容，预计9月30前完成整改 | 问题1和2预计9月30日前完成整改
13 | 新丰县 | 新丰县（马头）区域性敬老院 | 1.未建立心理服务台帐；2.冰箱内开放食材未封口、厨房无洗手液、食材未标明店名、生产日期、保质期、厨房人员未佩戴卫生帽；3.仅有自理能力评估，缺少运动能力、精神状态、感知等；4.电梯档案未按要求建立、电梯安全教育培训、演练不完善；5.消防值班室人员未持证 | 1.已建立心理服务台帐；2.冰箱食材已封口、已补充洗手液、已补充消毒液、已标明内容、已佩戴卫生帽；3.已补充其他评估；4.已建立电梯档案、已组织培训、演练、5.正在组织学习考证 | 1.2.3.4 | 5 | 控制室值班人员正在考取操作证 | 2025.12.31
14 | 新丰县 | 新丰县爱鑫养老有限公司 | 1.电梯档案未建立，呼叫无人应答，电梯应急通话未接通，未开展电梯安全教育培训；2.未开展食品安全培训；3.未提供心理千预、心理疏导、心理支持等服务记录 | 1.已建立档案，维修好电梯按铃，培训工作人员；2.已安排工作人员开展食品安全培训；3.已安排工作人员开展心理疏导 | 1.2.3 | 0 | 0
15 | 新丰县 | 新丰县人民医院 | 1.未建立服务记录，较少开展心里疏导；2.消防安全无管三方维保记灵；3.未见电梯逐台建档档案资料、电梯公示2个月未填写、电梯未张贴使用标志、电梯紧急通话无人接听、未进行相关安全培训及应急演练；4.消防值班室值班人员没有持消防设施操作员证书 | 1.根据老人情况，给予心里疏导和支持，必要肘，申请心里科医生会诊，对症处理，护理记录单有记录；2.因上级部门未对消防设施进行验收，故暂无第三方维保记录；3.因我院是EPC工程，建设方未移交电梯相关资料、电梯维保公司漏填公示，维保记录单已填好的，已经告知电梯维保公司落实完毕、因我院是EPC工程，建设方已委托韶关特种设备检测院检测，检测已通过，但因建设方未及时交款导致检测院未发放使用标志。4.正在组织学习考证 | 第1、第3（培训演练部分） | 第2、第3（建档、公示部分）、第4 | 2.因上级部门未对消防设施进行验收，故暂无第三方维保记录；3.因该院是EPC工程，建设方未移交电梯相关资料、电梯维保公司漏填公示，维保记录单已填好的，已经告知电梯维保公司落实完毕、因我院是EPC工程，建设方已委托韶关特种设备检测院检测，检测已通过，但因建设方未及时交款导致检测院未发放使用标志、检查紧急通话装置；4.已安排人员参加考证（理论已通过，实操已报名排队中）。 | 今年年底
16 | 翁源县 | 翁源县坝仔敬老院 | 1.厨房储存粮油米面未离地面10公分；2.冰箱中存在未按食品包装要求温度储存食品。 3.消防控制室值班人员未持证上岗。 | 1.厨房储存粮油米面未离地面10公分问题整改正在推进中。 2.冰箱中存在未按食品包装要求温度储存食品问题已整改完成，冰箱内储存食品均按食品包装要求储存。 3.敬老院值班人员参加消防操作员持证考试。目前2名值班人员已报名参加培训，此前笔试已通过，实操考试未通过。下一步将继续参加考试。 | 已整改1.2 | 未整改3 | 实操考试未通过 | 2025.12月底
17 | 翁源县 | 翁源县福利院（翁源县佳泽养护院） | 1.7月份维保问题未整改，火灾系统存在2处故障 2.电梯档案未逐台建档，应急报警电话未接通至值班室，未进行 安全教育培训及应急演练 3.消防控制室值班人员未持证上岗。 | 1.整改维保发现问题，修复火灾系统故障 2.对电梯档案进行逐台建档，应急报警电话接通至值班室，进行安全教育培训及应急演练 3.安排敬老院值班人员参加消防操作员持证考试。 | 已整改1.2 | 未整改3 | 实操考试未通过 | 2025.12月底
18 | 翁源县 | 翁源县中医院养老中心 | 1.无电梯应急演练记录， 电梯紧急通话按钮无人应答 2.消防控制室持证人员少于2人 | 1.增加电梯应急演练记录，及时 接通电梯紧急通话 2.增加消防控制室持证人员 | 已整改1.2 | 0
19 | 始兴县 | 始兴县宜康善安养院 | 1.未对工作人员开展心理疏导服务记录 2.厨房备餐间传递窗设置不合理 3.厨房备餐间无紫外线灯 4.厨房储物间煮饭 5.厨房挡鼠板设置不规范 6.厨房备餐间污水管裸露 7.厨房未使用水浴 8.厨房屋顶漏水 9.厨房二次更衣间无专用衣服、洗衣液、干手器 10.设置专用仓库 11.未建立保养记录、维修记录、电气线路定期监测报告 12.无动火审批制度 13.部分日期夜间巡查不足两次，内容较简单 14.消防值班室持证值班人员不足 | 1.定期对工作人员开展心理疏导并做好记录 2.规范设置和使用传递窗 3.安装紫外线灯 4.储物间禁止煮饭 5.合理设置挡鼠板 6.拆除裸露的污水管 7.恢复使用水浴 8.搬移楼上的洗衣机，修补隔板 9.按要求配备和使用 10.设置储物间为专用仓库 11.按要求做好相关记录和定期检测报告 12.建立动火审批制度 13.加强夜间巡查，保证不少于两次，细化巡查内容 14.已安排工作人员参加考证考试 | 1.3.4.5.6.7.8.9. 10.11.12.13 | 2. 11. 14. | 2.传递窗玻璃需要定制，目前已经定制，等待制作完成后安装； 11.正在整理保养记录、维修记录、电气线路定期监测报告； 14.工作人员已考理论知识，实操要等待预约。 | 第2、11点，预计于9月30日前； 第14点，预计12月30日前。
20 | 始兴县 | 始兴县中医院养护中心 | 1.厨房仓库食品与工具混放 2.厨房无三防设施 3.厨房卫生脏乱差 4.厨房备餐间无紫外线灯、没开空调 5.厨房未使用水浴 6.厨房杂物堆积 7.厨房二次更衣间无专用衣服、洗衣液、干手器，堆积杂物 | 1.清理仓库的工具 2.设置三防设施 3.保持厨房卫生干净整洁 4.设置紫外线灯、长期开放空调 5.恢复使用水浴 6.清理杂物 7.按要求配备和使用 | 已全部完成整改
21 | 始兴县 | 始兴县养老服务中心 | 1.未与医疗机构签订协议 2.使用散装米，厨房仓库不通风 3.厨房蚝油使用之后未放冰箱 4.厨房备餐间另外一扇门未锁住，可以随意进出 5.留样冰箱里面没有放置温度计 6.厨房未使用水浴 7.厨房二次更衣间无专用衣服、洗衣液、干手器 8.厨房冰箱里霜较多 9.无电气线路定期检测报告 10.消防电梯前室设置不符合要求，避难间设置不符合要求 11.消防值班室持证值班人员不足 12.厨房未进行防火分隔（厨房的非防火玻璃、非防火门） | 1.目前正与始兴县中医院洽谈合作 2.按要求使用带检测报告的大米 3.厨房配料使用之后及时放入冰箱 4.锁住另外一扇门，禁止人员通过这扇门进出 5.留样冰箱里面放置温度计 6.恢复使用水浴 7.按要求配备和使用 8.定期给冰箱降霜 9.按要求定期检测报告 10.按要求合理设置 11.已安排工作人员参加考证考试12.问题已经上报给相关部门，并已在县里召开有关问题协调会，代建局、省五建将对机构的消防问题进行全面摸排。 | 2.3.4.5.6.7.8. | 1.9.10.11.12. | 1.正在和始兴县中医院洽谈，准备签医疗服务协议； 9.已联系第三方来定期检测； 10. 12.问题已经上报给相关部门，并已在县里召开有关问题协调会，代建局、省五建将对机构的消防问题进行全面摸排，对存在的问题及时整改； 11.已组织机构员工报名考试。 | 预计10月30日前
22 | 南雄市 | 南雄市福利中心 | 1.建议设置鸡蛋存放专区； 2.预进间无专用衣服，有放杂物； 3.晨检记录不完善，要有监督人登记信息； 4.肉品两证不齐全； 5.仓库没有设置挡鼠板。 6.留样冰箱未放温度计 | 1.已专门划分鸡蛋存放区方便鸡蛋存放，并做好防虫防鼠日常储存。 2.对厨房工作人员宣导预进间不得放置杂物避免污染，院内食品安全管理人进行每日巡检记录情况。 3.对厨房工作人员宣导每日晨检并记录，院内食品安全管理人进行督促记录。 4.要求供货商送货补齐肉类两证信息，并对员工宣导收货仔细核对肉类两证是否齐全。 5.已采购挡鼠板并于仓库完成安装。 6.已更换新式电子留样冰箱，并有实时电子温度显示。 | 全部已整改
23 | 南雄市 | 南雄市幸福里养老院 | 1.工作人员的心理服务记录不完善。 2.厨房三防设施不足。 3.二次更衣未进行，传递食物未专用通道。 4.厨房卫生较差未及时清洗。 5.未使用保温设施进行饭菜保温。 6.用餐传递窗太小，需加宽改成上下拉伸。 7.仓库食物无标签未登记有效期。 8.垃圾桶未加盖易污染。 9.肉类的两证，缺失收取肉品合格证。 9.交接班记录登记信息不完善。 10.省养老服务系统的管理信息记录不完善。 11.消防持证人员不足。 | 1.已在每月心理服务记录增加工作人员名单及心理服务记录并进行每月登记。 2.已采购防蝇帘、挡鼠板等三防设施设备，预计本周末完成安装。 3.针对食品安全工作要求厨房工作人员做好每日二次更衣，并从食物传递通道进行食物的传送。 4.对厨房工作人员宣导每日厨房的卫生进行清洗并记录，院内食品安全管理人进行每日上下班巡检。5.在保温设施进行保温。 6.用餐传递窗重新测量尺寸并进行更改，预计9月14日完成施工。 7.仓库食物标签要求员工收货及时登记并填写标签进行标注，做好日常封存管理。 8.已重新购置加盖垃圾桶避免厨余垃圾污染。 9.要求供货商送货补齐肉类两证信息，并对员工宣导收货仔细核对肉类两证是否齐全。 10.完善交接班记录登记信息表格，并对院内工作人员宣导及培训定时更新养老服务系统的管理信息和交接班填写。 11.已报名参加考试，实操未通过，已报名补考。 | 已整改1.2.3.4.5.6.7.8.9.10条 | 第11条 | 持证考试未通过，实操补考预计11月中旬进行补考 | 2025-11-30
24 | 南雄市 | 邓坊镇敬老院 | 1.工作人员心理疏导记录缺失。 2.厨房未设置挡鼠板。 3.厨房用餐传递窗未启用。 4.肉品两证不齐全。 5.晨检记录登记不完善。 6.保洁柜密闭性不够。 7.院内对工作人员食品安全培训不足。8.老年人入院评估记录不完善。 9.养老管理服务系统信息录入不完善。10.水泵房无设标识，水泵房内应急灯故障。 11.消防持证人员不足。 | 1.已在每月心理服务记录增加工作人员名单及心理服务记录并进行每月登记。 2.已采购挡鼠板并完成安装。 3.用餐传递窗已于工作人员宣导做好用餐传递。 4.要求供货商送货补齐肉类两证信息，并对员工宣导收货仔细核对肉类两证是否齐全。 5.对厨房工作人员宣导每日晨检并记录，院内食品安全管理人进行督促记录。 6.已更换保洁柜进行物资存储。 7.由院内食品安全管理人至少每季度对院内厨房工作人员进行一次食品安全工作培训。 8.做好老年人入院评估记录信息登记，并将入院评估资料在院内进行妥善保存管理。 9.对院内工作人员宣导及培训定时更新养老服务系统的管理信息填写。 10.已由消防维保公司进行故障灯更换并调试正常使用。 11.已报名参加考试，9月9日考试。 | 已整改1.2.3.4.5.6.7.8.9.10条 | 第11条 | 9月9日进行持证考试 | 2025-11-30
25 | 仁化县 | 周田镇中心卫生院 | 1.没有请销假制度; 2.无夜间防火巡查; 3.四楼八间病房全部设在一边，只有一个安全出口，建议分散; 4.无人值班，无一人持证，夜间无人值班。 | 1.制定请销假制度及劝阻住院老人外出告知书，外出登记表； 2.已完善夜间防火巡查排班； 3.更改设计方案，从新布局病房； 4.安排人员24小时值班，安排人员培训考证。 | 1，.2 | 3,4 | 更改设计方案需要履行审批流程，目前正处于商讨阶段；人员培训考证要联系预约，目前正在联系阶段 | 2025-12-30
26 | 仁化县 | 丹霞街道敬老院 | 1.入院评估需完善； 2.护理员24小时上班； 3.持证不足； 4.与医疗机构签订的协议内容格式不规范； 5.公用卫生间有蚊子。 | 1.已完善； 2.合理安排上班时间； 3.敬老院已安排了三名工作人员考证，实操考试已报名，正在考证中； 4.已重新签订协议； 5.敬老院消杀为每日消杀，立即再次消杀。 | 1，2，4，5 | 3 | 正在安排补考 | 2025-11-30
27 | 仁化县 | 周田镇敬老院 | 1.没有交接班记录； 2.持证不足； 3.与医疗机构签订的协议内容、格式不规范； 4.部分房间防蚊措施不到位。 | 1.做交接班记录； 2.敬老院已安排了三名工作人员考证，实操考试已报名，正在考证中； 3.更换协议； 4.加强工作人员防蚊灭蚊培训。 | 1，3，4 | 2 | 正在安排补考 | 2025-11-30
28 | 乐昌市 | 乐昌市第二人民医院 | 1.健康档案未完善；2.《食品经营许可证》标注的法人代表与实际不符；3.无食品安全培训资料和食品负责人无健康证；4.无请假和销假制度；5.收费情况未张贴公示；6.部分疏散通道防火门闭门器损坏；7.物品摆放零乱，有蚊子 | 1.制定标准，检查和完善老人健康档案；2.更换食品经营许可证的法人；3.办理食品负责人的健康证和培训学习食品安全；4开会落实请假制度；5.尽快落实发改委的定价标准然后完成公示，6.修理疏散通道消防门闭门器；7.开展爱国卫生活动，做好防蚊措施。 | 1.，3.，4，6，7 | 2，5 | 2.该院法人现为临时负责人，确定后再更改。5.积极与市发改局沟通，尽快确定收费标准，然后张贴公示。其他已完成整改 | 2025-12-30
29 | 乐昌市 | 坪石区域性敬老院 | 1.健康档案未完善；2.食品安全管理员无健康证；3.无轮班制度，护理员24小时上班；4.没有特种设备应急预案；5.消防持证人数低于四人；6.与医疗机构签订协议不规范。 | 1..制定标准，检查和完善老人健康档案；2.尽快食品安全管理员办理健康证；3.做好排班，落实轮班制度；4.按要求编写特种设备应急预案，开会学习并展开演练，5.有计划的开展持证考试，目前有三人正在考取消防设施（中级）操作员证，一人已通过理论和实操，另两位正在等待考试；6.重新签订规范医疗机构协议。 | 1.，2.，3，4.，6 | 第5 | 目前有三人正在考取消防设施（中级）操作员证，一人已通过理论和实操，另两位正在等待考试 | 2025-11-30
30 | 乐昌市 | 梅花镇敬老院 | 1.健康档案未完善；2.未开展心理干预工作；3.无轮班制度，护理员24小时上班；4.无请假和销假制度；5.持证人数少于四人；6.与医疗机构签订协议不规范。 | 1..制定标准，检查和完善老人健康档案；2.有计划的开展机构老人心理评估工作3.做好排班，落实轮班制度；4.尽快落实请假制度；5.有计划的开展持证开始，目前2人正在预约考试6.重新签订规范医疗机构协议。 | 1，2，3，4 | 5、6 | 5.正在预约考试，已通过理论考试 6.正在制定规范与医疗机构协议 | 5.11月30日 6.9月30日