韶关市妇幼保健院检验、病理外送检测服务项目市场调研需求

备注：1.以上市场调研需求非本项目最终采购需求，最终以发布的项目采购信息为准。

2.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

3.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

一、采购项目简况和内容

（一）项目名称：韶关市妇幼保健院检验、病理外送检测服务项目

（二）预算金额（暂定）：8,000,000.00元/年；三年合计（暂定）：24,000,000.00元

- （三）服务期限：三年，合同采取一年一签方式履行（服务质量考核达不到要求，采购人有权终止合约。采购人有权根据临床需求及医院发展需求决定检验项目及数量）

- 项目概况：韶关市妇幼保健院根据临床科室的实际诊疗需求，就其所需的部分或设备出现故障或维修期间的项目医学检验、病理检验、病理检查项目进行外送检测，通过采购服务的方式，将规范采集的样本依据生物安全要求外送至第三方检测机构进行检测。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）合同分包：采购包不允许合同分包。

二、采购项目需求一览表

| 服务清单 | 服务内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 高通量基因测序和串联质谱外送检测服务项目 | 6,000,000.00元/年 |
| 二 | 辅助生殖PGT胚胎植入前遗传学外送检测服务项目 | 1.350,000.00元/年 |
| 三 | 常规检验、病理外送检测服务项目 | 650,000.00元/年 |

三、采购服务清单：详见《服务清单1:高通量基因测序和串联质谱外送检测服务项目》《服务清单2:辅助生殖PGT胚胎植入前遗传学外送检测服务项目》《服务清单3:常规检验、病理外送检测服务项目》

- 四、基本要求

- 1.本项目服务期内，采购人不对拟采购数量及金额作出任何承诺或保证。投标人参与本项目前应对该风险具备充分认知，采购合同生效后，即视为投标人自愿无条件承担相关风险，不得因采购数量、金额或价格未达预期拒绝提供服务，否则采购人有权单方解除合同，若因此造成采购人损失，中标供应商应当承担相应赔偿责任。

- 2.中标供应商应当根据本项目采购需求及采购人实际要求，提供支撑项目服务开展所需的全部必要条件，并承担因未能妥善履行相关约定所产生的全部责任与费用。

- 3.中标供应商的驻点工作人员在医院工作期间，必须遵守国家法律法规及医院各项规章制度，切实履行相应工作职责。

- 4.中标供应商应当全面负责处理其服务范围内的各类冲突与纠纷，并承担由此产生的相应经济责任、法律责任等相关责任。

- 5.服务期限内，中标供应商发生下列情形所造成的一切损失或者责任，均由中标供应商自行承担：

- （1）中标供应商原因造成检验标本废弃、检验结果错误或不准确、报告延迟，以及检验危急值和特定阳性结果未及时报告等引起的医疗纠纷。

- （2）因中标供应商违反国家、广东省和韶关市基本医疗服务收费标准违规收费，被查处产生的违规金额没收及罚款。

- 6.合同的签订与终止

- （1）中标供应商应在中标后的30日内与医院签订具体的服务合同，相关事宜以双方签订的具体服务合同约定为准。如中标供应商逾期未与医院签订合同，视为放弃中标，由此产生的一切不利后果由中标供应商自行承担。

- （2）采购人有权以任何方式对供应商投标文件内容及采购人认为有必要核查的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

- （3）合同履约期内，中标供应商擅自终止执行合同的，应承担由此给采购人造成的一切损失。

- （4）合同履约期内，中标供应商将本项目转包或分包给其他单位、组织或个人的，采购人有权解除本项目合同，中标供应商应承担由此给采购人造成的一切损失。

- （5）供应商应按照采购文件及合同的约定履行义务，如供应商存在违约行为，医院有权解除合同并按违约责任条款执行，中标供应商还应赔偿给医院造成的一切直接损失和间接损失（包括但不限于医院为维权所支出的诉讼费、律师费、保全费、保函费、鉴定费等费用）。

- （6）其他内容以合同约定为准。

7.中标供应商须与医院签订正式保密协议，对患者个人信息、医院内部布局、检测原始数据、院感相关资料等所有涉密信息严格保密，服务期内及服务终止后5年内，不得向任何第三方泄露相关信息。不允许联系采购人医务人员、工作人员对检验项目进行推销、承诺回扣等。

- 8.供应商须建立完整的服务质量追溯体系，所有检测原始记录、样本流转记录、报告签发记录的存档年限不得少于15年，满足医疗文书管理的法定存档要求。

★9.本项目检测样本、检测数据的所有权、使用权为用户所有，未经许可不得挪作他用。中标供应商须按照国家、按用户要求妥善保存及销毁检验后样本。保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力对检验结果进行修正及更改。

- 10.若出现检测数据造假、报告失实、样本丢失损毁、患者信息泄露等严重违约情形，医院有权立即终止服务合同，拒付全部剩余服务款项，供应商须承担由此给医院造成的全部直接与间接损失。

- 五、外送检测服务项目内容要求

1.中标供应商提供其资质（含机构、人员、仪器及检验项目等）、检验方法、检验项目日常检测时间、试剂说明书、标本的采集及运输保存要求、室间、室内质控合格证书等确保检验结果符合国家相关要求，真实准确、符合质控相关要求。 如供应商出现上述问题造成采购人损失，全由供应商全部承担，即由采购人直接在应付款中扣除（下同）。

2.标本采集的医学检验项目由采购人医师严格按照相关医学指征为患者开具检验申请，采购人按照广东省韶关市最新医保目录最新标准二级甲等医院标准统一收费与供应商按采购比例进行结算（当对收费依据有偏差时以采购人医保科认为应该对照的韶关市最新医保目录的编码收费）。

3.供应商负责为采购人搭建标本闭环管理系统，至少含标本送至实验采购人员核收→供应商收标本人员核收→报告单的反馈。

4.中标供应商负责上门到检验科收取标本，每日至少收取标本一次（含节假日）。中标供应商在核收标本时，需在采购人现有的条码系统中进行确认，并于采购人的信息系统进行对接，接口内容包含但不限于条码信息、检验报告数据的查询与打印等，信息系统对接费用、维护成本全部由中标供应商承担。中标供应商需保证其用于对接的信息系统未侵犯任何第三方的知识产权，且不超范围收集、使用采购人交付的敏感数据。

5.中标供应商在约定时间内完成标本检验工作，并将检验结果及时返回检验科，危急值必须实时报告回检验科，再由检验科报会科室或者申请医生。采购人对检验结果如有疑问，采购人检验科可及时通知中标供应商复核检验结果，复核不另收费。病理室保证每天有工作人员值守，负责对接临床需求，保证医院正常运转。

6.检验质量符合《医疗机构临床实验室管理办法》和《产前诊断管理办法》《医疗机构临床基因扩增管理办法》以及CNAS认可之要求。质量抽检为监控中标供应商检验质量，采购人可要求在送中标供应商的标本中随机抽取部分标本（不超过总量3%）自行送第三方检验机构做对照，该类标本检验费由中标供应商负责。为采购人提供一些实验室自行开展的检测项目结果比对。每季度提供部分项目检测原始记录。

6.针对《服务清单1:高通量基因测序和串联质谱外送检测服务项目》内项目中标供应商需要辅助采购人完成部分高通量测序和串联质谱技术的本地化服务，中标供应商负责提供检测技术服务，所提供的检测技术服务包括但不限于检测技术人员服务、所需的仪器、耗材、试剂专业辅助工具等完成项目检测的一切技术服务支持。

（1）中标供应商提供的设备送抵医院实验室后，中标供应商应派技术人员到现场安装调试，直至所有仪器设备均满足高通量基因检测实验室相关的技术、规格要求，并对实验室进行测试，安装调试仪器所需的耗材、试剂费用由中标供应商负责。中标供应商应确保本项目涉及的设备、试剂、耗材进货渠道正规，符合国家标准，具备合格的医疗器械注册证等相应的资质证明，按照医疗器械的分类管理要求进行相应的维护和管理，并且符合采购人的要求，受采购人医疗器械管理部门监管及相关管理制度的约束。中标供应商原则上因提供全新设备，如设备非全新的，应当提供产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格，中标供应商须提供检测报告。中标供应商需负责所有设备器材的维修维保（含配件）、检定、校准、接口等，以必须保障高通量基因检测实验室的正常运行，并承担相关所需费用。

（2）建立以采购人产前诊断中心为核心，以中标供应商高通量测序平台为技术支持，共同开展流产组织染色体基因检测、单基因遗传病检测等更多元化的临床检测服务，如有新技术新项目可通过补充协议的方式增加检测设备和检测项目。

- 中标供应商应对仪器和试剂盒进行检查和核对，保证试剂质量以及信息分析的准确性，符合采购人要求。采购人有权利要求合作项目所需的全部仪器功能运转正常。采购人具有中标供应商自主信息分析云平台的使用权，对测序下机数据 进行存储、分析，确保检测的质量，且可随时调取相应的数据。

- 中标供应商应免费提供辅助培训，提升采购人实验室人员的生物信息分析能力。

- ★（5）中标供应商应提供服务于本项目的完整的设备清单，应当明确设备的名称、用途、品牌、型号、数量。仪器设备包含但不限于基因测序仪、全自动核酸提取纯化仪、串联质谱仪等。供应商未提供设备清单表将被视为无效反馈。

- 所有检测服务项目因中标供应商提供收费依据不合理等原因造成的医保罚款由中标供应商负责。

8.如合作期间发生纠纷的，甲乙双方均应积极、稳妥解决，双方互通信息，相互协作。甲乙双方同意采用过错责任原则，属于采购人问题由采购人承担责任，属于中标供应商问题由中标供应商承担责任，无责任方对外承担责任后可向责任方追偿；如双方均有过错，根据双方各自的过错承担相应的责任。

9.根据采购人需求，中标供应商需协助采购人进行重点专科建设规划，围绕重点专科建设，开展分子病理、分子遗传项目、亚专科特色病理诊断项目及亚专科相关课题申报等科研学术支持服务。

10.中标供应商应保证派驻采购人驻点人员（含病理实验室驻点人员，标本接收人员）服从采购人管理，保证相关人员出具的报告等材料真实、合法、有效，否则，相应的法律后果由中标供应商承担，采购人有权单方解除本合同。

11.样本采集：采购人主导，第三方配合。

（1）采购人责任

①采集合规性：按《医疗机构临床实验室管理办法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等要求，由专业人员采集样本，确保容器无菌、防泄漏，对涉及高致病性病原微生物的样本，按规定办理《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本准运证书》）。

②信息准确性：提供样本来源、患者信息等，确保与检测项目匹配。

③预处理与交接：对样本进行预处理（如离心、分装），与第三方检测机构现场签字交接，明确样本完整状态。

（2）第三方责任

①提供采集指导：供应商须免费为医院采样操作人员提供专项操作培训，对采购人操作人员进行取样、保存等知识培训，确保采集方法完全匹配对应检测项目的技术标准。

②拒收不合格样本：对存在样本污染、采血量不足、标识模糊、保存条件不符合要求的样本，有权拒绝接收并在24小时内出具书面说明，同步告知医院重新采样的规范流程。

③供应商提供的采样耗材、保存液、容器须符合《临床检验标本采集指南》行业标准要求，完全适配妇幼专科新生儿、孕产妇等特殊人群的样本采集需求，不得出现耗材不合格导致的样本溶血、降解等问题。                        ④所有样本交接须执行双人双签制度，双方共同核对样本数量、标识信息、样本状态，签署统一制式的《样本交接确认单》，交接记录双方各留存一份，作为后续溯源的法定依据。

12.样本运输：本环节以第三方主导、采购人监督为核心原则，严格落实生物安全全链条管控，规避样本丢失、泄漏、生物安全事故风险。

（1）第三方责任

①运输资质与工具：具备生物安全运输资质的专车、经专项培训的专业人员完成样本运输，对需要低温保存的样本，全程使用符合温控要求的冷藏运输设备，运输过程中实时记录温度数据。

②包装与标识：采用三层包装系统，清晰标识样本类型、生物危险等级、收货方信息。按《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》标识样本类型、危险等级。                                                ③应急预案：制定样本丢失、污染、自然灾害等突发情况的应急处理方案，确保2小时内报告并启动处理流程。所有运输人员须掌握样本生物危害防护知识、样本溢出应急处理程序，持证上岗。

④人员培训：运输人员需了解样本生物危害，掌握溢出处理程序。

（2）采购人责任

①运输前沟通：与第三方确认运输时间、路线、交接方式，完整填写《送样登记台账》，对供应商的运输人员资质、车辆生物安全条件、样本包装标识合规性进行现场核验，确认符合要求后方可允许样本启运。

②监督运输合规性：检查第三方运输资质、包装标识是否符合要求。

③供应商不得将医院样本与其他无关单位的高危样本混装运输，运输过程中不得擅自更改既定运输路线，规避生物安全交叉污染风险。

13.报告审核：第三方主导，采购人复核。

（1）第三方责任

①检测准确性：严格按照对应检测项目的国家临床检验操作规程开展检测，所有检测方法、试剂、仪器均须符合《医疗机构临床实验室管理办法》的质量控制要求，对结果承担责任。

中标供应商建立室内质控常态化机制，每批次检测同步开展阴阳性质控品检测，质控结果在控后方可出具正式检测结果，不得使用未经校准的仪器、过期试剂开展检测工作。

针对妇幼专科相关的遗传病筛查、新生儿疾病检测、产前筛查类项目，检测方法须符合《新生儿疾病筛查技术规范》《产前诊断技术管理办法》对应的技术要求，检测灵敏度、特异性须达到国家行业标准规定的阈值。

中标供应商每季度向医院同步提交本季度所有检测项目的室内质控数据、室间质评结果，接受医院检验科的定期质量抽查，配合医院完成检测质量的溯源核查工作。

②报告时效性：中标供应商在承诺时限内出具正式检测报告，报告内容完整、结论清晰，完全满足医院临床诊疗、上级行政部门检查的使用要求。针对临床危急值结果，需立即通知采购人。

③结果解释：中标供应商须为医院提供检测结果的专业临床解读服务，明确标注检测结果对应的临床参考意义，为临床医师合理应用结果提供专业支撑。

④数据保密：严格按照《中华人民共和国个人信息保护法》要求保护所有患者隐私信息，未经医院书面同意，不得向任何第三方泄露检测相关的患者信息与诊疗数据。

（2）采购人责任

①结果复核：医院在收到检测报告后3个工作日内完成报告内容、数据准确性的复核工作，对结果存在异议的项目可向供应商提出复核申请，逾期未提出异议视为认可报告结果。

②临床应用：医院结合患者临床实际情况合理应用检测结果，避免脱离临床场景的结果误用。

③医院对检测结果提出异议的，中标供应商须在48小时内免费完成样本复核检测并出具复核报告，不得额外收取任何复核费用。

14.违约责任

采购人按上一年送检金额1%设置履约保证金，第三方出具虚假报告、篡改数据或未按协议转包检测的，需赔偿采购人损失，并承担法律责任；因第三方的问题造成医保扣款的需赔偿采购人损失，并承担法律责任。

15.生物安全防范：双方共担，第三方为主。

（1）第三方责任

①实验室安全：中标供应商需建立覆盖全流程的标准化生物安全管理制度，设置专职生物安全管理员全权负责标本全生命周期的生物安全管控，按对应实验室生物安全等级要求，足额配备符合国家标准的二级及以上生物安全柜、一次性医用三级防护服、生物安全应急处置箱等防护设备，所有设备定期校准维护并留存完整记录。

②废弃物处理：中标供应商须严格按照《医疗废物管理条例》要求分类处置检测过程中产生的所有医疗废弃物，使用后的一次性采样器具、尖锐耗材先做消毒毁形处理，可焚烧废弃物及时无害化焚烧，不可焚烧废弃物经彻底消毒后交由具备合法资质的医疗废物集中处置单位统一处理，全程执行危险废物转移联单制度，留存全链条处置凭证。

③定期评估：中标供应商每季度对实验室内部病原微生物危害因子、操作流程安全风险开展一次全面排查评估，每年至少组织2次覆盖所有实验室人员的生物安全应急演练，演练内容包含样本溢出、病原泄漏、人员职业暴露等核心场景，演练记录、评估报告同步向医院备案。

（2）采购人责任

①样本来源合法性：医院严格遵循《医疗机构临床实验室管理办法》要求，所有送检样本均为临床合规采集的妇幼诊疗相关样本，不存在非法采集、违规交易生物样本的行为，所有样本采集流程均符合医学伦理要求。。

②生物安全培训：医院定期对采样、送样岗位人员开展生物安全专项培训，覆盖样本采集规范、密封防护要求、运输途中应急处置等内容，从源头避免样本采集、院内转运环节发生泄漏、人员职业暴露等安全事件。

- 六、商务要求

1.报价要求

（1）供应商对《服务清单》中所有检验项目采用人民币的方式进行单价报价，报价以人民币元/次为单位，保留小数点后两位。

（2）供应商的所报单价为含税全包价，包含但不限于以下全部费用：采样指导、样本运输、实验室检测、报告出具、复核检测、各种人力成本、货物成本、资料费、服务费、税费、物流服务、标本采集试管、保存装置及合同实施过程中的所有费用。服务期内医院不再另行支付任何其他费用。

2.实施地点：采购人指定地点（具体以签订合同为准）。

3.服务期：三年，合同采取一年一签方式履行（服务质量考核达不到要求，采购人有权终止合约。采购人有权根据临床需求及医院发展需求决定检验项目及数量）。

4.履约验收

（1）考核验收机制：采购人在合同履行期内每个月根据《检验（病理）外送服务考核表》对中标供应商进行考核，考核结果与项目结算价格挂钩，具体如下：

1）考核得分≥95分的，验收通过；

2）90分≤考核得分＜95分的，扣减当期项目结算总额的5%，验收通过；

3）85分≤得分＜90分的，扣减当期项目结算总额的10%，验收通过；

- 4）考核得分＜85分的，验收不通过，采购人发出整改函书面警告提醒，并扣减当期项目结算总额的15%，中标供应商在收到整改函之日起5个工作日内按要求整改，整改完成通过采购人验收后支付当期扣减后的应付款项；

- 5）合同期内中标供应商有2次考核得分＜85分的，视为项目整体验收不通过，采购人有权单方面解除本项目合同，并要求中标供应商支付年度合同金额的10%作为违约金；

- 6）采购人针对本项目服务期内出现的一切问题，向中标供应商累计发出两次整改函，中标供应商均未按采购人要求在规定时间内完成整改或整改不彻底或拒不整改的，采购人有权单方面解除本项目合同，并要求中标供应商支付年度合同金额的20%作为违约金。

- （2）验收标准：招标文件、投标文件及合同和国家相关质量标准。

- （3）验收相关费用：采购人负责组织履约验收工作，对于首次验收不合格，重新验收产生的费用，由过错方承担。在验收期间，中标供应商的交通、住宿、保险等费用自理。

《检验（病理）外送服务考核表》

| 序 号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣除分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本接收 （26分） | 标本接收是否存在遗漏、丢失情况；如若出现，每出现一次扣2分。 | 10 |  |
| 2 |  | 是否按规范流程进行标本接收、登记和包装；如未做到，每出现一次扣1分。 | 8 |  |
| 3 |  | 标本初检发现不合格标本是否及时通知采购人；如未做到，每出现一次扣2分。 | 8 |  |
| 4 | 标本检验 （35分） | 标本送检过程中是否及时按照规范 保存运输，如未做到，每出现一次扣1分。 | 5 |  |
| 5 |  | 各种检验结果是否按规定的报告时 间出具报告；如未做到，每出现一次扣2分。 | 10 |  |
| 6 |  | 报告单是否书写整洁、无错项、无漏项、签名易辨认、信息完整；如未做到，每出现一次扣1分。 | 10 |  |
| 7 |  | 报告单是否由具备相应资质的检验人员签发；如未做到，每出现一次扣2分。 | 10 |  |
| 8 | 检验结果 （22分） | 检验结果是否准确无误，是否有因检验结果错误导致医疗纠纷；如未出现，提供复查服务（费用由中标供应商承担），核对是否有误，若存在与第三方及其它医院结果偏差以重新送检标本结果为准，最后经核查是中标供应商问题的，每出现一次扣3分 。 | 12 |  |
| 9 |  | 检验结果是否及时上传，以供采购人随时查询及调阅；如未做到，每出现一次扣2分。 | 10 |  |
| 10 | 危急值处理（12分） | 出现危急值和特定阳性结果时，是否检查标本合格情况，质控达标情况和运行是否正常，并对结果进行复查后登记。是否按危急值报告流程 通知甲方及主治医师；如未做到，每出现一次扣3分。 | 12 |  |
| 11 | 客户服务 （5分） | 针对临床医生及采购人诉求通过中标供应商官方客服电话及微信公众号或者业务人员解决问题是否及时、专业；如不满意，每出现一次扣1分。 | 5 |  |
| 扣除分值合计 |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |
| 总体评价及验收意见： （可附页） |  |  |  |  |
| 被考核单位人员签名（盖章）： 采购人考核人员签名： 日期： 日期： |  |  |  |  |

（7）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1）按实际检测项目次数进行结算，每一个季度结算一次，按月分批付款，每季度检测费用=中标单价×当季度相应检测项目的实际检测次数。

2）中标供应商须于每季度结算前发送检测明细清单【包含检测人员姓名、检测项目、检测次数，金额（含单价及总价）】及检测汇总清单给采购人，经采购人审核。

3）按考核结果每季度考核满意则全额支付服务费，考核基本合格则按扣除分数50元/分扣除服务费；

4）中标供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- ①合同；

- ②中标供应商开具的正式发票；

- ③每季度的检测明细清单及检测汇总清单；

- ④检验（病理）外送服务考核表；

- ⑤中标通知书；

- ⑥收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。

服务清单

（一）服务清单一：

| 序号 | 套单名称 | 项目名称（方法学） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单基因遗传病扩展性携带者筛查（单人） | 高通量测序 |
| 2 | 单基因遗传病扩展性携带者筛查（两人） | 高通量测序 |
| 3 | 单基因遗传病扩展性携带者筛查（含脆X） | 高通量测序 |
| 4 | 临床全基因组检测－单人 | 高通量测序 |
| 5 | 临床全外显子组检测－单人 | 高通量测序 |
| 6 | 临床全外显子组检测-双人 | 高通量测序 |
| 7 | 临床全外显子组检测-Trio（三人） | 高通量测序 |
| 8 | 新生儿遗传代谢病基因筛查 | 高通量测序 |
| 9 | CNV-SEQ染色体检测100K | 高通量测序 |
| 10 | sanger验证 | 高通量测序 |
| 11 | 胎儿21-三体综合征基因检测筛查 | 高通量测序 |
| 12 | NIPT-PLUS | 高通量测序 |
| 13 | 地中海贫血基因检测（α+β） 508 Plus | 高通量测序 |
| 14 | 感染病原微生物 靶向高通量基因 检 测 ( 8 5 9 项 ) | 高通量测序 |
| 15 | PTseq呼吸道感染病原微生物靶向高通量基因检测 | 高通量测序 |
| 16 | PMseq-DNA 病原微生 物高通量基因检测 | 高通量测序 |
| 17 | PMseq-RNA 病原微生物高通量基因检测 | 高通量测序 |
| 18 | 类固醇激素测定 | 液相色谱-串联质谱法 |
| 19 | 尿液中儿茶酚胺及其中间代谢物 | 液相色谱-串联质谱法 |
| 20 | 血同型半胱氨酸测定 | 液相色谱-串联质谱法 |
| 21 | 血清多种维生素（ADEK）测定 | 液相色谱-串联质谱法 |
| 22 | 脆性X综合征基因检测 | 高通量测序 |

- （二）服务清单二：

| 序号 | 套单名称 | 项目名称（方法学） |
| --- | --- | --- |
| 1 | PGTA分子遗传检测（标准版） | NGS |
| 2 | PGTM单基因病分子遗传检测（预实验）－样本 | NGS+SNP array |
| 3 | PGTM单基因病分子遗传检测（预实验）--三代测序 | NGS+SNP Array+ONT |
| 4 | PGTM单基因病分子遗传检测（胚胎检测） | NGS+SNP array |
| 5 | PGTSR染色体结构变异检测 | NGS |
| 6 | MaReCs®染色体易位携带检测（第二阶段）－样本/MaReCs2_S | NGS |
| 7 | MaReCs®无家系染色体易位携带者筛查检测-MaReCs_MoKa血液 | NGS |
| 8 | MaReCs®无家系染色体易位携带者筛查检测-MaReCs_MoKa胚胎 | NGS |
| 9 | 子宫内膜容受性检测 | RNA-seq+AI机器算法 |
| 10 | 子宫内膜微生物检测 | 16S rRNA |
| 11 | 精子染色体非整倍体检测-基础版/SAT | FISH荧光显微镜 |
| 12 | 精子染色体非整倍体检测-全套版/SAT-Ultra | FISH荧光显微镜 |
| 13 | 精子染色体重排异常检测/SCRT | FISH荧光显微镜 |
| 14 | 精子染色体拷贝数异常检测/SCNVT | FISH荧光显微镜 |
| 15 | 新型分子核型/C-MoKa | NGS |
| 16 | 外周血染色体核型分析（550-700条带G显带）/PK700 | 核型分析系统 |
| 17 | NICS无创胚胎植入潜能筛查（含排查母源污染） | NGS |
| 18 | 无创胚胎植入潜能筛查（升级版）/NICS plus | NGS |
| 19 | 全外显子夫妻联合检测/GDTplus | NGS |
| 20 | 遗传病全外显子组基因测序（单样本，Solo） | NGS |
| 21 | 遗传病全外显子组家系检测（Trio） | NGS |
| 22 | 男性全项基因检测 | NGS +毛细管微流控电泳 |
| 23 | 女性全项基因检测 | NGS +毛细管微流控电泳 |
| 24 | 携带者筛查36项（单人） | NGS |
| 25 | 携带者筛查36项（双人） | NGS |
| 26 | 携带者筛查569项（单人） | NGS+CE/PCR |
| 27 | 携带者筛查569项（双人） | NGS+CE/PCR |
| 28 | 综合性携带者筛查（单人）plus | NGS+CE/PCR |
| 29 | 综合性携带者筛查（双人）plus | NGS+CE/PCR |
| 30 | 扩展性携带者筛查标准版-196项（单人） | NGS+CE/PCR |
| 31 | 扩展性携带者筛查标准版-196项（单人） | NGS+CE/PCR |
| 32 | 遗传性易栓症基因检测 | CNVplex、SNPscan |
| 33 | 生殖相关环境毒素负荷检测-内分泌干扰物15项/EDC | 高效液相色谱串连质谱 LC-MS/MS |
| 34 | 生殖相关环境毒素负荷检测－重金属微量元素19项/HMME | 电感耦合等离子体质谱 |
| 35 |  | ICP-MS |
| 36 | Sanger测序位点验证 | Sanger |

- （三）服务清单三：

| 序号 | 套单名称 | 项目名称（方法学） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗卵巢抗体IgM(AoAb-IgM) | ELISA |
| 2 | 抗卵巢抗体IgG(AoAb-IgG) | ELISA |
| 3 | 促红细胞生成素 | 化学发光法 |
| 4 | 丙戊酸血药浓度（LC-MS/MS） | 液相串联质谱法 |
| 5 | 万古霉素浓度测定 | 质谱法 |
| 6 | 雄烯二酮（A2） | 化学发光法 |
| 7 | 铜蓝蛋白（CER） | 免疫比浊法 |
| 8 | 蛋白S活性 | 凝固法 |
| 9 | 蛋白C活性 | 发色底物法 |
| 10 | 丁型肝炎病毒抗体IgG测定（HDV-IgG） | ELISA |
| 11 | β2微球蛋白（血）（β2-MG） | 免疫比浊法 |
| 12 | 尿α1微球蛋白 | 免疫透射法 |
| 13 | 尿β2微球蛋白（Uβ2-MG） | 化学发光法 |
| 14 | 半乳甘露聚糖 | ELISA |
| 15 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG定量检测 | 化学发光法 |
| 16 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1） | 化学发光法 |
| 17 | 糖蛋白抗原72-4测定（CA72-4） | 化学发光法 |
| 18 | 胎盘泌乳素测定 | ELISA |
| 19 | 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测（HCV RNA）（磁珠法） | 实时荧光反转录PCR法 |
| 20 | G6PD基因检测 | PCR |
| 21 | 他克莫司（普乐可复） | 液相串联质谱法 |
| 22 | 抗子宫内膜抗体IgM(EmAb-IgM) | ELISA |
| 23 | HPV-E6/E7mRNA检测 | PCR |
| 24 | HPV-E6/E7mRNA分型检测 | PCR |
| 25 | 抗子宫内膜抗体IgG(EmAb-IgG) | ELISA |
| 26 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE） | 化学发光法 |
| 27 | 性激素结合球蛋白（SHBG） | 化学发光法 |
| 28 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3) | 化学发光法 |
| 29 | 苯妥英钠血药浓度（LC-MS/MS） | 液相串联质谱法 |
| 30 | 抗链球菌DNA酶B | 乳胶增强免疫比浊法 |
| 31 | 封闭抗体 | ELISA |
| 32 | 凝血因子Ⅻ促凝活性测定（FⅫ:C） | 凝固法 |
| 33 | 内源性凝血因子7项（Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,XII,V,X,II） | 凝固法 |
| 34 | 外源共同途径凝血因子（FⅡ,FⅤ,FⅦ,FⅩ） | 凝固法 |
| 35 | β-羟丁酸（β-HB） | 酶法 |
| 36 | 卡马西平血药浓度 | 液相串联质谱法 |
| 37 | 环孢霉素 | 液相串联质谱法 |
| 38 | 氯氮平血药浓度 | 液相串联质谱法 |
| 39 | 抗环瓜氨酸肽抗（CCP） | 化学发光法 |
| 40 | 抗角蛋白抗体（AKA） | 免疫荧光法 |
| 41 | 抗核周因子（APF） | 免疫印迹法 |
| 42 | 血栓调节蛋白TM | 化学发光法 |
| 43 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC） | 化学发光法 |
| 44 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体（HCG-Ab） | ELISA |
| 45 | 抑制素B | 化学发光法 |
| 46 | 尿液有机酸分析 | 气相串联质谱法 |
| 47 | HER-2基因扩增FISH检测 | 荧光原位杂交 |
| 48 | 周围神经病（神经节苷脂24项） | 免疫印迹法 |
| 49 | 循环肿瘤细胞检测（CTC） | PCR |
| 50 | 人类白细胞抗原（HLA）B27基因检测 | 实时荧光PCR法 |
| 51 | 血铅 | 原子吸收法 |
| 52 | 脑脊液寡克隆区带分析 | 电泳法 |
| 53 | 结核分枝杆菌复合群DNA荧光定量（MTBC-DNA） | 荧光定量PCR法 |
| 54 | 骨髓涂片镜检 | 涂片镜检 |
| 55 | 骨髓细胞形态学检测（含NAP、Fe染色） | 涂片镜检 |
| 56 | 骨髓标本病理学检查与诊断 | 镜检，HE染色 |
| 57 | 骨髓穿刺病理检查（自动法） | 特殊染色，免疫组织化学染色，镜检，HE染色 |
| 58 | FISH实体性肿瘤基因检测 | 荧光原位杂交法（FISH） |
| 59 | HER2基因扩增检测 | 荧光原位杂交法（FISH） |
| 60 | 常规肌肉组织活检检查与诊断 | 特殊染色，镜检，HE染色 |
| 61 | 炎性肌病检测 | 特殊染色，免疫组织化学染色，镜检，HE染色 |
| 62 | 肌肉组织普通透射电镜检测 | 透射电镜检查 |
| 63 | 肾脏组织普通透射电镜检测 | 透射电镜检查 |
| 64 | 胃泌素释放肽前体（ProGRP） | 化学发光法 |
| 65 | 呼吸道病原靶向tNGS测序 | 高通量测序 |
| 66 | 生殖道感染病原靶向测 | 高通量测序 |
| 67 | 中枢神经感染病原靶向测序tNGS | 高通量测序 |
| 68 | BRCA1/2遗传性乳腺癌/卵巢癌易感基因检测（全血） | 高通量测序 |
| 69 | 甲状腺肿瘤热点基因突变与融合检测（DNA+RNA） | 高通量测序 |
| 70 | 甲状腺结节细胞学和多基因综合精准检测 | 高通量测序 |
| 71 | 肿瘤分子残留病灶（MRD）精准检测（WES+初次定制） | 高通量测序 |
| 72 | 肿瘤分子残留病灶（MRD）后续监测 | 高通量测序 |
| 73 | 实体肿瘤分子残留病灶（MRD）后续监测[定制8位点] | 高通量测序 |
| 74 | 实体肿瘤分子残留病灶（MRD）后续监测[定制9-16位点] | 高通量测序 |
| 75 | 实体肿瘤分子残留病灶（MRD）后续监测[定制17-32位点] | 高通量测序 |
| 76 | 微小残留病灶（MRD）监测 | 高通量测序 |
| 77 | 实体肿瘤MRD评估套餐 | 高通量测序 |
| 78 | 家系全外测序检测（患者-父-母） | 二代测序 |
| 79 | 特定位点基因测序检测 | 二代测序 |
| 80 | 外显子水平缺失重复检测（DMD/SMA等单病） | 基因测序法+MLPA |
| 81 | 染色体异常FISH检测 | 荧光原位杂交 |
| 82 | 胎母输血综合症流式检测 | 流式细胞术 |
| 83 | RH血型阴性确诊试验 | 高分辨熔解曲线 |
| 84 | 血型单特异性抗体鉴定 | 微柱凝胶法 |
| 85 | 高发六癌（肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、食管癌、胰腺癌）甲基化检测 | 实时荧光PCR法 |
| 86 | 肠癌三基因甲基化检测（血液） | 实时荧光PCR法 |
| 87 | 宫颈癌基因甲基化 | 实时荧光PCR法 |
| 88 | 食管癌MT-1A/Epo/Septin9基因甲基化检测 | 实时荧光PCR法 |
| 89 | RNF180/Septin9基因甲基化（胃癌） | 实时荧光PCR法 |
| 90 | SHOX2/RASSF1A/PTG ER4 肺癌基因甲基化检测 | 实时荧光PCR法 |
| 91 | 肠癌无创基因检测 | PCR |
| 92 | 肝癌 GNB4和Riplet 基因检测 | PCR |
| 93 | 乳腺癌三基因（GP5/APC/GSTP1）甲基化 | PCR |
| 94 | 心血管安全用药基因检测 | 高通量测序 |
| 95 | 高血压安全用药基因检测（NGS） | 高通量测序 |
| 96 | 巯嘌呤类药物安全用药基因检测（NGS） | 高通量测序 |
| 97 | 抗感染类安全用药基因检测（NGS） | 高通量测序 |
| 98 | 儿童安全用药基因检测 | 高通量测序 |
| 99 | 男性肿瘤筛查13项（体检专用） | 化学发光 |
| 100 | 女性肿瘤筛查11项（体检专用） | 化学发光 |
| 101 | 高危肿瘤宫颈癌与乳腺癌基因检测二项 | 高通量测序 |
| 102 | 高危肿瘤前列腺癌与膀胱癌基因检测二项 | 高通量测序 |
| 103 | 高危肿瘤前列腺癌与睾丸癌基因检测二项 | 高通量测序 |
| 104 | 酒精代谢能力基因检测 | 高通量测序 |
| 105 | 阿尔兹海默症易感基因APOE多态性检测 | 荧光PCR法 |
| 106 | 磷酸化Tau 217蛋白（p-Tau 217） | 化学发光 |
| 107 | 阿尔茨海默病血浆三项 | 流式荧光发光法 |
| 108 | 肠道菌群16SrRNA检测 | 高通量测序 |
| 109 | 全基因组测序 | 高通量测序 |
| 110 | 降钙素（CT） | 化学发光 |
| 111 | 自身免疫病全套（体检专用） | 免疫学法 |
| 112 | 地高辛（DIGOXIN） | 免疫学法 |
| 113 | 肺炎支原体核糖核酸RNA检测 | RNA恒温扩增法 |
| 114 | 抗卵巢抗体IgM(AoAb-IgM) | ELISA |