## 报价表
空调设备维修和保养服务项目清单报价表
项目名称 |  |  | 数量 |  | 单位 | 下浮率（%） | 备注
韶关市市政管理中心空调和维修保养服务项目 |  |  | 1 |  | 项
序号 | 采购内容 | 服务类型 | 计量 单位 | 采购 数量 | 上限价 | 下浮后单价 （元） | 备注
1 | 制冷保养加冷媒 | 1P定频加满 | 台 | 1 | 150
|  | 1P变频加满 | 台 | 1 | 175
|  | 1.5P、2P定频加满 | 台 | 1 | 170
|  | 1.5P、2P变频加满 | 台 | 1 | 205
|  | 3P定频加满 | 台 | 1 | 200
|  | 3P变频加满 | 台 | 1 | 260
|  | 5P定频加满 | 台 | 1 | 285
|  | 5P变频加满 | 台 | 1 | 360
2 | 检修：调试解决、硬件维修 |  | 台 | 1 | 75 |  | 不更换配件
3 | 小修：传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压缩机线、导风板、接收头、排水管、整流桥、四通阀线圈、同步电机 |  | 台 | 1 | 155 |  | 含配件费
4 | 中修：挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流风叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |  | 台 | 1 | 425 |  | 含配件费
5 | 大修：柜机电加热丝、三通阀(含制冷剂)、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 |  | 台 | 1 | 535 |  | 含配件费
6 | 漏电保护开关 |  | 个 | 1 | 100
7 | 管槽安装 |  | 米 | 1 | 100 |  | 含管槽辅材
8 | 安装辅材 连接管 | 1P-1.5P | 米 | 1 | 100 |  | 1.加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带、加长管补加氟等； 2.加长管不足一米按1米标准结算。
|  | 2P | 米 | 1 | 125
|  | 3P | 米 | 1 | 135
|  | 5P | 米 | 1 | 155
9 | 电源线 | 1.5P以下 | 米 | 1 | 10
|  | 2P | 米 | 1 | 12.5
|  | 3P | 米 | 1 | 17.5
|  | 5P | 米 | 1 | 20
10 | 水管 | 软管 | 米 | 1 | 10
|  | PVC硬管 | 米 | 1 | 20
11 | 304不锈钢支架 | 1.5P以下 | 副 | 1 | 135
|  | 2P | 副 | 1 | 220
|  | 3P | 副 | 1 | 220
|  | 5P | 副 | 1 | 350
12 | 整机移机 | 1.5P以下 | 台 | 1 | 300 |  | 单拆、单装 按50%计费
|  | 2P | 台 | 1 | 325
|  | 3P | 台 | 1 | 410
|  | 5P | 台 | 1 | 575
13 | 内机移机 | 1.5P以下 | 台 | 1 | 150 |  | 单拆、单装 按50%计费
|  | 2P | 台 | 1 | 175
|  | 3P | 台 | 1 | 210
|  | 5P | 台 | 1 | 275
14 | 外机移机 | 1.5P以下 | 台 | 1 | 175 |  | 单拆、单装 按50%计费
|  | 2P | 台 | 1 | 200
|  | 3P | 台 | 1 | 225
|  | 5P | 台 | 1 | 300
15 | 清洗内外机 | 简单清洗 | 台 | 1 | 110
|  | 深度清洗 | 台 | 1 | 285
16 | 高空作业 | 4楼以上 (需外吊悬空作业) | 台 | 1 | 100
17 | 打墙孔 | 普通砖墙 | 个 | 1 | 60
|  | 钢筋混凝土墙 | 个 | 1 | 110