## Sheet3
韶关市生态环境监测站南雄分站2026年第一批实验试剂和耗材采购清单（第二次公示）
日期：2026年7月2日
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 滤膜 | 玻璃纤维，直径47mm，孔径0.45μm | 盒 | 20 | 上海新亚
2 | 氩气减压阀 | 不锈钢材质 | 个 | 3 | 上海减压阀
3 | 草酸钠标准溶液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 4 | BOLINDA |  |  | 用时在发货
4 | 高锰酸钾溶液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 6 | BOLINDA |  |  | 用时在发货
5 | 石墨管 | 岛津AA630C,高密度石墨管 | 个 | 2 | 岛津
6 | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 50 | 北玻 |  |  | 聚四氟活塞
7 | 纳氏试剂 | 混合型 500ml | 瓶 | 3 | 大茂 |  |  | 用时在发货
8 | 白色硅胶隔垫 | VFAP-610050ULB-24-100 | 袋 | 10 | CNW
9 | 瓶盖 | 2ml，安捷伦，100个/包，货号5181-1210 | 包 | 5 | 安捷伦 |  |  | 货号升级为6181-1210
10 | 替代物（二溴氟甲烷、甲苯-D8、4-溴氟苯） | M-8260-SS，0.2mg/l，1ml | 支 | 2 | ACCUSTANDARD
11 | 内标物（氯苯-d5、1，4-二氯苯-d4、氟苯） | M-8260A-B-IS ,0.2mg/l，1ml | 支 | 2 | ACCUSTANDARD
12 | 甲醇种24种挥发性有机物VOC混标 | 100mg/L，2ml，产品编号80001GA | 盒 | 1 | 坛墨
13 | 一次性塑料矿泉水瓶子透明 | 500ml | 个 | 2000
14 | 白色玻璃瓶 | 250ml | 个 | 100 | 蜀牛螺纹盖
15 | 高密度泡沫专用保温箱冷藏 | 108L灰色 | 个 | 4 | 富卢
16 | 相变蓄冷冰板 | 700ml（-12度低温） | 个 | 20 | 冀若森
17 | 不锈钢管架+玻璃离心管 | L5024低速离心机离心管15ml*24支 | 套 | 1 | 山东百欧医疗科技有限公司 |  |  | 旋盖离心管，不与丙酮反应）
18 | 实验服 | XXL,XL，L,M,S | 件 | 10 |  |  |  | 各2件
19 | 氧气减压器 | YQY | 个 | 3 | 上海减压器厂有限公司
20 | 隔水膜 | 适用然诺 | 盒 | 2
21 | 过滤膜 | 适用然诺 | 盒 | 2
22 | 石油样品瓶 | 适用然诺 | 个 | 20 |  |  |  | 定制
23 | 过硫酸钾 | GR 100g | 瓶 | 4 | 科密欧
24 | 氯胺-T | 500g | 瓶 | 2 | 沪试
25 | 4-氨基安替比林 | 25g | 瓶 | 1 | 沪试
26 | 铁氰化钾 | GR 100g | 瓶 | 1 | 科密欧
27 | 硼酸 | GR 500g | 瓶 | 1 | 沪试
28 | 氯化钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 科密欧
29 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 99% 100g | 瓶 | 1 | 沃凯
30 | 异烟酸 | AR 100g | 瓶 | 1 | 沪试
31 | 正己烷 | IR 500ml | 瓶 | 60 | 科密欧 |  |  | 分批送
32 | 四氯乙烯 | IR 500ml | 瓶 | 30 | 科密欧 |  |  | 分批送
33 | BOD5试剂套包 | 接种液、稀释液 | 套 | 3 | 山东海渝
34 | 0.45μm滤嘴 直径25mm | 100个/盒 | 盒 | 2 | 津腾 |  |  | PES材质
35 | 25mL 塑料容量瓶 | 25mL | 个 | 20 | 宁河
36 | 氯化钾电导率标准物质 | 500ml | 瓶 | 1 | 坛墨质检标准物质中心
37 | pH标准缓冲溶液（ph4.01） | 500ml | 瓶 | 1 | 深圳市博林达科技有限公司
38 | pH标准缓冲溶液（ph7.00） | 500ml | 瓶 | 1 | 深圳市博林达科技有限公司
39 | pH标准缓冲溶液（ph10.00） | 500ml | 瓶 | 1 | 深圳市博林达科技有限公司
40 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片Ⅰ | 接种量为55.5ml | 份 | 100 | 达元绿洲
41 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片Ⅱ | 接种量为5.55ml | 份 | 50 | 达元绿洲
42 | 100ml无菌取样瓶/定量瓶 | 100ml | 个 | 200 | 泰林
43 | 97定量监测盘/孔盘 | 97孔 | 箱 | 1 | 立科环保
44 | pH值电极 | WTW,Multi3630IDS | 个 | 3 | WTW
45 | 一次性丁晴手套 | 小码 | 盒 | 20 | 爱马斯 |  |  | 耐用型
46 | 一次性丁晴手套 | 中码 | 盒 | 20 | 爱马斯 |  |  | 耐用型
47 | 一次性丁晴手套 | 大码 | 盒 | 20 | 爱马斯 |  |  | 耐用型
48 | 移液枪头 | 0-10ml，适用BRAND | 包 | 10 | 国产
49 | 移液枪头 | 0-5ml，适用BRAND | 包 | 10 | 国产
50 | 移液枪头 | 0-1ml，适用BRAND | 包 | 5 | 国产
51 | 氨氮 | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
52 | 总氮 | 标准样品 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
53 | 高锰酸盐指数 | 标准样品 | 瓶 | 8 | 环保所优先，其次坛墨
54 | 石油类（紫外法） | 标准样品 | 瓶 | 10 | 环保所优先，其次坛墨
55 | 6种金属元素混标（铜、锌、铅、镉、铬、镉、镍） | 标准样品 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
56 | 化学需氧量 | 标准样品 | 瓶 | 10 | 环保所优先，其次坛墨
57 | 4种阴离子混标（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
58 | pH值 | 标准样品 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
59 | 镉 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
60 | 汞 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
61 | 五日生化需氧量 | 标准样品 | 瓶 | 9 | 环保所优先，其次坛墨
62 | 硫化物 | 标准样品 | 瓶 | 7 | 环保所优先，其次坛墨
63 | 砷 | 标准样品 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
64 | 总磷 | 标准样品 | 瓶 | 10 | 环保所优先，其次坛墨
65 | 挥发酚 | 标准样品 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
66 | 六价铬 | 标准样品 | 瓶 | 12 | 环保所优先，其次坛墨
67 | 铅 | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
68 | 氰化物 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
69 | 硒 | 标准样品 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
70 | 甲醇中9种voc混合系列Ⅲ溶液 | 标准样品1000μg/ml | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
71 | 阴离子表面活性剂 | 标准样品 | 瓶 | 11 | 环保所优先，其次坛墨
72 | 四氯乙烯石油类 | 标准样品 | 瓶 | 12 | 环保所优先，其次坛墨
73 | 总磷 | 标准溶液 | 瓶 | 6 | 环保所优先，其次坛墨
74 | 氨氮 | 标准溶液 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
75 | 硫化物 | 标准溶液 | 瓶 | 7 | 环保所优先，其次坛墨
76 | 锌 | 标准溶液 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
77 | 总氮 | 标准溶液 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
78 | 镉 | 标准溶液 | 瓶 | 4 | 环保所优先，其次坛墨
79 | 铬溶液 | 标准溶液 | 瓶 | 2 | 环保所优先，其次坛墨
80 | 六价铬 | 标准溶液 | 瓶 | 3 | 环保所优先，其次坛墨
81 | 铅 | 标准溶液 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨
82 | 石油类（紫外法） | 标准溶液 | 瓶 | 8 | 环保所优先，其次坛墨
83 | 四氯乙烯中石油类 | 标准溶液 | 瓶 | 8 | 环保所优先，其次坛墨
84 | 阴离子表面活性剂 | 标准溶液 | 瓶 | 7 | 环保所优先，其次坛墨
85 | 叶绿素 a | 标准样品 | 瓶 | 5 | 环保所优先，其次坛墨 |  |  | 分批送
86 | 4种阴离子混标（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 标准溶液F-10.0ug/ml，Cl-和NO3-100ug/ml，SO42- 200ug/ml，介质类型H2O，100ml | 瓶 | 5 | 金属研究院 |  |  | 用时再发
87 | 蒸馏玻璃套装 | 适用TTL-6HS水质硫化物酸化吹气仪 | 套 | 2 | 同泰联
88 | 菌种 | 2918700-CN | 瓶 | 1 | 哈希
89 | 金黄色葡萄球菌 | 质控菌种 | 瓶 | 1 | 环凯微生物 |  |  | 110-1100cfu/瓶
90 | 铬酸钾 | 优级纯 500g | 瓶 | 1 | 沃凯
91 | 硝酸银 | AR 100g | 瓶 | 1 | 广试
92 | 铜灯 | 适用岛津AA6300C | 个 | 1 | 有色院
93 | 镉灯 | 适用岛津AA6300C | 个 | 1 | 有色院
94 | 磷酸 | 优级纯 500ml | 箱 | 1 | 西陇科学
95 | 盐酸 | 优级纯 500ml | 箱 | 2 | 广州化学试剂厂广州牌
96 | 硝酸 | 优级纯 500ml | 箱 | 2 | 广州化学试剂厂广州牌
97 | 氨氮快速检测包 | 0-10mg/l | 盒 | 2 | 芬克
98 | 总磷快速检测包 | 0-1mg/l | 盒 | 2 | 芬克
99 | 高锰酸盐指快速检测包 | 0-30mg/l | 盒 | 1 | 芬克
100 | 化学需氧量快速检测包 | 0-100mg/l | 盒 | 2 | 芬克
101 | 短颈玻璃漏斗 | 直径60mm | 个 | 20 | 北玻
102 | 酒石酸钾钠 | 优级纯 500g | 瓶 | 3 | 麦克林
103 | 塑料吸管 | 2ml 100支/包 | 包 | 10
104 | 津腾溶剂过滤器 | 1L 津腾 | 套 | 2 | 津腾
105 | 采样瓶 | 黑色避光，500ml | 个 | 60 | 垒固
106 | 全盐量标样 | 100ml | 瓶 | 2 | 坛墨
107 | 硫酸镉 | 99% 500g | 瓶 | 1 | 麦克林
108 | 三氯化铁 | 99% 500g | 瓶 | 1 | 麦克林
109 | 酶底物法标准样品 | B0522 2支/盒 | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心
110 | 分液器 | 数字可调型，DE-M标志，5-50 ml，含SafetyPrime安全回流阀门 | 把 | 1 | 普兰德
111 | 泵管（橙色/黄色）3个止动器 | 型号6.1826.420 | 根 | 2 | 瑞士万通
112 | 泵管（白色/白色），三个堵头 | 型号6.1826.360 | 根 | 1 | 瑞士万通
113 | 不锈钢开口直比壁容器 | 10L | 个 | 9
114 | 实验用纸 | 450g/卷 | 箱 | 10