
附件 

韶关市浈武两区2026年采光照明国家“双随机”监督抽检信息汇总表
	序号
	被抽检单位
	区域
	抽检类别
	抽检结果
	不合格事项

	1
	韶关市武江区东岗小学
	武江
	学校
	合格
	——

	2
	韶关市振华中等职业学校
	武江
	学校
	不合格
	采光方向

	3
	韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校
	武江
	学校
	合格
	——

	4
	韶关市武江区镇泰小学
	武江
	学校
	合格
	——

	5
	韶关市第十五中学
	武江
	学校
	合格
	——

	6
	韶关市武江区保利悦嘉幼儿园
	武江
	幼儿园
	不合格
	照度

	7
	韶关市武江区恒大贝尔幼儿园
	武江
	幼儿园
	不合格
	照度、采光系数

	8
	韶关市武江区太阳城清大实验幼儿园
	武江
	幼儿园
	合格
	——

	9
	韶关市武江区韶华幼儿园
	武江
	幼儿园
	合格
	——

	10
	韶关市武江区贝尔长城世家幼儿园
	武江
	幼儿园
	不合格
	照度、采光系数

	11
	韶关市葆利托育服务有限公司
	武江
	托育机构
	合格
	——

	12
	韶关市鸿燕教育信息咨询服务有限公司
	武江
	托育机构
	不合格
	照度、采光系数

	13
	韶关市武江区贝尔长城世家幼儿园
	武江
	托育机构
	不合格
	照度、采光系数

	14
	韶关市武江区学辰教育科技有限公司
	武江
	校外培训机构
	合格
	——

	15
	韶关市武江区悠恩教育培训中心
	武江
	校外培训机构
	合格
	——

	16
	韶关市武江区小橡树托管中心
	武江
	校外培训机构
	合格
	——

	17
	水墨缘书法工作室
	武江
	校外培训机构
	合格
	——

	18
	木易晶古筝艺术空间
	武江
	校外培训机构
	不合格
	课桌面照度均匀度

	19
	韶关市浈江区实验学校
	浈江
	学校
	合格
	——

	20
	韶关市浈江区沙梨园管理区幼儿园
	浈江
	幼儿园
	不合格
	照度、采光系数

	21
	韶关市浈江区乐园镇中心幼儿园
	浈江
	幼儿园
	合格
	——

	22
	韶关市菲尔金沙实验幼儿园有限公司
	浈江
	幼儿园
	不合格
	照度、窗地面积比

	23
	韶关市浈江区金诺莎幼儿园
	浈江
	幼儿园
	不合格
	照度、采光系数

	24
	韶关市格莱特幼儿园有限公司
	浈江
	幼儿园
	合格
	——

	25
	韶关市菲尔金沙实验幼儿园有限公司
	浈江
	托育机构
	不合格
	照度、窗地面积比

	26
	韶关市格莱特幼儿园有限公司
	浈江
	托育机构
	合格
	——

	27
	韶关市浈江区沙梨园管理区幼儿园
	浈江
	托育机构
	不合格
	照度、采光系数

	28
	韶关市俊美艺术培训有限公司
	浈江
	校外培训机构
	合格
	——

	29
	韶关市韶城珠江艺术培训有限公司
	浈江
	校外培训机构
	合格
	——

	30
	浈江区菁华托管中心
	浈江
	校外培训机构
	合格
	——

	31
	浈江区夫子乐托管中心
	浈江
	校外培训机构
	不合格
	防眩光措施

	32
	浈江区融合凯凯琴行
	浈江
	校外培训机构
	不合格
	课桌面照度




