## Sheet0
2026年韶关市第3季度随机抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查情况 | 是否发现问题
1 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市明鑫木业 | 乐昌市梅花镇关村原坪石矿务局梅花双桥供应料仓库厂房 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市明鑫木业，地址位于乐昌市梅花镇关村原坪石矿务局梅花双桥供应料仓库厂房，统一社会信用代码：92440281MA53MX3R95，法定代表人：何万勇。 现场检查情况：该企业厂房、设备已拆除，现场无相关人员。 | 未发现问题
2 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 始兴县石人嶂 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关石人嶂矿业有限责任公司，地址位于始兴县石人嶂，统一社会信用代码：91440222746270568Q，法定代表人：颜平。 现场检查情况： 1.该企业污水处理厂处于正常运行状态。 2.查看该企业的污水处理厂在线设备，未发现异常。调阅其在线运维记录及标定记录，记录频次未发现异常。 | 未发现问题
3 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 曲江区樟市镇梅花顶酒厂 | 韶关市曲江区樟市镇芦溪队5号自建厂房 | 一般监管对象 | 企业基本情况：曲江区樟市镇梅花顶酒厂，地址位于韶关市曲江区樟市镇芦溪队5号自建厂房，统一社会信用代码：92440205MA4WRR143U，法定代表人：无。 现场检查情况：检查时，该酒厂现场无负责人。 | 未发现问题
4 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 黄考珍养殖场 | 韶关市曲江区塘边排 | 一般监管对象 | 企业基本情况：黄考珍养殖场，地址位于韶关市曲江区塘边排，统一社会信用代码：XF4402051002110001，法定代表人：/。 现场检查情况： 检查时，该养殖场未养殖 现场要求： 加强管理，严格按照环保法律法规要求执行，确保周边环境安全。 | 未发现问题
5 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江区枫湾镇曾庆才家庭农场 | 韶关市曲江区枫湾镇步村村委会窝子村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江区枫湾镇曾庆才家庭农场，地址位于韶关市曲江区枫湾镇步村村委会窝子村，统一社会信用代码：92440205MA51X2CQ12，法定代表人：曾庆才。 现场检查情况： 检查时，该养殖场在养殖，存栏肉猪约850头。配套有固液分离机、集污池、沼气池等污染防治设施。检查时，未发现有废水外排情况。 现场要求： 加强管理，严格按照环保法律法规要求执行，保证污染防治设施正常运行，禁止养殖废水外排外溢，确保周边环境安全。 | 未发现问题
6 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东华电坪石发电有限公司 | 广东省韶关市乐昌坪石镇 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东华电坪石发电有限公司，地址位于广东省韶关市乐昌坪石镇，统一社会信用代码：91440281617451696B，法定代表人：邹月明。 现场检查情况：现场检查时，该企业两台机组正常发电，环保治理设施正常运行，在线监控正常。要求：1.加强日常管理，防止跑冒滴漏现象，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按危险废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内。6.做好在线设备维护，确保在线设备稳定运行。 | 未发现问题
7 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市三益水泥有限公司 | 乐昌市坪石镇坪梅公路坪南三公里 | 重点监管对象 | 企业基本情况：乐昌市三益水泥有限公司，地址位于乐昌市坪石镇坪梅公路坪南三公里，统一社会信用代码：91440281707942755F，法定代表人：张才高。 现场检查情况：现场检查时，企业正常生产，环保治理设施正常运行。要求：1.加强日常管理，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内。 | 未发现问题
8 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县马市镇三和立体种养农场 | 始兴县马市镇高水村下关组火烤劈 | 一般监管对象 | 企业基本情况：始兴县马市镇三和立体种养农场，地址位于始兴县马市镇高水村下关组火烤劈，统一社会信用代码：92440222MA52WJDK0H，法定代表人：赖热和。 现场检查情况： 1.现场检查时，该养殖场正常养殖，粪污通过猪舍水泡粪后于集污池暂存，后外运进行消纳。 2.该养殖场建设有异位发酵床，此前异位发酵床顶棚出现破损情况，现已完成修复。 要求与建议： 保障污染防治设施正常运行，严禁出现养殖废弃物未经无害化处理排入外环境情况。 | 未发现问题
9 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关铂瑞环保科技有限公司 | 韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠八路11号韶关市新谷建筑新材料有限公司丙类车间 | 重点监管对象 | 现场检查时，该企业已停产。生产工艺为分拣—裁剪—筛选—磨粉，风送—混料—备样—包装，污染防治设施正在运行。要求：1.加强日常管理，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按危险废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内。 | 未发现问题
10 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 陈国基猪场 | 乐昌市长来镇大赛偏山 | 一般监管对象 | 企业基本情况：陈国基猪场，地址位于乐昌市长来镇大赛偏山，统一社会信用代码：92440281MA563KKXX6，法定代表人：陈国基。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场通过微信提供建设项目环境影响登记表和固定污染源排污登记回执。该养殖场配套建有异位发酵床。经了解，该养殖场配套建有粪污收集池，沼气池，应急池。2026年5月3日进猪。 | 未发现问题
11 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市凯迪技术开发有限公司 | 韶关市武江区沐溪五路19号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市凯迪技术开发有限公司，地址位于韶关市武江区沐溪五路19号，统一社会信用代码：914402001915491692，法定代表人：韩亚敏。 现场检查情况：现场检查时，该厂正在生产。该厂生产工艺为：熔化—一次电解—去杂质—熔铸， 废水处理工艺主要为中和沉淀，反渗透离子交换。要求：1.加强日常管理，经营时确保环保设施正常运行，对环保设施定期检查，确保管道完善，水经自建污水处理站处理后循环利用，不外排。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按危险废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内，对照重大事故隐患判定标准常态化自查，落实风险评估，严防突发环境事件发生。 | 未发现问题
12 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 花山污水处理设施 | 沈所镇花山村村民委员 | 一般监管对象 | 企业基本情况：花山污水处理设施，地址位于沈所镇花山村村民委员，统一社会信用代码：54440222776240183E，法定代表人：魏路军。 现场检查情况： 花山村老罗屋污水处理设施为2018年农业局省级贫困村帮扶建设项目，设计处理规模75吨/日，服务覆盖老罗屋、丘屋、邱陈、郑屋等自然村，服务常住人口116人。项目采用厌氧+人工湿地生态处理工艺，目前设施运行状态正常、运维管护到位，能够有效保障片区生活污水稳定达标处理。 要求与建议： 加强设施运维，保障处理设施正常运行。 | 未发现问题
13 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市辉红木材加工厂 | 乐昌市水泥厂有限公司厂区内 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市辉红木材加工厂，地址位于乐昌市水泥厂有限公司厂区内，统一社会信用代码：92440281MA4X1UGY1Y，法定代表人：暂无法获取。 现场检查情况：现场检查时，该企业全面停产，现场无相关设施设备，仅剩几处木材，现场无相关负责人。 | 未发现问题
14 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市正星车轮有限公司 | 韶关市曲江区马坝大道北128号 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市正星车轮有限公司，地址位于韶关市曲江区马坝大道北128号，统一社会信用代码：91440205727048486T，法定代表人：无。 现场检查情况： 检查时，该公司已关闭，其遗留不良资产已由韶关盛誉正星科技有限公司承接，部分已改造为公寓、仓库等。 现场要求： 加强管理，严格按照环保法律法规要求执行，确保周边环境安全。 | 未发现问题
15 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市腾源养猪场 | 广东省韶关市乐昌市乐城街道办事处张溪村委会桂花组 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市腾源养猪场，地址位于广东省韶关市乐昌市乐城街道办事处张溪村委会桂花组，统一社会信用代码：92440281MA53XF9QXW，法定代表人：杨帮敬。 现场检查情况： 现场检查时该养殖场空栏，该养殖场提供了建设项目环境影响登记表和固定污染源排污登记回执。配套建有粪污收集池、沼气池、异位发酵床、风机水帘防臭设施、应急池。异位发酵床可以正常运行。 | 未发现问题
16 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东申力金属制品有限公司 | 韶关市华南先进装备产业园东韶大道 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东申力金属制品有限公司，地址位于韶关市华南先进装备产业园东韶大道，统一社会信用代码：91440200MA53AXM978，法定代表人：徐时伍。 现场检查情况：1，检查时，该公司酸洗车间未生产，退火车间在生产。配套的污染治理设施在运行。 2，查阅该公司自行检测报告显示，各项污染物均达标排放。 现场要求：1，加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现问题
17 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 吉雅制衣厂 | 乐昌市乐城街道办事处河南村委会一队18号 | 一般监管对象 | 企业基本情况：吉雅制衣厂，地址位于乐昌市乐城街道办事处河南村委会一队18号，统一社会信用代码：暂无法获取，法定代表人：暂无法获取。 现场检查情况：根据平台提供的地址前往检查，现场并未发现相关企业。 | 未发现问题
18 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市蓝韶环保科技有限公司 | 韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道韶关市双江机械刀具有限公司厂房C座2号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市蓝韶环保科技有限公司，地址位于韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道韶关市双江机械刀具有限公司厂房C座2号，统一社会信用代码：91440200MA529FWJ7R，法定代表人：邢文豪。 现场检查情况：现场检查时企业正常生产。现场提出管理要求：一是强化环保设施日常巡检维护，注意危废贮存场所卫生情况。；二是严格落实排污许可证后管理，规范台账记录、自行监测、执行报告填报；三是定期开展污染物监测；四是严格执行危险废物规范化管理，落实收集、贮存、台账、转移处置全流程管控；五是对照重大事故隐患判定标准常态化自查，落实风险评估、应急预案管理，保障应急池、转输、排放口闸阀拦截设施完好，配齐应急物资，严防突发环境事件发生。 | 未发现问题
19 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市隆成矿业有限公司 | 广东省韶关市乐昌市大源镇龙胫钨矿内 | 重点监管对象 | 企业基本情况：乐昌市隆成矿业有限公司，地址位于广东省韶关市乐昌市大源镇龙胫钨矿内，统一社会信用代码：91440281770981343C，法定代表人：毛凤信。 现场检查情况：现场检查时，企业未生产，经了解，该企业于2025年11月1日开始停产。 | 未发现问题
20 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市鸿强木厂 | 乐昌市河南张溪村（原红砖厂） | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市鸿强木厂，地址位于乐昌市河南张溪村（原红砖厂），统一社会信用代码：92440281MA50Y2U241，法定代表人：罗永强。 现场检查情况：现场检查时该企业正在生产，暂未发现异常问题。 | 未发现问题
21 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江区马坝镇杨汉升养殖场 | 广东省韶关市曲江区马坝石堡杨屋二队大山坪 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江区马坝镇杨汉升养殖场，地址位于广东省韶关市曲江区马坝石堡杨屋二队大山坪，统一社会信用代码：无，法定代表人：无。 现场检查情况：检查时，该养鸡场已停养，现场无负责人。 | 未发现问题
22 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市生龙畜业有限公司 | 乐昌市乐城街道洪莲村狮岭组 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市生龙畜业有限公司，地址位于乐昌市乐城街道洪莲村狮岭组，统一社会信用代码：91440281678869447C，法定代表人：曾伟。 现场检查情况：该养殖场大门上锁，联系不到相关人员。经向街道了解，该公司2020年以来一直停养。 | 未发现问题
23 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江区昱达茧丝有限公司 | 韶关市曲江区马坝大道中69号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江区昱达茧丝有限公司，地址位于韶关市曲江区马坝大道中69号，统一社会信用代码：91440205761596013U，法定代表人：王春艳。 现场检查情况：检查时，该公司长期停产，现场无负责人 | 未发现问题
24 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江大山米厂 | 韶关市曲江区马坝镇大丘麻 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江大山米厂，地址位于韶关市曲江区马坝镇大丘麻，统一社会信用代码：92440205MA4WG5LJ30，法定代表人：无。 现场检查情况：检查时，该公司已关停，现场无负责人。 | 未发现问题
25 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县卢春林养猪厂 | 始兴县太平镇江口河北村珠岭下阿公地 | 一般监管对象 | 企业基本情况：始兴县卢春林养猪厂，地址位于始兴县太平镇江口河北村珠岭下阿公地，统一社会信用代码：92440222MA4W0PXNXH，法定代表人：刘日田。 现场检查情况:1.该养殖场于2026年8月初刚进苗600头，现存栏600头。2.该养殖场污染防治设施运行正常运行。3.查看该养殖场周边及下游溪流，未发现养殖粪污偷排情况。 | 未发现问题
26 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市神力液压油缸有限公司 | 韶关市武江区科技工业园内323线南侧一号地块 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市神力液压油缸有限公司，地址位于韶关市武江区科技工业园内323线南侧一号地块，统一社会信用代码：914402006788388946，法定代表人：/。 现场检查情况：检查时企业正在生产，企业采用下料、车、铣、钻、磨，喷漆等机加工工艺。现场提出管理要求：一是加强日常管理，强化设施日常巡检维护。二是规范台账记录、自行监测等工作；三是严格执行危险废物规范化管理，做好收集、贮存、台账、转移处置全流程管控。 | 未发现问题
27 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县韶韵北山泉饮用品厂 | 始兴县太平镇奇心村原北山乡政府办公大楼 | 一般监管对象 | 企业基本情况：始兴县韶韵北山泉饮用品厂，地址位于始兴县太平镇奇心村原北山乡政府办公大楼，统一社会信用代码：914402220867923002，法定代表人：董志恒。 现场检查情况：1.该厂主要进行桶装饮用水生产，现场正常生产中。2.该厂生产过程中无生产废物。3.现场要求该企业加强管理，严格落实安全生产有关工作。 | 未发现问题
28 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 武江区曾海红生猪养殖场 | 韶关市武江区重阳镇万侯村委大石古脚荒岭 | 一般监管对象 | 企业基本情况：武江区曾海红生猪养殖场，地址位于韶关市武江区重阳镇万侯村委大石古脚荒岭，统一社会信用代码：92440203MA4X1Y9N8B，法定代表人：曾海红。 现场检查情况：现存栏2330头肥猪，环保设施为异味发酵床，沼液池，检查时环保设施正常运行。要求企业落实环保主体责任，杜绝跑冒滴漏。 | 未发现问题
29 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市武江区懿辉新型建材厂 | 西河镇田心村 | 重点监管对象 | 现场检查时，该厂在线监测数据为二氧化硫折算浓度12.46mg/l,氮氧化物折算浓度8.99mg/l,颗粒物折算浓度13.31mg/l。该厂正在生产。要求：1.加强日常管理，防止跑冒滴漏现象，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按危险废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内。6.做好在线设备维护，确保在线设备稳定运行。 | 未发现问题
30 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江区佳隆矿业有限公司 | 韶关市曲江区乌石镇杨梅村委会黄屋村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江区佳隆矿业有限公司，地址位于韶关市曲江区乌石镇杨梅村委会黄屋村，统一社会信用代码：91440205351985753K，法定代表人：/。 现场检查情况： 1.检查时，该公司未生产，现场无负责人。 | 未发现问题
31 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县南华矿业有限公司 | 乳源县大布镇茶山村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县南华矿业有限公司，地址位于乳源县大布镇茶山村，统一社会信用代码：91440232690469075U，法定代表人：华武强。 现场检查情况： 1.现场检查时该公司正在生产。 2.该公司工业固体废物未制定转运处置台账。 3.应急预案于2020年10月15日编制，已过期未重新评估更新备案。 要求： 1.制定固体废物转运处置台账。 2.及时更新备案应急预案，并按要求开展应急演练、安全隐患排查。 | 发现一般环境问题
32 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市宝盖岭猪场 | 乐昌市长来镇安口管理区 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市宝盖岭猪场，地址位于乐昌市长来镇安口管理区，统一社会信用代码：91440281MA4W60X65G，法定代表人：罗路华。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场建有2栋猪栏，现场未养殖，处于空栏状态，该养殖场办理有排污许可登记回执和环评等资料，配套建有集污池、应急池、异位发酵床等环保设施，集污池内存有粪污，异位发酵床能正常运行，未发现异常。现场负责人：嵇接顺15363277373。 | 未发现问题
33 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市广业生态环保有限公司 | 韶关市武江区西河镇村头村 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市广业生态环保有限公司，地址位于韶关市武江区西河镇村头村，统一社会信用代码：91440200MA537AEH2Q，法定代表人：丁泽民。 现场检查情况：现场查看在线监测数据，出水cod1.93mg/l，氨氮0.185mg/l，总磷0.285mg/l，总氮5.39mg/l，ph7.02要求：1.加强日常管理，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按固体废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内。 | 未发现问题
34 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市广业环保有限公司 | 韶关市武江区西河镇村头村 | 重点监管对象 | 现场检查时，该企业正在生产。现场查看在线监测数据，氨氮0.083mg/l，cod4.188mg/l，ph6.44。要求：1.加强日常管理，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按固体废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.定期维护在线设备，确保设备正常运行，数据稳定正常上传。 | 未发现问题
35 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市坪石镇雪毛土鸡养殖基地 | 韶关乐昌市坪石镇三星坪石村乱石坑 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市坪石镇雪毛土鸡养殖基地，地址位于韶关乐昌市坪石镇三星坪石村乱石坑，统一社会信用代码：92440281MA4WAQU18J，法定代表人：彭崇敏。 现场检查情况：无相关人员，经向坪石镇政府工作人员和周边群众了解，该农场于2025年底停养并拆除相关设施。 | 未发现问题
36 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市大能环保科技有限公司 | 韶关市始兴县马市镇广土林化西侧 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市大能环保科技有限公司，地址位于韶关市始兴县马市镇广土林化西侧，统一社会信用代码：91440222MA53GCQF7Y，法定代表人：沈家长。 现场检查情况： 1.该公司数采仪在8月23日起至9月1日出现不合理置零现象。根据企业反馈，2026年8月23日突发情况，下特大暴雨恶劣天气雷击导致全厂断电10分钟，恢复送电后，锅炉结焦停炉，锅炉配电室变频器炸了两台及远程控制系统瘫痪故障，控制系统编程需要厂家技术人员过来修复。在线设备恢复送电后，发现在线设备工控机烧了黑屏，PLC模块CPU故障控制系统烧毁无反应。联系运维后到场排查问题后，提出方案先把工控机、和PLC控制系统维修好才能判断其余问题，同时联系厂家技术人员带上所有设备的备机一同到厂处理，该公司先把工控机电脑就近维修好，PLC控制系统厂家技术人员对模块进行编程预计需要4天时间。2026年8月30日晚上技术人员和设备到厂，次日运维人员和厂家技术人员装上PLC和工控机后再次排查出问题，粉尘仪也短路烧了电路板。直接装上粉尘仪备机，于9月1日恢复在线设备正常运行及调试。在线设备故障期间，该公司司停炉也同步进行维修锅炉设备设施。经复核，该公司反映情况属实。 2.该公已通知锅炉厂家技术人员到现场恢复控制系统设备设施，及变频器更换。趁此停炉机会对锅炉全面位保养。2026年8月31日已维修好在线设备设施，9月1日该公司恢复正常生产。 要求与建议： 1.加强在线设备运维，避免类似情况再次发生。 | 未发现问题
37 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县罗坝镇烈怀养殖场 | 始兴县罗坝镇燎原村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：始兴县罗坝镇烈怀养殖场，地址位于始兴县罗坝镇燎原村，统一社会信用代码：/，法定代表人：/。 现场检查情况： 1.该养殖场已停养，营业执照已注销。未发现排污行为。 | 未发现问题
38 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 沈所镇石下村谭家清猪场 | 始兴县沈所镇石下村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：沈所镇石下村谭家清猪场，地址位于始兴县沈所镇石下村，统一社会信用代码：/，法定代表人：/。 现场检查情况： 1.现场检查时该养殖场处于长期停养状态，未发现排污行为。 | 未发现问题
39 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 曲江区沙溪镇韶源石英砂厂 | 韶关市曲江区沙溪镇中心村委会社背村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：曲江区沙溪镇韶源石英砂厂，地址位于韶关市曲江区沙溪镇中心村委会社背村，统一社会信用代码：92440205MA53201B6B，法定代表人：无。 现场检查情况： 检查时，该公司大门禁闭，现场无人。执法人员电话联系该公司负责人，陈述已长期停产，现场无人看管。 | 未发现问题
40 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关高科祥高新材料有限公司 | 韶关市曲江区沙溪镇沙乌工业园 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关高科祥高新材料有限公司，地址位于韶关市曲江区沙溪镇沙乌工业园，统一社会信用代码：91440205597422651T，法定代表人：谢喜盛。 现场检查情况： 检查时，该公司未生产（现场负责人介绍因应急部门手续尚在办理，暂无投产计划）；未发现有废水、废气直排情况。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环评审批及排污许可证要求执行，确保周边环境安全。 2.提高安全意识，做好厂区安全隐患自查自纠，发现异常情况及时向有关部门报告；备齐汛期应急物资，确保安全。 | 未发现问题
41 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰县回龙镇黄门塘采石场 | 新丰县回龙镇黄门塘官坪村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：新丰县回龙镇黄门塘采石场，地址位于新丰县回龙镇黄门塘官坪村，统一社会信用代码：91440233303971218H，法定代表人：王家鸿。 现场检查情况：现场检查时，该石场未生产，无相关人员在场。未发现环境异常情况。 | 未发现问题
42 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰县国辉铸钢配件有限公司 | 新丰县回龙镇黄门塘 | 一般监管对象 | 企业基本情况：新丰县国辉铸钢配件有限公司，地址位于新丰县回龙镇黄门塘，统一社会信用代码：91440233351193895R，法定代表人：向军。 现场检查情况：现场检查时该公司生产设施已拆除，无相关人士在场。 | 未发现问题
43 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 张顺芳养殖场 | 韶关曲江大塘丈古岭村委石背村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：张顺芳养殖场，地址位于韶关曲江大塘丈古岭村委石背村，统一社会信用代码：/，法定代表人：/。 现场检查情况： 1.检查时，该养殖场未养殖。 现场要求： 加强管理，严格按照环保法律法规执行，确保污染防护设施正常运行，保证周边环境安全。 | 未发现问题
44 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江区大塘镇陶熔家庭农场 | 韶关市曲江区大塘镇丈古岭村委会下门村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江区大塘镇陶熔家庭农场，地址位于韶关市曲江区大塘镇丈古岭村委会下门村，统一社会信用代码：92440205MA538W9W9C，法定代表人：/。 现场检查情况： 1.检查时，该养殖场未养殖，现场无负责人。 | 未发现问题
45 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县华源灯饰玻璃有限公司 | 乳源县桂头镇松围大坪岭 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县华源灯饰玻璃有限公司，地址位于乳源县桂头镇松围大坪岭，统一社会信用代码：91440232594081628T，法定代表人：侯小华。 现场检查情况： 该公司已停产。 | 未发现问题
46 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县林仪养殖场 | 乳源县桂头镇大坝村运动场 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县林仪养殖场，地址位于乳源县桂头镇大坝村运动场，统一社会信用代码：440232600059194，法定代表人：林天仪。 现场检查情况： 该养殖场已停产。 | 未发现问题
47 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 南雄市鼎好光化科技有限公司 | 南雄市珠玑工业园 | 重点监管对象 | 企业基本情况：南雄市鼎好光化科技有限公司，地址位于南雄市珠玑工业园，统一社会信用代码：914402825516944670，法定代表人：徐兴伦。 现场检查情况：该厂正常生产，废气治理设施、废水治理设施正常运行，已落实排污许可自行监测要求开展检测，危险废物规范转运。 | 未发现问题
48 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 南雄长祺化学工业有限公司 | 南雄珠玑工业园平安大道西8号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：南雄长祺化学工业有限公司，地址位于南雄珠玑工业园平安大道西8号，统一社会信用代码：91440282666506411T，法定代表人：潘庆崇。 现场检查情况：经查，该厂因订单问题8月至今未生产。调阅排污许可管理相关材料，未发现异常。 | 未发现问题
49 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县兄弟木材加工厂 | 乳源县一六镇东粉村委会张屋村石寨背岭地 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县兄弟木材加工厂，地址位于乳源县一六镇东粉村委会张屋村石寨背岭地，统一社会信用代码：440232600072579，法定代表人：赵安聪明。 现场检查情况： 该加工厂已停产。 | 未发现问题
50 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县毅峰木材加工厂 | 乳源县一六镇东粉村委会张屋村石塞背岭地 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县毅峰木材加工厂，地址位于乳源县一六镇东粉村委会张屋村石塞背岭地，统一社会信用代码：92440232MA50XX6T1M，法定代表人：赵安良。 现场检查情况： 现场检查时暂未生产，该厂于2025年3月暂停生产至今，厂内存放有木材原料。 要求： 加强生产噪声和扬尘管理，避免出现噪声扬尘扰民现象。 | 未发现问题
51 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关百世恒大机械铸造有限公司 | 乳源县桂头镇仙湖民营经济创业园 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关百世恒大机械铸造有限公司，地址位于乳源县桂头镇仙湖民营经济创业园，统一社会信用代码：914402326771017191，法定代表人：唐勇飞。 现场检查情况： 1.现场检查时铸造工序正在生产,消失模工序已于2020年停止生产。 2.该公司工业固废为炉渣及模具废砂，转移至江苏省响水县德林再生资源有限公司处置，已签订处置合同，未收集对方环评资料，跨省转移未向广东省省生态环境厅提出申请。 3.已于2025年9月开展DA001、无组织废气监测、于2026年3月开展厂界噪声监测。 要求： 1.完善跨省转移工业固废备案手续、收集审核接收方环评等材料的处置资质。 2.加强生产期间的废气收集处理及噪声管控，确保不发生噪声扬尘扰民情况。 | 发现一般环境问题
52 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝镇 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东韶钢松山股份有限公司，地址位于广东省韶关市曲江区马坝镇，统一社会信用代码：914402002311293467，法定代表人：兰银。 现场检查情况：1，该公司已更名为广东中南钢铁股份有限公司。 2，检查时，该公司在生产，污染治理在运行，12#焦炉，67#焦炉正在开展超低排改造工作。 3，查阅该公司自行监测报告和在线监测数据显示，各项污染物均达标排放。 现场要求：1，加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放及周边环境安全。 2，做好生态环境重大隐患排查工作，确保安全生产。 | 未发现问题
53 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市昌农农业投资有限公司 | 乐昌市坪石镇原广北监狱二大队旧监仓 | 重点监管对象 | 企业基本情况：乐昌市昌农农业投资有限公司，地址位于乐昌市坪石镇原广北监狱二大队旧监仓，统一社会信用代码：91440281MA4WFWCU4J，法定代表人：张祺健。 现场检查情况：现场检查时，经了解，该企业凌晨3-6时屠宰，其余时间不生产。现场检查时，韶关市生态环境监测站乐昌分站对入河排污口进行了采样监测。要求：1.加强日常管理，防止跑冒滴漏现象，经营时确保环保设施正常运行。2.按排污许可要求做好证后管理工作。3.定期开展检测，确保各项环保指标达标排放。4.按危险废物规范化管理要求做好相关管理工作。5.落实有效风险防范和事故应急措施，加强应急管理和对风险源的控制，确保环境风险在可控范围内。6.做好在线设备维护，确保在线设备稳定运行。 | 未发现问题
54 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江区枫湾镇华辉实业有限公司 | 韶关市曲江区枫湾镇石峰村委大竹山石背小洞云石场 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江区枫湾镇华辉实业有限公司，地址位于韶关市曲江区枫湾镇石峰村委大竹山石背小洞云石场，统一社会信用代码：91440205754544880J，法定代表人：黄纯。 现场检查情况： 检查时，该公司未生产，正在进行《广东省韶关市曲江区猴洞矿区冶金用白云岩、建筑用石灰岩矿开采工程》项目基础建设。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环评审批要求执行，保证配套污染防治设施正常运行，确保周边环境安全。 2.提高安全意识，做好厂区安全隐患自查自纠工作，发现异常情况及时向有关部门报告，确保污染防治设施安全运行及建设安全。 | 未发现问题
55 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰县时通食品饮料有限公司 | 新丰县梅坑镇小正华溪村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：新丰县时通食品饮料有限公司，地址位于新丰县梅坑镇小正华溪村，统一社会信用代码：914402336886987417，法定代表人：张修佩。 现场检查情况：现场检查时，该公司正常生产，已更名为伯公山泉（新丰）有限公司，产生废水经调节沉淀后回用于路面洒水，周边林地灌溉，未发现环境异常情况。 | 未发现问题
56 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 仁化县官口果园猪场 | 仁化县官口村腊口组（官口果场） | 一般监管对象 | 企业基本情况：仁化县官口果园猪场，地址位于仁化县官口村腊口组（官口果场），统一社会信用代码：92440224MA52KAG73W，法定代表人：张毅。 现场检查情况：现场检查时该猪场正在养殖，目前存栏量约2000头生猪，与双胞胎养猪桂头服务部签订代养合同。该猪场配套有异位发酵床、集污池、叠螺机、沼液池等设施，异位发酵床边的粪污未及时归堆收集，存在外溢风险。现场要求：加强对异位发酵床的管理，立行立改，禁止粪污外溢影响周边环境。 | 发现一般环境问题
57 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 仁化县胡坑鸿浩猪场 | 韶关市仁化县丹霞街道胡坑村上峰山杉山排 | 一般监管对象 | 企业基本情况：仁化县胡坑鸿浩猪场，地址位于韶关市仁化县丹霞街道胡坑村上峰山杉山排，统一社会信用代码：92440224MA559U8D9D，法定代表人：罗仁财。 现场检查情况：检查时该猪场正在清栏，于8月28日开始卖猪。当批养殖量约为1040头肉猪，为韶关市多腾动合农业发展有限公司代养。该批猪养殖暂时未找第三方拉运畜禽废弃物，通过异位发酵床进行处理。现场要求该养殖场要加强对猪场的管理，确保畜禽废弃物不流入外环境。 | 未发现问题
58 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化锦江加油站 | 仁化县长江镇枫树垇 | 一般监管对象 | 企业基本情况：中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化锦江加油站，地址位于仁化县长江镇枫树垇，统一社会信用代码：91440224588284189N，法定代表人：阴法建。 现场检查情况：该加油站2023年5月16日变更了固定污染源排污登记回执，2024年10月24日，已编制了突发环境事件应急预案并于今年开展了应急演练，已委托第三方开展油气回收、废水等因子的自行检测。现场未发现异常情况。 | 未发现问题
59 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市新风柴油机制造有限公司 | 建设路镇泰公司对面 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市新凤柴油机制造有限公司，地址位于建设路镇泰公司对面，统一社会信用代码：91440200782028779R，法定代表人：钟新福。 现场检查情况：经现场核查，该企业名称为韶关市新凤柴油机制造有限公司，生产工艺为装配（已停产），车床切削。检查时，企业正在进行车床切削。要求该企业加强日常管结理，严格按危险废物规范化管理要求做好相关管理工作。 | 未发现问题
60 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 余有化 | 广东省韶关市武江区西河镇马屋村民委员会杨屋村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：余有化，地址位于广东省韶关市武江区西河镇马屋村民委员会杨屋村，统一社会信用代码：/，法定代表人：无。 现场检查情况：据村委会了解，该企业五年前已停产关闭 | 未发现问题
61 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东中耀环境科技有限公司 | 韶关市曲江区白土镇兴园南路18号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东中耀环境科技有限公司，地址位于韶关市曲江区白土镇兴园南路18号，统一社会信用代码：91440205MA4X6D9T78，法定代表人：曾志光。 现场检查情况：检查时，该公司在生产，现场查看了该公司近期的自行监测报告数据，结果显示各项污染物达标排放。现场查看了危废仓库，及前期线路板车间立行立改问题。 现场要求，加强管理，严格按照环评、排污许可等文件要求生产，确保污染防治设施正常运行，确保周边环境安全，加强汛期安全应急物资储备。 | 未发现问题
62 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东新祺海纺织科技实业有限公司 | 韶关市曲江区白土工业园B4区湖心路3号 | 一般监管对象 | 企业基本情况：广东新祺海纺织科技实业有限公司，地址位于韶关市曲江区白土工业园B4区湖心路3号，统一社会信用代码：91440205MA4WBUL769，法定代表人：赵云。 现场检查情况：检查时，现场无负责人，据现场其他公司反馈该公司已停产。 | 未发现问题
63 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市顺展新型材料有限公司 | 韶关市曲江区白土镇河边村委会下三都四队崩坑村（原武广高铁混凝土搅拌站内） | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市顺展新型材料有限公司，地址位于韶关市曲江区白土镇河边村委会下三都四队崩坑村（原武广高铁混凝土搅拌站内），统一社会信用代码：914402000537709732，法定代表人：刘兴昌。 现场检查情况：检查时，该公司未生产。 | 未发现问题
64 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关盈瑾金属有限公司 | 仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关盈瑾金属有限公司，地址位于仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地，统一社会信用代码：91440224MA51N39U3Y，法定代表人：陈慧崇。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，各项治理设施正在运行。危险废物蒸发结晶物、表面处理污泥废槽液分别在今年1月、4月、5月、6月、7月、8月转移并在固废平台申报。2025年9月对突发环境事件应急预案进行修编并在应急管理平台备案。2026年上半年已按要求开展自行监测并出具检测报告。现场要求：加强日常管理，按排污许可证要求做好各项污染因子自行监测，确保各项污染物达标排放。 | 未发现问题
65 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东韶锡金属有限公司 | 广东省韶关市曲江经济开发区C6区 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东韶锡金属有限公司，地址位于广东省韶关市曲江经济开发区C6区，统一社会信用代码：914402053348898822，法定代表人：梁林双。 现场检查情况：检查时，该公司现场无人，未生产，门口贴有电费催缴单。 | 未发现问题
66 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市昂瑞环保科技发展有限公司冲口坪村污水处理站 | 韶关市武江区重阳镇冲口坪村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市昂瑞环保科技发展有限公司冲口坪村污水处理站，地址位于韶关市武江区重阳镇冲口坪村，统一社会信用代码：91440203MA51WMC327，法定代表人：张。 现场检查情况：污水处理设施正在运行，出水清。现要求企业落实环保责任，确保农污达标排放。 | 未发现问题
67 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 仁化县大桥镇桦林家私厂 | 仁化县大桥镇冯桥路 | 一般监管对象 | 企业基本情况：仁化县大桥镇桦林家私厂，地址位于仁化县大桥镇冯桥路，统一社会信用代码：92440224MA505PKQ1M，法定代表人：王华。 现场检查情况：检查时该公司未开工。经电话联系，该公司负责人在外地无法到达现场，没有留守人员，该公司因市场原因长期停产中，现场发现厂区内部分建筑物已坍塌。 | 未发现问题
68 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东旭鑫新能源科技有限公司 | 广东省仁化县有色金属循环经济产业基地内 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东旭鑫新能源科技有限公司，地址位于广东省仁化县有色金属循环经济产业基地内，统一社会信用代码：91440224MAC929A9X3，法定代表人：吴伟鹏。 现场检查情况：该公司2024年3月编制了年产650万只蓄电池项目环境影响报告书，2024年4月13日取得该项目环境影响报告书的批复，2024年10月25日取得排污许可证，2025年4月编制了突发环境事件应急预案，已完成该项目的验收工作并在平台进行公示。现场发现该公司循环水池抽水管出现渗漏；厂内内部分管道、应用水池缺少标识牌、生活污水排放口未建设闸阀。现场委托仁化分站对该公司车间污水收集池、雨水排放口、生活污水排放口等点位进行取样，后续执法人员将根据检测结果依法依规跟进落实监管工作。现场要求该公司要加强管理，及时开展整改工作，落实企业安全生产主体责任，消除隐患。 | 发现一般环境问题
69 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县希望农业养殖有限公司 | 始兴县罗坝镇上岗村河渡垇 | 特殊监管对象 | 企业基本情况：始兴县希望农业养殖有限公司，地址位于始兴县罗坝镇上岗村河渡垇，统一社会信用代码：91440222MA54ATWFX3，法定代表人：李晓菊。 现场检查情况： 1.该养殖场目前处于正常生产状态，目前养殖生猪约2300头。 2.现场未发现该养殖场有偷排漏排现象。 3.已委托市生态环境监测站始兴分站工作人员对该养殖场下游150米处进行采样检测，监测结果无异常。 | 未发现问题
70 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 南雄市汇东实业投资有限公司 | 南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村小组 | 重点监管对象 | 企业基本情况：南雄市汇东实业投资有限公司，地址位于南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村小组，统一社会信用代码：91440282053784654F，法定代表人：钟润邦。 现场检查情况：该公司已停产多年，工商营业执照已注销。 | 未发现问题
71 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号润得丰金属材料工贸有限公司内2号厂房 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市新伟金属工贸有限公司，地址位于韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号润得丰金属材料工贸有限公司内2号厂房，统一社会信用代码：9144020072784401XK，法定代表人：林建丰。 现场检查情况：现场检查时，企业处于停产状态。现场要求:落实安全生产，如有异常及时处理并上报有关部门。 | 未发现问题
72 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市大吉利农副食品加工有限公司 | 产业转移工业园狮塘路51号 | 一般监管对象 | 企业基本情况：韶关市大吉利农副食品加工有限公司，地址位于产业转移工业园狮塘路51号，统一社会信用代码：914402043981791423，法定代表人：熊小玉。 现场检查情况：现场检查时，企业正在生产，生产工艺依次为:清洗，煮制，烘干，过筛，抛光，打包。现场要求:1.定期维护污染治理设施，确保其正常运行，生气废气经处理后再排放。2.加强环境管理，确保厂区废水废气得到妥善处置。3.落实安全生产，如有异常及时处理并上报有关部门。 | 未发现问题
73 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 南雄鼎成新材料科技有限公司 | 广东省南雄市精细化工园平安二路西5号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：南雄鼎成新材料科技有限公司，地址位于广东省南雄市精细化工园平安二路西5号，统一社会信用代码：91440282688694660J，法定代表人：周涛。 现场检查情况：经查，该公司正在生产，生产产品为有机硅防水粉。废气治理设施正常运行，废气快检未见异常，生产车间地面有残留粉尘。要求，进一步优化粉尘收集装置，提升收集效果。 | 发现一般环境问题
74 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市凤凰山农业专业合作社 | 乐昌市廊田廊田村委凤凰山 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市凤凰山农业专业合作社，地址位于乐昌市廊田廊田村委凤凰山，统一社会信用代码：93440281MA4W5K8H50，法定代表人：邓堂养。 现场检查情况：现场检查时，无相关人员，未见生产经营。经向廊田镇政府工作人员了解，该合作社原养殖肉牛，已停养6年。 | 未发现问题
75 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市江霖板业有限公司 | 东莞（韶关）浈江产业转移园 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市江霖板业有限公司，地址位于东莞（韶关）浈江产业转移园，统一社会信用代码：91440233MA57335920，法定代表人：郭钊辉。 现场检查情况：现场检查时，企业停产。要求企业落实好停产期间的安全生产隐患排查工作，确保厂区安全，企业复工及时汇报。 | 未发现问题
76 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乐昌市蓁源生态农场 | 乐昌市长来镇灵口村委会大巷组44号一层 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乐昌市龙旺生态农场，地址位于乐昌市长来镇灵口村委会大巷组44号一层，统一社会信用代码：91440281MA51QQE09T，法定代表人：张景滔。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场正在养殖。存栏生猪约1510头，养殖约100天。该养殖场提供了建设项目环境影响登记表和固定污染源排污许可回执。现场检查时，异位发酵床能正常出粪和翻耙，因防疫要求，利用无人机巡查，未发现异常情况。 要求：1.做好粪污的资源化利用和除臭工作，确保达标排放，严禁粪污偷排和外溢。2.做好日常环境安全隐患的排查整治，尤其是台风，暴雨天气加强巡查，发现隐患及时消除，确保周边环境安全。做好粪污资源化利用台账。3.加强对粪污收集池，异位发酵床，应急池，管道等设施设备的检修和维护，确保日常高效运行，严禁设施带病运行、粪污跑冒滴漏。4粪肥还田利用要符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》《畜禽粪便还田技术规范》等有关要求。5.做好与周边居民的沟通协调工作。 | 未发现问题
77 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县建林商品混凝土有限公司 | 乳源县桂头镇民族水泥厂 | 一般监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县建林商品混凝土有限公司，地址位于乳源县桂头镇民族水泥厂，统一社会信用代码：91440232068475571X，法定代表人：罗伟明。 现场检查情况： 现场检查时该公司已停产，正在清运堆放的砂石。 | 未发现问题
78 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰县环境卫生管理所 | 新丰县丰城镇丰城大道 | 重点监管对象 | 企业基本情况：新丰县环境卫生管理所，地址位于新丰县丰城镇丰城大道，统一社会信用代码：124402334559171496，法定代表人：汪卫。 现场检查情况：现场检查时，该卫生管理所营业执照已注销，业务合并至新丰县城市综合服务中心，主要从事垃圾填埋处理，渗滤液通过废水治理设施排往污水处理厂，现场检查在线监控设施，未发现异常排放数据。 | 未发现问题
79 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰县赛得电子厂 | 新丰县丰城街道紫城村盈发工业园第一栋2层 | 一般监管对象 | 企业基本情况：新丰县赛得电子厂，地址位于新丰县丰城街道紫城村盈发工业园第一栋2层，统一社会信用代码：92440233MA4WPKTD50。 现场检查情况：现场检查时，该公司已停产，营业执照已注销，无生产设施和相关人员在场。 | 未发现问题
80 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 木林森雕刻 | 广东省韶关市始兴县太平镇兴平路 | 一般监管对象 | 企业基本情况：木林森雕刻，地址位于广东省韶关市始兴县太平镇兴平路，统一社会信用代码：92440222NA506K7242，法定代表人：邝平。 现场检查情况：该企业已长期停产，生产设备已拆除。未发现排污行为。 | 未发现问题
81 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关林和林产科技有限公司 | 韶关市新丰县马头工业园内 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关林和林产科技有限公司，地址位于韶关市新丰县马头工业园内，统一社会信用代码：914402335745474788，法定代表人：陈远新。 现场检查情况：现场检查时该公司因生产设施故障未生产，从2026年8月2日停产至今未生产，现场未发现环境异常情况。预计8月8日开始生产。 | 未发现问题
82 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东兆盈合成新材有限公司 | 广东省韶关市新丰县马头工业园12号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东兆盈合成新材有限公司，地址位于广东省韶关市新丰县马头工业园12号，统一社会信用代码：91440233337939179Y，法定代表人：肖健民。 现场检查情况：现场检查时该公司正常生产，配套建设污染防治设施正常运行，检查发现该公司危废储存间现场无台账。未发现其他环境异常情况。 | 发现一般环境问题
83 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰金豊达陶瓷有限公司 | 韶关市新丰县回龙镇新丰华夏生态建陶示范基地内 | 重点监管对象 | 企业基本情况：新丰金豊达陶瓷有限公司，地址位于韶关市新丰县回龙镇新丰华夏生态建陶示范基地内，统一社会信用代码：91440233555588565U，法定代表人：苏文浙。 现场检查情况：现场检查时该公司正常生产，新建废气治理设施正常运行，排污许可证正在变更中，有安装在线监控设施，目前已联网，在准备验收阶段，现场未发现环境异常情况。 | 未发现问题
84 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市焕然矿业有限公司 | / | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市焕然矿业有限公司，地址位于/，统一社会信用代码：91440205768431908K，法定代表人：唐金龙。 现场检查情况： 1.检查时，该公司停产。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环评及排污许可证要求执行，确保周边环境安全。 2.提高安全意识，做好汛期防汛工作，备齐应急物资。 | 未发现问题
85 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东磊蒙重型机械制造有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路66号 | 一般监管对象 | 现场检查时，该企业正常生产，经营范围为普通机械、机电设备、润滑设备、矿山用机器设备的加工、制造、销售等等，配套建设有两套喷漆房，采用油膜漆雾净化、过滤棉、活性炭处理喷漆废气。现场要求：1.做好喷漆房废气处理，定期更换过滤棉及活性炭，记录更换台账，换下活性炭需交由有资质第三方公司进行处理；2.做好危废管理和台账记录，分类分区堆放，定期续签危废合同，交由有资质第三方处理；3.定期委托有资质的第三方公司进行检测，确保达标排放；4.做好安全生产工作，发现异常情况及时处理并向有关部门汇报。 | 未发现问题
86 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市远望涂料厂有限公司 | 广东省韶关市曲江区大塘镇左村 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市远望涂料厂有限公司，地址位于广东省韶关市曲江区大塘镇左村，统一社会信用代码：914402007946969347，法定代表人：忻元甫。 现场检查情况：检查时，该企业在经营生产。配套环保处理设施在运行，涂布车间废气VOCs经过RTO系统处理后通过15m排气筒排放。 现场要求：严格按照环评文件审批要求，确保污染防治设施正常运行，保证周边环境安全。 | 未发现问题
87 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 广东永恒化学制剂有限公司 | 乳源瑶族自治县开发区 | 重点监管对象 | 企业基本情况：广东永恒化学制剂有限公司，地址位于乳源瑶族自治县开发区，统一社会信用代码：91440232668159986Y，法定代表人：高谦。 现场检查情况： 1、该公司正在生产； 2、厂内露天堆放有大量废铁、废玻璃钢等固体废物； 3、应急池（初期雨水池）液位较高； 要求： 1、立即收集露天堆放的固体废物； 2、降低应急池（初期雨水池）液位； 3、做好台风期间环境安全管理，做好高空作业邓危险作业审批管理，做好初期雨水收集治理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 发现一般环境问题
88 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 乳源县乳城镇侯公渡官溪电站路口 | 重点监管对象 | 企业基本情况：乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司，地址位于乳源县乳城镇侯公渡官溪电站路口，统一社会信用代码：9144023275833782XT，法定代表人：李伟君。 现场检查情况： 1.该公司目前停产检修中，未生产； 2.该公司初期雨水池水位1.1米左右，应急池水位1米左右。 要求： 1.立即清理初期雨水池及应急池容量，确保符合应急处置标准； 2.加强环保管理，做好环保安全隐患排查，确保汛期期间环境安全。 | 发现一般环境问题
89 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 新丰县遥田加油站 | 新丰县遥田镇竹岭村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：新丰县遥田加油站，地址位于新丰县遥田镇竹岭村，统一社会信用代码：91440233L00824125E，法定代表人：潘岳鹏。 现场检查情况：现场检查时该加油站正常经营，有三个汽油加油枪，1个柴油加油枪，配套有油气回收装置，标识明确，未发现环境异常情况。 | 未发现问题
90 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市曲江生威纸类制品厂 | 韶关市曲江区乌石镇大坑口胜利路126号 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市曲江生威纸类制品厂，地址位于韶关市曲江区乌石镇大坑口胜利路126号，统一社会信用代码：914402057480164911，法定代表人：李爱玲。 现场检查情况： 1.检查时，该制品厂部分生产，配套污染防护设施在运行。现场查阅近期自行检测报告，显示污染物均达标排放。 2.该制品厂原材料仓库外有少量废纸露天堆放。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环保审批及排污许可证要求执行，保证污染防护设施正常运行，确保周边环境安全。 2.立即清理露天堆放的废纸等物料。 3.提高安全意识，做好防汛工作，确保污染防护设施安全运行及企业安全生产。 | 发现一般环境问题
91 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 翁源县江尾镇黄成修养殖场 | 韶关市翁源县江尾镇径丰村 | 一般监管对象 | 企业基本情况：翁源县江尾镇黄成修养殖场，地址位于韶关市翁源县江尾镇径丰村，统一社会信用代码：92440229MA55576PX3，法定代表人：黄成修。 现场检查情况： 1.该养殖场正在养殖，存栏17000只肉鸡，2026年5月进苗，一年养殖2-3批，天农公司合作养殖户。 2.该养殖场建有一栋鸡舍，一个沉淀池。 | 未发现问题
92 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县香山家园污水处理有限公司（始兴县污水处理厂） | 始兴县太平镇狮石下建滔厂西侧 | 重点监管对象 | 企业基本情况：始兴县香山家园污水处理有限公司（始兴县污水处理厂），地址位于始兴县太平镇狮石下建滔厂西侧，统一社会信用代码：91440222058568934Q，法定代表人：段英俊。 现场检查情况：1.目前该污水厂正常运行中，日处理水量约18000吨，设计处理能力20000吨。2.该污水厂已安装废水排放口自动监控设备，未发现自动监控设备数据超标情况。3.该污水厂压滤污泥交由砖厂用于资源化利用，已制定转移台账。4.该污水厂进水口已安装自动监控设备，并已完成数据联网，但未同步至该污水厂中控系统，要求立行立改。 | 发现一般环境问题
93 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县振星石材店 | 始兴县太平镇丹凤路65号 | 一般监管对象 | 企业基本情况：始兴县振星石材店，地址位于始兴县太平镇丹凤路65号，统一社会信用代码：92440222MA505TE95Y，法定代表人：王振福。 现场检查情况：1.目前该店铺仅开展石材销售，家用电器销售，建筑材料销售，建筑装饰品材料销售等经营工作。2.该店铺目前未开展石材加工作业，无废水废气。3.检查发现该店铺目前仅开展销售经营，未进行石材加工，无废水废气排放，未发现环境违法行为。 | 未发现问题
94 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 始兴县绿精灵文具有限公司 | 始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地B-01号 | 一般监管对象 | 企业基本情况：始兴县绿精灵文具有限公司，地址位于始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地B-01号，统一社会信用代码：91440222581358843P，法定代表人：万永全。 现场检查情况：1.该企业主要进行文具制造，生产工艺为注塑加工，主要有生产废气产生，废气中主要污染物为挥发性有机物，其环评显示为自然通风处理。2.该企业目前属于正常生产，未发现其他问题。 | 未发现问题
95 | 2026年第3季度 | 排污单位 | 韶关市联进纸业有限公司 | 韶关市乳源县桂头仙湖工业园 | 重点监管对象 | 企业基本情况：韶关市联进纸业有限公司，地址位于韶关市乳源县桂头仙湖工业园，统一社会信用代码：91440232192075495Q，法定代表人：李泽荣。 现场检查情况： 1.现场检查时该公司已2026年6月27暂停生产。 2.2026年自行监测方案未更新。 3.应急预案于2023年7月编制，未开展2026年应急演练。 4.未记录环保安全隐患排查治理工作记录。 整改要求： 1.及时更新制定2026年自行监测方案。 2.及时更新应急预案，并按要求开展应急演练。 3.及时开展并记录安全环保隐患排查治理工作并做记录。 | 未发现问题
96 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 马市产业集聚地供热项目（二期） | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：马市产业集聚地供热项目（二期），地址位于始兴县马市镇广土林化西侧，统一社会信用代码：91440222MA53GCQF7Y，法定代表人：__沈家长__。 现场检查情况： 1.现场检查发现，该项目未取得环评批复，未开展建设。 要求与建议： 取得环评批复后方可开展建设，严禁出现未批先建行为。 | 未发现问题
97 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 始兴县唯朴砂石加工厂（有限合伙）废砂综合利用扩建项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：始兴县唯朴砂石加工厂（有限合伙）废砂综合利用扩建项目，地址位于始兴县罗坝镇石人嶂钨矿加工厂（原炸药加工厂），统一社会信用代码：91440200MA553GUX1D，法定代表人：_邱翼峰___。 现场检查情况： 1.现场检查时，该公司处于长期停产状态，现场无生产废水等产生。 要求与建议： 严格按照环评要求开展建设，严禁生产废水外排。 | 未发现问题
98 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 华南装备园年产3万吨高强度紧固件（汽车用螺栓）建设项目 | 广东韶关曲江区华南先进装备产业 | 一般行业项目 | 企业基本情况：华南装备园年产3万吨高强度紧固件（汽车用螺栓）建设项目，地址位于华南先进装备产业园，统一社会信用代码：91440200MA55506M69。 现场检查情况：1，检查时，该项目已完成竣工环境保护验收。现场提供了竣工环境保护验收监测报告。 2，该公司提供了自行检测报告，检测报告显示，各项污染物均达标排放。 3，该公司现场提供了危险废物转移联单、危险废物处置合同和相关资质。 现场要求：加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现问题
99 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关110千伏先进输变电工程 | 广东韶关曲江区韶关市曲江区华南先进装备产业园区内 | 一般行业项目 | 企业基本情况：广东南方电网公司，地址位于华南先进装备产业园，统一社会信用代码：无。 现场检查情况：检查时，该项目已完成主体建设，现场无负责人。 | 未发现问题
100 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶赣高速公路欧山互通立交工程 | 广东韶关曲江区 | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶赣高速公路欧山互通立交工程，地址位于韶关市曲江区马坝镇韶关大道。 现场检查情况：检查时，该项目已完成竣工环境保护验收，现场无负责人。 | 未发现问题
101 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关康德血液透析中心 | 韶关市曲江区马坝镇韶钢大道东成 | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶关康德血液透析中心，地址位于韶关市曲江区马坝镇韶钢大道东成装饰材料广场。 现场检查情况：检查时，该项目已完成主体建设，现场未提供竣工环境保护验收资料。 现场要求：加强管理，确保周边环境安全。 | 未发现问题
102 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关市和荣化工有限公司年产30000 吨环保树脂、乳液、 涂料及稀释剂项目（二期）工程 | 西联镇甘棠大道南甘棠八路3号 | 重点行业项目 | 企业基本情况：韶关市和荣化工有限公司年产30000 吨环保树脂、乳液、 涂料及稀释剂项目（二期）工程，地址位于韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠八路3号韶关市和荣化工有限公司办公楼，统一社会信用代码：91440200310522605R，法定代表人：__李睿__。 现场检查情况：该项目2020年8月开工建设，2022年11月竣工，2023年1月重新申请排污许可证。2023年6月在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行备案登记。2024年6月，韶关市生态环境局对该项目进行了复核，要求开展补充监测，完善验收报告，重新组织自主验收。该项目按照要求，2024年12月重新组织了验收。要求：现场提出管理要求：一是强化环保设施日常巡检维护，生产期间保障污染治理设施稳定正常运行；二是严格落实排污许可证后管理，规范台账记录、自行监测、执行报告填报；三是定期开展污染物监测，重点做好有毒有害特征污染物监测，确保达标排放；四是严格执行危险废物规范化管理，落实收集、贮存、台账、转移处置全流程管控；五是对照重大事故隐患判定标准常态化自查，落实风险评估、应急预案管理，保障应急池、转输、排放口闸阀拦截设施完好，配齐应急物资，严防突发环境事件发生。 | 未发现问题
103 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关市曲江区沙溪镇浩航机制竹炭厂年产4000吨环保机制竹炭建设项目 | 韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿原机械修理厂北面 | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶关市曲江区沙溪镇浩航机制竹炭厂年产4000吨环保机制竹炭建设项目，地址位于韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿原机械修理厂北面，统一社会信用代码：92440221MA54Q6LX1P。 现场检查情况： 检查时，该项目未生产（排污许可证正在办理延续），现场无人。 | 未发现问题
104 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 始兴县兴之润竹木项目 | 广东韶关始兴县马市镇始兴县马市 | 一般行业项目 | 企业基本情况：始兴县兴之润竹木项目，地址位于始兴县马市工业园区忠信西南侧C地块1栋101，统一社会信用代码：91440222MAD84YYW0C，法定代表人：__钟月季__。 现场检查情况： 1.该项目处于场地施工状态。 2.该项目环评报告表编制日期为2024年8月，已于2024年8月16日取得环评审批意见。 3.该项目原辅材料主要包括竹、木、水性粘合剂（水性酚醛树脂胶）、水性涂料。生产工艺流程为：（1）竹木复核材料产品：原料→胶前烘干→浸胶→胶后烘干→冷压/热压→固化→冷却→脱模拆销→裁切、砂光→成品；（2）竹木扇产品：经过前期处理后的竹、木→成型→滚漆→打磨→激光雕刻→组装→检验→包装→成品。项目建成后年产竹木复合材料 13000m3、竹、木扇 1000 万把。 4.该项目生产后主要产固体废物及生产废气，主要的处理设施：非甲烷总烃、TVOC、甲醛、酚类废气通过喷淋式冷却器+二级活性炭+15m 高排气筒（DA001）；颗粒物废气通过布袋除尘器+15m 高排气筒（DA002、DA003）。收集的粉尘、废边角料外售资源回收单位综合利用；水性酚醛树脂胶废包装桶和水性涂料废包装桶由原厂家回收；废活性炭及其吸附物（HW49900-039-49）收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门集中清运。 | 未发现问题
105 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 厂房建设和设备购置项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：厂房建设和设备购置项目，地址位于_始兴县马市镇马成路马市工业园区10号___，统一社会信用代码：91440222MA4X6C1D2A，法定代表人：__曾国胜__。 现场检查情况：该企业目前受市场影响和蒸汽供应，厂内天然气锅炉未使用，现仅开米粉生产线，废水排入园区污水处理厂处理，未发现环境问题。 | 未发现问题
106 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 始兴县汇通机动车服务有限公司报废机动车拆解项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：始兴县汇通机动车服务有限公司报废机动车拆解项目，地址位于广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪产业园区恒成商品混凝土有限公司北侧，统一社会信用代码：91440222MA4UT1002D，法定代表人：__陈晓龙__。 现场检查情况：经核实，该项目未建成。 | 未发现问题
107 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 中海油广东销售有限公司凤凰城加油站（新建）项目 | 广东韶关浈江区 | 一般行业项目 | 企业基本情况：中海油广东销售有限公司凤凰城加油站（新建）项目，地址位于十里亭镇，统一社会信用代码：91440204MAE8JG6Q84。 现场检查情况：现场检查时企业正在经营，该加油站于2023年7年17日取得环评批复（韶环函（2023）53号），于2024年7月完成环保验收，于2025年8月7日取得排污许可证（许书编号为91440204MAE8JG6Q84001U），现场有6台加油机，36个加油枪，要求：1.严格落实排污许可要求，做好自行监测、执行报告上报等工作。2.定期维护油气回收等污染防治设施，确保污染物长期稳定达标排放，3.如有异常及时处理并向有关部门汇报。 | 未发现问题
108 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关星田金属制品有限公司年产3万吨金属铸件建设项目（一期） | 广东韶关曲江区韶关华南先进装备产业园东韶大道9号 | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶关星田金属制品有限公司年产3万吨金属铸件建设项目（一期），地址位于韶关市曲江区华南装备园东韶大道9号，统一社会信用代码：91440200MA53LA8X1L，法定代表人：____。 现场检查情况： 检查时，该项目在生产，配套污染防治设施在运行，未发现有废气直排情况。该公司现场提供了建设项目竣工环境保护验收报告表，已于2023年4月完成自主验收。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环评审批及排污许可证要求执行，保证污染防治设施正常运行，确保周边环境安全。 2.提高安全意识，做好安全隐患自查自纠工作，确保污染防治设施安全运行，检修期间必须按要求配套安全措施，做到安全生产。 | 未发现问题
109 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 扩建年产10000吨铸铁件热浸锌项目 | 广东韶关曲江区华南先进装备产业 | 一般行业项目 | 企业基本情况：扩建年产10000吨铸铁件热浸锌项目，地址位于韶关市曲江区华南装备园东韶大道9号，统一社会信用代码：91440200MA53LA8X1L，法定代表人：许文华。 现场检查情况： 检查时，该项目已拆除。 现场要求： 加强管理，严格按照排污许可证要求执行，确保周边环境安全。 | 未发现问题
110 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 广东宝氢科技有限公司韶钢产业园制氢（一期）工程建设项目 | 马坝镇 | 重点行业项目 | 企业基本情况：广东宝氢科技有限公司韶钢产业园制氢（一期）工程建设项目。 现场检查情况：检查时，该项目已完成建设，并进行了竣工环境保护验收。 现场要求：1，加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放及周边环境安全。 2，做好生态环境重大事故隐患排查工作，确保安全生产。 | 未发现问题
111 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶钢钢铁冶炼炉窑协同处置工业固体废物项目（一期） | 广东韶关曲江区广东韶钢松山股份有限公司现有厂区内 | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶钢钢铁冶炼炉窑协同处置工业固体废物项目（一期），地址位于广东省韶关市曲江区马坝镇广东中南钢铁股份有限公司内，统一社会信用代码：/。 现场检查情况：检查时，该项目已完成建设，同时完成建设项目竣工环境保护验收，正在生产，配套污染防治设施正在运行。 现场要求：1，加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放及周边环境安全。 2，做好生态环境重大风险隐患排查工作，确保安全生产。 | 未发现问题
112 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 配套1.2万吨/年铝灰渣综合利用项目 |  | 一般行业项目 | 企业基本情况：配套1.2万吨/年铝灰渣综合利用项目，地址位于广东省韶关市曲江经济开发区，统一社会信用代码：91440200666521566P。 现场检查情况： 检查时，该公司配套1.2万吨/年铝灰渣综合利用项目已改扩建为该公司铝灰渣资源化综合利用改扩建项目，改扩建项目于2024年2月6日取得环评批复，2024年12月3日取得排污许可证，2025年9月完成自主竣工环境保护验收。改扩建项目因经营问题，已停产；危险废物暂存仓内剩余有约8000吨铝灰渣待处置（已超出一年储存）。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环评批复及排污许可证要求执行，确保周边环境安全。 2.提高安全意识，做好危险废物暂存场所等设施巡检，确保设施安全；对厂区内剩余待处置危险废物要积极寻求合法合规处置。 | 发现一般环境问题
113 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 南兴装备（韶关）有限公司水性漆喷涂生产线项目 | 广东韶关曲江区华南先进装备产业 | 一般行业项目 | 企业基本情况：南兴装备（韶关）有限公司水性漆喷涂生产线项目，统一社会信用代码：91440200MA56YEHF6T。 现场检查情况： 检查时，该项目未生产。该项目已于2025年12月完成竣工环境保护验收，现场提供了该项目的竣工环境保护验收监测报告表及喷淋废水处理合同。 现场要求： 1.加强管理，严格按照环评审批要求执行，保证污染防护设施正常运行，确保周边环境安全。 2.提高安全意识，做好安全隐患自查自纠工作，确保污染防护设施安全运行及企业安全生产。 | 未发现问题
114 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 仁化胜优血液透析中心扩建项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：仁化胜优血液透析中心扩建项目，地址位于仁化县建设路，统一社会信用代码：91440224MA7NEMAA2N，法定代表人：申林。 现场检查情况：检查时该公司正在经营，2025年5月该公司编制了扩建项目的环境影响报告表，2025年6月27日取得了扩建项目的审批意见，2026年3月28日了固定污染源排污登记回执变更。2026年与韶关市波利医疗废物处理有限公司已签订医疗废物集中处置协议书。目前已委托韶关市汉诚环保技术有限公司开展建设项目竣工验收工作，已过专家评审，在平台公示。现场发现该公司医疗废物贮存间、废水排放口标识牌不规范；噪声还未开展自行检测。现场要求要加强对公司的管理，完善标识牌，按环评要求尽快开展自行检测工作。 | 发现一般环境问题
115 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 年产6万吨新型冶金辅助材料建设项目 | 韶关市曲江区白土镇曲江经济开发 | 一般行业项目 | 企业基本情况：年产6万吨新型冶金辅助材料建设项目，统一社会信用代码：91440205MA4X834K5M。 现场检查情况： 检查时，该项目有厂房2座，未安装相关设备设施，现场无人。 | 未发现问题
116 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 新型装配式绿色建筑产业基地项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：新型装配式绿色建筑产业基地项目，统一社会信用代码：91440224MADMEJXX9Q。 现场检查情况：现场检查时该公司未生产。2025年4月因未经行业主管部门许可开工生产停产至今，现场无留守人员，无法联系负责人，无法在现场检查笔录上签名。 | 未发现问题
117 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 广东明浩玻纤有限公司超细玻璃纤维隔板（AGM）项目 | 广东韶关仁化县 | 一般行业项目 | 企业基本情况：广东明浩玻纤有限公司超细玻璃纤维隔板（AGM）项目，地址位于周田工业园，统一社会信用代码：91440224MACTJL102A，法定代表人：张丹明。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产。超细玻璃纤维隔板（AGM）项目环境影响报告表于2024年7月取得审批意见，2025年3月取得排污许可证。2026年6月完成建设项目竣工环境保护验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统公开。2026年5月编制突发环境事件应急预案。现场要求：加强日常管理，严格按照排污许可证管理要求开展自行监测工作，确保各项污染因子达标排放。 | 未发现问题
118 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 年产50万吨环保水泥砖项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：年产50万吨环保水泥砖项目，地址位于仁化县周田工业园，统一社会信用代码：91440224MA55ANRC8G，法定代表人：廖凯文。 现场检查情况：现场检查时该公司未开工。该公司年产50万吨环保水泥项目，于2025年6月编制了建设项目环境影响报告表，2025年9月5日，取得了该建设项目的审批意见。该公司拿到环评批复后，项目主体工程正在建设中，目前已建设部分钢结构厂房框架。现场未发现异常情况。 | 未发现问题
119 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 年产两万吨碳酸锂项目 | 广东韶关仁化县广东仁化县产业转 | 重点行业项目 | 企业基本情况：年产两万吨碳酸锂项目，地址位于周田工业园，统一社会信用代码：91440224MA55ANRC8G，法定代表人：廖凯文。 现场检查情况：现场检查时该公司停产中。年产两万吨碳酸锂项目已建成烘干焙烧车间、原料车间、破碎球磨等并安装生产设备和各项废气治理设施等。该公司于2026年3月对该项目做了非重大变动环境影响论证报告，变更年产8000吨碳酸锂。目前该公司正在申请排污许可证变更中。 | 未发现问题
120 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 1.49万吨/年危险废物收集、暂存、转运建设项目 | 广东韶关乳源瑶族自治县 | 一般行业项目 | 企业基本情况：1.49万吨/年危险废物收集、暂存、转运建设项目，地址位于韶关市乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡官溪路1号，统一社会信用代码：91440232MA57EH1M1E，法定代表人：叶安源。 现场检查情况： 1.该项目于2022年10月编制建设项目环境影响报告表，于2022年11月3日取得环评审批，于2023年9月16日通过竣工环境保护验收； 2.该项目于2022年11月开工建设，于2023年3月完成主体工程建设及环保工程建设，目前该项目已通过验收并投入生产。 要求： 加强环保管理，定期按时转移危废。 | 未发现问题
121 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 广东广纤竹业有限公司新增 8 吨生物 质蒸汽锅炉项目 | 仁化县大岭工业园 | 一般行业项目 | 企业基本情况：广东广纤竹业有限公司新增 8 吨生物 质蒸汽锅炉项目，地址位于仁化县大岭工业园，统一社会信用代码：914402247946038730，法定代表人：李晓武。 现场检查情况：2026年8月21日，我分局执法人员对该公司新增8吨生物质蒸汽锅炉项目开展双随机现场检查。现场检查时该公司破碎工段正在生产，制纤工段错峰在晚上生产；该公司新增8吨生物质蒸汽锅炉项目于2022年8月编制了建设项目环境影响报告表；2022年12月5日取得该建设项目环境影响报告表的审批意见，2025年4月22日办理了固定污染源排污登记回执。发现问题如下：1、该公司新增8吨生物质蒸汽锅炉项目配套建设的污染治理设施未进行验收即投入生产；2、突发环境事件应急预案已过期；3、未按环评要求开展自行监测工作。现场要求：该公司要加强对厂区的管理，立即停止违法行为，未按要求完成建设项目验收工作前不得擅自开工生产；尽快续编突发环境事件应急预案；按照环评要求定期开展自行监测工作。 | 发现涉嫌环境违法问题
122 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 广东宏昌自动化设备有限公司宏昌自动化设备项目 | 工业园区沙水片区美的连西侧地块 （东莞石龙（始兴）产业转移工业园） | 一般行业项目 | 企业基本情况：广东宏昌自动化设备有限公司宏昌自动化设备项目，地址位于沙水工业园区，统一社会信用代码：91440222MA55P1EM9E，法定代表人：屈存兵。 现场检查情况： 1.现场检查时，该项目已完成建设，正常生产中。生产工艺：钢管-焊接-退火-机加工-喷漆-组装-成品。项目已于2023年7月完成竣工环境保护验收工作。该公司已取得排污登记，排污登记有效期至2028年9月7日。 2.喷漆工艺已建设喷漆房，使用水性漆，废气通过水喷淋活性炭处理后有组织排放。项目无生产废水产生。固体废物有边角料、废活性炭、废切削液、油漆渣、油漆桶等，边角料收集后外售，废活性炭、废切削液、油漆渣、油漆桶贮存于危险废物暂存间由有资质第三方外运处理。 要求与建议： 1.落实环评批复、环境竣工验收各项环境保护要求，保障污染防治设施正常运行。 | 未发现问题
123 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 正古寨矿区年产建筑石料50万立方建设项目 | 韶关市曲江区乌石镇正古寨采场 | 一般行业项目 | 企业基本情况：正古寨矿区年产建筑石料50万立方建设项目。 现场检查情况： 检查时，该项目未生产，现场无人。执法人员电话联系属地乌石镇政府，反馈该矿区已废弃多年。 | 未发现问题
124 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 广东省乳源瑶族自治县乳城镇益丰矿区 建筑用灰岩矿生产建设项目 | 韶关市乳源瑶族自治县乳城镇茶亭 | 一般行业项目 | 企业基本情况：广东省乳源瑶族自治县乳城镇益丰矿区 建筑用灰岩矿生产建设项目，统一社会信用代码：91440232796216543X，法定代表人：黄华斌。 现场检查情况： 1.该项目于2024年3月15日编制建设项目环境影响报告表，并于2024年5月7日取得审批意见。 2.该项目废气处理设施方式为：一级水洗+雾炮机+屋顶喷雾，与环评报告的处理设施（袋式除尘器+封闭厂房+屋顶喷雾）不一致。 3.该项目建设5个沉淀池（共计约600立方米）、1个清水罐（800立方米）、1个污水罐（500立方米），生产废水经沉淀池回收后回用于生产。 4.车间后山坡雨水流经车间后进入旁边小溪。 5.未建设洗车槽和危废间。 要求： 1.重新编制环评报告表关于环保设施治理工艺变更内容，并严格按照环评内容建设废气治理设施。 2.进一步完善雨污分流设施，车间后山坡雨水引至车间外，禁止进入车间内部，避免物料冲刷至外环境。 3.建设完善洗车槽设施和危废间。 | 发现一般环境问题
125 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 比亚迪智能模具扩产项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：比亚迪智能模具扩产项目，地址位于浈江区产业转移工业园比亚迪大道1号，统一社会信用代码：91440200696496082Y。 现场检查情况：项目已编制环境影响报告表，已于2025年10月11日取得环评批复（韶环浈审［2025］6号），项目于2025年10月底开工建设，目前已完成主体框架建设，正在进行设备安装。 现场要求：1.严格落实“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；2.项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，及时变更排污许可证；3项目建成运行后，按规定程序组织实施项目竣工环境保护验收；4.做好安全生产工作，如有异常情况及时处理并向有关部门汇报。 | 未发现问题
126 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 比亚迪智能模具项目（三期） | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：比亚迪智能模具项目（三期），地址位于浈江区产业转移工业园比亚迪大道1号，统一社会信用代码：91440200696496082Y，法定代表人：毕国忠。 现场检查情况：项目已编制环境影响报告表，已于2025年7月9日取得环评批复（韶环浈审［2025］5号），项目于2025年9月开工建设，目前已完成主体框架建设。 现场要求：1.严格落实“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；2.项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，及时变更排污许可证；3项目建成运行后，按规定程序组织实施项目竣工环境保护验收；4.做好安全生产工作，如有异常情况及时处理并向有关部门汇报。 | 未发现问题
127 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关比亚迪实业有限公司电动叉车改扩建项目 | 浈江区犁市镇东莞（韶关）产业转移园浈江片区比亚迪大道1号 | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶关比亚迪实业有限公司电动叉车改扩建项目，地址位于浈江产业转移园韶关比亚迪实业有限公司，统一社会信用代码：91440200696496082Y，法定代表人：毕国忠。 现场检查情况：该项目于2023年11月取得批复，2026年3月完成环保验收，现场检查时企业正在生产，要求：1.严格执行排污许可制度，按要求开展自行监测，执行报告上报等工作，2.加强治理设施定期维护，确保污染长期稳定达标排放，3.按照五即要求，找好危险废物全过程管理，4.提高安全生产意识，如有异常及时处理并向有关部门汇报。 | 未发现问题
128 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 韶关宏泰再生资料回收有限公司 始兴产业转移工业园报废机动车拆解项目 | / | 一般行业项目 | 企业基本情况：韶关宏泰再生资料回收有限公司 始兴产业转移工业园报废机动车拆解项目，地址位于太平镇东湖坪工业园制笔大道15号，统一社会信用代码：91440222MA574W4U2B，法定代表人：__卢道贵__。 现场检查情况：1.该项目已完成建设，目前正常生产中。已取得排污许可证，2026年7月11日已完成专家评审及环评验收，目前环评验收报告正按专家意见修改中。2.该公司已签订危险废物及一般固体废物处置合同，目前尚未开展转移。3.要求该项目尽快根据专家意见完善验收报告。 | 未发现问题
129 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 始兴县广东蓝巢科技项目 | 广东韶关始兴县 | 一般行业项目 | 企业基本情况：始兴县广东蓝巢科技项目，地址位于东湖坪工业园区智慧标准厂房一期，统一社会信用代码：91440222MACKT6TG72，法定代表人：___刘伟才_。 现场检查情况：1.该项目目前已完成建设，但因经营问题，其环评中的四条生产线目前仅剩一条电芯生产线，其余三条生产线已拆除。且该项目于2025年9月完成建设后才开始调试设备，目前尚未开展验收工作。2.现场要求该项目立即组织人员开展环评验收工作。 | 发现一般环境问题
130 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 始兴县汉盛年产6000吨塑料制品项目（一期） | 韶关市始兴县太平镇东湖坪工业区制笔大道4号 | 一般行业项目 | 企业基本情况：始兴县汉盛年产6000吨塑料制品项目（一期），地址位于始兴县太平镇东湖坪工业园区制笔大道4号，统一社会信用代码：91440229324867778N，法定代表人：_于景良___。 现场检查情况：1.该项目已完成环评验收，目前正常生产中。2.该项目主要有注塑废气和废机油，废机油桶及废活性炭等危险废物。3.该项目注塑废气经二级活性炭处理达标后排放。危险废物委托有资质第三方处理。 | 未发现问题
131 | 2026年第3季度 | 竣工验收 | 东升纸品（韶关）有限公司纸业扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇仙湖 | 一般行业项目 | 企业基本情况：东升纸品（韶关）有限公司纸业扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目，地址位于对东升纸品（韶关）有限公司，统一社会信用代码：914402005813632202001p。 现场检查情况： 1.现场检查时该公司正在试运行，该公司于2025年7月取得排污许可证，于2025年8月开始试运行，暂未开展竣工环境保护验收。 2.2026年已按排污许可证管理要求开展废气、噪声自行监测。 3.该项目未制定应急预案。 4.未制定2026年自行监测方案。 5.未制定环保安全隐患排查制度。 要求： 1.及时编制应急预案并按要求开展应急演练。 2.按要求制定2026年自行监测方案。 3.及时制定环保安全隐患排查制度，开展并记录安全隐患排查整改情况。 4.及时开展竣工环境保护验收工作。 | 未发现问题