

风度书房灯具购置及照明环境提升
项目需求

一、利民分馆
利民分馆拟定安装吊灯在入馆左侧长条组合桌对应天花板横梁位置，照明面积约30㎡。
[image: ]
单个桌面长度为1.2m，拼接桌六张，拼接桌共计7.2m

二、沿堤南分馆
沿堤南分馆拟安装条形灯在靠墙，靠窗的阅读桌。照明面积约12㎡。
[image: IMG_20261010_163729]
防撞条长度约3.3m
[image: ]
防撞条长度约2.7m

三、桃园西分馆
具体需求：
1.桃园西分馆拟安装条形灯在连体阅读桌。照明面积约12㎡。
[image: ]
连体阅读桌长约6m
2.二楼正中阅读区天花横梁增加吊灯，照明面积约18㎡。
[image: IMG_20261010_162239]

四、曲江人民公园西分馆
具体需求：
[bookmark: _GoBack]1.曲江人民公园西分馆拟安装条形灯在靠墙阅读座席，替换现有破损阅读灯。照明面积约8㎡。
[image: ]


五、新华北分馆
新华北分馆拟安装台灯在入馆位置左右两侧桌面。照明面积约40㎡。
[image: ]
左侧桌面长度为3m，拼接桌两张，拼接桌共计6m
右侧桌面长度为1.2m

六、中山公园分馆
具体需求：
1.中山公园分馆拟安装长条灯在入馆左侧长条阅读桌，照明面积约12㎡。
[image: IMG_20261010_150818]
单张桌面长度约3.6m
2.更换活动区造型吊灯灯泡，照明面积约20㎡。
[image: IMG_20261010_150733]


七、熏风路分馆
熏风路分馆拟替换吧台区域吊灯，提升吊灯照明度。照明面积约15㎡。
[image: ]
吧台桌长度为2.5m，两个吧台桌合计长度5m

八、保利东湾分馆
保利东湾分馆拟安装长条灯在靠墙吧台桌位置。灯具要求有手动感应开关。照明面积约18㎡。
[image: ]
[image: D:\微信文件\xwechat_files\tanzhi564778_47c2\temp\RWTemp\2026-08\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\33e613b38bb4591a2d8763c4af317c37.jpg]
吧台桌总长度为6m，其中靠墙部分3m，靠玻璃墙部分3m。靠玻璃窗部分有约10cm平台。

九、富源居分馆
具体需求：
1.一楼长条拼装阅读桌，拟安装吊灯。照明面积约40㎡。
[image: IMG_256]
单个桌面长度为1.2m，拼接桌五张，拼接桌共计6m

2.在一楼入馆左侧靠窗位置，安装长条灯。照明面积约6㎡。
[image: IMG_256]
照明桌面长度约2.1m

十、工业东分馆
具体需求：
1.靠墙座席安装条形灯，从墙面排插取电。照明面积约20㎡。
[image: ]
靠墙座席宽度依次为3.1m、2.2m
2.入馆位置阅读天花区位，拟安装长条吊灯。照明面积约60㎡。
[image: IMG_20261010_115040]
安装位置长度为14.2m


十一、曲江人民公园分馆
具体需求：
1. 更换入馆右侧墙面遮阳帘。提升进光，提高书房内照明。照明面积约170㎡。
[image: IMG_20261010_165310]
遮阳帘四处，单个尺寸为：2.5m高，2m宽

十二、八中分馆
具体需求：
1.更换书房内八张阅读桌桌面造型内灯管，提升照明度。照明面积约40㎡。
[image: ]




合计：
	序号
	风度书房名称
	提升照明面积
（㎡）
	备注

	1
	利民分馆
	30
	

	2
	沿堤南分馆
	12
	

	3
	桃园西分馆
	30
	

	4
	公园西分馆
	8
	

	5
	新华北分馆
	40
	

	6
	中山公园分馆
	32
	含更换活动区域吊灯灯泡

	7
	熏风路分馆
	15
	

	8
	保利东湾分馆
	18
	

	9
	富源居分馆
	46
	

	10
	工业东分馆
	80
	

	11
	曲江公园分馆
	170
	更换遮阳帘

	12
	八中分馆
	40
	

	合计
	521
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