## Sheet1
市住建管理局重大风险管控清单(1)
序号 | 风险点、危险源名称和类别 |  |  |  | 风险隐患排查所属 部门 |  | 管控措施计划 | 目前阶段工作计划 | 计划完成 时间
| 类别 | 具体名称 | 风险特征简述 | 潜在风险 | 部门名称 | 负责人
1 | 城区燃气管网 | 第三方开挖作业 | 火灾爆炸 | 1、施工方不了解燃气管网的位置，造成燃气管道或设施损坏； | 运营部 | 陈海民 | 1.科学应用SCADA和GIS系统管理管网安全信息（总投资230万）； | 1.在役市政主干管网今年计划投入资金20万增加11个控制阀门。 | 2019.12.30
|  |  |  | 2、施工方突击开挖、野蛮施工造成燃气管道及燃气设施破坏，泄漏； |  |  | 2.利用智能移动巡检系统、北斗定位系统强化巡检安全（总投资30万）；
|  |  |  | 3、施工方没有及时通知燃气公司，擅自改动燃气设施造成着火、爆炸等事故。 |  |  | 3.加强与政府相关部门沟通，建立相关管线单位开挖微信群了解施工信息，加大巡查频率；
4、危及公共安全以及管网设施的行为。
2 | 设施设备类 | LNG气站 | 火灾、爆炸 | 由于生产及储存设备设施失效损坏或自然灾害导致严重火警、爆炸及气体供应中断 | 运营部 | 陈海民 | 严格工艺操作，落实设备巡查维护管理制度，及时排除设备故障；定期检定设备仪器，定期组织开展应急演练；LNG设施热备用状态，2个高中压站供气 | 委托厂家对门站、十里亭站设备定期维护，签订维保协议，确保设备正常运行；运用新工艺、新材料、新技术，做好设备更新换代，进一步提升本质安全性能 | 2019.12.30
3 | 客户用气 | 立管、户内燃气设施 | 管道及附属设施失效或受损 | 户内管道设施和燃气具泄漏导致火灾、爆炸，使用燃具时中毒 | 客服部 | 黄道鸿 | 1.做好客户用气燃气设施的安全检查、对用户进行燃气安全教育，安全宣传工作； | 1.更换不安全燃气胶管5万户； | 2019.12.30
[7 empty] | 2.督促用户选用合格的燃具，并符合安装要求；对存在无熄火保护装置的严重隐患的燃气用具做拆除或进行停气处理。 | 2.更换超期燃气表2000只（总投入费用30万）；
[7 empty] | 3.计划对已运行使用二十年以上的旧立管进行改造更新； | 3.旧立管改造3000户（总投资270万）；
[7 empty] | 4.安检发现一级安全隐患立即整改； | 4.旧立管防腐计划投入30万；
[7 empty] | 5.计划全部更换不安全胶管； | 5.安全宣传投入费用20万；
6.加强与政府相关部门的联系，出台户内安全管理办法，用户无条件接受安全隐患整改；