附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查日期** | **检查人员** | **检查企业名称** | **主要问题** | **检查结果** | **处理意见** |
| 1 | 2019-10-15 | 钟沛宁、唐典生 | 翁源县七仙子生态茶场 | （1）无洗手消毒设施；（2）三防设施欠缺； | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 2 | 2019-10-22 | 钟沛宁、唐典生 | 新丰县今时食品厂 | （1）风淋间有待完善；（2）检验设备未按时检定校准，检验方法过时；（3）检验留存样品欠缺。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 3 | 2019-10-22 | 钟沛宁、唐典生 | 新丰县时通食品饮料有限公司 | （1）灌装车间排水满怀有倒灌现象；（2）洗手消毒及烘干等设备损坏；（3）“铜绿”项目检验设备放置区欠妥。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 4 | 2019-10-23 | 钟沛宁、唐典生 | 新丰县营盘高山茶农民专业合作社 | （1）检验室与品茶室未独立分区设置；（2）防鼠设施欠缺；（3）检验设备未按期送检，部分损坏。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 5 | 2019-11-5 | 钟沛宁、郑广生、唐典生 | 韶关市绿之盛米面制品厂 | （1）生产车间卫生欠缺；（2）生产车间防尘欠缺；（3）防鼠设施不足。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 6 | 2019-12-3 | 朱兴保、郑广生、唐典生 | 韶关市嘉永食品有限公司 | （1）无更衣、消毒设施；（2）生产车间顶棚有破损，预进间消防通道弹簧门损坏；（3）部分检验仪器设备未按期检定、批批检验欠缺；（4）未设置留样室。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 7 | 2019-12-4 | 朱兴保、郑广生、唐典生 | 韶关市金麦美达多粮油有限公司 | （1）成品仓库大门有破损；（2）仓库内部分原料、成品未离墙堆放。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 8 | 2019-12-12 | 朱兴保、郑广生、唐典生 | 韶关市曲江区瑞丰粮油食品有限公司 | （1）三防设施不够完善；（2）天平秤未及时定检。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 9 | 2019-12-12 | 朱兴保、郑广生、唐典生 | 韶关市利宝实业有限公司 | 无 | 符合 | 通过 |
| 10 | 2019-12-19 | 朱兴保、钟凯、唐典生 | 新丰县日之泉综合实业有限公司 | （1）预进间部分洗手设施缺失；（2）成品库内存放原料；（3)检验设备未按期送检。 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 11 | 2019-12-19 | 朱兴保、钟凯、唐典生 | 新丰县煌杰食品有限公司 | （1）通过产车间部分门叶设施欠缺；（2)洗手消毒设施及紫外线灯缺失、损坏；（3）防鼠防虫设施不足。 | 基本符合 | 书面限期整改 |