韶关市曲江区市场监督管理局

行政处罚决定书

韶曲市监塘罚〔2020〕2号

当事人：韶关市曲江区大塘镇汇星大药房

主体资格证照名称：《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》

统一社会信用代码（注册号）：92440205MA52XLBEXD

住所（住址）：韶关市曲江区大塘镇大塘大道西

负责人：吴会星

身份证（其他有效证件）号码：******************

联系电话：***********   其他联系方式： /

联系地址：韶关市曲江区大塘镇大塘大道西

案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：2020年1月27日，我局接到市民投诉，称韶关市曲江区大塘镇汇星大药房售卖的一次性使用口罩存在质量问题，2020年1月27日12时，我局执法人员到位于韶关市曲江区大塘镇大塘大道西的韶关市曲江区大塘镇汇星大药房进行现场检查，现场检查时没有发现该大药房有口罩销售。经电话联系投诉市民，该市民赶到现场向执法人员提供了在该大药房购买的一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日），其外包装及包装内产品合格证上标注：“生产许可证编号：豫食药监械生产许20150141号，产品注册证编号：豫械注准20192140044，产品技术要求编号：豫械注准20192140044，生产厂家:河南飘安集团有限公司，品名：一次性使用口罩，规格：17.5cm×9.5cm，数量：20，生产批号：20200206，生产日期：2020年2月6日，有效期二年”。经当事人经营者吴会星、店长刘玲凤现场确认，上述口罩由当事人的店长刘玲凤经手销售，在我局执法人员对投诉市民购买的一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）进行拍照并提供微信支付截图后，投诉市民将上述一次性使用口罩收回。当事人吴会星现场未能向执法人员提供上述一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）供货者的资质证明材料和医疗器械的合格证明文件等。执法人员现场未采取行政强制措施。当事人的行为涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第三十二条、第四十条的规定，依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第十七条的规定，经局领导批准，我局对当事人涉嫌未建立并执行医疗器械进货查验记录制度和销售未依法注册、无合格证明文件的医疗器械的违法行为进行立案调查。2020年1月31日下午，我局执法人员分别对当事人经营者吴会星、店长刘玲凤进行了询问调查，并制作了《询问笔录》。

2020年2月7日，我局向当事人发出《韶关市曲江区市场监督管理局限期提供材料通知书》（韶曲市监塘﹝2020﹞1号），通知当事人向我局提供上述一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）的生产许可证明文件、产品注册证明文件和产品合格证明文件、供货者的授权委托书、销售凭证、供货者身份证和联系方式、销售一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）的单据等材料。

2020年2月17日，我局收到长垣市市场监督管理局《关于协查医疗器械的复函》（（长）市监食药协复函﹝2020﹞65号）。

违反法律、法规或者规章的事实：经查，当事人共购进一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）20包，2020年1月27日上午，由当事人的店长刘玲凤经手销售，在销售了10包后，看到有顾客反映上述一次性使用口罩存在问题，刘玲凤将未销售的10包上述批次一次性使用口罩丢进垃圾桶。上述一次性使用口罩购进价格20元/包，销售价格40元/包，总货值800元。当事人销售了10包，每包销售价格40元，即违法所得200元。至案件调查终结之日，当事人未能提供上述批次一次性使用口罩的生产许可证明文件、产品注册证明文件和产品合格证明文件，也未提供供货者的授权委托书、销售凭证、供货者身份证和联系方式、销售上述批次一次性使用口罩的单据等资质证明材料。根据长垣市市场监督管理局《关于协查医疗器械的复函》{（长）市监食药协复函﹝2020﹞65号}中附件2：《河南飘安集团有限公司声明》复印件进行比对，第1至第4个关键点存在明显不同之处，第5至第7个关键点因无实物比对无法确认。根据河南省药品监督管理局《关于通报河南飘安集团有限公司生产的“一次性使用医用口罩”真伪情况的函》{豫药监执法函﹝2020﹞34号}中附件1：《关于标示河南飘安集团有限公司生产的一次性使用医用口罩的情况报告》所称：“凡是符合‘河南飘安集团有限公司’出具的声明中任一特征，均为假冒产品”，可以认定当事人购进的一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）为未依法注册、无合格证明文件的医疗器械(假冒产品)。上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人《中华人民共和国机动车驾驶证》、《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件各1份1页，证明当事人生产经营的主体资格；

2.本案涉及人员的《居民身份证》复印件1份1页，证明本案涉及人员身份；

3.我局制作的《现场笔录》1份3页、询问吴会星的《询问笔录》１份４页、询问刘玲凤的《询问笔录》１份３页，证明当事人销售未依法注册、无合格证明文件的医疗器械的违法事实；

4.微信交易截图2张、一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）图片2张、我局执法人员在现场拍摄到的图片21张，证明当事人销售一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）的事实；

５.当事人销售电脑记录界面图片2张，证明当事人销售的一次性使用口罩（生产日期2020年2月6日）没有建立进货查验记录的事实；

６.长垣市市场监督管理局《关于协查医疗器械的复函》（（长）市监食药协复函﹝2020﹞65号）1份5张，河南省药品监督管理局《关于通报河南飘安集团有限公司生产的“一次性使用医用口罩”真伪情况的函》{豫药监执法函﹝2020﹞34号}1份11张，证明当事人销售无合格证明文件的医疗器械的违法事实。

上述证据，符合法律、法规、规章等关于证据的规定，并查证属实，可以作为认定本案事实的依据。

当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，以及复核、听证过程及意见：我局于2020年3月7日对你（单位）下达了韶曲市监塘听字〔2020〕2号《韶关市曲江区市场监督管理局行政处罚听证告知书》，你（单位）在法定期限内未向我局提出陈述、申辩意见，则视为放弃该项权利。

案件性质、自由裁量的事实和理由：当事人未建立并执行医疗器械进货查验记录制度和销售未依法注册、无合格证明文件的医疗器械的违法行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第三十二条和第四十条的规定，构成了未建立并执行医疗器械进货查验记录制度和销售未依法注册、无合格证明文件的医疗器械的违法事实。当事人虽然能积极配合执法机关相关工作，并提供了惠州市利佳康园医药科技有限公司的《营业执照》和《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件各1份，但是没有相对应的进货记录、合格证明文件和进货查验记录，不能确定为当事人从惠州市利佳康园医药科技有限公司进货的证据材料。2020年2月9日，当事人向我局提供了《撤诉申请书》1份1张，该申请书不能成为免除、减轻和从轻处罚的理由。本案中，当事人的上述行为发生在新冠肺炎疫情防控期间，符合《广东省市场监督管理局关于疫情防控期间依法从严从重从快查办相关违法案件并及时报送相关信息的通知》（粤市监执监〔2020〕103号）“二、对涉及疫情防控的违法行为依法从重处罚。对涉野生动物及其制品、口罩等急需防护用品违法案件，在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内顶格处罚。”的情形，拟对当事人进行从重处罚。

行政处罚的内容和依据：依据《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第（一）项：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下罚款；情节严重的，5年内不受理相关责任人及企业提出的医疗器械许可申请：（一）生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的；”的规定，没收当事人违法所得二百元（200元），并处罚款十万元（100000元）。

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（三）项：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：……（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的；”的规定，罚款五万元（50000元）。

依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条第一款第（二）项：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：……（二）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的；”的规定，进行责令改正，给予警告处罚。

- 合并处罚：1.给予警告，2.没收当事人违法所得二百元（200元），3.罚款十五万元（150000元）。

- 如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向韶关市市场监督管理局或者曲江区人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向韶关市武江区人民法院提起行政诉讼。

2020年3月13日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，  一份送达，一份归档， 一份信息公开。