### 始兴县联合开展燃气安全生产监督检查

化解燃气安全风险，及时消除事故隐患，近段时间来，始兴县市场监管局联合始兴县应急管理局、始兴县住管局开展全县燃气安全生产监督检查。

此次行动以主要从三个方面开展：一是增强责任感和紧迫感。通过对全县气站进行事故警示教育，增强气站安全生产意识，要求各气站开展风险隐患自纠自查。二是加大执法力度，开展“拉网式”检查。重点检查是否有充装非自有钢瓶、翻新钢瓶、超期未检钢瓶、检验不合格或已判废失去功能化的钢瓶等行为、充装前后是否按要求填写充装记录、是否按要求开展入户安检、是否按要求配置相应的消防器材、消防器材是否在有效期内等情况。此次行动检查全县在运营液化气充装站3家、天然气站1家。三是强化宣传教育，提高燃气安全防范意识和能力。充分利用网络、社区宣传栏等媒介，宣传燃气经营、储存、运输、使用等各环节的安全知识。

此次检查发现家家乐液化气站、马市富文燃气有限公司存在报废气瓶、待检气瓶混放问题，且上述两家气站目前均未按要求开展入户安全使用指导检查工作。针对存在的隐患问题，均已要求相关气站进行整改，相关监管部门将对存在问题进行跟进处理。