保障人民群众身边的安全

--曲江区市场监管局开展电梯安全专项检查

近期，曲江区市场监督管理局以住宅小区、酒店、宾馆、商场等与人民群众日常生产生活密切相关的场所在用电梯为重点，通过随机抽查、实地查看、安全知识宣传等多种方式开展电梯安全专项检查，切实保障人民群众身边的安全。

现场检查时发现，部分电梯轿厢内未张贴警示标志、未按规定安装实时监控装置(数据应当保存不少于1个月)、电梯报警接听电话安装位置不合理等问题。在查看电梯安全管理资料时发现个别使用单位未建立特种设备安全技术档案和安全管理制度。该局执法人员详细记录检查中发现的问题，对于存在严重隐患的，能现场整改的立即现场整改，不能现场整改的限定时间整改，并书面报送整改完成情况，形成监管闭环。据了解，目前该局已对2家商场，9个住宅小区，5家酒店宾馆、3家娱乐休闲中心、2家幼儿园、1家福利院等重点场所开展了电梯安全专项检查，随机抽查扶梯、直梯共42台套。

据悉，在开展专项检查的同时，该局还加强电梯安全知识宣传，向使用单位发放特种设备使用管理规则、电梯安全知识手册、电梯乘用常识等宣传资料，引导电梯维保单位和使用单位开展电梯安全宣传活动和应急救援演练活动，营造人人关注电梯安全，人人重视安全乘梯的社会氛围。