## Sheet1
韶关市民政局2020年养老服务质量专项行动检查情况汇总表
县区 | 机构 | 疫情防控 | 药品、食品安全 | 消防安全 | 养老服务质量
仁化 | 城口镇敬老院 | 无紫外线使用登记本 | 1.无动物检验检疫证；2.厨房未分区设置 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.未提供消防安全制度相关台账；3.无每月及每日防火检查巡查记录；4.测试喷淋泵启泵不连贯；5.个别电气线路未套管；6.未开展消防培训及演练 | 未开展应急预案培训、考核痕迹管理
| 董塘镇敬老院 | 建议使用移动紫外线灯对所需的场所消毒，并设立登记表 | 1.索票索证不齐全；2.仓库分类摆放物品、食品与物件须分开 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.巡查检查记录笼统，不规范；3.个别疏散指示标志损坏；部分电气线路裸露未套管；4.消防栓备用泵无法启动
| 石塘镇敬老院 |  | 索票索证不齐全 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.夜间防火巡查记录无法体现2次；3.报警系统无法定位显示报警点位；4.消防栓水压不足；5.报警系统无法显示喷淋浆测试信号；6.部分电气线路裸露未套管 | 完善突发事件处理的应急预案流程、培训记录、考核痕迹
| 丹霞街道敬老院 |  | 1.厨房工作人员直接接触入口食物，且不得佩戴手镯、戒指等首饰；2.25米以内不得圈养活禽；3.索票索证不齐全 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.未开展夜间防火巡查；3.部分电气线路未套管保护 | 优化突发事件处理的应急预案流程、培训记录、考核痕迹
| 黄坑镇敬老院 |  | 1.厨房未设置相应食品安全功能区域，未达到单位食堂配餐要求；2.留样不规范；索票索证不齐全 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.水泵房未安装应急照明灯，备用泵无法启动；3.个别疏散指示标志不符合要求 | 提供当班值班相应痕迹（签名版）或记录；优化突发事件处理的应急预案流程、培训记录、考核痕迹
| 周田镇敬老院 |  |  | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.部分线路老化，阻燃PVC管槽损坏，楼梯间个别疏散指示标志不符合要求
| 大桥镇大桥敬老院 |  | 1.落实食品安全硬件配置；2.索票索证不齐全；3.食材留样温度为5-10℃；4.做好“三防”，抽风机没网栅 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展安全评估，未建立问题责任清单；2.夜间防火巡查记录较笼统；3.个别楼梯间疏散指示标志损坏；部分电气线路老化，管槽损坏；4.室外疏散梯平台至踏步距离过短，不平整；5.1号泵自动启泵测试，启动不连贯 | 细化突发事件处理的应急预案流程、培训记录、考核痕迹
始兴 | 马市镇敬老院 | 1.失能或半失能老人房间建议定期紫外线消毒；2.无紫外线使用登记本 |  | 1.未建立隐患问题整改责任清单；2.无夜间防火巡查记录；3.报警系统故障；4.安全疏散指示标志有损坏 | 无突发事件处理的应急预案培训记录和考核痕迹
| 太平镇敬老院 |  | 食材留样温度太低，标准为5-10℃。 | 1.无整改安全问题的责任清单；2.夜间防火巡查记录不规范；3.安全疏散标志不规范；4.水泵房无应急照明灯 | 突发事件处理的紧急预案培训考核记录未留痕迹
| 沈所镇敬老院 |  | 1.索要索证不齐全；2.食材留样温度不符合规定 | 1.无消防安全责任清单；2.部分疏散指示灯损坏或未安装；3.控制柜故障和火警信息未登记 | 无突发处理事件应急预案的考核痕迹
| 城南镇敬老院 | 无紫外线使用登记本 | 索票索证不齐全 | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单；2.楼梯间疏散指示灯不符合要求；3.水泵房未安装应急照明灯；4.消防控制柜故障，火警信息未进行登记显示主电故障
| 顿岗镇敬老院 | 无紫外线使用登记本 | 索票索证不齐全（动物检疫证，大米检测报告） | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单；2.楼梯间疏散指示灯不符合要求；3.水泵房未安装应急照明灯；4.消防控制柜故障，火警信息未进行登记显示主电故障
| 罗坝镇敬老院 | 1.未张贴“七步洗手图”；2.无紫外线使用登记本 | 1.留样温度不合格；2.索票索证不齐全 | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单；2.消防车通行困难，道路较窄；3.楼道及楼梯间未安装疏散指示标志灯；4.水泵房未安装应急照明灯；5.示扳装置误报，故障和火警做好记录；6.燃气检测装置不符合要求 | 无突发处理事件应急预案的培训记录和考核记录
| 澄江镇敬老院 | 1.体温测量建议备用水银体温计；2.无紫外线消毒移动灯；3.未张贴“七步洗手图”；4.完善急救药品品种，配备温度计 | 1.食材留样温度不合格，现场检查为15℃；2.厨房内部杂物多（药品、木凳）；3.索票索证不齐全（动物检疫合格证）；4.备餐间未按规范使用；5.碗筷消毒工作不够 | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单；2.未提供夜间检查记录；3.无消防车通道，消防车无法出行 | 无突发处理事件应急预案的培训记录和考核记录
| 始兴县社会福利院 | 建议使用移动紫外线灯并设计登记本 | 1.厨房设置未分区域，需重新设计；2.未按规定做好“三防”；3.更换留样温度计；4.索票索证不齐（动物检验检疫） | 1.夜间巡查记录不规范；2.部分安全出口标志、疏散指示标志损坏或安装不规范；3.常闭防火门未关闭；4.报警系统回路故障；
翁源县 | 江尾镇敬老院 |  |  | 正在办理消防审核、验收和备案手续
官渡镇敬老院
周陂镇敬老院
| 龙仙镇敬老院 |  |  | 正在办理消防审核、验收和备案手续
| 坝仔镇敬老院 |  | 未索取食物供应商的证照（有采购合同） | 1.正在办理消防审核、验收和备案手续；2.夜间防火巡查记录不规范，未达到两次
| 翁源县尚福养老院 |  |  | 消防控制室人员未持证上岗
| 翁源县康福疗养院 |  |  | 消防控制室人员未持证上岗
新丰县 | 沙田镇敬老院 |  |  | 无可燃气体探测器
梅坑敬老院
丰城街道敬老院
| 马头镇敬老院 |  |  | 1.无消防安全问题清单、责任清单；2.夜间巡查记录不规范；3.煤气瓶无充装标识
| 遥田镇敬老院 |  | 无米面等购进票据备查 | 1.夜间巡查记录不规范；2.无可燃气体探测器
| 回龙镇敬老院 |  |  | 无可燃气体探测器
黄磜镇敬老院
乳源县 | 大布镇敬老院 |  |  |  | 健康体检及评估没有责任单位、责任人的签名
| 桂头镇敬老院 |  |  | 1.无第三方评估报告、问题清单和责任清单；2.防火巡查记录需完善。 | 1.入院评估不完整，进一步完善认知和精神状态方面的评估；2.无值班、当班及交接班情况记录；3.根据实际情况进一步完善应急预案。
| 洛阳镇敬老院 |  |  |  | 1.仅对老年人生活自理能力方面开展入院评估，缺少其他方面的；2.无突发事件处理应急预案
| 一六镇敬老院 |  | 1.原料采购未完全落实查证索票制度；2.有消毒柜，未落实餐具消毒；3.冰箱未清洁，未分类贮存 | 1.无第三方评估报告、问题清单和责任清单；2.防火巡查记录需完善；3.①疏散指示标志不符合标准；②值班人员无法调出报警和故障记录。③部分电气线路未套管 | 入院评估不完整，进一步完善认知和精神状态评估
| 大桥镇敬老院 |  | 无大宗食品原料（大米、食用油）当批次产品检验报告 | 1.无第三方评估报告、问题清单和责任清单；2.防火巡查记录需完善 | 1.无入院评估结果；2.无自伤、伤人等突发事件的应急预案、流程和报告制度
| 乳源县福利院（第一养老护理服务（深圳）有限公司乳源分公司 |  | 1.没有提供大宗食品原料（食用油）的检验报告；2.大米贮存不规范，已全部拆包 | 1.无第三方评估报告、问题清单和责任清单；2.消防控制室人员未及时在值班记录表签名，且未持证上岗 | 1.无入院评估制度；2.无烫伤应急预案
乐昌市 | 沙坪镇敬老院 | 1.防控方案和应急预案无“新冠”单独的，用原传染病的；2.人员出入虽量了体温但未记录在案 | 没有履行大宗食品原料（大米、食用油）进货查验制度 |  | 1.无入院评估制度；2.无自伤、伤人、跌倒等突发事件应急处理流程和报告制度。
| 云岩镇敬老院 |  | 无大宗食品原料（大米、食用油）产品的检验报告 |  | 1.缺交接班记录；2.缺自伤、坠床、走失等应急预案、流程和报告制度。
| 梅花镇敬老院 |  |  | 1.正在办理消防审验和备案；2无每日防火巡查记录 | 1.无值班制度，有记录；2.未建立出入、探视制度
| 白石镇敬老院 | 1.无“新冠”应急预案和防控方案；2.有1名新进老人未做核酸检测 |  | 1.无第三方检测的责任清单；2.无9月份巡查记录，且记录不规范 | 1.未开展入院评估；2.无自伤、坠床、误吸等应急处理流程和报告制度
| 五山镇敬老院 | 新入院老人先入住再做检测核酸 | 无大宗食品原料（大米、食用油）当批次产品检验报告 | 1.已办理消防审核，尚未验收；2.夜间巡查记录不规范（已整改） | 1.入院评估只有老人自理能力评估，缺少其他方面的；2.无自伤、跌倒等应急预案、处理流程和报告制度。
| 乐昌市福利院 |  | 1.无大宗食品原料（大米、食用油）当批次产品检验报告；2.药品贮存不当（室温未达到20摄氏度以下） | 消防已审核，尚未验收 | 完善跌倒、坠床等应急预案、处理流程
| 乐城街道敬老院 |  | 大宗食品原料（大米、食用油）无当批次产品检验报告 | 夜间巡查记录不规范 | 1.没有开展入院评估工作；2.无培训资料
| 长来镇敬老院 |  | 1.没有提供大宗食品原料（大米、食用油）的进货票据及产品检验报告；2.食品留样记录不全 |  | 1.无入院评估制度，评估资料没有自备；2.24小时值班记录不完整，值班制度内容不全；3.缺自伤、伤人、走失等应急预案、流程、报告制度