韶关市市场监督管理局

韶关市市场监督管理局关于2020年度

民用液化石油气质量监督抽查的通报

各县（市、区）市场监管局，各液化石油气气瓶充装单位：

为有效提升民用液化石油气产品质量安全水平，保障广大人民群众生命和财产安全，我局委托广东省韶关市质量计量监督检测所，按照《韶关市市场监督管理局关于开展2020年度民用液化石油气充装单位液化石油气质量监督抽查的通知》要求，对全市民用液化石油气气瓶充装单位液化石油气质量开展监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

全市取得《移动式压力容器/气瓶充装许可证》的民用液化石油气气瓶充装单位共46家，广东省韶关市质量计量监督检测所对有实际充装行为的44家充装单位共计90批次样品进行了监督抽查。经检验，未检出不合格产品，不合格产品检出率为0（详情见附件）。

二、检验依据

GB 11174—2011《液化石油气》

HG/T 3934—2007《二甲醚》

SH/T 0232-1992《液化石油气铜片腐蚀试验法》

SH/T 0125-1992《液化石油气硫化氢试验法(乙酸铅法)》

三、检验项目

| 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二甲醚含量 | HG/T 3934—2007 |  |
| 铜片腐蚀 | SH/T 0232-1992 |  |
| 硫化氢（乙酸铅法） | SH/T 0125-1992 |  |

四、判定原则

凡检出二甲醚含量大于3%，或铜片腐蚀大于1级，或硫化氢（乙酸铅法）检出“有”的，即判定该批次液化石油气抽查不合格。

- 五、下一步工作要求

各液化石油气气瓶充装单位应继续加强对购进气体质量的检测，确保液化石油气产品质量安全。

附件：2020年度民用液化石油气质量监督抽查结果汇总表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr3QCL3QDEELB0EQSfyKSQDLjDsNCUBPR0FLCEBQSDvPSDwMjI8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrmXtciJzLqPr5F73KZ8tcy=6a6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrmXtciJzLqPr5F73KZ8tcy=6a6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6I1KmXxsCJzKNguNB1uambvN190ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LS=wMCb3MiX3OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLS=sLSjfHCD1NiDvNiLvOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wNB3wLSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LzLsMSHsNCHsMTHsMS=sLDP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUhZjMCPSEgYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZ0EFPjUAPTEAU1wBTlcMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3S0QEcz0TSWgNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQMdD4pPWcMQDIgSTkGPT0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPmAlLkUXSlUAZjUjSTIyQzDwUTUCZCQUaB8ZTlLwMDMXYzoXS14hTlPxSicuVEEGVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIsb14ZXjIRXTQEYD0BbzcALUUEPWfzUVvuVkIiLSQCVFcJVD8tXkIjLj32a0gQQ0gEPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASFUATT3vX0LqLlY5Zj74K1guLjERRygxL2URczQPPSL4XSDwbGIXQVUoU18IYkIvQGf3Mh8uMUb4ND0QNUggTWI3dFQ3YlTwajUZSSEIakYDXWL4ZB8BYDcPMCYPNF41RTsBS0cza1EhZkcGbR8DckIrdlcDRzEuVhsVQTM5SWMtNT0EThsiZVcZQEYwaybwUGMDdCcwTkMSQGkvb0kNXT4TMVHycVEpYj4rPVcMPjEAQ1omYzcESTkIPlcDPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkMVUEIMYlE4Q0ICUygWQV8vaGYAcEcCdDYxdTQAYDImSkYHTSQEQlcQUWj0RWH2T2IsQlUJUFElLFoKNSUZVCAHVDQDY2cTc0kDUkHvYzIEY2cRZjIEPlcubVcRdTb2dSgBPVcIPz0DVWcNPUkIR2cYPjIQUTgAYzUWRzcnLFQHPmoOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4Z1HxLVwiL0IvVWjwZlMHSWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTP3QzDwUVQHc0DzSTQYcz4KPWkuQDMGSF0nLFQHPSYLdSkpX102cUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzoySCAjQUDvQlYUREYoXjcrZkfvSjIMTyUpX102cz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAYDImUWEVY2MHPWcQUTU3RWgMUEDvSTQIcz0ELTMMZzz0STQqLT0pVWcLPUkGR1wYSDHzQh8BPzkMRT8gLVkOXWgtJ0cMcWUWSVvqXWgtJ0LzblUoL2I5SSL0VRrySjLvMCUwUygMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45PWkMZjE3S0QEcz0TTSMOQEjxSzQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPT0rPSE0PkQ2QUc4cz8vXjIiXWQOTFcAY1QvTjc4cVH0R1b1VFEtJzDvdVr2bSgzUF8MZSLyc1kmciESaxrwc0oOZCEOLBsLUlUGQ2M2Yjg2bEgPdCIuVRsVT2n4P1sNaEIVbRsnTjcCZTz0ZiEST1smc1MZbVL3LkYsP0U4dGYRJ1MYJ2nuXTnvRCYraWEXS1omYFwsbjYiMTv0aCDvUWYAUikmcGD0akELLjkBblYWX1IJckD0c0gBT0AhYWPvaWgwQCc5KyUUS1MRTUINUjM2TUoLLzcpJ1sAVlYDbUPvYiIJLEUlYTkJSD84Tz0BVlQFJzwSdWb0VCUhVSH1YEMKMB8ARFwEZ1sFYiEgTkUhaDEFQDssVSULNDYOM142bSEydjMhRkY0RjY4cVEocikjQDU5ckAnJ0L3J0X0VCbwbWgBRUYiS1U3MT4LTCMjMFP2VG=vPSz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTX1TUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQiIpPzMBYEkCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPWkZQFc4VkQELUkTYyEYZkDvSTcMLz05PWcOUDU3SkQmdD05TSIOUFLzVmECPzIHRWcmY0I0STkIQEYwPTQAYzUCPVb3RDEARVcGTjEUQUEAPTEBXUUFQzE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQEMT0TPWgMdjTxSTQAcz0Fa0gDUDk2SUQAdD05QSIMQDE2STYuc1cYPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUHvczc2VTQVTUEKRFgSVCkrQmoXYzokPVwiMlQzQiMYL2UnYDEZX0EDQUAMPSAGPSEUQTM3MDcgdVQrbzYFaz0RLGcGc0kDUkEQQDgnT0f4aDY5VFcJYTErXyYjcDXyVSM0ZFQAVlMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAcCQBPSMRdDv2Vh8OSSbyJzcpVTIEbmk1YSUHPTz3QFXwbkgWaWQiTiYJXVcnNTcqTDg5bhspaFHyc2gDLVQvP2YHQiMFNScWX0IqdkUoYEUNbWnxRCgFLEjuZl7udVT3Y18EMVDxZGA0SkkgbigONTcXSzEMazMnaiUUTTwMdWklLGcRRCU4RzIqSkcwZmYVS2cPRGUvQjoITDssdFbwayEPaGYkMWENNCIUPzE2QTEAXT8CPUkQc1cmQzEMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBUDwqZWYzR2UYUiQrSm=uTz0xL1wrYkEjXz0OQDIPPlcNUjgSPTUSQDIGSTUQQzMobTIHRVI1SGcEPzEmRWcNZjDvPlcmbjImQTYBTVMCPUIYa1EHTiAiRDz1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxTmYhU0Y5YDcrZjwWSmcidjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BLDcBT2AWP2ciQDIBTUQEZjU3SjQQcz0pPWcTUTk4TWoqcz8TUWkNZjEyPlcYbUYmbzgmVCgERVc2YyUxUzj0bjclMUk4MiUYdUf0bjclMTwocCYLYWYMdlYrZiciLDwTZl0vXmc2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMQDk4STQEMT0TPWgNQFLzSloYMD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPWkUQEbzQkAATlILPSYrbzY3bS=zJzECPiIrQVIKMWYqbTQvYGElMDQTR0Q0bmjwS1c4SFYlPzsCK0YKZicXPlr1RET2UCQzUiQYXWoBNFYCaFLuRFEnZiUVSE=vR0DxUjYWbiYFQUkKRWosTEYJR0MDPmgsbGo5VkcYRkQLQykHMWgpM0=4a14QYmEWXWAiMj8BLkcgb0Y5Z2YsVEgRTygBVCICLmIsYDE1VVcGcCkZdGMsNTQtPlMFRSkzMiMSXjcuTGYPK1wQMWgFPjTwUTwBPls1X1EPMkEBaCgObEARK0ktTkH4MFcqbycJRWcFaCAXMGQLSDQrYlwzZlIvLTkxZigAYUUST0EVK0YvQkI0UTEUSWEZZls1c0T2cVYCbkc5SToyaEbzZ0gKMWEKKyDvSUQONBsHMTw5MUgrYmYWbjUEZEY2MScHZyAyK1PyZCMzYV4QSUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjUBTUIAPTEAQmAQUUkDPToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEscCEURmMVZ0MOL1jxL1bqU2AIYkQrZEoyRkQ4Y0cyS0bvVUEQcGISZ1PvQDkZLlklXlI1PyMlVEX4MVwZdSUocToWXl4jPTwJVT4uU2QtLjwIdh7uam=2Xh8QLzPvdTwYYmIAM1sUK1LqdD4qVV83ZmYUalDxZyYnRFX3UVUMRSgAc2PxNGYHLT4TXVEgPzoGZWoEUTk2bloxT1IoZScOST0jSiTzQzsuUjz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=xMCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD2MCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlg2bT7wcF4VQzgyX1wYYjY5RUbvUWgKQEH1Lj4MNEf0YDouXic1YVrqTEE4ZmAZMB8TbjUsY2UBOTwoTyL4PzEgRV01alYOcjoqK2D0ZDYMZFgFaUMlPTEIaSUAdFb0PUI0MUMzUCUCUFoFPyjzMTMmbCUCSEn0P2A4MTDyPTYAaDT0PTgxMTEoPyQAcx70ZlgnQjD8PzYCRhr0ZS0vMVkPTSUscUjzP2YPMVkPTDYmKz0FZToqQlkzRiUobmjzPVb4MVkIMyULMjr0ZSYkMTExLyQCVFrzPWT4MDwvSiULciX0ZScQMDwmNCUodGX0aWQ2MTEUaSUSREQFSE=xMVj1cjYmRUb0PR7yQlkrXjYoc1P0SDs3MFkHayULNST0ZSEuMDD1YyQmTSYFSDoRMVcYLCU0bSUFY18KPTwxLiQCcUoFSGAMMDwtRSQoRFH0aSMYMTEZTyQoRDoFPVP8QkM2MDYLREb0aWIiQjwIUSUAVDHzZVv2MTwwdiQsdiEFSCgDMVcyRSUSRVcFaUkOMVcmVDD8RGD0PVULMDwLVCUAMzwFPUEoMDv4YCUSVVz0aWYHMV0JQyUsdF30aUEHQlc1LiT8TGL0aUQrMVj3YSUAJ1kFY2EFMB73QzEAQjTzOWAiMTwLNDYoTyQFZSAhQjEuOSQoR1sFPSDuMDEpTzYoY1oFZjg2MVcrUSQsNWn0OSYtMR8paDESRDT0aWYyMVkvTSQsdGP0ZWf2QlcKRyQoMlr0Y0gKMVkZZjYAJzvzZTzqQjEYbiUsRkYFZSkZQjD2OST8NEX0PT0BQl0YLSUCchr0Y0ANMDEKcTYmdEUFaSAOMVckTiUAZljzT0YxQlkPdSULcTz0PzUvMTEkZTYsUmD0aWc2MVzxcCUALmUAY2QWPTEMcSUoQl8APzDuQjEXOTYmbCHzaWMOMTDqZSQsPlXzYygRMTDuTyQmMjP0YzMXQjwoMSQocCUAYzfvMVcWdDYoRk=0K2AyMVjvciT8S1gAaSIVMF0YbSQASTHzY1YWQkQ2RTYATVkFPV78MTEuSDYAbiMFZWcJMDD0PjDuRWQAaUEiQh8OZDELUCf0JzoGMTwRUTEAZkLzaVUGQjEkSDYAViMFPScLMF0JRDYATUMFPUgBQkM2UDXqalfzaVcrQjE0NTYLRiX0aWQnMCcFSzEmUmoFPUoSQjEsNSQAaSMAZiE2MVzvLSPqbVgAZjQzPTEJOSUpY0j0K1gnPR8MaiPqNF4AJ0bwMBsxaCQpVlL0KzQtMR8OZDXuQCEFK1wwMV0EVTYpJ1L0bF8RMF0nZDXuZFgFPTMAMDD8NTEAUCL0PVkCMTESPzD8c1f0PTwCMTD4PSUsZFf0PSMCPTEELzEAPzD0K1gnMR82ZCUZRScFVmg1MTEBNTEvUDz0bFcMPVcNRzEvLjPzTj8nPVbvRzYmT0gAY1MWPUAyLDYTQiAAZmnwPRsibSP8ZFgFPTEAbkYAbVcJVUUwcyERQDkJRyEmdjYONS0MamQhLmU3aTctRGX1cWYZQkciMEoSL18GamX2QkcHQEkUaR7vQGcOMjsJTEcVTGH1dEkoLGYIXkgkbFIlR2ouQjT8YDYVYFkXalbuSjs3aUIWcy0NR0QZSTUPOTYWRDn1aikuMiAPVj0ETG=1QDkJX2IGYEgOTC0NQGcsLjUsa2oKRSQRYUUjRyEmdjbwVSQMYUUjVUb8QVMKaB8rLCEjVVIRVlvvdlcYXkITX2EnblwOLWIiQVgxXzUncVLvLV0lXkU0YlIGPjcwZFQGbVgjQ2EnazYuZCMMYTkkYmYHLTkucy0NR0QZSTUPbiYtTikGYTosNEYnZVMxNTH3Pj0ZNDUrVj4BRFsiQSELYi=2MFwOQyQrXjcvSVUIYVMDVTwNZzkJVGEmVj0xaF8Fa1fySVUIYVX2RWYMcUkxLjQ2aSIKNUoGUjf2MlIPRkIkNVb3S10uQ182OT4KUEoMQU=8SjQ2VS=vaV7xUjksST7qMFM0SDUiYWP2SmUHclMkVSQNUyj8TjQnMFwWOR8icVcvX2IGYEgtY1oNZ1woSTIIUyYKTikGYTosNEYnZVMxNUoMbjwJMl34ayYWSFINcVzzVF4zK1MELUorbSkEdEY1KyYWNUb1QEjzNDQHXiY3RGX1a1wuQ0YJbD4tSDUlZzovST8sayIVRV0MSxrzX2ULQVMkcCcNcTg1X1UYMD4WNS0RQFfzaEb8K1MxQ1QXalbuLEUsZTktNVH3R1c1SlsIRDkOaV8XalbuX1UITCYOJzI5M0T8YiERcUjwdGQYLSETaEUUSGnvNF4YMzkzYiAUaUjwMiEILWoBdmIGYEgtYx7vUV0oUzsLQSgtcEoRcWgHRT8sa0gtYx8iYWYPMj7qPmn2US0lLUI0aF03cEjwLUQrUUULdi=3akj2RWQlLEUsVSD1LTjwdjI5bjcjVF4mK1X2VWH1R2QsSjIHUT40NVoFUzg2Ml34ayYWc2nxaiksSjIYJz4BZFQ5Y1w0Q2P3TD4kRSP3PlwuQl8nL0gtYx7vUV0oRV43biIDMmX1LSYxSmUsYD0BRUb1R0IoLjsLQSgtcEoRcWgHRT8sa2oEcGQYLD0mRSAncUkOVWQrLGoBVTUzLWohMmQrUUI0RSc5QTkURGcrLSEuQ0YYaUUkdFUlYTjzTjI3bCYKSF0WUWn4QycrUDjvUTIYUUTuVVI5QTjvLV0YQT0TRSEGcTjvcF4YMyXwaF03bWnvc2cGayMCQz7uMD0kRVUlMzk1SWUYbiIDc1zxRykZQl8nL1MBRCb1XkAWRSERPzcOKyQXS0=8SjQ2bCYDRToFa1fyQjIJK0IKVWj1QGojMjsLMzYWRGIGXiMCZCUAPzD0QUMCMFr8NTENYykFQmHyMT7zT0oBZlkCdUAoYiUkSEfvXi0ZUlQBNUL3PkjzLmT3XjQmbDQUaSkiRV0rPVYESTUibloqQ0PySmQTaDYwKz0wPSQ4cSMZT0ELVlMXcWANUzUpdV3udVkobGkyVkEQLl8qTEEKMxsobznqRDMXZyYxSlUPYUI1SCI3cjglUyb1bTYhJ2Uray0QRF8GVF4JTkcOYBstZCUBSCj0UmAoVDQJPigqdF0MPjgTSV34Vj4KUGjxYWXqMmT1ciYtVV8RR2b0QGYmSTsmTCYKcCgKdGgILEU1cGnvaTwYLCEvb0cURkYIM2fwdl0Hc2oOLzMFLB8SYlH2OUkETlcYS1wxaCAnMFMuaVoybhsPb2EMYTgWdlIGayEjUkP8NEY2ZiItRVQDcDoUUSETQzjwZCMlS2nuX2EjMzc2K0Izc1grbVg5ZFgGMSbwZGonZDDuZFonZFgnZDfyZFruZFgwQiMnPR72SUcibVPuTlwGLWIPSWIibTnuOT05Q10QSUcHUl82cTo1S2cTQ0Uyc1IjLEQLbV82ZCEGc2MTMlvqUVjqLzMWUUk2UDz3ZF4nSD0MdSUvSFn8SSYoYB8CR14zZCzvXl8TSkcNUxsUTjn0bWkjTjzxR1UELig5J10QVUcZNF4wRVgrQ2cENGIhQGY2K1wDb1YWSUc4Mlo0LCUSb1ohTWI4Mm=uayMXTmEjUEcBVFoBShsnTD8nQzwSSiQmZ0TvYmAxNFkkdlwnc0UXLEYjYB7wbTj8LygubUAjKx8RLTc2UWclczUAciEkYmABLyMqZFcxTiIAMkkJKx8tQUExdWTwc0kjZFQ1ZF4JP2Ekc2EFVWD8UiIRRTQ2TlMOc1wwdlswNFQubWUZSlwXTEoIVD4hS2ctaFcMQD8jJ2cmTDs2U0kkSkc1Z1sqVmE0b2XzUzohPS0wSGoWYjsxaEEwRUMxbF34bGoXcyMobFMTa1QIbz42UmAOVTH4dV7uYVgIZEUOLWIOY1fvVSAnNFUkZF0vZEYzLB8qYzkjT0MzSUUnTTkzREUrUWEzakQtM2PvLDgwLS=vSFwmQzb4VCUTXmchRkMAcDYlYjHuTDnwZDP3OVcjMxs5Z2EXS143cycUYWcnalTvbjonbWgtalgYYjg1Vh8GSV0VLR8UZCAJShspYmcFUjXyQyLwZEQwXj72YEYvRUgUZFIIRTwrbEIIZ2EudF72K2MvRWEYSyDubygpZGgzbzIxXmIhPVQZbV45SyQSOTc1NT8VbFgJdGoCcz4FZ2olSzIRRkUULj8TQEQOMjbwc2ozYjcIdjwCTiLxOUkEUD8xQVPqcFM1Z2IDSWgRbSUObzsJMlc5YTIlZ2oHNSM5UTgnU1U3bSc5SyYJPT8rQ1XwXyMAUDYyVTwiPyMsVFgOYDPuTmgWcVkrMUA5RUQGY0IzZSDxUWbvRkTwS0HwazjvdiMjaGoAQjIEQSAEYDYCUjYiX0cULzcuNCDwNDozZD4tPWEvdmDwdDgzdkjwbjI0bl8jcz0wLiTwVSg5Q1cGaGYONEI2QUQOPSYNbVM4VR8KOTcjaFQHQR7uOV0YRSUnMWgVYiECbVQJdGELQScHZEMjPj8rcFYnJ1YvaEIOXiUuZScwT0cALVwHYlgIdlXuaGEGZFQUXh8FSmoIU1YiQCI3QWL2ZGP3TCbuOUIWXzQrZDYQLCgrKz0xNDYTQT8jQ1URYigFVTwXamEMOScASGEQYGEVYDElaEYlX2H2Mjc2NFvzazwjcF0MZ1MWaFwlbTcnZC0FPTMTbicTaiUsVhsFQ2oBVSMUbWL2R2IwK1gYJ0kJbF8WdTgMLTwUb0jwOSgzdjgXbSUAaSAIMTEPQmEnakPyVkUrMzgiRWo2U0IpbzT3cGcwKzH8MyMUS0Ana10jLF4FKzcvU1gSZjL1diAhPmDwdlc5YVTwbDQVVR8KbyMMPWf1UCAjXkPqdj78bmolJzoQLzcsSjg2c0UwXlQPTGUIS2gOcVgqTCQXLGUDU1YsUlMlS2ElRVMFblL3bWk5dVIXYGjwRWL2dlYtZFLyLS05SV42XyETXiUwdD4WczvzNScnS0QBUycycEP0LSEqMjYyVVIMaTE2ZCT8VVQxM1gDMUUOakYFbl0nSUgTbUg4RjgOK1I2ZDcFYBsmTkUnSUImND85diMsUmQ2ZkoIMyPqcVo2cz8FVFw3LT8qUkk0Tjn2LWk5ZDHuZ14jVFchX1g5bEU1c2cDU1fuXlwZTjb2MlQMZjonNVgRYiUIaVgGYkIRbUQiK1gsdEUjamgyTzkjQ1Y3Q1g0QjDwQjsFbDUmRjcval7ua2kpOTf4KzcnQz0xQUo2Q2b1U1QoSijqKzMCTVwOVjDwLVMrS2chVGn4Rh8SSiEpSloDMVXwYEj8U2MyLEMEYDr1ZDwIdkUVaFQtNEXwLDg3QV8VPV8NZEUUK1gGSFUMX2cvPTInQCg5K2YlOVwMZDoDPSEnQyz4Yl8zSkQuYCb3Lzc2M2oRL1gsOSUnZDYATGctQ1MPZyEnSTMJdFb4cWoIUVItSWoMUTojTiIxJ0QnQmoGRFgmVFwncyE2LT4lSyHuZCgSc0cIRTUCYCIULWcHZDMSQE=vLlsjQz81TVg5dWIrdmozLTsnc1wAUEQjRW=yZDvwQyLxRUkwbF8KcF05cGc5TEAsK1YMNSz4dCYzRFgBY1QhaGYHY1wUZjb1UjMYUzcjLR8zal30QWc2RzoPLTsSPkgmRFfzdFw2NCY3a1sFbl8GPR8pZygyZDQwZFsUUV0SUB8oOUIwbkE1Ux8uTDEFalnuX1shRFoJa2InLkI2JygAVV4vVCg2QUYra2cnTCzxcVLuT0QQaCEPPWDxUiT4ZDYWJ0IWckUyVGEnSDESYlwyPSc2cEkISEQjZFw5J2MDQVYjazsAZF4ndUEhRmczZEQjUTcCdlwMbTUtUTk1YiA2LTQjOW=ySigTc2QHZlbydUUVLCA1MEEhVEosLGcuRUnwYFQ1bCYYYjMjcEYtUB8WYGnvaGELRB8CZDcZMEnwbWDxZGEONSQsR0UVRy05Uxr1Q1g4QDc2b2cTLEcjYUQGdkQYRl38MkkEajQIYWITazb0UhruTGj2Pxr4RifwK2cuRlgiRDgIUCcwM0UGZFvuZmDqQkUVbTb2MFk2QEQzSGUJMDs0LGbwZVgrSVk3dmYzOTjxM1gzLTn1TGQpVCXvcl42aFPzL1f8K0YYa1YrPT0kZCAYZCb2MUg0aVr2dWgTTV82LWEtOWEPZ2EnUUPuXjsPcxsjbUHuaEHwbVwpdj8MblIPVFYGczUhcV4pYCACZGIWLjUIQ2YLT2IwREEPRGc2XmIXcmc1YkUiXjzwY0USJz0uX1MnTkIKUhsnc1IyQycwZFInRVwHbj0MU2PyRFgGYTgFYUD3b0EOSyATOWUEVB72ZEYmcF8WQS=yMzoURz8sclfqJzkORVs3LWowSVwtaEMlUiQtcT0Raz8NTGH1ZFc1Q1PqUFwzLVwxLh72b0=xSVPwQzMnLUEwRFgVSWAkLV4IVRsjQjsjZGc3cGkyRT3vOUY2dik4Mz7uLDsxKycrT2QGR14iaz0XSz71QzXvX2ojbV73TkooSFQ5Uzkpaz8hRicuZGMjJ2oKQl8tOWAKUlUyTzkAXmUVSFH8UFIFbSj8L1sBazYATjkCQV83Ll8mUTc5VGEnZFcBRiEIYmc4M0MZa2crQ2UMRWXwL0YXb2YyY2fvVjoRdmIWOV4wOUDyRFQnLmoLUGQXLxr2LUksXzcrLyUpJ1MHUVMHQWgnLUHqPTcTUT8nOTbyTT8lZGb4OV4kZ10GKz71MDzyTmX4aVnwS2M4ZD8tYVIhZET4YV8la0gndV8yP1gGTSkoQzcHVjruSDkwSUMjZ2H8UVwYdGI0R1whLEcqUlf3SyMWP1o5c0cPQVwuZyUYUmouaGInSmUucz8ZZl3wYFfzL0YyQDIBcTfqUEEscWQqVWnwbj4zZGckSzozVWI5bVH1K1zuaVg3b174bx8JLW=vKzT2PlMqXlc2L0ojZCL1YGEYPiUnbjkSSjwIRjjyTTcnTUD2K170MCMVa18zdlgyayk5bmn0TUo1a0YjVjXwOSA4RVoLLGYnY2gxdl8DJzEBJ2MYazgWS1TuaGgiSRsUSUkMQFgnMGUEUVcDYlnyJ18xRWAJREAHYFgucDH4b1bqXkb1U1QlMlgHdi=1RlghS0UOY1kkX2MlMTcvSzEZPTknUlIMMxr3VF78aVQsbjQEYVwkU18xbEIqL0oHbi=wYR73VTYMcGc0bUj8dTMqRFvwRiQicDg5dicuc1giLVg2NVQFZ2AyVUAnbUcJNWQ2dFgHL0UyJ1g2RyMtVCAObygyTzonSlgxMUIHSFfuTiXyRi0NRTgTYFzvdVj8TCUOK1IXM1g1R1MtLSEVdGc2TVf1bV74Z1UBU2cLbDz2Sl81LmoVOUQmZEQrdmoXMkPwK2gZRFfwZDkQc0YnS0QjaEY2YCkILzgxZCcpLS0iVE=uRlk4YDMnLSQBLz05dEcNRBsSLzsnNSgCRD0ucSj2QGEnSEfwdlMHbz8WcycJNB8jRkQnMSkUSGYodiESQBs2cTEnazkpYlw2LGHzalfyVSEGUl34LkIjM1f4TlYscB8MNFgNPlw5NF4OczzyRlIncjUnS2ozdmEjcWgwZCk5bVYtdlg2PUUUa0A5c17qcF4uMVP1PVY2ZFItZFf2aGo2TSUkSx8YYGEVc2onSUH2c2YOUDzuMTowclgJLkYQKyIzZEQnUF8wZFj2biDwZB8ndkMwSzT0Z2P8LDH3VmoIbUYUYDgFSGoDNSjuZGPwZD83aFQHRWQzLWEtdl30a1fwaEYBcF4nUz7uTmonZCEjbWU1cSEEVGowXkTqLT8WK1gvNSArMikJbVHxRSIBPjowRh8nUTESZGcIdFgOQED2SzswQWgJcFgObjHuc2fyYGckbmU2RFoJQlgyUD8sPTowK2YIbWjwYGbqZGUwYWgnR2oKcz8OLmc5MiMJUVwvYVQTcFgJVj4jc17zPSjuNW=yYCkPOVgTY2g5RDP8ZDklK2oQLl00YzX8R1gkOV0RcS05Qzc5LCMNdlP1MmoGMWgsYEYONR74TUTuUUYULTopLWoCMkQ1Y2AGdmAXZmEZQkUnbGUGcz8wMz8pMVgOMTEGZGInSWQhPVnwOV7qZDsWczcFUkIIVT8IUD8PTkQFYSg2bV32ZEUOM2o0SCLuNEg5QyYlM1gtcCcnZD72c0oSSFP4dlgVVTzyLDkQdGYCdC0ndmDudmMvLScjdCk5aCL4KyMBTDkEbR78XlQYUGcndBsjUl05ZDXwUlgWSV32SyE5ZEnySzIjQ1fqQ10VRikjTigFK0UmZkU5YGgnLV0GR2QAPmc3QGLwa0UFJ2EyaCMnc1n8aiMtOSAKTWP8UlX1c1wUYGcnR1oOXlojZFMCQ1ghPTkISzoRZGEAaVcHREUnalr4UCghZEUzP1g5T2YAY0IycWIGaDb0Q2PvdVgzZiQnaB7vZGjvblg1bUc2OVgLLUXucEI5XkYJNWcWcDEXTUInamo2UTIBZFL3ZVgtTGg5aiAFaFgFVkIKc0QndEbzZCYSVToydFo5Qygtc1IpQWoGcicGZmUscyU2RSEzYTktVVg4LVYhPVgUY1cRdiE2ZD71PkIlMiAnbSABLT8XMmcsc1Xwb2o5czENLmQAUUHwdT4qcCUKZCcqNTQUQ0k0LUYVbFf1KyYMZFYpQzcIUVQ5bWUrLGQhTmn4MUIUPjEjdiEwZGcSNTkWZ2MnQ1v4MzsORVgEVV8zTyU4LUkpU1g5KzUnX1HvZDcXUGcVYFUYdF8RYGnqPVgUQ10ndmoXSTY0Xj0IdGcnc0MPLTgVVkUDZ2nxR1sTLWMjMFgwNCT2VTgmSWoDcVg2UWM2UmExcDMYZiEzc2czcTMRZEc5VmcnTjYAM2QTaEYzNFshcF81ZGXxRlQwRmgBLTc0SCEnSWYhXiAhcjURRiYwMzkOKzTuZ1UoUFfxQTwzLUMHcF8BYD8XYUPwYC0ncCUiQVg3YF82SlwBLWP3S2QkYh7qZFMJRyb4RVYjUB8VOVwmUh8mZCUqRl8zTUYPLVXwZDo4Rmc1aTMJRCT4ZDYYPVgKVkcTZCAHK1g4RVgnU0MoJ1InbxsLbFg1R0c2S2ondhsEXljqJ2EnczP0REYXNGoGQDwKJ1gZSEYAcGoqZ2gTTCEuZVT4KzkOMFsjZx8iUGYUL0P3MFwJc0EkUkAzMiIzazgjQEnzUCcpKybwQjwJLS0KcTg5PlP2dCfxTCcARVsJQ2EXSyYTZB8iRVQFSB8wa2cyUlQudl4KMlkPLUcnMzYZRk=zZVgjY0QobVsJb1slUzbwckc5SjQ3LmQuXkEHPSAPSzUsYCEVPjECTT0WYGnzNB8tTmj2USIzYjoKZBsHazz2TV8iP1QCVWEJcFbwbWAFViAwOSY2dlvuQ183LjolTiEyYGkRdmDvazkyLmIQYD8LLlQtJ2n1K2cWTj8pLDECKzg2djkoLmgWclcNL0c4MFnqP0AKRWDzbkEkUFUJZGcrZCMOJ0UCTlkhVUo2SyX3UWnwaTsQTlgnb0ApOUUmZ0kJZFj8ZFswYB8SUyjuPWQ0TScVSSAtdmo2bSgsQzMvNR8BRlcJMkTwRDgKZVPvVWU2TiTuK0U1aFfwS0UzSyIrcCIHaVQ3SjkJS2QtZ0gGYEQnUxsndGnuUiMwZGnxTyIOXyQYZBsIbmcKR0UyMjoxRT4qM1f0cDwUYzQYYFLvSVfyYh7wZzbqaj0tJyIMOVjwYVr8Q2YtblgTNGMIbUHuLUYAQ1gRQjkRcEojMiYKTUEIajbvXmgMYyMiPVknQzQQZGDqMDktdFcnbTQRZGU2TF3qPl4Ka1o2UWYVLmcXSmQ2VlfqLWcQb1gtYiUnZDIWbWYNSiElNDsQMTwXYFwNZEItRTU5dkU1Q1w1MFgwQkUwdDwmM2oDakA0PTEwKyghM2oiSVgmOVYnXxsOZGPuUGENOWkRVVcYZF4HVVoKdWYlZy0BM0T3LGczZEDwajYEcyQARD0wTDwwK1f2LWQOK2cxZEPwYlgZUTYmcT0nYUIta0kyZGEtSlgFMGYnbEACZF41a1g2Zlfwaj8SUSEzMlgnYyQQbjoNJ0ADQyEVVF8jdkb1ZDgxUFvwPWQncDIwZGMJU1gQUDYnVTUzczbwamEJPUo2Z1gjbWMAVmE4X2b2Q2X0ZEUmRzbvMkkJUz4kbUIDNGQ0NETqLTQ3LSEDQ1QrP0=qbSPzVlUFR1gOQ0Ync1gVbWo2LCElYSgtMjb0PWolLlkHLTgnQFgTdGonLSU5ZFMPdiAnamo2K10Rc1sBU2P0My0zLD7uLmUKRkAUUzoOdlg5ZB70K2c3TVQvbVojc0QZdmc1T1QPVmbuZGX3ZGEtS2UhQljua2YATT8oVR7wbTwnZDQ2YGD2J1QuZDcIVlX1TVg3UD8hcCQIVmQHRVvzLVfxcDgJVicNRVgpL2ozUVk5S0MzdlgUblQ4bkoSSUnzZFgtbGgWalISTFUFdUbvRjb

wX0QISyD0ZGbqM1rwb0XuYF8TTD0FcGMzRGcuTSYjb1fqQjnzLT0Tc1woYF4jblgnLzU5VDURUGb2cD8YZDgIc0MIYCEOVD0wLmMxRl4AbyYtcWI2NEoIbVsHX2YqSi0OTz3vJ2IpRVMzQzonJyEQZDXyQGPxSVgubmYJc1n8KyEOLFQpU1cnZF0oYFf2bFP1USMTc1UCYCg5QzknaTEASWosSUIPOT7wdjsUdkQwVjkTZBs5cFgGLyAIU1UTRGgKYSEHLWn4SVYQREXudl85aGEFOT00aSTuZEHwaGoBcEInQ1gUcCgZPVf4JyIDXkP8dVn2Yl81QjkuNFozYDcFM1wRai05NBsWXigIK2oBZkITbT0CcyANUToWLTsnPVkUUUUqcjIRTUUnLWYpdl0sSR8EY2gIS0=1UFwGdkQ2RzfyZkXqdiECbFMhQEUOcjL8TmgFUWoiSzsJc0YRS2buRzo5byEnU1MUcFgWLUXwbEInLGUJUEj3Q1gyYzs5cWQYZGcTUz31Qlw5PijxRj8idj8SJzcyckojUzsobjoORh8tVCgCRVsqQ1gnUx8ncFMMXzT0YDgBOV4VYGQsdjoiP0cpLC0mRDctRWQEZVQAUjU2QVsrZGD0dlf4XmEobDQiSx8WLjorRFMWcDMoSjbvQ2nvSTELZDD8QFMYPVoOVVgJLVX3VB8FMkopZ0XyZEkuZ1oWb18wb2MGLVgtTBsWUWondCQxK2ouUUAmRWbwZB7xbUDwSyElUzQsU1wRdkcldj8Obx8zREk4akc2al4ub0IsUyciRW=wQxs5TmAlRmMuLV0FREUJUWQVXzgBLVY3VGoFdjIBR2EzLSD0J2AxbkMuT2EKcFcGOScWZGA2TWQ0ZDbyR1IDbSfwZmPqaUcRVh8FbmYpdiAyUEAHZSE0PjEnZmE4S1MnR1gwcjr0Tmc5cDQIdFoILiE1SmEUcCzvaxsISD4nZFUzdlMZPWoFLkIXLFUpcUcnPSD4cS=qRTUFZkkwTRs5XkgpLVUlSWoxcT0iSzg5aCIKMkY4NF0Camo2djU5Q1YpRV0IcjXqVUP1UWouT2UyS2HwamoVdFU2T2gRYignaGHxXiYxMVgnXjwnNVMnZlYQMSMvLUcoPls5UGcvUTMTTWosRj8qaB8nckTuc0IPbUYNYmEKJykxYkETK2=uVmMOTGEUYmIhSD8NPTHwZDIyXlgBc1v2QUHwaiQndkMBYz8oR2o2XzEOQkUoSyEmbEMmVlYnZGkobVgAbh8ralIEYT0qTCElZWMlYF0JcVINUFsMYVc1RSc5bUcXYEICMVkOMSIOMmkRT1gzPR8nUj0jZCAZdmTuM1InSyTudjrwK2b1Xx8yckYnS0AhM2cHQ1gOQyAGbWYXVSEwPmAOTzEPLUj2RzwnMDMOLjfuRTUuYFLuMVMRclXuRSA4bTkEMUQsUUEBc1INRT8XVmn3RljyYjIyUyfqPR8BdmkTbj0VRyDwb2MQYD0TbVMpazTzL1g2ZGfuZD8ZZFg5YVgORjEkZFUhZlwKX2cwZ1QMX0oqQWETMmg1OTjuai0BaVH3dVc2RDcYY2USPTEIRTEARVgUNWAUaiLvcVnycCkUTlgRUSgjRDnwZF3wblgmdiMhcEEtZkb1bFcNSDctdVMULTrqaV40RCjuaCQuZFL0OR81RScTbSUqaCciSUf1LVIPNEc5ZEYEMl8GOUU5QGopZGkMaSEBP1ozXhs5LSUnbWMVZzczRlUvdWoBUWgVPS0tZUkQUVIANB8idD42c1MER1nvTjQUYDwvdToGZB8BaWMWMlonYEUmUkIJQ18KMzcnc2AWdjoSbVktbzEncTf1K2QhOVMEPigKbzEQaD8mL1QsL1gGZibvbVQWUWgUcV0XZl3qUVICaFgzYCgjSig3cikULFUSczUMTjHqSVgOYD4jNE=uZkE0cT4CL1f1YWk5YDwsR1nvdjsPQlz3YGEsUyICbGn8QyEncFLuZDQFL1gnZWcjZTXqVSIvMGova1gNPWA5ZiAZY0nqPij3bz4AP2YQcCgVRUkZLSEtLR85RT4nRCYIZD84MFwnTj4nTj8obUYlQFLuX1Y1Vi0yZDcQbEcRLEMYZjwETSg2Ll33aBsrU0UZLzX8cUoZaV4nJ2ABZDYSSmowUUY2LjokMF02b2QFPikwdFkAZFg5QloFMyUOK2crUjoNNUDuLUHwYjoFK0khYBsOQ2InKzEBZEQ0cFglYGYFYUIhL2oqQEHzcCkncCEWK2oPQ1MVSUT3UGMuUmkDTh85SCMnaEEUREYjdVQDMWTydkUnYCEWQEQuSDQ5dl3zaUUhLiMWRDYELGcYLW=qPVgrRWknQmImPjwmMzY1U2EnXy0HS2UNRSM3QVcMRVLvZDsCY10lXyUUQjgvXlQQZiM5K0YOVUYGclj2dD0UVCUpUUIFaVzzJ0UGaUk4Tzw0aRruVDLzUSDwXzwsKzkHQmIjZCLwUl7zVmAEQiMKLSUAYFg5UikOQVo5cD4ybyEhcSgsNSQFcCH8QmPxNVwzQkMCcDb3ZTEuTTo2YUUEZWUxUGUYPx8AMGcFLSAJNDoqaWbwbWMCP0cFJzTyLTEJZCc3X1TvTl0lcD8ucyE1LEEWQz0YYUkjYEcFdFXvTlnwMV4NKzcoXl8IMl0kLCDxbVfvZ1XuTlIjXzcFc142LF4zMl0CMmErMWYjdlgxUCIKc2cUXj04bEAjaiL2Sz8nbTgXMjYGclcycjg2S2EuZDg4YFoGUjYhRF8XUToEPloCS2MJdkQtMCUwPkICMCYuYDsMcVgnZGMnXz7wbSMEbicrT1v1ZDw1dh8IYWEYU1c0PSDwcj8CXiYwbicGJz32bTYCU1HubSMvZmQJdlzqYmctK1MVb1gTUTEVMWgtOSAGYTkOQiEUa0n2Ulz2MlUTZlcna2YnOVL2Y2EMdi0xQGMtSz84QDEEQEj3LEnwaVQNQigobFoWTy0GLWoydDojdEkWQVwsRDQPVT0GQCMMQ0Y4K0cPc1byOVI5LV4XM0UBdDouZGQhYV7xaF0GLVT4J1QucCAGOTgXTj7uKykiTSQvT18ESF8nK2ElQDUwZmoOLz05azDyVD0tdlIXUFIyQxsIVmkjVjcWNFYyS2EJZFM2K0MwYD8GOUAVczQ2ZEoZLVwJTjj8ZGoyXzEnUjoqYzkrTTQnRl4tRUILJyAXLVfqRlgJdjsuaz8OXjf8UC0rUzf1YCAPLUfyTkIpbST0Ky=uUEMJPWQzLToJazoZbR8tMWDyTGcwQ0IXPVsqRjoGNCctRzsCMTgiLTzxQ2cZTFIFS2oiYF4QaiEUZTkOU1gRSlzqbWExXzEuM0gGcF4tQUM2SEExS1Iwaxs5Y18kYiMNaEMXM2M2OT34TGowbTcRbkEwPzonR0P8PTMlNSUTdRsRZGYzSkAQXjUTLlkxZFgtQ0o5ZhsGZkctcDQGZCEnSUTyQ0cFaSgwQVHwJz8kYzcjRiz8ayEwczoGbmojSDcCc0oudkoULz4CcEbwUjotbTcJYmQAQkX2Z1crayUKa1f0QiYMYGA2UzkoRF8wLyUnViIRZDn8b1PuK2oDYVgDbUYmVj4UVCL0UzkLMiEHYzkPQz8JQlgyLlY5ZGMpQi0PKx8jZGIqS2IVPh8nOUgnbUkIK0c5bz8LZl4uM2T1aD0ZbTPxX17qOUAocGMIdT8pUmI4aCIWZEj0UEIZJzcrdWL2YDc2bTQCVkHwSjnwSkILRCj4JyPuZ0YzTSctb1wVQDktTRsrP2Q2c1IJYCAmS1gLa2YOLDojRG=qdVYGZFTqYF7yZT0GcDowc2oRTCz2ZT8qOVruVkoCaD0KYjonTS0RYzE3b1gnJzQnYmoFPVQhUyARNGMjZEfzSiMLJ0IzMmkLRGYjZSMFM0Twc182Lh8zLkEzU18nUDQqXxswaGMiZ0Qnb1fqciclc14mRUI5LVYOJ1gEZzciNUAqX2cNSmLvUmMhMEINUzUtSkcGZDQEX0ERZ1PzMzEwSWMzNWMXazbqSD4qRicMU0QnLlYVK1oTLCYJLyXqVTItc1QVKzQycUgnc1YJUEIqcB84Z1g2RUkidV4ZZGEyXx8Xblf2Ti0icCb4b0glZFgtMVQ3cDI4Q1n3PVovNVwWTF7uQ2k0czwWYBsndjYxa2cnbDb8amMyYlgOLSIJTDjxTiIDNGEJQ1YXSmUoc14HZToVUzkSZlL2a14JRl4kLUfwbTEiQDQTSFw1M1IuYV8pOR8TYTMsY1ghbGLxPzwqQVgnc1TuRiQiVGgTbUIIdGEwSx7vRFwNKzkjUTcjZmQIa1wrUTL2MyghdlgPUz8TQSkpLUIHS1onZj8MZVonMmLqYFgTZRs2ZmoUMFgUcWMOZGEtQ1Q2RkckUTcYLEIGZGXyal4iLWgwZFg1MVg5RmP4UUU5ZjMtQ1wzVVIVc0UIdlg5SiLvTifvSlwjRWciZFfwQ2EnZGISYEIJVDwoZCE5TyEnZGXxcF85YDcwZD8pXSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD4LS=wMCb3MiX3OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

韶关市市场监督管理局

2020年10月16日

抄送：市住建管理局，市特种设备协会，市燃气行业协会。