| 2020年度韶关市在用电梯监督抽查不符合项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备所在市/县 | 电梯使用单位 | 设备注册代码 | 电梯 类别 | 电梯使用年限 | 设备使用地点 | 电梯制造单位 | 电梯维保单位 | 不符合项目 | 停止使用情形原因 | 整改 情况 |
| 1 | 浈江区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002013090006 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区碧桂园翠林山语 | 上海三菱电梯有限公司 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 2 | 浈江区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002013090014 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区碧桂园翠林山语 | 上海三菱电梯有限公司 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 4.1紧急照明失效、4.2紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 3 | 浈江区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002013090015 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区碧桂园翠林山语 | 上海三菱电梯有限公司 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 4.1紧急照明失效、4.2紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 4 | 浈江区 | 韶关市电影发行放映有限责任公司 | 31304402002013060001 | 曳引式客梯 | 7 | 韶关市浈江区复兴路29号 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  | 24F短接电气安全回路 | 已落实整改 |
| 5 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120082 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 6 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120080 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 7 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120079 | 观光电梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 8 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120078 | 观光电梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 9 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120081 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 10 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120083 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 11 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013120085 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 12 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070020 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 13 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070023 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 14 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070019 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 15 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070021 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 16 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070022 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 17 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070024 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 18 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070025 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 19 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002013070026 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区北江南路1号星河天骄 | 广东菱王电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 20 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090031 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 21 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090022 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 22 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090023 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 23 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090024 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 24 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090025 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 25 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090026 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 26 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090027 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 27 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090030 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2救援通道受阻 |  | 已落实整改 |
| 28 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090032 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 29 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090033 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 |  | 24I存在明显故障、异常情况继续使用（电梯)有可能造成人员伤亡 | 已落实整改 |
| 30 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090036 | 曳引式客梯 | 7 | 浈江区启明北路19号 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 31 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002002050067 | 曳引式客梯 | 18 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 32 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002002050074 | 曳引式客梯 | 18 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 33 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003080011 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 34 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003030008 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 35 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003030004 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 36 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003030005 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 37 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003030006 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 38 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003080012 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 39 | 浈江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 30104402002003030007 | 曳引式客梯 | 17 | 浈江区南郊四公里 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 40 | 浈江区 | 韶关市大润发商业有限公司 | 36004402002008030004 | 自动人行道 | 12 | 解放路3号 | 苏州江南嘉捷电梯集团有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、5.1缺日常运行记录、5.2缺故障记录、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 41 | 浈江区 | 韶关市大润发商业有限公司 | 36004402002008030005 | 自动人行道 | 12 | 解放路3号 | 苏州江南嘉捷电梯集团有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、5.1缺日常运行记录、5.2缺故障记录、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 42 | 浈江区 | 韶关市大润发商业有限公司 | 36004402002008030003 | 自动人行道 | 12 | 解放路3号 | 苏州江南嘉捷电梯集团有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、5.1缺日常运行记录、5.2缺故障记录、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 43 | 浈江区 | 韶关市大润发商业有限公司 | 36004402002008030002 | 自动人行道 | 12 | 解放路3号 | 苏州江南嘉捷电梯集团有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 2.1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、5.1缺日常运行记录、5.2缺故障记录、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、18.1防爬装置高度不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 44 | 武江区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002013050003 | 曳引式客梯 | 7 | 碧桂园太阳城 | 上海三菱电梯有限公司 | 广州中菱电梯工程有限公司 |  | 24H安全装置失灵而继续使用 | 已落实整改 |
| 45 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 35004402002011030004 | 自动扶梯 | 9 | 韶关市武江区新华南路 | 西尼电梯（杭州）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 | 12.2紧急停止装置的标识不符合要求、14围裙板防夹装置不符合要求、17.2出入口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 46 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 35004402002011030001 | 自动扶梯 | 9 | 韶关市武江区新华南路 | 西尼电梯（杭州）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 | 12.2紧急停止装置的标识不符合要求、14围裙板防夹装置不符合要求、17.2出入口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 47 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 35004402002011030002 | 自动扶梯 | 9 | 韶关市武江区新华南路 | 西尼电梯（杭州）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 | 12.2紧急停止装置的标识不符合要求、14围裙板防夹装置不符合要求、15.1、梳齿板断齿、17.2出入口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 48 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 35004402002011030003 | 自动扶梯 | 9 | 韶关市武江区新华南路 | 西尼电梯（杭州）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 | 12.2紧急停止装置的标识不符合要求、14围裙板防夹装置不符合要求、17.2出入口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 49 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 32104402002011030002 | 曳引式货梯 | 9 | 韶关市武江区新华南路 | 广东台日电梯有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 | 21.轿厢与井道壁距离超标 |  | 已落实整改 |
| 50 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010023 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 51 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010024 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 52 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010025 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 53 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010026 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 54 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010019 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 55 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010027 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 56 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010028 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 57 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010029 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 58 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010030 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 59 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010031 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 60 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010020 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 61 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010021 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 62 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010022 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 63 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010032 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 64 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010033 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 65 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012010034 | 曳引式客梯 | 8 | 武江区新民路 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、14.3进行手动紧急操作时未易于观察是否处于开锁区域 |  | 已落实整改 |
| 66 | 武江区 | 韶关市瑞兆丰物业服务有限公司 | 31104402002009080014 | 曳引式客梯 | 11 | 武江区五祖路 | 巨人通力电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 67 | 武江区 | 韶关市瑞兆丰物业服务有限公司 | 31104402002009080023 | 曳引式客梯 | 11 | 武江区五祖路 | 巨人通力电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  | 24F短接电气安全回路 | 已落实整改 |
| 68 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090039 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 69 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090040 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 70 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090041 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 71 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090042 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 72 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090043 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 73 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090044 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 74 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090045 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 75 | 武江区 | 韶关市武江区信汇物业服务有限公司 | 31104402002012090046 | 曳引式客梯 | 8 | 惠民南路中环豪庭 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度 |  | 已落实整改 |
| 76 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31704402002013010002 | 病床电梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、11.1维保记录未及使用管理人签字确认、11.2未按真实情况记录维护保养情况 |  | 已落实整改 |
| 77 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31704402002013010003 | 病床电梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、11.1维保记录未及使用管理人签字确认、11.2未按真实情况记录维护保养情况 |  | 已落实整改 |
| 78 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31704402002013010004 | 病床电梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、11.1维保记录未及使用管理人签字确认、11.2未按真实情况记录维护保养情况 |  | 已落实整改 |
| 79 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31704402002013010005 | 病床电梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、11.1维保记录未及使用管理人签字确认、11.2未按真实情况记录维护保养情况 |  | 已落实整改 |
| 80 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31704402002013010006 | 病床电梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、11.1维保记录未及使用管理人签字确认、11.2未按真实情况记录维护保养情况 |  | 已落实整改 |
| 81 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010002 | 自动扶梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、9.1维保记录未及使用管理人签字确认、9.2未按真实情况记录维护保养情况、13梯级与围裙板间隙超标、15.1梳齿板断齿、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、26.2未张贴产品标识 |  | 已落实整改 |
| 82 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010003 | 自动扶梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、9.1维保记录未及使用管理人签字确认、9.2未按真实情况记录维护保养情况、13梯级与围裙板间隙超标、15.1梳齿板断齿、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、26.2未张贴产品标识 |  | 已落实整改 |
| 83 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010004 | 自动扶梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、9.1维保记录未及使用管理人签字确认、9.2未按真实情况记录维护保养情况、13梯级与围裙板间隙超标、15.1梳齿板断齿、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、26.2未张贴产品标识 |  | 已落实整改 |
| 84 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010005 | 自动扶梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、9.1维保记录未及使用管理人签字确认、9.2未按真实情况记录维护保养情况、13梯级与围裙板间隙超标、15.1梳齿板断齿、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、26.2未张贴产品标识 |  | 已落实整改 |
| 85 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010006 | 自动扶梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、9.1维保记录未及使用管理人签字确认、9.2未按真实情况记录维护保养情况、13梯级与围裙板间隙超标、15.1梳齿板断齿、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、26.2未张贴产品标识 |  | 已落实整改 |
| 86 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010007 | 自动扶梯 | 7 | 武江区惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1.2缺安全管理人员证、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、9.1维保记录未及使用管理人签字确认、9.2未按真实情况记录维护保养情况、13梯级与围裙板间隙超标、15.1梳齿板断齿、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求、26.2未张贴产品标识 |  | 已落实整改 |
| 87 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070003 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 88 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070004 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 89 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070005 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、20.2压缩轿厢端缓冲器未能触发缓冲器电气安全装置 |  | 已落实整改 |
| 90 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070006 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、4.1紧急照明失效 |  | 已落实整改 |
| 91 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070007 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 92 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070008 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、20.3对重越程距离超过最大允许值 |  | 已落实整改 |
| 93 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070009 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 94 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070010 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 95 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070011 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 96 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070012 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 97 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070013 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 98 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070014 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 99 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070015 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、4.2、紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 100 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070017 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 101 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070018 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 102 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070019 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、20.3对重越程距离超过最大允许值 |  | 已落实整改 |
| 103 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002007070020 | 曳引式客梯 | 13 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 104 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100007 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 105 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100008 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 106 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100009 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 107 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100010 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 108 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100011 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 109 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100012 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、14.1驱动主机严重漏油、18.3自动关闭层门装置失效 | 24H安全装置失灵而继续使用 | 已落实整改 |
| 110 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100013 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、18.3自动关闭层门装置失效 | 24F短接电气安全回路 | 已落实整改 |
| 111 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002004100014 | 曳引式客梯 | 16 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 112 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110001 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 |  | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 113 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110002 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 |  | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 114 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110003 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 115 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110004 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 116 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110005 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 117 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110006 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 118 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 30104402002005110007 | 曳引式客梯 | 15 | 武江区沙州路27号金泽园小区 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | .1未建立岗位职责、2.2未建立钥匙使用管理制度、2.3未建立隐患排查治理制度、2.4未建立应急救援制度、6.1缺日常运行记录、6.2缺故障记录、 |  | 已落实整改 |
| 119 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 36004402002009020018 | 自动人行道 | 11 | 新华南路16号 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、12.2紧急停止装置的标识不符合要求、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 120 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 36004402002009020019 | 自动人行道 | 11 | 新华南路16号 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、12.2紧急停止装置的标识不符合要求、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 121 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 36004402002009020020 | 自动人行道 | 11 | 新华南路16号 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、12.2紧急停止装置的标识不符合要求、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 122 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 36004402002009020031 | 自动人行道 | 11 | 新华南路16号 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度、17.2出人口防护措施尺寸不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 123 | 武江区 | 韶关市新展鹏物业有限公司 | 31104402002008120008 | 曳引式客梯 | 12 | 武江区新建路8号 | 天津奥的斯电梯有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 |  | 24H安全附件失灵而继续使用 | 已落实整改 |
| 124 | 武江区 | 韶关市新展鹏物业有限公司 | 31104402002008120010 | 曳引式客梯 | 12 | 武江区新建路9号 | 天津奥的斯电梯有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 |  | 24H安全附件失灵而继续使用 | 已落实整改 |