雄环审[2020]26号

关于南雄市水利建设工程建设管理中心

南雄市城乡供水工程宝江水厂及配套管网

工程项目环境影响报告表审批意见

南雄市水利建设工程建设管理中心：

你单位报来《南雄市城乡供水工程宝江水厂及配套管网工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，经研究，提出意见如下：

- 项目概况

- 根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发[2018]21号）要求“2025年底前，自然村实现集中供水全覆盖”。南雄市水利建设工程建设管理中心受南雄市政府委托，拟投资13281.73万元（其中环保投资487.63万元）在南雄市水口镇、湖口镇、黄坑镇境内建设南雄市城乡供水工程宝江水厂及配套管网工程，水厂分近远期两个阶段进行建设，其中近期阶段设计供水规模1.2万m3/d，远期阶段设计供水规模2.0万m3/d，同时将宝江水厂供水管网与南雄市中部盆地片区现供水管网连通，对南雄市中部盆地片区实现多水厂联合供水。项目永久占地面积34.26亩，宝江水厂中心地理坐标：E114.491315°，N25.118049°。项目工程措施主要分为取水头部、净水水厂、输水管线及配水管线四部分。项目主要建设内容包括：清水池、水厂办公楼等附属设施、水处理设备、取水浮船泵站、加压泵站、反冲洗泵房及鼓风机房等。项目劳动定员15人，均在厂区内食宿。

二、经审查，该项目符合国家和省的产业政策，我局原则同意《报告表》的评价结论。你单位须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点及施工期环保措施进行建设。在项目建设期间做好环境管理工作，并应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

三、项目施工期需做好扬尘污染防治和水土流失防治工作，项目完成后，你单位须按照相关法规政策要求，依法进行排污许可登记。另外，你单位须自行组织环保竣工验收,编制验收报告，并依法做好相应的信息公开工作。

韶关市生态环境局南雄分局

2020年10月29日