## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,41,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-02-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-11-03 15:19:43
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.15 | 40 | 147.798 | 0.401 | 8 | 3.908 | 0.15 | 0.5 | 1.467 | 4.276 | 15 | 41.689 | 9754.574
2 日 | 15.273 |  | 149.416 | 0.361 |  | 3.528 | 0.125 |  | 1.224 | 3.922 |  | 38.393 | 9783.936
3 日 | 15.857 |  | 154.595 | 0.442 |  | 4.304 | 0.161 |  | 1.575 | 4.15 |  | 40.467 | 9749.953
4 日 | 14.96 |  | 145.985 | 0.416 |  | 4.063 | 0.137 |  | 1.339 | 3.092 |  | 30.153 | 9758.029
5 日 | 15.389 |  | 135.749 | 0.392 |  | 3.396 | 0.146 |  | 1.286 | 2.754 |  | 24.364 | 8826.291
6 日 | 15.229 |  | 141.263 | 0.41 |  | 3.801 | 0.184 |  | 1.73 | 3.205 |  | 29.975 | 9289.591
7 日 | 15.358 |  | 152.683 | 0.414 |  | 4.116 | 0.224 |  | 2.227 | 3.407 |  | 33.852 | 9942.087
8 日 | 15.525 |  | 155.658 | 0.392 |  | 3.929 | 0.208 |  | 2.084 | 3.224 |  | 32.322 | 10026.057
9 日 | 15.108 |  | 151.483 | 0.399 |  | 4.006 | 0.148 |  | 1.48 | 2.866 |  | 28.744 | 10026.028
10日 | 14.482 |  | 145.649 | 0.366 |  | 3.682 | 0.185 |  | 1.859 | 3.271 |  | 32.919 | 10056.174
11日 | 15.443 |  | 154.125 | 0.426 |  | 4.248 | 0.156 |  | 1.561 | 3.261 |  | 32.543 | 9981.89
12日 | 15.732 |  | 154.015 | 0.379 |  | 3.711 | 0.192 |  | 1.882 | 4.389 |  | 42.965 | 9790.469
13日 | 14.993 |  | 146.243 | 0.407 |  | 3.97 | 0.165 |  | 1.611 | 4.548 |  | 44.332 | 9753.685
14日 | 15.273 |  | 148.691 | 0.363 |  | 3.532 | 0.162 |  | 1.573 | 4.387 |  | 42.712 | 9736.241
15日 | 15.635 |  | 153.397 | 0.425 |  | 4.161 | 0.15 |  | 1.472 | 3.643 |  | 35.659 | 9809.81
16日 | 15.306 |  | 153.168 | 0.427 |  | 4.266 | 0.155 |  | 1.548 | 2.392 |  | 23.929 | 10005.831
17日 | 15.552 |  | 155.63 | 0.414 |  | 4.148 | 0.149 |  | 1.487 | 2.513 |  | 25.156 | 10007.271
18日 | 15.376 |  | 153.326 | 0.396 |  | 3.95 | 0.185 |  | 1.842 | 3.108 |  | 30.995 | 9971.856
19日 | 14.994 |  | 149.886 | 0.423 |  | 4.225 | 0.275 |  | 2.746 | 3.485 |  | 34.825 | 9996.053
20日 | 15.346 |  | 151.45 | 0.419 |  | 4.132 | 0.163 |  | 1.609 | 3.41 |  | 33.647 | 9870.641
21日 | 15.284 |  | 150.338 | 0.466 |  | 4.577 | 0.177 |  | 1.739 | 3.875 |  | 38.077 | 9833.957
22日 | 15.17 |  | 153.25 | 0.352 |  | 3.53 | 0.161 |  | 1.614 | 3.456 |  | 34.855 | 10088.113
23日 | 15.739 |  | 154.587 | 0.367 |  | 3.608 | 0.176 |  | 1.732 | 3.82 |  | 37.499 | 9821.984
24日 | 15.41 |  | 150.64 | 0.433 |  | 4.227 | 0.2 |  | 1.953 | 3.955 |  | 38.688 | 9779.6
25日 | 15.006 |  | 138.578 | 0.388 |  | 3.55 | 0.22 |  | 2.008 | 3.889 |  | 35.895 | 9192.824
26日 | 15.191 |  | 146.891 | 0.37 |  | 3.58 | 0.157 |  | 1.513 | 3.455 |  | 33.435 | 9696.42
27日 | 15.28 |  | 138.84 | 0.361 |  | 3.237 | 0.168 |  | 1.529 | 3.564 |  | 32.202 | 9047.281
28日 | 15.564 |  | 144.865 | 0.404 |  | 3.755 | 0.157 |  | 1.452 | 3.171 |  | 29.445 | 9283.359
29日 | 15.735 |  | 117.893 | 0.408 |  | 3.083 | 0.187 |  | 1.374 | 3.35 |  | 24.852 | 7505.901
平均值 | 15.322758 |  | 148.141103 | 0.400724 |  | 3.869758 | 0.173206 |  | 1.672965 | 3.511655 |  | 33.951344 | 9668.479517
最大值 | 15.857 |  | 155.658 | 0.466 |  | 4.577 | 0.275 |  | 2.746 | 4.548 |  | 44.332 | 10088.113
最小值 | 14.482 |  | 117.893 | 0.352 |  | 3.083 | 0.125 |  | 1.224 | 2.392 |  | 23.929 | 7505.901
月排放总量 |  |  | 4296.092 |  |  | 112.223 |  |  | 48.516 |  |  | 984.589 | 280385.906