## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2020-10-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-11-16 10:58:48
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 18.011934 | 40 | 276.109192 | 0.198136 | 8 | 3.055325 |  |  | 15352
2 日 | 17.93055 |  | 286.065002 | 0.187406 |  | 3.003911 |  |  | 16240
3 日 | 17.971416 |  | 275.184296 | 0.187735 |  | 2.8273 |  |  | 15676
4 日 | 16.25 |  | 245.61 | 0.186537 |  | 2.835484 |  |  | 15304
5 日 | 17.757158 |  | 293.364136 | 0.190161 |  | 3.136726 |  |  | 16604
6 日 | 17.772245 |  | 312.704041 | 0.198607 |  | 3.493108 |  |  | 17612
7 日 | 17.699224 |  | 274.828278 | 0.199378 |  | 3.101447 |  |  | 15552
8 日 | 18.330496 |  | 305.996063 | 0.215555 |  | 3.599737 |  |  | 17220
9 日 | 18.480591 |  | 284.88562 | 0.237445 |  | 3.621808 |  |  | 15712
10日 | 18.439987 |  | 206.610321 | 0.234022 |  | 2.643928 |  |  | 11568
11日 | 18.775646 |  | 160.457886 | 0.232078 |  | 1.989627 |  |  | 8876
12日 | 18.319254 |  | 166.552414 | 0.233588 |  | 2.140944 |  |  | 9316
13日 | 18.382359 |  | 162.064545 | 0.250348 |  | 2.204892 |  |  | 8860
14日 | 18.954025 |  | 181.550629 | 0.226495 |  | 2.161546 |  |  | 9612
15日 | 18.905212 |  | 175.272827 | 0.203769 |  | 1.889738 |  |  | 9270
16日 | 18.72072 |  | 147.877823 | 0.202279 |  | 1.600122 |  |  | 7910
17日 | 18.533613 |  | 145.666199 | 0.17669 |  | 1.390988 |  |  | 7898
18日 | 17.7964 |  | 155.177841 | 0.15446 |  | 1.34909 |  |  | 8728
19日 | 18.200409 |  | 178.819427 | 0.155012 |  | 1.52143 |  |  | 9814
20日 | 16.66 |  | 152.45 | 0.13 |  | 1.25 |  |  | 9513.41
21日
22日 | 14.51 |  | 136.64 | 0.08 |  | 0.76 |  |  | 9996.86
23日 | 14.410258 |  | 141.674545 | 0.088933 |  | 0.877251 |  |  | 9842
24日 | 14.326058 |  | 134.162811 | 0.09393 |  | 0.885597 |  |  | 9366
25日 | 14.568483 |  | 139.370819 | 0.096755 |  | 0.909181 |  |  | 9572
26日 | 13.856517 |  | 125.2911 | 0.081286 |  | 0.761225 |  |  | 10332
27日 | 14.556812 |  | 142.298309 | 0.072619 |  | 0.726444 |  |  | 10022
28日 | 14.356429 |  | 123.539803 | 0.084809 |  | 0.746945 |  |  | 8890
29日 | 13.814946 |  | 136.072006 | 0.124415 |  | 1.218089 |  |  | 9844
30日 | 13.777225 |  | 128.387894 | 0.148249 |  | 1.398911 |  |  | 9320
31日 | 13.730866 |  | 126.3992 | 0.154778 |  | 1.454543 |  |  | 9198
平均值 | 16.793294 |  | 190.702767 | 0.167515 |  | 1.951844 |  |  | 11434.009
最大值 | 18.954025 |  | 312.704041 | 0.250348 |  | 3.621808 |  |  | 17612
最小值 | 13.730866 |  | 123.539803 | 0.072619 |  | 0.726444 |  |  | 7898
月排放总量 |  |  | 5721.083027 |  |  | 58.555337 |  |  | 343020.27