## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2020-10-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2020-11-10 11:05:34
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 6.9757 |  | 6.9195 | 22.2987 | 32.8199 |  | 32.5555 | 104.9125 | 49.3812 |  | 48.9834 | 157.8524 | 3196609.1224
5日 | 9.633 |  | 9.3729 | 44.1942 | 85.9299 |  | 83.6097 | 394.2283 | 60.8424 |  | 59.1995 | 279.1319 | 4587789.7225
6日 | 9.7252 |  | 9.354 | 45.4109 | 80.8757 |  | 77.7886 | 377.6399 | 50.4095 |  | 48.4853 | 235.3816 | 4669388.0269
7日 | 9.7916 |  | 9.2361 | 47.0583 | 89.9968 |  | 84.8912 | 432.5232 | 53.7163 |  | 50.669 | 258.1598 | 4805984.9519
8日 | 9.803 |  | 9.4649 | 47.856 | 83.8861 |  | 80.9926 | 409.5119 | 50.8808 |  | 49.1258 | 248.388 | 4881763.2553
9日 | 9.7006 |  | 9.2448 | 46.6526 | 65.2955 |  | 62.2272 | 314.0209 | 61.3451 |  | 58.4624 | 295.0225 | 4809227.2193
10日 | 9.3096 |  | 8.762 | 44.2087 | 75.1662 |  | 70.7443 | 356.9419 | 65.0658 |  | 61.2382 | 308.9783 | 4748702.1182
11日 | 9.0212 |  | 8.5151 | 42.8238 | 78.106 |  | 73.7238 | 370.7689 | 72.2571 |  | 68.2031 | 343.0045 | 4746997.8717
12日 | 8.9105 |  | 8.516 | 41.8776 | 79.0066 |  | 75.5082 | 371.3149 | 66.6936 |  | 63.7405 | 313.4465 | 4699798.4883
13日 | 8.8249 |  | 8.4427 | 40.9189 | 74.4298 |  | 71.2065 | 345.1125 | 55.2853 |  | 52.8911 | 256.3442 | 4636754.2231
14日 | 9.1071 |  | 8.66 | 42.1865 | 65.7251 |  | 62.4981 | 304.4545 | 52.516 |  | 49.9375 | 243.2666 | 4632241.7695
15日 | 9.318 |  | 8.7836 | 42.9748 | 90.3601 |  | 85.1779 | 416.7447 | 47.7253 |  | 44.9883 | 220.1114 | 4612044.3371
16日 | 9.2658 |  | 8.8149 | 43.5431 | 72.4402 |  | 68.9144 | 340.4196 | 50.9942 |  | 48.5122 | 239.638 | 4699316.6921
17日 | 9.3494 |  | 8.9394 | 44.0657 | 78.511 |  | 75.0682 | 370.0394 | 55.7161 |  | 53.2729 | 262.602 | 4713216.091
18日 | 9.6116 |  | 9.2705 | 45.5378 | 75.8554 |  | 73.1629 | 359.3857 | 55.9165 |  | 53.9317 | 264.9198 | 4737774.7078
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 9.223146 |  | 8.81976 | 42.77384 | 75.226953 |  | 71.871273 | 351.201253 | 56.583013 |  | 54.109393 | 261.749833 | 4611840.57314
最大值 | 9.803 |  | 9.4649 | 47.856 | 90.3601 |  | 85.1779 | 432.5232 | 72.2571 |  | 68.2031 | 343.0045 | 4881763.2553
最小值 | 6.9757 |  | 6.9195 | 22.2987 | 32.8199 |  | 32.5555 | 104.9125 | 47.7253 |  | 44.9883 | 157.8524 | 3196609.1224
月排放总量 |  |  |  | 641.6076 |  |  |  | 5268.0188 |  |  |  | 3926.2475 | 69177608.5971