## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2020-10-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-11-16 10:59:50
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 20.8 | 60 | 11.3 | 1.893 | 8 | 1.032 |  |  | 544.967
2 日 | 13.1 |  | 20.3 | 1.626 |  | 2.521 |  |  | 1550.592
3 日 | 7 |  | 16 | 1.219 |  | 2.767 |  |  | 2270.308
4 日 | 6.9 |  | 7.8 | 1.391 |  | 1.579 |  |  | 1134.922
5 日 | 4 |  | 8.7 | 1.242 |  | 2.669 |  |  | 2148.195
6 日 | 6.1 |  | 11 | 1.134 |  | 2.038 |  |  | 1797.998
7 日 | 10.4 |  | 16.6 | 1.242 |  | 1.987 |  |  | 1600.539
8 日 | 7.8 |  | 10.6 | 1.097 |  | 1.484 |  |  | 1352.914
9 日 | 11.6 |  | 29.9 | 1.086 |  | 2.793 |  |  | 2570.266
10日 | 4.6 |  | 7.5 | 1.138 |  | 1.837 |  |  | 1614.891
11日 | 4.2 |  | 3 | 1.154 |  | 0.82 |  |  | 710.828
12日 | 4.7 |  | 7.7 | 1.371 |  | 2.214 |  |  | 1614.627
13日 | 5 |  | 8.6 | 1.16 |  | 1.995 |  |  | 1719.743
14日 | 4.7 |  | 10.1 | 1.081 |  | 2.332 |  |  | 2157.81
15日 | 7.8 |  | 13.6 | 1.245 |  | 2.175 |  |  | 1747.414
16日 | 5.9 |  | 6.8 | 1.13 |  | 1.316 |  |  | 1165.046
17日 | 3.7 |  | 1.2 | 1.048 |  | 0.331 |  |  | 316
18日 | 3.6 |  | 0 | 1.045 |  | 0 |  |  | 0
19日 | [8 empty] | 142.87
20日 | [8 empty] | 372
21日 | [8 empty] | 372
22日 | 41.2 |  | 25.5 | 1.071 |  | 0.662 |  |  | 372
23日 | 40.8 |  | 24.8 | 0.858 |  | 0.52 |  |  | 652.78
24日 | 45.2 |  | 67 | 0.858 |  | 1.273 |  |  | 1483.837
25日 | 52.5 |  | 40.8 | 0.858 |  | 0.666 |  |  | 776.707
26日 | 45.4 |  | 82.9 | 1.458 |  | 2.663 |  |  | 1825.866
27日 | 34.6 |  | 123.7 | 2.225 |  | 7.954 |  |  | 3575.053
28日 | 27.8 |  | 0.1 | 2.71 |  | 0.014 |  |  | 5.063
29日 | 26.5 |  | 19.7 | 2.803 |  | 2.08 |  |  | 742.184
30日 | 21 |  | 34.1 | 2.44 |  | 3.962 |  |  | 1623.881
31日 | 27.5 |  | 53.3 | 2.145 |  | 4.161 |  |  | 1940.082
平均值 | 17.657142 |  | 23.664285 | 1.418857 |  | 1.994464 |  |  | 1287.141387
最大值 | 52.5 |  | 123.7 | 2.803 |  | 7.954 |  |  | 3575.053
最小值 | 3.6 |  | 0 | 0.858 |  | 0 |  |  | 0
月排放总量 |  |  | 662.6 |  |  | 55.845 |  |  | 39901.383