## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2020-11-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-12-01 09:39:35
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 13.7488 | 40 | 146.992874 | 0.159443 | 8 | 1.860818 |  |  | 10898
2 日 | 13.804508 |  | 136.632553 | 0.155401 |  | 1.53037 |  |  | 9976
3 日 | 13.425867 |  | 127.865273 | 0.153491 |  | 1.46578 |  |  | 9560
4 日 | 13.458512 |  | 125.509293 | 0.125508 |  | 1.181331 |  |  | 9320
5 日 | 15.721012 |  | 145.093475 | 0.243744 |  | 2.244091 |  |  | 9384
6 日 | 20.253063 |  | 187.415695 | 0.493392 |  | 4.687778 |  |  | 9254
7 日 | 19.4252 |  | 235.9758 | 0.433358 |  | 5.034656 |  |  | 12424
8 日 | 19.692305 |  | 273.538666 | 0.441743 |  | 6.012805 |  |  | 15210
9 日 | 19.779284 |  | 224.671997 | 0.521827 |  | 6.126449 |  |  | 11544
10日 | 19.736317 |  | 145.611832 | 0.546678 |  | 4.122571 |  |  | 7376
11日 | 18.768045 |  | 130.855606 | 0.602074 |  | 4.186973 |  |  | 6964
12日 | 19.489876 |  | 142.920166 | 0.62309 |  | 4.640505 |  |  | 7362
13日 | 19.171804 |  | 134.328964 | 0.733671 |  | 5.205582 |  |  | 7028
14日 | 19.764872 |  | 154.300217 | 0.760126 |  | 5.893023 |  |  | 7816
15日 | 20.211441 |  | 158.016205 | 0.853797 |  | 6.645517
16日 | 19.55728 |  | 169.347519 | 0.772435 |  | 6.230156 |  |  | 9360
17日 | 19.729713 |  | 202.760773 | 0.731648 |  | 7.777736 |  |  | 10332
18日 | 20.162712 |  | 176.464417 | 0.759753 |  | 6.705569 |  |  | 8760
19日 | 20.002596 |  | 154.012634 | 0.664357 |  | 5.170927 |  |  | 7792
20日 | 20.167974 |  | 155.230347 | 0.925854 |  | 7.225023 |  |  | 7698
21日 | 19.805893 |  | 159.360474 | 0.887723 |  | 7.235365 |  |  | 8126
22日 | 20.635159 |  | 186.00325 | 1.028564 |  | 9.123506 |  |  | 9102
23日 | 19.561262 |  | 173.884613 | 0.882941 |  | 8.284859 |  |  | 9200
24日 | 20.043678 |  | 172.0242 | 0.546233 |  | 4.595096 |  |  | 8574
25日 | 19.112179 |  | 168.028381 | 0.578929 |  | 5.088432 |  |  | 8804
26日 | 19.084433 |  | 153.467743 | 0.620333 |  | 4.99225 |  |  | 8056
27日 | 18.758842 |  | 151.006134 | 0.575245 |  | 4.622605 |  |  | 7984
28日 | 17.391796 |  | 132.287842 | 0.55448 |  | 4.219179 |  |  | 7612
29日 | 17.590612 |  | 141.836273 | 0.557177 |  | 4.362224 |  |  | 8264
30日 | 16.209612 |  | 132.46196 | 0.549755 |  | 4.4143 |  |  | 9096
平均值 | 18.475488 |  | 163.263505 | 0.582759 |  | 5.029515 |  |  | 9064.689655
最大值 | 20.635159 |  | 273.538666 | 1.028564 |  | 9.123506 |  |  | 15210
最小值 | 13.425867 |  | 125.509293 | 0.125508 |  | 1.181331 |  |  | 6964
月排放总量 |  |  | 4897.905176 |  |  | 150.885476 |  |  | 262876