## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2020-11-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2020-12-01 09:34:23
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 2.0242 | 30 | 2.891 | 0.0325 | 30.1753 | 200 | 41.6847 | 0.6746 | 36.4093 | 200 | 51.525 | 0.9093 | 54186.527
2日 | 0.8276 |  | 1.1116 | 3.9834 | 21.5728 |  | 28.5558 | 96.5812 | 25.1383 |  | 33.8775 | 98.7158 | 4190592.25
3日 | 0.9105 |  | 1.1923 | 3.6944 | 29.319 |  | 37.4607 | 108.9084 | 28.1192 |  | 36.8209 | 104.611 | 3771387.5
4日 | 0.7203 |  | 0.9465 | 0.9207 | 30.949 |  | 39.7998 | 39.1425 | 33.2516 |  | 43.4304 | 42.2699 | 1267521.12
5日 | 0.653 |  | 0.8836 | 3.1119 | 12.1674 |  | 16.4055 | 53.7934 | 23.0563 |  | 31.371 | 107.2887 | 4799013.5
6日 | 0.5538 |  | 0.7421 | 3.6743 | 12.6628 |  | 16.5264 | 86.1684 | 16.327 |  | 21.9465 | 106.7803 | 6588609
7日 | 0.4996 |  | 0.6796 | 3.1073 | 13.1825 |  | 18.1155 | 81.8047 | 15.7493 |  | 21.3974 | 97.5866 | 6203330
8日 | 1.1849 |  | 1.6057 | 7.3624 | 9.1915 |  | 12.6256 | 57.0989 | 18.068 |  | 24.547 | 112.2791 | 6229325.5
9日 | 1.5084 |  | 1.9321 | 10.3011 | 18.1749 |  | 21.7735 | 115.3795 | 15.8361 |  | 20.2304 | 108.72 | 6801121
10日 | 1.8906 |  | 2.6067 | 11.9188 | 3.2025 |  | 4.4038 | 20.4118 | 16.5182 |  | 22.8377 | 104.0388 | 6276098
11日 | 2.9251 |  | 4.0748 | 19.7575 | 8.1926 |  | 10.9744 | 54.4886 | 21.8792 |  | 30.4612 | 147.777 | 6712194.5
12日 | 2.3344 |  | 3.1411 | 14.5965 | 4.8249 |  | 6.4322 | 30.1271 | 18.989 |  | 25.6089 | 119.2179 | 6250051.5
13日 | 5.2741 |  | 7.2231 | 34.5373 | 20.5715 |  | 28.3006 | 132.6654 | 17.6716 |  | 24.2309 | 115.1159 | 6455442
14日 | 2.5266 |  | 3.5158 | 16.7724 | 43.0241 |  | 61.823 | 303.1672 | 26.659 |  | 36.9181 | 180.1908 | 6754188
15日 | 0.8178 |  | 1.1205 | 5.6189 | 35.1007 |  | 48.9903 | 240.7502 | 21.7894 |  | 29.76 | 149.1185 | 6862969
16日 | 0.9728 |  | 1.3616 | 6.7428 | 81.9417 |  | 119.2338 | 547.4666 | 20.5725 |  | 28.6044 | 141.8423 | 6934101.5
17日 | 6.2605 |  | 8.2808 | 51.5199 | 28.9876 |  | 38.8195 | 226.7607 | 20.7698 |  | 27.7236 | 162.8803 | 7583543
18日 | 2.9059 |  | 3.9423 | 25.7562 | 10.238 |  | 13.8505 | 85.9124 | 18.0863 |  | 24.5531 | 154.89 | 8573471
19日 | 5.4503 |  | 7.3707 | 33.8963 | 18.8013 |  | 26.0092 | 153.7421 | 18.0073 |  | 24.4604 | 119.4365 | 6787239.5
20日 | 2.2641 |  | 3.095 | 14.0981 | 69.0453 |  | 96.3979 | 438.3805 | 19.0287 |  | 26.0317 | 117.9686 | 6225558
21日 | 1.833 |  | 2.499 | 11.4801 | 4.2027 |  | 5.7317 | 26.2026 | 21.797 |  | 29.6901 | 136.183 | 6249116
22日 | 2.2527 |  | 3.1961 | 14.9235 | 10.023 |  | 14.2866 | 66.6323 | 21.1311 |  | 29.6765 | 137.4847 | 6513368
23日 | 2.1668 |  | 2.934 | 14.5761 | 10.3335 |  | 14.1909 | 57.8843 | 24.368 |  | 33.8737 | 165.935 | 6563548.5
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 2.119869 |  | 2.884608 | 13.581843 | 22.864547 |  | 31.408343 | 131.484495 | 21.705313 |  | 29.5468 | 118.749565 | 5854172.821608
最大值 | 6.2605 |  | 8.2808 | 51.5199 | 81.9417 |  | 119.2338 | 547.4666 | 36.4093 |  | 51.525 | 180.1908 | 8573471
最小值 | 0.4996 |  | 0.6796 | 0.0325 | 3.2025 |  | 4.4038 | 0.6746 | 15.7493 |  | 20.2304 | 0.9093 | 54186.527
月排放总量 |  |  |  | 312.3824 |  |  |  | 3024.1434 |  |  |  | 2731.24 | 134645974.897